# 할로겐화합물소화설비 성능시험표

<설치상태개요>

| 항 목 |  |  |  |  |  |  | 양호 | 불량 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 가압방식 |  | □ 축압식 □ 가압식 □ 42 kgf/cm2 □ 25 kgf/cm2 □ 11 kgf/cm2 |  |  |  |  |  |  |
| 설비방식 |  | □ 전역방출방식 □ 국소방출방식 □ 이동식 |  |  |  |  |  |  |
| 약제종별 |  | □ 할론 1301 □ 할론 2402 □ 할론 1211 □ 그밖의 것 : |  |  |  |  |  |  |
| 기동방식 |  | □ 자동 □ 수동전기식 □ 수동가스압식 □ 그밖의 것 : |  |  |  |  |  |  |
| 용기개수등 |  | kg, LIT, 개,  설치장소 : 층 |  |  |  |  |  |  |
| 제어반등 설치위치 |  |  |  | □ 제어반 : 층, □ 화재표시반 : 층 |  |  |  |  |
| 배출조치 | □ 전용배출기 □ 겸용배출기 □ 자연배기 |  |  |  |  |  |  |  |
| 방호구획수 | 구획, 구역, 구역별 상세사항은 별지참조 |  |  |  |  |  |  |  |
| 전 원 | □ 직류 □ 교류 V |  |  |  |  |  |  |  |
| 음향경보 | □ 방송 □ 모터사이렌 □ 벨 □ 부저 □ 그밖의 것 : |  |  |  |  |  |  |  |
| 표 시 | □ 수동기동장치표시 □ 선택밸브의 방호구획등 표시 □ 방호구획표시 |  |  |  |  |  |  |  |
| 화재감지 | □ 자동화재탐지설비 □ 그밖의 것 : |  |  |  |  |  |  |  |
| 조작요령 | □ 자동  화재감지  음향정보장치 기동 □ 화재표시 경보 □ 환기장치 정지 □ 출입문등 개구부 자동폐쇄장치기동 □ 화재경보후 소화약제 방출장치작동 지연시간 : 초  용기개방작동장치  소화약제방출 □ 개구부 등에 대한 가스압자동 폐쇄장치 기동 □ 소화약제 방출표시등 점등 |  |  |  |  | □ 수동  화재확인  음향경보장치 기동 □ 화재표시경보  기동장치 기동  피난확인후 소화설비 기동 □ 환기장치 기동 □ 출입문등 개구부 자동폐쇄장치기동 □ 가스압 자동 폐쇄장치 기동 □ 소화약제 방출표시등 점등 |  |  |
| 기기등의 규 격 | 용 기 |  |  |  | □ 고압가스 안전관리법에 의한 용기검사 결과 |  |  |  |
|  | 배관자질 |  |  |  | □ KSD 3562 이음없는 탄소강관  SCH : |  |  |  |
|  |  |  |  |  | □ KSD 5301 이음없는 동 동 합금관  SCH : |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  관 이음새의 내 압력 : kgf/cm2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  밸브류의 내압력 : kgf/cm2 |  |  |  |
|  | 호 스 릴 |  |  |  | 개,  내압력 : kgf/cm2 |  |  |  |
| 옥외가스 주입구 |  |  | 개,  내압력 : kgf/cm2 |  |  |  |  |  |
| 비상전원 | □ 자가발전장치 □ 축전지설비 |  |  |  |  |  |  |  |

<방호구역상세서>

| 층 별 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 방호구획 명칭 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 층 높 이 (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 면 적 (m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 체 적 (m3) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 방호구역 구 조 | 칸막이 | 벽 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 천정 |  |  |  |  |  |  |
|  | 개구부 | 창 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 그밖의 것 | □유 □무 | □유 □무 | □유 □무 | □유 □무 | □유 □무 | □유 □무 |
|  |  | 문 | □유 □무 | □유 □무 | □유 □무 | □유 □무 | □유 □무 | □유 □무 |
| 환기장치 | 방 식 | 강제급기 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 강제배기 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 자연 |  |  |  |  |  |  |
|  | 폐 쇄 방 식 | 자동정지 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 자동폐쇄 |  |  |  |  |  |  |
| 방 출 시 간 (초) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 설비소화 약 제 량 | 산출계수 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 수정계수 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 기본소화약제량 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 개구부 증가량 | 개구부면적 ( m2 ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 개구계수 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 소화약제량 |  |  |  |  |  |  |
|  | 합계 소화약제량 |  |  |  |  |  |  |  |
| 방출 소화 약제량 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 방출용기수(kg/개) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 배관관계 | 주배관 직경 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 말단부 직경 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 헤드 형식 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 헤드 개수 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 오리피스 구경 (면적) |  |  |  |  |  |  |  |
| 비 고 란 |  |  |  |  |  |  |  |  |