| # 검 측 체 크 리 스 트 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 공종 Code No. |  |  |  | 검측일자 |  | 년 월 일 |  |  |
| 공 종 | 토 공 사 |  |  | 부 위 별 |  |  |  |  |
| 세 부 공 종 | 되메우기 및 다지기 |  |  | 위 치 |  |  |  |  |
| 검 사 항 목 |  | 검사기준 (시방) |  | 검사결과 |  |  |  | 조 치 사 항 |
|  |  |  |  | YES | NO |  |  |  |
| 1. 매설물 시공근거는 확인(사진등)하였는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 되메우기 전 확인사항은 검토하였나 (기초강도, 배관 및 연결,기초 CON'C강도 등) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 되메우기 방법에 대한 검토는 하였는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 되메우기 작업시 연약지반 발견시 양질의 재료를 치환하여 안정시켰는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. 되메우기 토질(재료)은 사전에 승인을 득한것으로 사용하는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. 다짐은 시방서대로 시공하는가 (다짐두께 300㎝이내),(함수비 10-15%) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. 다짐시험을 실시하고 다짐시험기록관리 를하고 있는지 확인하였는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. 되메우기 및 다짐시 구조물의 영향을 고려한 시공을 하는지 확인(장비의 확인)하였는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. 각다짐충의 두께는 적정한가 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.- PIPE 및 지하구조물 주위의 되메우기다짐이행 여부는 확인하였는가 - 기초윗면의 흙고름 상태확인 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.- 원지반 및 다짐층이 평탄한가(±25㎜확인) - 되메우기 흙량 또는 Level은 침하를 고려하였는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 시공자 점 검 | (성명) 인 |  | 감리원 검 측 |  |  |  | (성명) 인 |  |
| 시공자 재점검 | (성명) 인 |  | 감리원 재검측 |  |  |  | (성명) 인 |  |