| # 검 측 체 크 리 스 트 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 공종 Code No. |  |  |  | 검측일자 |  | 년 월 일 |  |  |
| 공 종 | 터파기 및 되메우기 |  |  | 부 위 별 |  |  |  |  |
| 세 부 공 종 | 트렌치터파기 |  |  | 위 치 |  |  |  |  |
| 검 사 항 목 |  | 검사기준 (시방) |  | 검사결과 |  |  |  | 조 치 사 항 |
|  |  |  |  | YES | NO |  |  |  |
| 1. 선형,구배,계획고는 설계와 일치하는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 터파기 폭 및 깊이 등의 치수는 설계와 일치하는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 배수처리는 적합한가 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 바닥은 부등침하가 되지 않도록 적당한 처리를 하는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 시공자 점 검 | (성명) 인 |  | 감리원 검 측 |  |  |  | (성명) 인 |  |
| 시공자 재점검 | (성명) 인 |  | 감리원 재검측 |  |  |  | (성명) 인 |  |