| # 검 측 체 크 리 스 트 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 공종 Code No. |  |  |  | 검측일자 |  | 년 월 일 |  |  |
| 공 종 | 토 공 사 |  |  | 부 위 별 |  |  |  |  |
| 세 부 공 종 | 흙 막 이 |  |  | 위 치 |  |  |  |  |
| 검 사 항 목 |  | 검사기준 (시방) |  | 검사결과 |  |  |  | 조 치 사 항 |
|  |  |  |  | YES | NO |  |  |  |
| 1.흙막이 공법선정의 적정성 확인 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.암질에 따른 천공장비의 적정여부 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.흙막이 각부재의 품질,단면치수,간격은 토질,토압,수압 등의 상황을 고려하여 적정하게 시공되어 있는가(구조계산서) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.강재(H-Beam),토류판,부속자재의 규격 및 재질상태 적정여부 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.공사현장 및 주변지역으로부터 침투하는지표수와 지하수의 차단상태는 적절한가 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.Earth Anchor의 근입장 적정여부 확인 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.Earth Anchor의 지지력 확인 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.가시설의 볼트조임 및 용접상태 확인 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.계측종류 및 방법검토 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.토류의 상태확인- 1)뒷채움 상태 2)말뚝과 토류판과의 틈,굽힘,처짐 등 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.흙막이벽 주변지상에 부당한 진동하중을 주고있는지 여부 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.흙막이 지보공을 해체할 때의 확인사항 1)되메움의 상태 2)출입금지 구역의 명시 및 안전통로 확보 여부 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 시공자 점검 | (성명) 인 |  | 감리원 검 측 |  |  |  | (성명) 인 |  |
| 시공자재점검 | (성명) 인 |  | 감리원 재검측 |  |  |  | (성명) 인 |  |