| # 검 측 체 크 리 스 트 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 공종 Code No. |  |  |  | 검측일자 |  | 년 월 일 |  |  |
| 공 종 | 가구공사 |  |  | 부 위 별 |  |  |  |  |
| 세 부 공 종 | 주방기구 공사 |  |  | 위 치 |  |  |  |  |
| 검 사 항 목 |  | 검사기준 (시방) |  | 검사결과 |  |  |  | 조 치 사 항 |
|  |  |  |  | YES | NO |  |  |  |
| 1. 승인절차 이행 및 승인여부 확인- 1)견본품 제출 2)작동성 점검 3)기능이상유무확인 4)발주처 승인 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. KS 표시 여부확인- 기구 및 부품 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 개수통 바닥면 하부 고무판 부착여부 점검- 두께 1mm 이상 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 연결호스 연결부위의 고무패킹 부착여부 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. 몸체 연결너트 두부의 PVC 캡 시공여부 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. 문짝옆 모서리 마감상태 점검- 표면마감과 동일하여야 함 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. 하부장 및 상부장에 사용된 합판의 적정여부- KSF 3101 내수1급 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. 후드장 레인지후드의 배기호스 관통부분구멍시공상태 점검 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. 벽찬장 강화유리 품질확인- 색상이 설계 도서 또는 승인내용과 일치하는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. 하부장 상단보강목의 재질,규격 및 고정 방법 검사 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. 견본품 제출,작동성 점검,기능상 이상유 무 확인,발주처 승인 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 시공자 점검 | (성명) 인 |  | 감리원 검 측 |  |  |  | (성명) 인 |  |
| 시공자재점검 | (성명) 인 |  | 감리원 재검측 |  |  |  | (성명) 인 |  |