| # 검 측 체 크 리 스 트 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 공종 Code No. |  |  |  | 검측일자 |  | 년 월 일 |  |  |
| 공 종 | 철제창호공사 |  |  | 부 위 별 |  |  |  |  |
| 세 부 공 종 | 부속철물(재료견본) |  |  | 위 치 |  |  |  |  |
| 검 사 항 목 |  | 검사기준 (시방) |  | 검사결과 |  |  |  | 조 치 사 항 |
|  |  |  |  | YES | NO |  |  |  |
| 1. 창호용 철물의 수량은 확인하였는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 제조업체및 주요철물류의 견본품에 대한 확인은 하였는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 창호중량에 적합한 철물인지를 확인하였는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 외부에 사용하는 경우 풍향, 강풍이 와 닿는 상태등 철물의 내풍압강도를 확인 하였는가(외부계단에 대한 출입구문등) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. 도어클로저의 부착방향과 벽과 클리어랜스의 확인은 하였는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. 도어클로저, 플로어힌지와 문의 중량의 적합성은 확인하였는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Hard-Ware Sample은 제출받아 충분히 검토 하였는가- 검토,승인후 발주 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 시공자 점 검 | (성명) 인 |  | 감리원 검 측 |  |  |  | (성명) 인 |  |
| 시공자 재점검 | (성명) 인 |  | 감리원 재검측 |  |  |  | (성명) 인 |  |