# Pumping Reliability

Ross Mackay, Contributing Editor

최근 몇 달 동안, 나는 펌프의 신뢰성에 대해 토의하는 아메리카와 유럽 대륙 양쪽에서 열렸던 여러 행사에 참석하는 기쁨을 누렸다. 지난 9월 LA의 Baton Rouge에서 열렸던 우리의 Pump Users Expo 2003은 consultant, 공급자 및 사용자로서 다양한 관점의 이슈를 제공한 사람의 숫자가 많아서 특히 중요한 행사였다. 비록 우리 모두가 태어나기 전부터 펌프의 고장(및 어떻게 처리할 것인가)이 토론의 주제가 되어 왔지만, 이유는 다양하였으며 변화하여 왔다. 나의 관점은 펌프 고장은 다음 조건 중 하나 또는 다수의 조건에 기인하는 경향이 있다는 것이다:

■ 잘못된 펌프;

■ 부적당한 설치;

■ 부적절한 운전, 및

■ 잘못된 보수.

이런 조건들을 우리가 수많은 시간과 주의를 기울여 온 일상적 고장 모드와 비교해 보면, 나는 우리가 증상을 수리하는 데 엄청난 에너지의 대부분을 소모한 꼭 같은 문제로 되돌아 온 것을 알게 된다. 그런데, 공장에 보유하고 있는 펌프의 고장을 줄이기 위해 진지하게 고려하는 모든 회사들은 필연적으로 광범위한 전체 펌프 신뢰성을 높이기 위한 접근을 선호하면서 “reactive maintenance” 또는 “repair mode”를 거절하게 된다. 그러한 접근법의 어느 것이라도 필연적으로 반드시 회사 내의 많은 다른 부서를 동반해야 한다

실질적으로 해야 한다. 반복적으로 생기는 펌프의 고장에 대한 어떤 영구적인 조치도 처음에는 그 문제에 대해 좀 더 조직적으로 접근해야 한다. 이것은 전통적인 부서의 경계를 넘는 구성원으로 조직된 Reliability Team에 의해 수행되었을 경우 가장 잘 이룰 수 있다.

The Reliability Team

Reliability Team은 공장 내의 펌핑 설비의 신뢰성을 향상시킬 수 있는 분명한 위임 권을 부여 받아서 독립적으로 운영되어야 한다. 이 팀의 임무는 펌핑 시스템의 신설, 운전 및 보수에 포함된 모든 과정이 목적에 부합하도록 창설하고 보증하는 것이다. 추가로 이 팀은 고장 나는 어느 및 모든 펌프의 조건을 향상시키는 권한을 가져야 한다. 이것은 처음 일어난 문제가 다시 발생하도록 하는 펌프의 재설치를 할 가능성을 없애주어서 같은 문제의 재발을 방지해 준다. 이 팀의 구성원은 과거 경험과 상관없이 각자가 팀 구성원으로서 임무를 위해 좋은 교육을 받아야 한다. 진정한 Reliability Team과 명분만 있는 Reliability Team을 구분하는 것은 중요하다. 후자는 위에서 언급한 거의 모든 요소를 포함할 수도 있지만, 무엇을 반드시 하고 합의를 받기 위해 누구에게 가야 하는지에 대한 결정권을 부여 받지 못했다면, 그 팀의 효과는 없다. Reliability Team에게 찬사를 보내면서 실제 행동은 따르지 않는 경우가 회사 내에서 종종 일어난다. 그 결과 그들은 “Reliability Mode”로 옮겨 가는 것 보다 “Repair Mode”에 머무르려고 하는 경향이 있다. Reliability Mode 사고(思考)를 이용하면, 우리는 앞에서 이야기 한 네 가지 펌프 고장의 원인들을 고려할 수 있다.

The Wrong Pump

시스템이 변하였거나, 펌프가 복원하는 데 경제적으로 실익이 없을 정도로 노후 되었거나, 애초에 펌프가 잘못 선정되어 펌프가 시스템에 맞지 않을 수도 있다. 예전에 현자(賢者)가 말했다. “처음 했던 것처럼 멍청한 생각으로 문제를 교정하는 것은 괴로운 일이다.” 만약 시스템이 변화되었다면, 우리가 전에 사용했던 것과 같은 기준을 사용하여 다른 펌프를 선정해야 하나요? 아니면 Life Cycle Costing 같은 다른 요소를 고려하여야 하나요? 그런데 만약 펌프가 단순히 노후 되었다면, 새로운 기준을 사용하여 새로운 제품을 검토하지 않고 그 펌프의 현재 판으로 교체해야 하나요? 만약 처음부터 잘못된 펌프로 시작했다면 시스템의 요구사항을 완전히 재검토하는 것이 요구되고, 세밀하게 재확인 되어져야 하는 것은 명백하다.

Improper Installation

펌프의 설치는 수력학적 및 기계적 고려를 다 필요로 한다. 펌프는 신뢰성 있는 운전에 필요한 압력과 유량 특성을 제공하는 위치에 반드시 설치되어져야 한다. 이것은 종종 외부 응력이 미치지 않도록 하거나 펌프 및 기초에 의해 흡수될 수 있는 최소한의 응력 때문에 매우 독특한 배관을 필요로 한다. 펌프 제조자, 시공자, 시스템 설계자 간에 인식한 책임의 한계 때문에 유발되는 잘못된 설치로 많은 문제가 생기고 있다. 그것은 오직 모든 규칙을 토론하고 한 쪽 분야에서 내린 결론이 다른 분야의 업무에 어떤 영향을 미치는 지를 고려했을 때에만 그러한 오해를 극복할 수 있다. 예를 들면, 펌프를 한 쪽 구석으로 몰아서 설치한다고 결정했을 때, 다른 쪽에서는 향후 보수를 위한 접근성에 대해 생각하는 것이 필수적이다. 뒤이어 역시, 배관이 흡입구로 적절한 유동이 반드시 일어날 수 있도록 허용해야 한다.

Inappropriate Operation

일반적인 의견에 상관없거나 반대로, 펌프는 시스템의 노예이다. 그 결과 펌프는 시스템이 펌프가 하도록 허용한 일만 할 수 있다. 시스템은 모든 원심펌프가 고유하게 가지고 있는 좁은 안정적 운전 영역에서만 운전될 수 있도록 허용되는 펌프를 선정하지 못할 수도 있다. 이 문제는 주어진 설비의 중요한 정책이, 운전자들이 그들이 만들어 달라고 요청할 세분화된 펌프에 관한 지식이 적거나 전혀 없는 상태에서 운전하도록 허용한다면, 매우 불길하다. 이런 지식을 제공하여 운전자를 성가시게 하는 사람이 없었다는 단순한 이유로, 운전자 중의 적은 사람들이 토출 밸브의 개도를 잘못 조작함으로써 베어링이 손상된다는 것을 이해한다

Incorrect Maintenance

정비부서의 역할은 설비가 항상 좋은 상태를 유지하도록 하는 데 있다. 그것은 종종 펌프를 분리하고, 마모 또는 손상된 부품을 새것으로 교체하고, 그것을 제자리로 다시 조립하는 능력으로 해석되었다. 이렇게 펌프가 다시 설치되면 당분간은 전과 같이 잘 운전될 것이다. 대부분의 공장에서, 많은 문제에 관해 부당하게 욕을 먹었다. 사실은, 그들은 일반적으로 알고 있는 것보다 더 일을 잘 하고 있다. 그렇다고 그들이 실수를 하지 않는다는 것을 의미하지는 않는다. 차이는 정비 부서가 자체에서 만들어 낸 문제를 해결해야 할 뿐만 아니라, 다른 사람들이 잘못된 펌프를 구매하고, 펌프 설치를 잘 못하고, 부적절한 방법으로 운전하여 생긴 모든 문제들을 역시 해결해야 하는데 있다. 불행하게도, 이런 기계공과 조립공들은 문제가 펌프의 설계상에 그 원인이 있음을 알 수 있도록 도움이 되는 정보나 훈련을 거의 대부분 받지 못하고 있다.

Training

모든 영역에서 훈련은 펌프의 신뢰성을 개선하는 데 필수적인 부분이며, 그것은 “기능 훈련”에 그쳐서는 절대로 안 된다. “왜”를 아는 사람은 일을 잘 하는 사람이고, 단순히 “어떻게”만 아는 사람보다 항상 일을 더 잘 할 수 있다. 훈련에 접근하는 일 조차도 신중하게 생각해야만 한다. 가장 위험한 것 중 하나는 지나치게 간소화되어 경영진에서 종업원들에게 어디에 훈련이 필요한지 물어보게 하는 정도까지 되는 필요 분석 프로그램(Needs Analysis Program)이 될 수 있다. 수 년 전에 나는 내가 모르는 것을 몰랐고, 내가 알 필요가 있다는 것을 몰랐다. 그기에 더해서, 내가 지난 20년간 일을 한 것에 대해서 아무도 비평하지 않는다면, 어떻게 내가 내 행동이나 지식이 향상되어야 한다고 생각할 수 있겠는가? 그런데, 내가 원하는 결과를 얻지 못한 것을 알았을 때, 내가 그것을 얻기 위해서 했던 방법을 바꿀 생각이 들게 된다. 그것은 원하는 결과가 무엇인지 분명히 알고, 그 결과를 반드시 이루고야 말겠다는 굳은 결심을 했을 경우에만 가능하다.

Experience

많은 조직이 공장에 숙련공이 많이 있어 스스로 행운이라고 생각하고 있다. 그렇기는 하지만 경험은 양쪽에 날을 가진 창과 같다. 각각의 구성원은 설비를 잘 알고 있고, 그래서 항상 잘 해 왔던 것처럼 어떠한 돌발상황에도 잘 대처할 것이라는 믿음을 준다. 그것은 결국 우리가 진정으로 내재하고 있는 문제를 검토하고 그 결과에 따르기 보다는 단순하게 증상만 조치하는 구습으로 되돌아가게 한다. 그러므로 진정으로 실질을 추구하자. 진정한 Pump Reliability Program은 장기적 투자와, 단순히 기능만 향상시킬 뿐만 아니라 지금까지 일상적으로 여겨왔던 관행의 해로운 세분화를 인식하는 능력까지 향상시킬 수 있을 정도로 많은 훈련을 포함한 조직의 공약이 되어야만 한다.

Ross Mackay는 상담 및 교육으로 회사의 펌프 신뢰성을 향상시키고, 운전 및 보수 비용을 절감하도록 도움을 주는 일을 전문으로 하고 있다. 연락은 전화 1-800-465-6260, 또는 새로 개정한 웹 사이트 www.rossmackay.com으로 할 수 있다.