대구지하철2호선 경산연장건설공사

설계·시공일괄입찰 설계도서 검토용역

과  업  지  시  서

2007. 1 .

	대구광역시지하철건설본부

-목     차-

1. 과업의 개요

가. 과업의 명칭

나. 과업의 목적

다. 과업 대상물

라. 과업의 범위

마. 과 업 기 간

2. 입찰도서검토 및 설계검토서 작성

가. 설계도서 작성기준 위반사항 검토

나. 설계검토서 작성

다. 설계심의용 보고서 작성

3. 설계서 검토에 대한 기타사항

가. 과업수행 조직 구성

가. 감독 및 보고

나. 과업수행시 관련법규 및 자료

다. 보안 및 비밀유지

4. 성과품제출

5. 예정공정표

1. 과업의 개요

가. 과업의 명칭

대구지하철 2호선 경산연장건설공사 설계·시공일괄입찰 설계도서 검토용역

나. 과업의 목적

본 설계도서 검토용역은 설계･시공 일괄입찰공사 설계심의시 전문성을 강화하기 위하여 설계심의 전 작성하는 기술검토 사항으로 대구광역시 일괄입찰 및 대안입찰공사 설계평가심의 운영규정(2006.03.)에 따라 설계검토서 작성기준 및 입찰안내서상의 제반규정에 근거 공정하게 작성하여 설계점수 채점 요소에 참고사항으로 제공하여 최적의 턴키업체를 선정하는데 그 목적이 있음.

다. 과업대상물

〇 입찰안내서에 의한 입찰도서에 대한 검토

1) 기본설계

￮ 기본설계요약보고서 및 기본설계보고서

￮ 기본설계도면

￮ 구조 및 수리계산서(토목, 궤도, 건축, 정거장전기, 정거장통신, 기계설비)

￮ 지반조사서

￮ 설계내역서

￮ 관리지침(기본설계보고서에 포함)

￮ 지반조사보고서, 구조 및 수리계산서의 전산출력자료

2) 1차공사(우선시공분) 실시설계

￮ 실시설계보고서

￮ 실시설계도면

￮ 구조 및 수리계산서(기타분야 포함)

￮ 교통관리(처리)계획서

￮ 1차분 내역서

￮ 1차분 물량산출서 및 단가산출서

￮ 공사시방서

3) 기타 평가에 필요한 사항

라. 과업의 범위

본 과업은 입찰안내서(질의회신 내용 포함)에서 제시한 내용과 대구광역시 입찰 및 대안입찰심사 설계평가심의 운영규정(2006.03)에 의하여 기 제출된 입찰도서에 대하여 설계검토항목을 설정하고, 업체별 비교가 가능하도록 공정하게 설계검토서를 작성하는데 있음

마. 과업기간

착수일로부터 30일간

2. 입찰도서검토 및 설계검토서 작성

가. 설계도서 작성기준 위반사항 검토

〇 대구광역시 일괄입찰 및 대안입찰공사 설계평가 심의 운영규정 제8조의 규정(2006. 03)에 의거 입찰안내서에서 제시한 기준의 위반사항에 대하여 검토 한다.

･ 변경불가사항등 입찰안내서 제시(요구)조건 위배여부 검토

･ 제출도서 규격 미준수 여부

･ 제출도서 쪽수 초과여부

･ 제출도서 색체 사용기준 위반 여부

･ 제출도서 부수 미준수 여부

나. 설계검토서 작성

1). 입찰도서 검토항목 설정

〇 대구광역시 일괄입찰 및 대안입찰공사 설계평가 심의 운영규정 제14조(기술검토등) 및 별표3의 기준에 따라 입찰안내서에 제시한 내용을 바탕으로 다음 주요검토항목을 기준으로 업체별 비교가 가능하도록 분야별로 세부검토항목을 설정한다.

◦ 기본설계 주요검토항목

가) 계획성

사전조사 항목, 기본설계 계획, 종평면 선형 및 배선계획, 정거장 공간구성 및 배치계획, 구조물의 공법, 시공관리계획, 계측관리계획, 교통처리계획, 분야간 인터페이스계획, 설비 및 자재계획, 환경관리계획 등.

나) 시공성

건설공법, 시공계획, 사업수행 및 품질관리계획, 차수 및 지반보강공법, 공정관리, 신기술 및 신공법 도입 등.

다) 유지관리

에너지 사용계획, 시설물내구수명 계획, 유지관리 및 운영계획 등.

라) 안전성

가시설 및 본 구조물의 안정성 검토, 인접건물 및 지장물의 보호대책, 방재대책, 사용자재의 안전성, 설비 및 장비등의 안전성, 기타 안전에 대한 각종기준의 적용 등.

마) 경제성

공사자재 설비 및 공법, 설계의 경제성(VE) 검토 및 반영, 공기 및 공사비 절약의 방안 등

바) 환경성

환경영향의 검토 및 저감방안, 공사중 소음·진동 저감대책, 환경피해 저감대책 등.

사) 기타

교통영향평가결과 반영계획, 공사중 및 공사후 교통관리의 계획, 공사중 예상민원대책, 도로복구, 공사중 환기등 부대공 설계, 운행중인 기존 구조물의 영향 검토 및 대책, 관련기관 협의반영 등

◦ 실시설계(우선시공분) 주요 검토항목

가) 가시설 및 공법분야

지장물 보호 및 처리계획, 연도변 건물보호대책, 차수대책, 가설공법의 선정, 가시설도면 및 구조해석 등

나) 계획조사 및 공사관리 분야

지장물조사 및 이설계획, 교통처리계획, 공정추진 계획, 공사시설배치 및 공사장관리계획 등

〇 기타 발주청에서 필요하다고 판단되는 사항

2) 설계검토서 작성 방법

〇 분야별(토목, 건축, 기계설비, 전기, 통신 등)로 설정한 검토항목을 토대로 각 분야별로 구분하여 검토서 작성

〇 제출된 설계도서를 토대로 업체별 제시 공법․자재 등의 장․단점, 안전성, 경제성, 시공성, 유지관리 편리성 등 비교가 가능하도록 객관적이고 공정하며 투명하게 작성하여야 한다.

〇 관련자료를 토대로 작성하되, 평가결과에 영향을 미칠 우려가 있는 당해 공사에 적합성, 상호 비교우위 등의 내용은 제외(엄금)하여야 하며. 다만 객관적으로 증명된 자료에 의해 제시된 내용은 가능 하다.

〇 관련분야 전문서적․학술논문집․공공기관(연구․시험기관 포함) 발간자료․공공기관의 성능확인서 등 객관성이 인정된 자료를 근거로 작성하여야 하며, 출처가 불명확하거나 학위 연구논문․홍보용 자료(팜플렛 등) 등 객관성이 입증되지 않은 자료 등을 근거로 작성하여서는 안된다.

〇 작성자의 주관적 판단이 평가에 영향을 미치지 않도록 객관적 사항만으로 작성하여야 하며, 공정성을 위반한 경우 향후 유사용역 등 입찰 참가시 불이익이 부과 될 수 있다.

다. 기타 설계심의용 보고서 작성

〇 기술심의위원회에서 공통질문사항에 대하여 참여업체별 답변을 수합하여 보고서를 작성.

〇 기술심의위원회의 입찰도서에 대한 사전심의사항에 대한 참여업체별 의견서를 수합 보고서 작성 등.

3. 설계도서 검토에 대한 기타사항

가. 과업수행 조직 구성

1) 사업책임기술자

도시철도법에 의한 지하철 설계관련업무에 10년 이상의 경력을 가진자로 토목분야의 철도 또는 토목구조 기술사의 자격을 소지한 자를 사업책임기술자로 한다.

2) 분야별 검토 인원은 다음 이상의 자격을 가진자로 구성하여야 한다..

￮ 토목분야 : 철도 - 기술사, 특급기술자 각 1인

토목구조 - 기술사, 특급기술자, 고급기술자 각 1인

토질 및 기초 - 기술사, 특급기술자, 고급기술자 각 1인

토목시공 - 기술사, 특급기술자, 고급기술자 각 1인

￮ 교통분야 : 특급기술자, 고급기술자 각 1인

￮ 환경분야 : 특급기술자, 고급기술자 각 1인

￮ 건축분야 : 기술사(또는 건축사), 특급기술자 각 1인

￮ 전기분야 : 기술사, 특급기술자 각 1인

￮ 기계설비분야 : 기술사, 특급기술자 각 1인

￮ 통신분야 : 기술사, 특급기술자 각 1인

￮ 소방분야 : 특급기술자 1인

￮ 사무원 : 1인

나. 감독 및 보고

1) 본 과업은 과업 수행에 따른 일정기간(입찰도서검토 및 설계검토서 작성기간)중 이해관계자의 접근을 방지할 수 있는 일정한 장소에서 과업수행이 이루어 질 수 있도록 하여야 한다.

2) 도급자는 다음사항이 포함된 착수계 및 과업수행계획서를 제출, 감독관의 승인을 받은 후 과업을 수행하여야 한다.

〇 착수계 제출

･ 사업책임기술자 선임계(이력서 첨부)

･ 예정공정표

･ 분야별 참여기술자, 장비 투입계획 및 작업계획서

･ 보안대책 및 보안각서

･ 기타 용역수행에 필요한 사항

〇 과업수행 계획서

･ 과업수행 조직표

･ 과업수행 방향과 방법(업무 흐름도)

･ 분야별 세부과업 수행계획

･ 과업참여기술자 조직 및 이력사항

3) 턴키설계입찰자의 도서가 제출되는 즉시 설계도서에 대한 검토가 이루어 질 수 있도록 입찰안내서 및 설계기준 등을 사전에 숙지하여 세부사항을 검토하는 등 사전준비를 철저히 하여 설계평가심의가 계획에 차질없이 이루어 질 수 있도록 하여야 한다.

4) 일일 추진업무를 근무일지에 작성하여 기록하고, 감독관의 요구가 있을 경우에는 수시로 과업내용에 대한 설명 및 추진상황을 보고토록 하여야 한다.

다. 과업수행시 관련법규 및 자료

〇 입찰안내서 제시 사항 및 질의 회신 사항 등에 따라 검토 한다.

〇 국내 ․ 외 제반규정, 설계기준, 각종 시방서 및 지침서를 참고로 검토 한다

〇 정부 또는 정부투자기관, 공공단체에서 발간한 자료를 이용하거나 기타 국내 ․ 외의 자료나 문헌을 참고 또는 인용하고자 할 때 객관성이 인정된 자료에 한하며, 그 출처와 근거를 명시 하여야 한다.

다. 보안 및 비밀유지

〇 계약체결과 동시에 본 용역사의 대표자 및 용역과업 참여자의 보안각서 및 청렴서약서를 제출 하여야 한다.

〇 용역과업수행 과정상 다음과 같은 보안대책을 강구하여 감독관의 승인을 받아 수행하여야 한다.

• 자료보관함 설치 및 관리자 지정

⇒ 용역과업 자료의 분실, 도난, 누설을 방지하고 자료의 철저한 보안을 위하여 보관함을 비치하여 관리책임자를 지정 하고 외부 유출 방지.

〇 보안사항은 감독관과 협의하여 보안상 결함이 없도록 하며, 이의 불이행으로 인한 책임은 과업을 수행하는 용역사에 있다.

〇 본 과업 수행중에 참여자의 변동은 불가하며, 자료와 구두 보안 시 외부 유출을 방지하고 이의 불이행으로 인한 책임은 용역사에 있다.

〇 본 과업에 관련된 보고서 및 검토서 검토내용에 대한 발간사항은 감독관이 발간과정을 입회 할 수 있으며, 검토서 발간과 관련된 컴퓨터 파일 등은 삭제토록 하고, 잔여분이 유출되지 않도록 한다.

4. 성과품제출

〇 성과품은 분야별 설계검토완료 후 감독관 확인후 현장에서 즉시 제출하고, 관련 파일 및 잔여분은 폐기토록 한다.

〇 설계도서 검토서

･ 기본설계도서 검토서 40부

･ 실시설계(우선시공분) 검토서 40부

〇 공통질문사항에 대한 답변서 40부

〇 사전심의의견서에 대한 조치계획 40부

5. 예정공정표

〇 과업기간 : 착수일로부터 30일

세 부 공 종	과 업 기 간																														비고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1. 입찰안내서사전검토
2. 설계도서검토 및 검토서 작성
1) 설계도서 검토
2) 검토서 인쇄 및 배부
3. 사전심의 내용, 공통질문사항 수합 및 성과물 제출
4. 준 공

ꏚ 붙 임

1. 과업수행조직표

2. 각 서

3. 청렴서약서

4. 보안각서

5. 입찰도서 사전검토서

6. 일일업무일지

7. 전화통화일지

8. 입찰도서수불부

ꏚ 과업수행 조직

□ 과업수행조직표

																													사업책임기술자
철도 분야				토목 구조 분야							토질및 기초 분야							토목 시공 분야							건축 분야						기계 설비 분야				전기 분야			통신 분야						교통 분야						환경 분야						소방 분야						사무원

※ 사업책임기술자는 철도분야 또는 토목구조분야의 기술사로 한다.

□ 참여기술자명단

분야별	참여기술자				비 고 (전화번호)
	등급	성명	주민등록번호	자격증번호
철도분야
토목구조분야
토질 및 기초분야
토목시공분야
건축분야
기계설비분야
전기분야
통신분야
교통분야
환경분야
소방분야
사 무 원

※ 사업책임기술자는 비고란에 사업책임기술자 표기.

각    서

당사는「대구지하철2호선 경산연장건설공사 설계·시공일괄입찰 설계도서 검토용역」과 관련하여 지하철2호선 경산연장건설공사 1, 2공구의 입찰에 참여하고 있는 용역업체 및 시공자와 계열관계에 속하는 회사와 관련이 없음을 확인하며, 만일 이를 어기고 용역에 참가한 경우 입찰을 무효화 하고 향후 유사용역 등 입찰참가시 불이익을 부과하여도 어떠한 이의를 제기하지 않을 것임을 확약합니다.

2007.   .   .

회 사 명 :

서 약 자 :                    (인)

대구광역시 지하철건설본부장 귀하

청 렴 서 약 서

당사는「대구지하철2호선 경산연장건설공사의 설계평가 심의」와  관련하여 관계법령 및 규정을 준수하고  공정하고 투명한 설계평가가 되도록 협조하겠으며, 설계심의 절차 등 일체의 사항에 대하여 이의 없음과 설계평가 심의과정에서 이유여하를 막론하고 심의위원이나 발주청의 관계공무원에게 금품, 향응이나 부당한 이익을 제공하지 않도록 할 것이며 만약 이를 위반할 시에는 관계법령에 따라 책임을 지고 또한 귀 기관이 발주하는 입찰에 2년 동안 참여하지 않을 것이며 이에 대하여 일체의 민․형사상 이의를 제기하지 않겠습니다.

2007.   .   .

회 사 명 :

서 약 자 :                    (인)

대구광역시 지하철건설본부장 귀하

보  안  각  서

본인은「대구지하철2호선 경산연장건설공사 설계·시공일괄입찰 설계도서 검토용역」을 이행함에 있어 과업수행으로 발생하는 보안책임을 전적으로 지고 과업지시서등의 제 보안대책을 어김없이 수행하겠으며, 만약 보안을 소홀히 하여 보안의 문제점이 발생하였을 시는 어떠한 책임이라도 질 것을 각서로 제출합니다.

2007.   .   .

소     속 :

주민등록번호 :

성     명 :                    (인)

대구광역시 지하철건설본부장 귀하

입찰도서 사전검토서(예시)

회사명 :

◈ 입찰안내서 제시(요구)조건 위배여부 검토

구 분	기 준	입찰서류 검토내용	적합 여부	부적합 사유
변경 불가사항	․ 종점의 선로중심선 위치 및 종단선형(1공구)
	․ 시점의 선로 종단선형 및 종단선형(2공구)
	․ 정거장 중심이동(진행방향 30m 이내 이동가능) 및 승강장 길이
	․ 배선계획
	․ 설계기준
공사기간	․착공일로부터 0000일
발주처 통보내용 반영	․

◈ 제출도서 기준규격 미준수

입 찰 도 서 명	규 격		감 점	비 고
	기 준	미준수(쪽)
․ 기본설계보고서	A4
․ 설계도면	A3
․ 구조 및 수리계산서	A4
⋮	⋮
계			점

◈ 제출도서 기준쪽수(page) 초과

입 찰 도 서 명	쪽 수 (Page이내)			감 점	비 고
	기 준	제 출	초 과
․ 기본설계보고서	450				A4규격
․ 설계도면	350				A3 〃
․ 구조 및 수리계산서	500				A4 〃
⋮	⋮
계				점

◈ 색채 사용기준 미준수

입 찰 도 서 명	색채사용기준 위반		감 점	비 고
	쪽수	위반내용
․ 기본설계보고서
․ 설계도면
․ 구조 및 수리계산서
⋮
계			점

◈ 제출 부수 미준수

입 찰 도 서 명	제출 부수			감 점	비 고
	기 준	제 출	미 달
․ 기본설계보고서	50				A4규격
․ 설계도면	40				A3 〃
․ 구조 및 수리계산서	40				A4 〃
⋮	⋮
계				점

⊙ 입찰도서 감점 총괄표

평가항목	평가기준		총감점 한 도	감 점	비 고
	기 준	제 출
기준규격 미준수	-0.01점/쪽	-0.25점	-1점
기준쪽수 초과	-0.01점/쪽	-0.25점	-1점
색채사용기준 미준수	-0.01점/쪽	-0.25점	-1점
체출부수 미준수	-0.05점/부수	-0.25점	-1점
계				점

일 일 업 무 일 지

참여분야:		일시 :	요일	참여자 성명 및 날인	감독관 확인
주요업무
구 분	업 무 내 용

전 화 통 화 일 지

성 명	통화일시	통 화 내 용	비 고

입 찰 도 서 수 불 부

입찰도서명	수령(권)	반납(권)	수령자 (날인)	반납자 (날인)	확인자

도서번호/