| # 검 측 체 크 리 스 트 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 공종 Code No. |  |  |  |  | 검측일자 |  | 년 월 일 |  |  |
| 공 종 |  | 방수공사 |  |  | 부 위 별 |  |  |  |  |
| 세 부 공 종 |  | 몰탈 방수공사 |  |  | 위 치 |  |  |  |  |
| 검 사 항 목 |  |  | 검사기준 (시방) |  | 검사결과 |  |  |  | 조 치 사 항 |
|  |  |  |  |  | YES | NO |  |  |  |
| 1. 재료의 종류, 품질보증서 등은 확인하였나? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 재료의 보관장소, 보관방법은 적절한가? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 재료 메이크의 시방서는 충분히 검토하였나? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 방수할 바탕면의 상태는 양호한가? (갈라짐, 돌기물, 들뜸, 작은구멍, 기름때 등) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. 각종 매입철물, 관통파이프의 위치는 정확하며 고정은 튼튼한가? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. 바탕은 충분히 검토하였나? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. 시공때의 온도는 적당한가? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. 초벌바름 페이스트의 방수제 배합은 지정한대로인가? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. 매회 바름후 충분한 양생후 다음 작업을하는가? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. 재벌바름 몰탈의 방수제 배합은 지정한대로인가? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. 1회의 바름두께는 10m/m 이하인가? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. 재벌바름은 나무흙손으로 하여 접착이 잘되도록 하였는가? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. 정벌마름몰탈은 쇠흙손으로 하였나? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. 정벌바름후 보양은 잘하고 있는가? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. 방수시험(누수)은 실시하였는가? (5cm높이 담수후 24시간 누수 없을 것) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 시공자 점검 | (성명) 인 |  |  | 감리원 검 측 |  |  |  | (성명) 인 |  |
| 시공자재점검 | (성명) 인 |  |  | 감리원 재검측 |  |  |  | (성명) 인 |  |