| # 검 측 체 크 리 스 트 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 공종 Code No. |  |  |  | 검측일자 |  | 년 월 일 |  |  |
| 공 종 | 배수공/배수관 |  |  | 부 위 별 |  |  |  |  |
| 세 부 공 종 | 되메우기 |  |  | 위 치 |  |  |  |  |
| 검 사 항 목 |  | 검사기준 (시방) |  | 검사결과 |  |  |  | 조 치 사 항 |
|  |  |  |  | YES | NO |  |  |  |
| 1. 배수관내 이물질 및 콘크리트 찌꺼기는 제거하였는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 되메우기 재료는 성토재료와 동등한 것을 사용하는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 되메우기시 돌 등이 들어 있어 집중하중을 받지 않는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 다짐은 콤펙터 등을 사용하여 성토부와 동일한 밀도인지 확인하였는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 시공자 점 검 | (성명) 인 |  | 감리원 검 측 |  |  |  | (성명) 인 |  |
| 시공자 재점검 | (성명) 인 |  | 감리원 재검측 |  |  |  | (성명) 인 |  |