| # 검 측 체 크 리 스 트 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 공종 Code No. |  |  |  | 검측일자 |  | 년 월 일 |  |  |
| 공 종 | 토 공 사 |  |  | 부 위 별 |  |  |  |  |
| 세 부 공 종 | 배수계획 |  |  | 위 치 |  |  |  |  |
| 검 사 항 목 |  | 검사기준 (시방) |  | 검사결과 |  |  |  | 조 치 사 항 |
|  |  |  |  | YES | NO |  |  |  |
| 1. 인접주변에 하천, 저수지 유무를 확인하였는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 인접건물의 지하굴토(지하충)깊이를 확인하였는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 작업장, 건축부지(굴착주의) 및 굴착후 기존바닥 배수계획은 확인하였는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 표면배수계획은 우기시 최대 강우량, 지형 및 굴착 및 흙막이 공법에 적합하게 계획되었는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. 굴착후 기초바닥 배수시설의 System은적절한가 확인(장비)하였는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. 공사중 발생하는 물의 유입종류는 확인하였나(우수, 건수, 지하수) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. 공사중 구조물의 부력에 대한 검토는 하였는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 시공자 점 검 | (성명) 인 |  | 감리원 검 측 |  |  |  | (성명) 인 |  |
| 시공자 재점검 | (성명) 인 |  | 감리원 재검측 |  |  |  | (성명) 인 |  |