| # 검 측 체 크 리 스 트 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 공종 Code No. |  |  |  |  |  |  |  | 검측일자 |  |  |  |  |  | 년 월 일 |  |  |
| 공 종 |  | 토공사 |  |  |  |  |  | 부 위 별 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 세 부 공 종 |  | 옹벽 공사 -2.1 |  |  |  |  |  | 위 치 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 검 사 항 목 |  |  |  | 검사기준 (시방) |  |  |  | 검사결과 |  |  |  |  |  |  |  | 조 치 사 항 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | YES |  | NO |  |  |  |  |  |  |
| 1. 옹벽유형은 적절한가 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 주변여건과 대비한 옹벽높이 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 옹벽저판의 경계침범 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 지반다짐 철저 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. 철근배근은 설계대로 시공되었는지 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. 거푸집 및 비계는 안전한지 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. 문양재의 모양 및 재질결정 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. 문양재의 가로,세로선은 적절하게 시공 되었는지 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. 스페이샤에의한 콘크리트 피복유지 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. 쎄퍼레이타에의한 벽체간격은 유지되는지 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. 타이볼트는 안전하게 설치되었는지 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. 신축이음(30m 이하),수축이음(9m 이하)시공여부 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. 배수공 설치상태 1)수평방향: 4.5m 이하 2)수직방향: 1.5m 이하 3)직경: 약50mm 4)재질: PVC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. 면목은 제대로 설치되었는지 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. 콘크리트 타설계획 수립 1)타설시기 및 방법 2)콜드죠인트 방지 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. 콘크리트 타설시 바이레이팅 및 테이핑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 시공자 점검 |  | (성명) 인 |  |  |  | 감리원 검 측 |  |  |  |  |  |  |  |  | (성명) 인 |  |
| 시공자재점검 |  | (성명) 인 |  |  |  | 감리원 재검측 |  |  |  |  |  |  |  |  | (성명) 인 |  |
| # 검 측 체 크 리 스 트 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 공종 Code No. |  |  |  |  |  |  | 검측일자 |  |  |  | 년 월 일 |  |  |  |  |  |
| 공 종 | 토공사 |  |  |  |  |  | 부 위 별 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 세 부 공 종 | 옹벽공사 -2.2 |  |  |  |  |  | 위 치 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 검 사 항 목 |  |  | 검사기준 (시방) |  |  |  | 검사결과 |  |  |  |  |  | 조 치 사 항 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | YES |  | NO |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. 거푸집해체 즉시 문양재 제거 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. 면정리 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. 옹벽 배면부 투수층 시공- 잡석 혹은 유공관에 의한 배수층 확보 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. 되메우기 시기 및 작업방법 수립여부 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 시공자 점검 | (성명) 인 |  |  |  | 감리원 검 측 |  |  |  |  |  |  | (성명) 인 |  |  |  |  |
| 시공자재점검 | (성명) 인 |  |  |  | 감리원 재검측 |  |  |  |  |  |  | (성명) 인 |  |  |  |  |