| # 검 측 체 크 리 스 트 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 공종 Code No. |  |  |  | 검측일자 |  | 년 월 일 |  |  |
| 공 종 | 배수공/콘크리트 측구 |  |  | 부 위 별 |  |  |  |  |
| 세 부 공 종 | U형 측구 |  |  | 위 치 |  |  |  |  |
| 검 사 항 목 |  | 검사기준 (시방) |  | 검사결과 |  |  |  | 조 치 사 항 |
|  |  |  |  | YES | NO |  |  |  |
| 1. 주위 환경과 비교하여 설치위치가 적정한가 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 측구의 규격 및 계획고는 주위여건과 적합한가 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 거푸집의 제작, 설치상태는 적합한가 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 측구의 구배는 배수가 원활하도록 균일하게 시공하는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. 거푸집내의 콘크리트는 진동기를 이용하여 타설 하는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. 배수관과의 접합부는 특별한 지시가 없는한 시멘트 몰탈로 메우는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. 별도 지시가 없는한 바닥과 벽은 일체로 시공하였는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. 부득이하게 바닥과 벽을 분리 시공할 경우 일체를 위한 조치를 하였는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. 유입구, 맨홀, 단부벽에 사용되는 관은 맨홀내부로 튀어나오지 않도록 하였는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. 콘크리트 양생은 충분히 실시하였는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. 선형은 맞게 시공되었는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 시공자 점 검 | (성명) 인 |  | 감리원 검 측 |  |  |  | (성명) 인 |  |
| 시공자 재점검 | (성명) 인 |  | 감리원 재검측 |  |  |  | (성명) 인 |  |