| # 검 측 체 크 리 스 트 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 공종 Code No. |  |  |  | 검측일자 |  | 년 월 일 |  |  |
| 공 종 | 석 공 사 |  |  | 부 위 별 |  |  |  |  |
| 세 부 공 종 | 붙임시공 |  |  | 위 치 |  |  |  |  |
| 검 사 항 목 |  | 검사기준 (시방) |  | 검사결과 |  |  |  | 조 치 사 항 |
|  |  |  |  | YES | NO |  |  |  |
| 1. 시공도에 따른 쌓기, 붙이기는 확인하였는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 돌쌓기.돌붙임용의 부착철물(앵커,당김철물)은 콘크리트 타설시 매입여부,설치위치,간격,재질(홍동,스텐레스) 및 부실정도를 확인.보정 하였는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 설치.붙임바닥의 바탕결함을 조사하고그 보수 및 청소는 완료되었나- 1)골조의 마감상태 2)골조표면의 청소상태 3)골조치수 등 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 접합, 철물류의 준비, 점검은 확인하였는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. 돌붙임공사용 설비의 점검및 보양계획은 확인하였는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. 습식공법의 경우 뒤채움(몰탈충진)시공은 확인하였는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. 마감먹줄을 검사하였으며 허용오차는±2mm 이내인가 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. 석재의 색조,명암,무뉘를 적절히 맞추어 시공하고 있는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. 석재의 선과 면의 허용오차는 ±1mm이내인가 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. 하루에 돌붙임 높이는 1.2m 정도를 유지하고 있는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. 시멘트,모래,혼화제등 공사에 사용되는각재료를 검사하였나 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 시공자 점 검 | (성명) 인 |  | 감리원 검 측 |  |  |  | (성명) 인 |  |
| 시공자 재점검 | (성명) 인 |  | 감리원 재검측 |  |  |  | (성명) 인 |  |