| # 검 측 체 크 리 스 트 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 공종 Code No. |  |  |  | 검측일자 |  | 년 월 일 |  |  |
| 공 종 | 알루미늄 창호공사 |  |  | 부 위 별 |  |  |  |  |
| 세 부 공 종 | 부속철물(재료견본) |  |  | 위 치 |  |  |  |  |
| 검 사 항 목 |  | 검사기준 (시방) |  | 검사결과 |  |  |  | 조 치 사 항 |
|  |  |  |  | YES | NO |  |  |  |
| 1. 제조업체별로 철물의 확인은 하였는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 부속철물은 확인하였는가(스테인레스 헤어라인마감,청동주물도금상태,두께) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 바람받이, 창호중량에 적합한 규격인지는 확인하였는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 시공자 점 검 | (성명) 인 |  | 감리원 검 측 |  |  |  | (성명) 인 |  |
| 시공자 재점검 | (성명) 인 |  | 감리원 재검측 |  |  |  | (성명) 인 |  |