| # 검 측 체 크 리 스 트 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 공종 Code No. |  |  |  | 검측일자 |  | 년 월 일 |  |  |
| 공 종 | 타일공사 |  |  | 부 위 별 |  |  |  |  |
| 세 부 공 종 | 줄눈채우기 |  |  | 위 치 |  |  |  |  |
| 검 사 항 목 |  | 검사기준 (시방) |  | 검사결과 |  |  |  | 조 치 사 항 |
|  |  |  |  | YES | NO |  |  |  |
| 1. 줄눈보양및 타일의 상태는 확인하였는가(타일들뜸, 아우림, 면의 요철) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 줄눈몰탈의 충진은 타일붙인후 24시간경과후에 실시하는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 치장줄눈 시공시 줄눈파기를 한후 표면을 물로 씻어내고 치장줄눈을 하였나 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 타일의 들뜸을 검사용 망치로 검사하였나 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 시공자 점 검 | (성명) 인 |  | 감리원 검 측 |  |  |  | (성명) 인 |  |
| 시공자 재점검 | (성명) 인 |  | 감리원 재검측 |  |  |  | (성명) 인 |  |