| # 검 측 체 크 리 스 트 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 공종 Code No. |  |  |  | 검측일자 |  | 년 월 일 |  |  |
| 공 종 | ALC- 패널공사 |  |  | 부 위 별 |  |  |  |  |
| 세 부 공 종 | 시 공 도 |  |  | 위 치 |  |  |  |  |
| 검 사 항 목 |  | 검사기준 (시방) |  | 검사결과 |  |  |  | 조 치 사 항 |
|  |  |  |  | YES | NO |  |  |  |
| 1. 납기의 확인은 하였는가(20-25일정도추산) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 공사범위를 명확하게 검토하였는가(패널발이 철물공사, 개구부보강철물공사, 설비용 구멍뚫기 공사등 별도 공사범위) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 배치치수(LAY OUT)의 확인은 하였는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 패널두께는 확인하였는지 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. 실제 길이는 검토하였는지 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. 내화시간은 확인하였는지(벽 패널두께 75㎜이상은 2시간) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. 따내기, 구멍뚫기, 개구부(설비용 구멍뚫기)에 대한 검토는 하였는지 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 시공자 점 검 | (성명) 인 |  | 감리원 검 측 |  |  |  | (성명) 인 |  |
| 시공자 재점검 | (성명) 인 |  | 감리원 재검측 |  |  |  | (성명) 인 |  |