| # 검 측 체 크 리 스 트 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 공종 Code No. |  |  |  | 검측일자 |  | 년 월 일 |  |  |
| 공 종 | 미장공사 |  |  | 부 위 별 |  |  |  |  |
| 세 부 공 종 | 천정미장 |  |  | 위 치 |  |  |  |  |
| 검 사 항 목 |  | 검사기준 (시방) |  | 검사결과 |  |  |  | 조 치 사 항 |
|  |  |  |  | YES | NO |  |  |  |
| 1. 바탕처리, 물주기후 접착강화용 시멘트 풀칠 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 배합비 준수 여부 - 1:3 된비빔모르터 사용 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 시멘트풀칠(1mm) → 1차쇠흙손마감 → 물걷힌후(1시간경과) 2차쇠흙손마감 2회 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 시공자 점검 | (성명) 인 |  | 감리원 검 측 |  |  |  | (성명) 인 |  |
| 시공자재점검 | (성명) 인 |  | 감리원 재검측 |  |  |  | (성명) 인 |  |