| # 검 측 체 크 리 스 트 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 공종 Code No. |  |  |  | 검측일자 |  | 년 월 일 |  |  |
| 공 종 | 수장공사 |  |  | 부 위 별 |  |  |  |  |
| 세 부 공 종 | 비닐장판 공사 |  |  | 위 치 |  |  |  |  |
| 검 사 항 목 |  | 검사기준 (시방) |  | 검사결과 |  |  |  | 조 치 사 항 |
|  |  |  |  | YES | NO |  |  |  |
| 1. 규격·구성상태 확인, 품질기준에의 적합성 여부 - 투명필름층, 인쇄층, 발포이면층으로 구성 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 시공전바탕정리 및 바탕면 처리상태 점검 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 비닐장판이음부위 겹침폭 점검 - 10cm이상 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 굽도리의 치켜올림폭 점검 - 5cm 정도 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 시공자 점검 | (성명) 인 |  | 감리원 검 측 |  |  |  | (성명) 인 |  |
| 시공자재점검 | (성명) 인 |  | 감리원 재검측 |  |  |  | (성명) 인 |  |