| # 검 측 체 크 리 스 트 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 공종 Code No. |  |  |  | 검측일자 |  | 년 월 일 |  |  |
| 공 종 | 거푸집공사 |  |  | 부 위 별 |  |  |  |  |
| 세 부 공 종 | 거푸집재료 |  |  | 위 치 |  |  |  |  |
| 검 사 항 목 |  | 검사기준 (시방) |  | 검사결과 |  |  |  | 조 치 사 항 |
|  |  |  |  | YES | NO |  |  |  |
| 1. 거푸집판의 재료는 시방서에 따라 선정되었는가- 1)거푸집자재의 선정승인여부 2)승인품 반입여부 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 콘크리트에 접하는 거푸집의 면은 적합한가 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 금속재의 거푸집의 판재는 KSF 8006의 규정에 적합한가 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 강관비계 및 강관비계틀은 규정에 맞는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. 동바리 재료는 시공도와 일치하며, 동바리의 수량은 충분한가 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. 긴결철물은 내력시험에 의하여 허용인장력을 보장할 수 있는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. 박리제는 콘크리트 품질 및 표면 마무리 재료의 부착에 유해한 영향을 끼치지 않는 것으로 승인을 받아 하고 있는가- 1)광물질 2)수용성 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. 측벽 리브거푸집 자재- 1)철재거푸집 지양 2) 미송사용 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. 거푸집 사용회수의 적정성 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. 매설물의 규격 및 재질 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 시공자 점 검 | (성명) 인 |  | 감리원 검 측 |  |  |  | (성명) 인 |  |
| 시공자 재점검 | (성명) 인 |  | 감리원 재검측 |  |  |  | (성명) 인 |  |