| # 검 측 체 크 리 스 트 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 공종 Code No. |  |  |  | 검측일자 |  | 년 월 일 |  |  |
| 공 종 | 타일공사 |  |  | 부 위 별 |  |  |  |  |
| 세 부 공 종 | 시 공 도 |  |  | 위 치 |  |  |  |  |
| 검 사 항 목 |  | 검사기준 (시방) |  | 검사결과 |  |  |  | 조 치 사 항 |
|  |  |  |  | YES | NO |  |  |  |
| 1. 외장타일의 시공도는 검토하였는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 내장타일의 치수, 유약, 붙임공법의 종류는 확인하였는가(이형타일, 징두리타일등) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 바닥타일의 형상및 치수는 검토하였는가(유·무약 타일, 논슬립타일) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 타일 나누기는 확인하였는가(1/3이하피스 미만의 쪽붙임 사용불가) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. 내장타일의 각종기구 취부시 줄눈교차점에 오도록 유념하였는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. 타일붙임 면이 넓은 부분에는 신축줄눈(Control Joint)을 설치 하였는가 - 신축줄눈배치: 가로 4m × 세로 3m - 줄눈폭: 3~5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. 타일나누기도는 승인을 받았는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 시공자 점 검 | (성명) 인 |  | 감리원 검 측 |  |  |  | (성명) 인 |  |
| 시공자 재점검 | (성명) 인 |  | 감리원 재검측 |  |  |  | (성명) 인 |  |