| # 검 측 체 크 리 스 트 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 공종 Code No. |  |  |  | 검측일자 |  | 년 월 일 |  |  |
| 공 종 | 배수공/배수관 |  |  | 부 위 별 |  |  |  |  |
| 세 부 공 종 | 배수관부설 |  |  | 위 치 |  |  |  |  |
| 검 사 항 목 |  | 검사기준 (시방) |  | 검사결과 |  |  |  | 조 치 사 항 |
|  |  |  |  | YES | NO |  |  |  |
| 1. 배수관에 대하여 사용전 외압강도 시험은 실시 하였는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 규격 불합격이나 운반시 파손된 것이 사용되지 않는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 터파기의 폭 및 배수관의 구배는 적정한가 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 바닥은 부등침하가 되지 않도록 적당한 처리를 하였는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. 배수관은 기초 및 이음관끼리 밀착되도록 하고 서로 어긋나지 않았는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. 부설은 하류측 또는 낮은쪽에서 부터 설치하고 있는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. 관로의 중간부분에 부분적으로 역구배인 곳은 없는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. 콘크리트 타설시 어긋나거나 떠오르지 않도록 단단히 고정하였는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. 배수관 내부 이음부는 몰탈로 완전 충진하여 우수 침투를 방지하였는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. 배수관 계획고, 폭, 높이, 연장의 규격은 설계 치수에 적합한가 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. 유출부 침식 방지시설은 적정하게 시공되었는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 시공자 점 검 | (성명) 인 |  | 감리원 검 측 |  |  |  | (성명) 인 |  |
| 시공자 재점검 | (성명) 인 |  | 감리원 재검측 |  |  |  | (성명) 인 |  |