| # 검 측 체 크 리 스 트 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 공종 Code No. |  |  |  | 검측일자 |  | 년 월 일 |  |  |
| 공 종 | 토 공 사 |  |  | 부 위 별 |  |  |  |  |
| 세 부 공 종 | 암반굴착(발파) |  |  | 위 치 |  |  |  |  |
| 검 사 항 목 |  | 검사기준 (시방) |  | 검사결과 |  |  |  | 조 치 사 항 |
|  |  |  |  | YES | NO |  |  |  |
| 1. 발파전 조사,암발파 계획 및 안전관리 계획은 되어있는가 확인하였는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 발파의 인허가는 확인하였는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 발파의 요령은(대발파, 일반발파, 소발파) 계획하였는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 절토법면의 구배확인은 하였는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. 발파시 부근피해 대상물에 대한 대책은 수립되었는지 확인하였는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. 천공 및 발파는 지정(허가) 기능공이 하고 있는지 확인하였는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. 폭약의 수령, 운반, 저장, 취급 등 관계법규에 따라 시행하고 있는지 확인하였는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. 보안대책의 수립점검은 하였는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. 위험물취급자의 현장상주는 확인하였는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 시공자 점 검 | (성명) 인 |  | 감리원 검 측 |  |  |  | (성명) 인 |  |
| 시공자 재점검 | (성명) 인 |  | 감리원 재검측 |  |  |  | (성명) 인 |  |