| # 검 측 체 크 리 스 트 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 공종 Code No. |  |  |  | 검측일자 |  | 년 월 일 |  |  |
| 공 종 | 철골공사 |  |  | 부 위 별 |  |  |  |  |
| 세 부 공 종 | 공장작업확인 |  |  | 위 치 |  |  |  |  |
| 검 사 항 목 |  | 검사기준 (시방) |  | 검사결과 |  |  |  | 조 치 사 항 |
|  |  |  |  | YES | NO |  |  |  |
| 1. 용접완료 후에는 슬랙 및 Spatter등을 완전히 제거하고, 결함의 유무를 조사하여, 결함을 발견한 경우에는 완전히 보정 및 수정하게 하였는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 공장방녹도장의 종류와 도장마감 횟수의 확인은 하였는가(죠인트 부분 도장금지) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 현장의 세우기 방침에 의거 소요 부분에서 순서에 따라서 가공을 실시하는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 장대한것, 중량이 큰것은 수송이나 세우기가 가능하도록 분할 가공을 실시하는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. 사용강재의 형상과 종류의 확인은 하였는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. BOLT, NUT, HIGH TENSION BOLT의 규격및 재질은 확인 하였는가- 규격증명서 확인 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. 자재 현장 반입시 자재 및 보관상태는 점검하였는가- 철골운반중의 보양상태 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 시공자 점 검 | (성명) 인 |  | 감리원 검 측 |  |  |  | (성명) 인 |  |
| 시공자 재점검 | (성명) 인 |  | 감리원 재검측 |  |  |  | (성명) 인 |  |