| # 검 측 체 크 리 스 트 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 공종 Code No. |  |  |  | 검측일자 |  | 년 월 일 |  |  |
| 공 종 | 철골공사 |  |  | 부 위 별 |  |  |  |  |
| 세 부 공 종 | 용 접 |  |  | 위 치 |  |  |  |  |
| 검 사 항 목 |  | 검사기준 (시방) |  | 검사결과 |  |  |  | 조 치 사 항 |
|  |  |  |  | YES | NO |  |  |  |
| 1. 용접전·후에 확인사항은 검토하였는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 용접부의 시험성적표는 확인하였는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 용접봉의 피복제가 박탈,오손,변질,흡습,심하게 녹슨 것은 없는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 용접시 녹,기름,Slag 및 기타 오염부는사전제거 하였나 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. 용접공의 기술자격 검정서는 확인했나 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. 현장용접시 기후,기온은 적당한가 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. 현장용접을 할부분의 양측 각각 200mm부분은 공장도장을 하지않았는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. 용접부위의 검사기록은 유지되고 있는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 시공자 점 검 | (성명) 인 |  | 감리원 검 측 |  |  |  | (성명) 인 |  |
| 시공자 재점검 | (성명) 인 |  | 감리원 재검측 |  |  |  | (성명) 인 |  |