| # 검 측 체 크 리 스 트 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 공종 Code No. |  |  |  | 검측일자 |  | 년 월 일 |  |  |
| 공 종 | 거푸집공사 |  |  | 부 위 별 |  |  |  |  |
| 세 부 공 종 | 거푸집 가공도 |  |  | 위 치 |  |  |  |  |
| 검 사 항 목 |  | 검사기준 (시방) |  | 검사결과 |  |  |  | 조 치 사 항 |
|  |  |  |  | YES | NO |  |  |  |
| 1. 거푸집 시공도의 검토는 하였는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 제물치장콘크리트 마감의 거푸집시공도는 확인하였는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 구조체 따내기 금지를 사전에 철저히 주지시켰는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 거푸집 설계(구조계산)는 제출받아 확인하였는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 시공자 점 검 | (성명) 인 |  | 감리원 검 측 |  |  |  | (성명) 인 |  |
| 시공자 재점검 | (성명) 인 |  | 감리원 재검측 |  |  |  | (성명) 인 |  |