| # 검 측 체 크 리 스 트 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 공종 Code No. |  |  |  | 검측일자 |  | 년 월 일 |  |  |
| 공 종 | 거푸집공사 |  |  | 부 위 별 |  |  |  |  |
| 세 부 공 종 | 거푸집 제작 |  |  | 위 치 |  |  |  |  |
| 검 사 항 목 |  | 검사기준 (시방) |  | 검사결과 |  |  |  | 조 치 사 항 |
|  |  |  |  | YES | NO |  |  |  |
| 1. 제물치장 거푸집인 경우에는 널의 레이아웃, 연결대, 세로대의 배치 및 죄이기 등에 주의토록하고, 거푸집의 이음마감 등은 필요에 따라 부분적인 견본을 만들게 하여 확인하였는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 거푸집 단면치수의 허용오차에 대한 확인은 하였는가- 형틀의 치수검사 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 수밀이 필요한 콘크리트 및 외벽에 사용하는 세퍼레이터 죄임볼트는 콘크리트 경화 후에 그 부분으로부터 물이 새지 않는 것을 사용하게 하였는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 콘크리트 타설시에 매립되는 스페이서의 크기와 거푸집, 철근과의 간격에 대한 검토는 하였는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. 제물치장마감인 경우의 치장용 세퍼레이터의 레이아웃 위치는 확인하였는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 시공자 점 검 | (성명) 인 |  | 감리원 검 측 |  |  |  | (성명) 인 |  |
| 시공자 재점검 | (성명) 인 |  | 감리원 재검측 |  |  |  | (성명) 인 |  |