| # 검 측 체 크 리 스 트 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 공종 Code No. |  |  |  | 검측일자 |  | 년 월 일 |  |  |
| 공 종 | 콘크리트공사 |  |  | 부 위 별 |  |  |  |  |
| 세 부 공 종 | 양 생 |  |  | 위 치 |  |  |  |  |
| 검 사 항 목 |  | 검사기준 (시방) |  | 검사결과 |  |  |  | 조 치 사 항 |
|  |  |  |  | YES | NO |  |  |  |
| 1. 양생방법은 확인하였는가- 1)동절 혹한기 양생 2)하절 혹서기 양생 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 슬래브타설 종료후 24시간, 필요에 따라 살수 또는 시트등에 의해 보양하며, 여름철의 직사일광, 급격한 건조및 한기에 대해 적절한 보양을 하는지 확인하였는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 처음 중량물을 얹는 경우의 안전성은 확인하였는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 타설후 최초 5일은 2℃ 이상 보존하며양생(마대,비닐,습윤양생)은 제대로하고있는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. 응결 및 초기경화후 살수,덮개 등은준비되어 있는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. 타설종료후 24시간 이내에 보행금지,충격방지는 지켜지고 있는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. 고온건조기후인 경우 소정의 강도발현을위한 살수여부 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. 거푸집 존치간의 준수- 동바리 해체를위한 압축강도 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. 거푸집 해체후 하층발코니 보양조치여부 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. 구조체 균열부위의 보수방법은 적정한가 - 에폭시모르터 그라우팅 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. 재료분리 부위의 보수방법은 적정한가 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 시공자 점 검 | (성명) 인 |  | 감리원 검 측 |  |  |  | (성명) 인 |  |
| 시공자 재점검 | (성명) 인 |  | 감리원 재검측 |  |  |  | (성명) 인 |  |