1	A.L.T.S	AUTOMATIC LOAD TRANSFER SWITCH	자동 부하 절체 개폐기	25.8KV 3P 600A
2	INT S/W (I.S)	INTERRUPTER SWITCH	특고압 기중 부하 개폐기	25.8KV 3P 600A
3	L.B.S	LOAD BREAKER SWITCH	부하개폐기	24KV 3P 600A
4	A.S.S	AUTO SECTION SWITCH	자동 고장 구간 개폐기	25.8KV 3P 200A
5	V.C.B.	VACUUM CIRCUIT BREAKER	진공 차단기	24KV 3P 600A 520MVA/12.5A
6	C.O.S	CUT OUT SWITCH	차단 개폐기	25.8KV 100A
7	P.F	POWER FUSE	전력 휴즈	25.8KV 200A
8	M.O.F	METERING OUT FIT	계기용 변압 변류기	3Φ 4W
9	P.T	POTENTIAL TRANSFORMER	계기용 변압기	13.2KV/110V
10	C.T	CURRENT TRANSFORMER	계기용 변류기	5A
11		TRANSFORMER	변압기	(건식, 오일, MOLD)
12	L.A	LIGHTNING ARRESSTERS	피뢰기	18KV/2.5KA
13	S.A	SURGE ABSORBER	개폐서어지 흡수기	18KV/5KA TR 보호용
14	L.S	LINE SWITCH	선로 개폐기
15	G.C.B	GAS CIRCUIT BREAKER	가스 차단기	24KV 600A
16	D.S	DISCONNECTING SWITCH	단로기	25.8KV 200A (3P)
17	V.C.S	VACUUM CONTACTOR SWITCH	고압진공전자 접촉기	6.6KV 200-400A
18	A.C.B	AIR CIRCUIT BREAKER	기중차단기	600V 4P 600A
19	A.T.S	AUTO TRANSFOR SWITCH	자동 절체 개폐기	40 200A . 600A
20	V.S.S	VACUUM TRANSFOR SWICH	진공 자동 절체 개폐기	7.2KV 4P 200A-600A
21	M.C.C.B	MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER	배선용 차단기	600V 100AF100AT
22	E.L.B	EARTH LEAKAGE BREAKER	누전 차단기	600V 30AF20AT
23	N.F.B	NO FUSE BREAKER	배선용 차단기	600V 100AF100AT
24	MG	MAGNETIC SWITCHES	전자 개폐기
25	DM	DEMAND METER	최대수요 전력계	3Φ 4W 110/5A
26	VAR-H	VAR-HOUR METER	무효전력량계	3Φ 4W 110/5A
27	VAR-M	VAR METER	무효전력계	3Φ 4W 110/5A
28	K.W.M	KILO WATT METER	적산적력계
29	W.M	WATT METER	전력량계
30	A.M	AMPERE METER	전류계
31	V.M	VOLT METER	전압계
32	F.M	FREQUENCY METER	주파수계
33	P.F.M	POWER FACTOR METER	역율계
34	Vo	ZERO PHASE SEQUENCE VOLTMETER	영상 전압계
35	50/51(O.C.R)	OVER CURRENT RELAY	과전류 계전기
36	51/G(O.C.G.R)	OVER CURRENT GROUND RELAY	접지 과전류 계전기
37	27 (U.V.R)	UNDER VOLTAGE RELAY	부족 전압 계전기
38	59 (O.V.R)	OVER VOLTAGE RELAY	과전압 계전기
39	64 (O.V.G.R)	OVER VOLTGE GROUND RELAY	과전압 지락 계전기
40	64 (O.V.G.R)	OVER VOLTGE GROUND RELAY	과전압 지락 계전기
41	E.L.D	EARTH LEAKAE DETECTOR	누전 경보기
42	V.S	VOLTAGE SWITCH	전압 절체 스위치	3Φ 4W
43	A.S	AMPERE SWITCH	전류 절체 스위치	3Φ 4W
44	C.O.S	CHANGE OVER SWITCH	전환 스위치
45	Z.C.T	ZERO PHASE CURRENT TREANSFORMER	영상 변류기
46	P.T.T(V.T.T)	P.T(VOLTAQGE) TEST TERMINAL	전류 시험 단자
47	C.T.T9A.T.T)	C.T(AMPERE) TEST TERMINAL	전압 시험 단자
48	G.P.T	GROUND POTENTIAL TRANSFORMER	접지 변압기	13.2 / 190 /110V
49	T/D	TRANSDUCER	변환기
50	REC	RECTIFIER UNIT	정류기
51	A.V.R	AUTOMATIC VOLTAGE REGULATOR	자동전압 조정기
52	U.P.S	UNINTERRUPTEBLE POWER SUPPLY	무정전 전원장치