## Sheet1
김포고막 현장 적산,예산
특기사항 |  |  |  | -지붕: |  | 징크 0.5t(국내산)
|  |  |  | -외벽: |  | 세라믹사이딩 I-cube 16T(일본 수입산)
|  |  |  | -창호: |  | 1등급 3중창호(미국식 시스템, Perpect-153), 욕실-어닝창
구조재 - S.P.F 2&BTR premium급 시공
부가세(VAT),매니지먼트 비용, 본부 운영비 포함된 금액/ 싱크대, 정화조 별도
건 축 규 모
1층 면적 |  |  | 69.1 |  |  | ㎡ | 20.9027 |  |  | 외벽 길이 |  | 1층 |  |  | 33.6 |  |  | m
[12 empty] | 2층 |  |  | 29.8 |  |  | m
2층 면적 |  |  | 36.7 |  |  | ㎡ | 11.1018 |  |  |  |  | 박공 |  |  | 9.4 |  |  | m | 합 | FALSE
[10 empty] | 내벽 길이 |  | 1층 |  |  | 25.9 |  |  | m
다락 |  |  | 0 |  |  | ㎡ | 0 |  |  |  |  | 2층 |  |  | 3.3 |  |  | m | 합 | 29.2
[10 empty] | 외부 면적 |  | 외벽 면적 |  |  | 201.8 |  |  | ㎡
데크 |  |  | 0 |  |  | ㎡ | 0 |  |  |  |  | 기단부 |  |  | 0 |  |  | ㎡ | 합 | 201.8
베란다 |  |  | 41.4 |  |  | ㎡ | 12.5235 |  |  | 지붕 면적 |  |  |  |  | 55.1 |  |  | ㎡
건축 면적 |  |  | 105.8 |  |  | ㎡ | 32.0045 |  | 평 | 1층벽체높이:3.0m, 2층 2.4m
시공 |  | 품명 |  |  |  | 규격 |  | 단위 |  | 수량 | 단가 |  | 금액 |  |  | 비고
기초 |  | 가설재 임대 |  |  |  | 임대료 |  | 훼베 |  | 25 | 500000 |  |  |  |  | 국제기준(I.B. Code)
|  | 철근 |  |  |  | 10d,13d |  | 톤 |  | 1.5 | 2000000 |  |  |  |  | 동결심도 300
|  | 레미콘 |  |  |  | 210*12 |  | 루베 |  | 35 | 3600000 |  |  |  |  | 기단부 400
|  | 잡석 |  |  |  | 25t |  |  |  | 1 | 400000 |  |  |  |  | 슬래브 200
|  | 잡자재 |  |  |  | 철물/pvc/기타 |  |  |  | 1 | 1500000 |  |  |  |  | 10mm 철근, 250 단배근
|  | 포크레인 |  |  |  | 0.2 |  |  |  | 1 | 700000 |  |  |  |  | 잡석 다짐
|  | 펌프카 |  |  |  | 21m기준 |  |  |  | 1 | 700000
▲기초 58만원/평당
|  | 임금 |  |  |  | 숙식,교통 포함 |  | 평 |  | 25 | 7500000 |  |  |  |  | 기초단열비용 별도
|  | 설비 |  |  |  | 내부배관 |  | 일 |  | 1 | 660000 |  |  |  |  | 100mm EPS 5만원/평
|  | 소계1 | [10 empty] | 14400000
골조 |  | 씰실러 |  |  |  | 2*6-18m |  |  |  | 4 | 5500 |  | 22000
|  | 머드실 |  |  |  | 2*6-16' |  |  |  | 0 | 22800 |  | 0 |  |  | H3레드파인 방부
|  | 1층 플레이트 |  |  |  | 2*6-20' |  |  |  | 40 | 27830 |  | 1113200 |  |  | 2&BTR premium급
|  | 스터드 |  |  |  | 2*6-12' |  |  |  | 240 | 16700 |  | 4008000 |  |  | 2&BTR premium급 16"간격
|  | 1층 장선 |  |  |  | 2*10-14' |  |  |  | 80 | 33880 |  | 2710400 |  |  | 2&BTR premium급
|  | 2층 플레이트 |  |  |  | 2*6-20' |  |  |  | 30 | 27830 |  | 834900 |  |  | 2&BTR premium급
|  | 2층 스터드 |  |  |  | 2*6-20' |  |  |  | 70 | 27830 |  | 1948100 |  |  | 2&BTR premium급
|  | 2층 장선 |  |  |  | 2*10-20' |  |  |  | 30 | 48400 |  | 1452000 |  |  | 2&BTR premium급
|  | 박공 플레이트 |  |  |  | 2*6-20' |  |  |  | 10 | 27830 |  | 278300 |  |  | 2&BTR premium급
|  | 박공 스터드 |  |  |  | 2*6-20' |  |  |  | 20 | 27830 |  | 556600 |  |  | 2&BTR premium급
|  | 이중지붕 |  |  |  | 지붕전체 |  | ㎡ |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 합판 부자재는 적산에 포함
|  | 서까래 |  |  |  | 2*10-12' |  |  |  | 70 | 29000 |  | 2030000 |  |  | 2&BTR premium급
|  | 마룻대 |  |  |  | 2*12-20' |  |  |  | 2 | 84000 |  | 168000 |  |  | 2&BTR premium급
|  | 헤더 |  |  |  | 2*10-20' |  |  |  | 10 | 48400 |  | 484000 |  |  | 2&BTR premium급
|  | 브레이스 |  |  |  | 2*4-20' |  |  |  | 30 | 15730 |  | 471900 |  |  | 2&BTR premium급
|  | OSB |  |  |  | 4*9-11.1t |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 벽체용, 캐나다산
[6 empty] | 4*8-11.1t |  |  |  | 90 | 19360 |  | 1742400 |  |  | ssb 고내수성 구조용 PB보드 11.1t
[10 empty] | 0 | 33880 |  | 0 |  |  | wsb 지붕용 방수보드 12t
|  | T&G |  |  |  | 4*8-18.3t |  |  |  | 12 | 35800 |  | 429600 |  |  | 유럽산
|  | 투습열반사지 |  |  |  | 1.5*50m |  |  |  | 4 | 114000 |  | 456000 |  |  | 듀퐁, 일반국산-61+U55+U4+U48:Z80
|  | 노출 복층 |  |  |  | 120*120-11.7m |  |  |  | 0 | 410000 |  | 0 |  |  | lvl공학목재(ENGENEERING TIMBER)
[6 empty] | 140*240-7.2m |  |  |  | 0 | 564000 |  | 0 |  |  | lvl공학목재(ENGENEERING TIMBER)
[6 empty] | 향목 루바 |  |  |  | 0 | 12000 |  | 0 |  |  | 천정용
|  | 소계2 | [10 empty] | 18705400
비계 |  | 아시바 | [5 empty] | 평 |  | 32 | 100000 |  | 0 |  |  | 평당/BT아시바
지붕 |  | 타이벡 |  |  |  | 1.5*50M |  | 롤 |  | 0 | 234000 |  | 0 |  |  | 지붕용 수프로플러스, 듀폰
|  | 방수쉬트 |  |  |  | 1*10M |  |  |  | 6 | 25300 |  | 151800 |  |  | 오웬스코닝
|  | 릿지벤트 |  |  |  | 285*1200 |  |  |  | 0 | 12100 |  | 0
|  | 싱글 |  |  |  | 337*980 |  | 팩(box) |  | 0 | 33880 |  | 0 |  |  | 2.25㎡/box
|  | 징크 |  |  |  | 0.5t |  | ㎡ |  | 56 | 85000 |  | 4760000 |  |  | 부자재,임금포함
|  | 페이샤 |  |  |  | 12*184*3600 |  |  |  | 12 | 7800 |  | 93600 |  |  | 페이샤 보드
|  | 싱글못-32mm |  |  |  | 120pcs*60롤 |  | 박스 |  | 0 | 33000 |  | 0 |  |  | 자동못 기준
|  | 스텝후레슁 |  |  |  | 100*100*205 |  |  |  | 0 | 1540 |  | 0
|  | 일반후레슁 |  |  |  | 120*90*-2m |  |  |  | 0 | 1980 |  | 0
|  | 물받이 |  |  |  | u-커터,pvc |  | 평 |  | 12 | 40000 |  | 480000 |  |  | 고급형4.0만(평)/ 함석:2.0만(평)
|  | 소계3 | [10 empty] | 5485400
소핏 |  | 비닐소핏 |  |  |  | 305*3640 |  |  |  | 0 | 6380 |  | 0 |  |  | 16개/박스
|  | 스마트사이드 |  |  |  | 405*4877*8t |  |  |  | 9 | 78650 |  | 707850 |  |  | 303,405, 608
|  | 벤트 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 컨티뉴어스
|  | 소계4 | [10 empty] | 707850
외벽 |  | 레인스크린 각재 |  |  |  | 15*38*3600 |  | 단 |  | 8 | 40000 |  | 320000 |  |  | 외벽체,15개/단
[8 empty] | 단 |  | 0 | 40000 |  | 0 |  |  | 이중지붕용, 15개/단
[10 empty] | 0 | 3740 |  | 0
|  | 세라믹 |  |  |  | I-cube 16t |  | ㎡ |  | 202 | 95000 |  | 19190000 |  |  | 부자재, 시공임금 포함
|  | 버그스크린 |  |  |  | 610*30m |  |  |  | 1 | 115000 |  | 115000 |  |  | 스텐레스
|  | 시멘트보드 |  |  |  | 4*8-9t |  | 장 |  | 0 | 29150 |  | 0 |  |  | 6t-17,600원
|  | 시멘사이딩 |  |  |  | 수직채널 10t |  |  |  | 0 | 15400 |  | 0 |  |  | 쉐라 수직찬넬(민판)
|  | 도색 |  |  |  | 페인트 |  | ㎡ |  | 0 | 8000 |  | 0
|  | 기단부 |  |  |  | 스톤코드 |  | ㎡ |  | 0 | 20000 |  | 0 |  |  | 파벽돌 ㎡당 4만원
|  | 소계5 | [10 empty] | 19625000
내부 |  | 마감재 |  |  |  | 1*4-12' |  |  |  | 80 | 9300 |  | 744000 |  |  | 외부 3개/ 내부 6개
[6 empty] | 1*6-12' |  |  |  | 40 | 16500 |  | 660000 |  |  | 창호 3개
|  | 석고보드 |  |  |  | 4*8-12.5t |  |  |  | 180 | 9800 |  | 1764000 |  |  | kcc국산 석고보드
|  | 석고피스 |  |  |  | 32mm |  | box |  | 7 | 11000 |  | 77000 |  |  | 매거진피스(석고20장당 1박스)
|  | 코너비드 |  |  |  | 52*30m |  |  |  | 5 | 41000 |  | 205000 |  |  | 30평당 5개
|  | 석고테이프 |  |  |  | 52*76m |  |  |  | 5 | 4950 |  | 24750 |  |  | 30평당 5개
|  | 퍼티 |  |  |  | 25kg |  |  |  | 1 | 15000 |  | 15000 |  |  | 쌍곰
|  | 소계6 | [10 empty] | 3489750
계단 |  | 고무나무 |  |  |  | 38*300*3600 |  |  |  | 5 | 51500 |  | 257500 |  |  | 개당 5개
|  | 계단 옆판 |  |  |  | 1*12*3600 |  |  |  | 3 | 35000 |  | 105000 |  |  | 개당 3개
|  | 소계7 | [10 empty] | 362500
단열재 |  | 그라스울 (존스맨빌) |  |  |  | R23-15" |  | 팩 |  | 36 | 48000 |  | 1728000 |  |  | (가)등급 5개/팩, 4.42㎡, 외벽
[6 empty] | R23-24" |  | 팩 |  | 0 | 66000 |  | 0 |  |  | (가)등급 5개/팩, 6.82㎡, 외벽
[6 empty] | R37-15" |  | 팩 |  | 48 | 56000 |  | 2688000 |  |  | (가)등급 5개/ 2.24㎡/팩, 천정
[6 empty] | R37-24" |  | 팩 |  | 0 | 49500 |  | 0 |  |  | (가)등급 5개/3.45㎡/팩, 천정
|  | 단열보강 |  |  |  | 우레탄폼 |  | 평 |  | 32 | 20000 |  | 640000 |  |  | 코너 기초 이브등 단열보강
[6 empty] | 스카이텍 |  | ㎡ |  | 202 | 10000 |  | 2020000 |  |  | 8t, R13.7~18m*1ms
|  | 내벽 |  |  |  | 에어가드(차음재) |  | 평 |  | 0 | 30000 |  | 0
내벽단열재 시공하지않음(차음재시공)
|  | 소계8 | [10 empty] | 7076000
창호 |  | 이지씰 |  |  |  | 0.6*100*20 |  | 롤 |  | 4 | 12100 |  | 48400
[6 empty] | 8050 |  |  |  | 0 | 941850 |  | 0 |  |  | 3중창 미국식
|  | 방 |  |  |  | 8068 |  |  |  | 0 | 1146300 |  | 0 |  |  | perpect 153/ 국내제작
[6 empty] | 2040 |  |  |  | 2 | 324000 |  | 648000 |  |  | 백색기준/ 진회색은 15% 증가
[6 empty] | 5040 |  |  |  | 5 | 513600 |  | 2568000 |  |  | 부가세 포함가
|  | 욕실(독일식) |  |  |  | 2020 |  |  |  | 2 | 297000 |  | 594000
|  | 다용도실 |  |  |  | 2020 |  |  |  | 0 | 195500 |  | 0
|  | 보일러실 |  |  |  | 3030 |  |  |  | 0 | 347300 |  | 0
|  | 주방 |  |  |  | 4020 |  |  |  | 0 | 324300 |  | 0
[6 empty] | 5020 |  |  |  | 1 | 368000 |  | 368000
|  | 거실 |  |  |  | 6068 |  |  |  | 0 | 1267300 |  | 0
[6 empty] | 8068 |  |  |  | 0 | 1436300 |  | 0
[6 empty] | 10068 |  |  |  | 3 | 2067700 |  | 6203100
|  | 드레스 룸 |  |  |  | 3030 |  |  |  | 0 | 316800 |  | 0
|  | FIX창 |  |  |  | 2068 |  |  |  | 0 | 372600 |  | 0
|  | 터닝 도어 |  |  |  | 3068 |  |  |  | 1 | 1536000 |  | 1536000
|  | 계단실 |  |  |  | 2050 |  |  |  | 0 | 357600 |  | 0
|  | 다락창 |  |  |  | 5020 |  |  |  | 0 | 368000 |  | 0
|  | 기밀테이프 |  |  |  | 100*22.8m |  |  |  | 0 | 56000 |  | 0
|  | 소방창 |  |  |  | 2층1100*1400 |  |  |  | 0 | 451200 |  | 0
|  | 소계9 | [10 empty] | 11965500
문 |  | 현관문 | [7 empty] | 1 | 2000000 |  | 2000000 |  |  | 단열1등급, 디지털도어록 별도
|  | 중문 |  |  |  | 3연동 |  |  |  | 1 | 1200000 |  | 1200000 |  |  | 슬림형, 영림,예림
|  | 방문 | [7 empty] | 2 | 350000 |  | 700000 |  |  | 영림,예림,ABS도어
|  | 욕실문 | [7 empty] | 5 | 350000 |  | 1750000 |  |  | 영림,예림,ABS도어
|  | 외부문 | [7 empty] | 1 | 480000 |  | 480000 |  |  | The Best 팬라이트
|  | 포켓도어 |  |  |  | 포켓 |  |  |  | 0 | 700000 |  | 0 |  |  | 다용도실, 옷방
|  | 방화문 | [7 empty] | 0 | 180000 |  | 0 |  |  | 보일러실
|  | 단열폴딩 |  |  |  | 유리,설치비 포함 |  | 개 |  | 0 | 480000 |  | 0 |  |  | 400∽650㎜까지,(일반폴딩 30만)
|  | 주름방충망 |  |  |  | 설치비 포함 |  |  |  | 0 | 400000 |  | 0 |  |  | 규격에 따른 가격차이 있슴
|  | 미서기중문 | [7 empty] | 0 | 1200000 |  | 0
|  | 소계10 | [10 empty] | 6130000
전기 |  | 내부작업 | [5 empty] | 평 |  | 32 | 220000 |  | 7040000 |  |  | 국제기준-절연전선, 22만/py
|  | 임시전기 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 임시전기 120만원
|  | 조명 |  |  |  | LED기준 |  | 평 |  | 32 | 30000 |  | 960000 |  |  | 다락 50%
|  | 소계11 | [10 empty] | 8000000
설비 |  | 이중배관 | [5 empty] | 평 |  | 32 | 200000 |  | 6400000 |  |  | ㈜파이텍
|  | 방통 | [10 empty] | 1200000 |  |  | 방통(평당4만원)
|  | 정화조 |  |  |  | 별도 |  |  |  |  | 별도 |  |  |  |  | 건축외 별도공사비 참조
난방 |  | 기름보일러 | [10 empty] | 1000000
도배 | [7 empty] | 평 |  | 32 | 80000 |  | 2560000 |  |  | 광폭합지벽지
마루 |  | 돌마루 | [5 empty] | 평 |  | 32 | 125000 |  | 4000000 |  |  | 방수마루, 돌마루6t(평당12만원)
욕실 |  | 욕실 |  |  |  | 욕실수전 포함 |  | 개 |  | 3 | 2500000 |  | 7500000 |  |  | 250만/개, 욕조 별도
방수 |  | 아쿠아디펜스 |  |  |  | 15kg/통 |  |  |  | 1 | 120000 |  | 120000 |  |  | 1kg/1㎡ 2회기준
|  | 마패밴드 |  |  |  | 120*50m |  |  |  | 1 | 190000 |  | 190000
|  | 2층베란다 |  |  |  | 멤브레인방수 | [6 empty] | 1500000
|  | 베란다방수 |  |  |  | 외부노출 |  | ㎡ |  | 42 | 50000 |  | 2100000 |  |  | 방수자재
타일 |  | 일반 |  |  |  | 현관, 욕실 |  | ㎡ |  | 32 | 80000 |  | 2500000 |  |  | 8만원/평당
|  | 베란다 |  |  |  | 석재타일 |  | ㎡ |  | 42 | 80000 |  | 3360000
싱크대 |  | 별도 |  |  |  | 별도 | [6 empty] | 0 |  |  | 50만/m(신발장 포함)
|  | 소계12 | [10 empty] | 32430000
철물 |  | 우레탄 폼 |  |  |  | 건용 |  | 박스 |  | 0 | 59400 |  | 0 |  |  | 단열보강에 산입
|  | 폼 크리너 |  |  |  | 550ml |  |  |  | 0 | 3300 |  | 0 |  |  | 단열보강에 산입
0
|  | 건 네일 |  |  |  | 센코 50mm |  |  |  | 0 | 11220 |  | 0 |  |  | 비도급-합판용
[6 empty] | 센토 64mm |  |  |  | 0 | 16900 |  | 0 |  |  | 비도금-합판용(30평/10박스)
[10 empty] | 10 | 26800 |  | 268000 |  |  | 용융 도금 - 외부용
[6 empty] | 센코 83mm |  |  |  | 0 | 26800 |  | 0 |  |  | 비도금-합판용(30평/15박스)
[10 empty] | 15 | 38300 |  | 574500 |  |  | 용융 도금 - 외부용
|  | DAP 글루 | [7 empty] | 6 | 11000 |  | 66000 |  |  | 개당 5㎡
|  | 글루건 | [7 empty] | 1 | 13200 |  | 13200
|  | 오일스테인 |  |  |  | 16L |  |  |  | 0 | 115000 |  | 0 |  |  | 수입산
|  | 은박테이프 | [7 empty] | 15 | 3850 |  | 57750 |  |  | 단열재용/ 평당 0.5개
0
|  | 기타 철물 | [5 empty] | 평 |  | 32 | 200000 |  | 6400000 |  |  | 일반 잡철물/ 다락 5만
운임 |  | 화물운임 | [10 empty] | 1500000 |  |  | 일반 택배비 등
|  | 지게차 | [10 empty] | 0
청소 |  | 폐기물 처리 | [10 empty] | 700000
|  | 소계13 | [10 empty] | 9579450
임금 |  | 시공임금 |  |  |  | 골조 |  | 평 |  | 32 | 400000 |  | 12800000 |  |  | 숙식비, 교통비 포함
[6 empty] | 이중벽체 |  | 평 |  | 32 | 50000 |  | 1600000
[6 empty] | 지붕(슁글) |  | 평 |  | 0 | 100000 |  | 0
[6 empty] | 소핏,페이샤 |  | 평 |  | 32 | 50000 |  | 1600000
[6 empty] | 사이딩(외벽) |  | 평 |  | 0 | 150000 |  | 0
[6 empty] | 단열 |  | 평 |  | 32 | 100000 |  | 3200000
[6 empty] | 석고 |  | 평 |  | 32 | 130000 |  | 4160000
[6 empty] | 내부(마감,문) |  | 평 |  | 32 | 100000 |  | 3200000
[6 empty] | 기타 |  | 평 |  | 32 | 80000 |  | 2560000
[6 empty] | 오픈거실마감 |  | 평 |  | 0 | 400000 |  | 0 |  |  | 40만/평
[6 empty] | 외부도색 | [6 empty] | 0 |  |  | ㎡당 10,000원
[6 empty] | 계단시공 | [6 empty] | 1100000 |  |  | 개당 110만
[6 empty] | 다락시공 |  | 평 |  |  |  |  | 0 |  |  | 평(40만), 복층
[6 empty] | 이중지붕 |  | ㎡ |  |  |  |  | 0 |  |  | ㎡당 7,000원
[6 empty] | 샛지붕 | [6 empty] | 0 |  |  | 개당 1,000,000원
[6 empty] | 방수 | [6 empty] | 1500000 |  |  | 50만/욕실
[6 empty] | 단열보강 |  | 평 |  | 32 | 35000 |  | 1120000 |  |  | 코너, 헤더, 이브, 기단부 등
[6 empty] | 벽체높이할증 |  | 평 |  | 0 | 0 |  | 3000000 |  |  | 2700-5%, 3000-10%할증
(골조,이중벽체,외벽,단열,석고,내부,기타)
|  | 소계14 |  |  |  | 임금 합계금 | [6 empty] | 35840000
검사 | [5 empty] | 5회 현장검사 | [6 empty] | 500000 |  |  | 기초,골조,전기설비,단열,마감
본부운영비 | [5 empty] | 작업일수 기준 현장관리비 | [6 empty] | 2100000 |  |  | 1일 6.6만원/ 약관제13조
건축이익(Management) | [5 empty] | 기초,설비,마감까지 건축이익금 | [6 empty] | 3200000 |  |  | 10만원/평(다락1/2)-약관제13조의2
[6 empty] | 소계15 | [6 empty] | 5800000
합계금액 |  |  |  | 소계1+소계2+………소계14+소계15 | [8 empty] | ₩ | 179596850 |  |  |  |  | 원
필수추가공사 (주말주택) - | [7 empty] | 전열교환기(벽 부착형): 70만원/개(vents 유럽 수입품)
◎ 건축공사 외 별도공사 비용
항목 | [5 empty] | 금액 |  |  |  | 비고
보험(산재) | [5 empty] | 0 |  |  |  | 관할지역 근로복지공단
현장관리인 | [5 empty] | 500000 |  |  |  | 공사종료시까지 적용되는 비용
구조계산비용 | [5 empty] | 800000 |  |  |  | 내진설계(부가세 별도)
계약금(진행비) | [9 empty] | ㈜나무집사랑 납입/ 약관제12조/50평이하 220만, 50평이상 330만
준공관리 | [9 empty] | 준공관련 행정절차,서류준비,건축마감후 공사등 진행
인허가 | [9 empty] | 건축준공까지 필요한 건축사 비용
토목허가 | [9 empty] | 임야 전답을 대지로 사용하기 위한 절차 비용
측량비 | [9 empty] | 경계측량 분할측량 - 해당 지적공사
농지 산지 전용비
등록세, 취득세 | [9 empty] | 건축물 등기비용
청정환기시스템 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 1층 1대기준/ 경동나비엔, 미세먼지 제거
키친플러스 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 3D에어후드/ 벽부형
경동홈네트워크 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 월패드/통신선,구동기 완료조건
벽난로
붙박이 장 | [9 empty] | 통상 100만원/ 10자 기준
외부설비 | [9 empty] | 주택 외부 수전등 설비 배관
외부전기 | [9 empty] | 주택 외부 전기 및 조명시설
데크와 난간 | [9 empty] | 50만원/평(시공비 포함) 기본데크외 추가시공
토목공사비 | [9 empty] | 경계석축, 옹벽등 기타 토목비용
지하수 | [9 empty] | 또는 수도인입비용
조경 | [9 empty] | 잔디 수목등 조경비용
펜스 | [9 empty] | 대지경계-대략 10만원/m
멸실비용 | [9 empty] | 헌 집 멸실비용(멸실허가비 120만원)
합계금
데크(Deck) 자재 및 시공임금
데크 | 항목 |  |  |  | 규격 |  |  | 면적 |  | 수량 | 단가 |  | 금액 |  |  |  | 비고
| 방부목 |  |  |  | 2*2-12' |  |  |  |  | 0 | 2900 |  | 0 |  |  |  | ㎡당 2개
[5 empty] | 2*4-12' |  |  |  |  | 0 | 5800 |  | 0 |  |  |  | ㎡당 1개
[5 empty] | 2*6-16' |  |  |  |  | 0 | 12420 |  | 0
[5 empty] | 2*8-12' |  |  |  |  | 0 | 13200 |  | 0
[5 empty] | 2*12-12' |  |  |  |  | 0 | 23000 |  | 0 |  |  |  | 계단재
[5 empty] | 4*4-12' |  |  |  |  | 0 | 15700 |  | 0 |  |  |  | ㎡당 0.5개
[5 empty] | 6*6-12' |  |  |  |  | 0 | 37500 |  | 0
| 상판재 |  |  |  | 21*120*3600 |  |  |  |  | 0 | 4400 |  | 0 |  |  |  | 일반 방부상판. 2.5개/㎡
| 규링 |  |  |  | 19mm |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 큐링(남양재) 9만/평
데크 철물
| 시공임금 | [8 empty] | 0 | 350000 |  | 0 |  |  |  | 평당 시공임금
| 합계금 | [11 empty] | 0