산업안전점검 일지

점검일자 : 2026. 6 . 9 . ( 화 )				사업소명			여성의광장
				점 검 자			김 연 흥 (인)
분야	점 검 항 목		점검 결과(√)				주요 내용	비고
			양호		보통	불량
관리 감독	o (실무․현장) 관리감독자 지정		√				직책자
	o 안전점검 일지 기록 및 비치		√				남직원 휴게실
	o 안전 위해요소 예방, 제거, 개선 등 조치		√				휴게시간 활용한 토의
	o 안전사고 보고 및 조치		√				선 조치 후 보고
안전 교육	o 안전교육 실시(정기, 특별안전교육 등)		√				6/9 실시
	o 교육결과의 기록 및 보존		√				게시판, 남직원휴게실
개인 보호구	o 개인보호구 지급		√				절단방지장갑 등 지급
	o 개인보호구 착용(안전모, 안전화, 귀마개 등)		√				작업시 적재적소에 사용
	o 보호구 안전인증 적격품 구입		√				인증 확인
	o 보호구 지급대장 작성 및 비치		√				비치 및 업데이트 완료
안전 관리	o 위험 기계․기구 등의 방호 조치						해당 없음
	o 위험물(폭발, 발화, 인화성 물질 등)보관 관리						해당 없음
	o 화재예방(소화기 비치, 비상연락망 편성 등)		√				상시확인, 청사관리실 비치
	o 금지, 경고, 지시, 안내 등 안전표지 부착		√				부착 완료, 수시 확인
	o 자재의 정리정돈 및 안전통로 확보		√				항시 정리정돈
	o 물질안전보건자료의 작성 비치		√				상시 비치
	o 기계실, 변전실 등 작업안전수칙 게시						해당없음
	o 감전사고 예방(절연, 접지, 외함설치 등) 조치						해당없음
	o 소음, 분진, 조명 등의 상태						해당없음
	o 개구부, 맨홀, 환기구 등의 개폐 및 시건상태						해당없음
	o 위험성 평가 실시 및 기록∙보존		√				청사관리실 비치
	o 작업자 불안전한 행동의 여부		√				수시 교육 및 수정
	o 직원 건강을 위한 쾌적한 근무환경 조성		√				당번제로 상시 청소상태 유지
	o 구급용구 비치 및 관리상태		√				6월 김연흥 확인
	o 근골격계 유해요인 예방 조치		√				수시 스트레칭 권장
기타 사항	개인보호구 점검 및 작업 전 후 스트레칭 생활화 당부. 휴게실 조도 조정(낮춤) 위해 스탠드 설치 예정임.