## Slide 1
슬기로운 방재생활
주 | 간 | 계 | 획 | 표
12
12
6
6
3
3
9
9

## Slide 2
슬기로운 방재생활
근 | 무 | 계 | 획 | 표
오늘 계획 |  | 체크리스트
08:30~08:40 | 출근 및 인수인계 | 
08:40~08:50 | 4층 사무실 음주측정 / 근무인원보고 | 
09:00~09:10 | 방송 송출 점검 | 
09:10~11:30 | 시설관리 운용 및 방재 감시 | 
11:30~13:00 | 점심시간 | 
15:00~16:00 | 검침(가스,수도,연수기 소금) 및 일지 작성 <겨울>검사고 보일러 블로우다운 | 
16:30~18:00 | 동절기 열교환기 가동 및 정지 | 
17:00 | 공조기 3호기 가동 (냉온수기 가동시) | 
17:30~17:40 | 인수인계 | 
오늘 꼭 해야할 일 |  | 체크리스트
전
달
사
항
월요일 주간

## Slide 3
슬기로운 방재생활
근 | 무 | 계 | 획 | 표
오늘 계획 |  | 체크리스트
17:30~17:40 | 출근 및 인수인계 | 
17:40~17:50 | 4층 사무실 음주측정 / 근무인원보고 | 
17:50~23:20 | FCU 야간 가동 구역 변경 시설관리 운용 및 방재 감시 | 
19:00 | 공조기 3호기 정지 (냉온수기 가동시) | 
23:20~23:30 | 관리동 및 검사고 보일러 및 냉온수기 정지 | 
00:00 | 관리동 냉온수기 교번 실시 (홀:1호 / 짝:2호) | 
00:11 | 일일 일보 생성 확인 | 
07:00 | 관리동 보일러 가동 | 
07:30~08:00 | 관리동 및 검사고 냉온수기 가동 | 
08:00~08:30 | FCU 가동 | 
08:30 | 방송 장비 점검 | 
08:30~08:40 | 인수인계 | 
오늘 꼭 해야할 일 |  | 체크리스트
전
달
사
항
월요일 야간

## Slide 4
슬기로운 방재생활
근 | 무 | 계 | 획 | 표
오늘 계획 |  | 체크리스트
08:30~08:40 | 출근 및 인수인계 | 
08:40~08:50 | 4층 사무실 음주측정 / 근무인원보고 | 
09:00~09:10 | 방송 송출 점검 | 
09:10~11:30 | 시설관리 운용 및 방재 감시 | 
11:30~13:00 | 점심시간 | 
15:00~16:00 | 검침(가스,수도,기록지교체) 및 일지 작성 | 
16:30~18:00 | 동절기 열교환기 가동 및 정지 | 
17:00 | 공조기 3호기 가동 (냉온수기 가동시) | 
17:30~17:40 | 인수인계 | 
오늘 꼭 해야할 일 |  | 체크리스트
전
달
사
항
화요일 주간

## Slide 5
슬기로운 방재생활
근 | 무 | 계 | 획 | 표
오늘 계획 |  | 체크리스트
17:30~17:40 | 출근 및 인수인계 | 
17:40~17:50 | 4층 사무실 음주측정 / 근무인원보고 | 
17:50~23:20 | FCU 야간 가동 구역 변경 시설관리 운용 및 방재 감시 | 
19:00 | 공조기 3호기 정지 (냉온수기 가동시) | 
23:20~23:30 | 관리동 및 검사고 보일러 및 냉온수기 정지 | 
00:00 | 관리동 냉온수기 교번 실시 (홀:1호 / 짝:2호) | 
00:11 | 일일 일보 생성 확인 | 
07:00 | 관리동 보일러 가동 | 
07:30~08:00 | 관리동 및 검사고 냉온수기 가동 | 
08:00~08:30 | FCU 가동 | 
08:30 | 방송 장비 점검 | 
08:30~08:40 | 인수인계 | 
오늘 꼭 해야할 일 |  | 체크리스트
전
달
사
항
화요일 야간

## Slide 6
슬기로운 방재생활
근 | 무 | 계 | 획 | 표
오늘 계획 |  | 체크리스트
08:30~08:40 | 출근 및 인수인계 | 
08:40~08:50 | 4층 사무실 음주측정 / 근무인원보고 | 
09:00~09:10 | 방송 송출 점검 | 
09:10~11:30 | 시설관리 운용 및 방재 감시 | 
11:30~13:00 | 점심시간 | 
15:00~16:00 | 검침(가스,수도,블로우 다운) 및 일지 작성 | 
16:30~18:00 | 동절기 열교환기 가동 및 정지 | 
17:00 | 공조기 3호기 가동 (냉온수기 가동시) | 
17:30~17:40 | 인수인계 | 
오늘 꼭 해야할 일 |  | 체크리스트
전
달
사
항
수요일 주간

## Slide 7
슬기로운 방재생활
근 | 무 | 계 | 획 | 표
오늘 계획 |  | 체크리스트
17:30~17:40 | 출근 및 인수인계 | 
17:40~17:50 | 4층 사무실 음주측정 / 근무인원보고 | 
17:50~23:20 | FCU 야간 가동 구역 변경 시설관리 운용 및 방재 감시 | 
19:00 | 공조기 3호기 정지 (냉온수기 가동시) | 
23:20~23:30 | 관리동 및 검사고 보일러 및 냉온수기 정지 | 
00:00 | 관리동 냉온수기 교번 실시 (홀:1호 / 짝:2호) | 
00:11 | 일일 일보 생성 확인 | 
07:00 | 관리동 보일러 가동 | 
07:30~08:00 | 관리동 및 검사고 냉온수기 가동 | 
08:00~08:30 | FCU 가동 | 
08:30 | 방송 장비 점검 | 
08:30~08:40 | 인수인계 | 
오늘 꼭 해야할 일 |  | 체크리스트
전
달
사
항
수요일 야간

## Slide 8
슬기로운 방재생활
근 | 무 | 계 | 획 | 표
오늘 계획 |  | 체크리스트
08:30~08:40 | 출근 및 인수인계 | 
08:40~08:50 | 4층 사무실 음주측정 / 근무인원보고 | 
09:00~09:10 | 방송 송출 점검 | 
09:10~11:30 | 시설관리 운용 및 방재 감시 | 
11:30~13:00 | 점심시간 | 
15:00~16:00 | 검침(가스,수도,연수기 소금) 및 일지 작성 | 
16:30~18:00 | 동절기 열교환기 가동 및 정지 | 
17:00 | 공조기 3호기 가동 (냉온수기 가동시) | 
17:30~17:40 | 인수인계 | 
오늘 꼭 해야할 일 |  | 체크리스트
전
달
사
항
목요일 주간

## Slide 9
슬기로운 방재생활
근 | 무 | 계 | 획 | 표
오늘 계획 |  | 체크리스트
17:30~17:40 | 출근 및 인수인계 | 
17:40~17:50 | 4층 사무실 음주측정 / 근무인원보고 | 
17:50~23:20 | FCU 야간 가동 구역 변경 시설관리 운용 및 방재 감시 | 
19:00 | 공조기 3호기 정지 (냉온수기 가동시) | 
23:20~23:30 | 관리동 및 검사고 보일러 및 냉온수기 정지 | 
00:00 | 관리동 냉온수기 교번 실시 (홀:1호 / 짝:2호) | 
00:11 | 일일 일보 생성 확인 | 
07:00 | 관리동 보일러 가동 | 
07:30~08:00 | 관리동 및 검사고 냉온수기 가동 | 
08:00~08:30 | FCU 가동 | 
08:30 | 방송 장비 점검 | 
08:30~08:40 | 인수인계 | 
오늘 꼭 해야할 일 |  | 체크리스트
전
달
사
항
목요일 야간

## Slide 10
슬기로운 방재생활
근 | 무 | 계 | 획 | 표
오늘 계획 |  | 체크리스트
08:30~08:40 | 출근 및 인수인계 | 
08:40~08:50 | 4층 사무실 음주측정 / 근무인원보고 | 
09:00~09:10 | 방송 송출 점검 | 
09:10~11:30 | 시설관리 운용 및 방재 감시 | 
11:30~13:00 | 점심시간 | 
15:00~16:00 | 검침(가스,수도,자동세척고) 및 일지 작성 <겨울>검사고 보일러 블로우다운 | 
16:30~18:00 | 동절기 열교환기 가동 및 정지 | 
17:00 | 공조기 3호기 가동 (냉온수기 가동시) | 
17:30~17:40 | 인수인계 | 
오늘 꼭 해야할 일 |  | 체크리스트
전
달
사
항
금요일 주간

## Slide 11
슬기로운 방재생활
근 | 무 | 계 | 획 | 표
오늘 계획 |  | 체크리스트
17:30~17:40 | 출근 및 인수인계 | 
17:40~17:50 | 4층 사무실 음주측정 / 근무인원보고 | 
17:50~23:20 | FCU 야간 가동 구역 변경 시설관리 운용 및 방재 감시 | 
19:00 | 공조기 3호기 정지 (냉온수기 가동시) | 
23:20~23:30 | 관리동 및 검사고 보일러 및 냉온수기 정지 | 
00:00 | 관리동 냉온수기 교번 실시 (홀:1호 / 짝:2호) | 
00:11 | 일일 일보 생성 확인 | 
07:00 | 관리동 보일러 가동 | 
07:30~08:00 | 관리동 및 검사고 냉온수기 가동 | 
08:00~08:30 | FCU 가동 | 
08:30 | 방송 장비 점검 | 
08:30~08:40 | 인수인계 | 
오늘 꼭 해야할 일 |  | 체크리스트
전
달
사
항
금요일 야간

## Slide 12
슬기로운 방재생활
근 | 무 | 계 | 획 | 표
오늘 계획 |  | 체크리스트
08:30~08:40 | 출근 및 인수인계 | 
08:40~08:50 | 검사고 일상반 음주 측정 및 근무인원보고 | 
09:00~09:10 | 방송 송출 점검 | 
09:10~11:30 | 시설관리 운용 및 방재 감시 | 
11:30~13:00 | 점심시간 | 
15:00~15:30 | 검침(가스,오수) 및 일지 작성 | 
15:30 | 관리동 보일러 가동 (식당 운영시) | 
16:30~18:00 | 동절기 열교환기 가동 및 정지 | 
17:00 | 공조기 3호기 가동 (냉온수기 가동시) | 
17:30~17:40 | 인수인계 | 
오늘 꼭 해야할 일 |  | 체크리스트
전
달
사
항
토요일 주간

## Slide 13
슬기로운 방재생활
근 | 무 | 계 | 획 | 표
오늘 계획 |  | 체크리스트
17:30~17:40 | 출근 및 인수인계 | 
17:40~17:50 | 검사고 일상반 음주 측정 및 근무인원보고 | 
17:50~23:20 | 시설관리 운용 및 방재 감시 | 
19:00 | 공조기 3호기 정지 (냉온수기 가동시) | 
23:20~23:30 | 관리동 및 검사고 보일러 및 냉온수기 정지 | 
00:00 | 관리동 냉온수기 교번 실시 (홀:1호 / 짝:2호) | 
00:11 | 일일 일보 생성 확인 | 
07:00 | 관리동 보일러 가동 | 
07:30~08:00 | 관리동 및 검사고 냉온수기 가동 | 
08:00~08:30 | FCU 가동 (주공장 제외) | 
08:30 | 방송 장비 점검 | 
08:30~08:40 | 인수인계 | 
오늘 꼭 해야할 일 |  | 체크리스트
전
달
사
항
토요일 야간

## Slide 14
슬기로운 방재생활
근 | 무 | 계 | 획 | 표
오늘 계획 |  | 체크리스트
08:30~08:40 | 출근 및 인수인계 | 
08:40~08:50 | 검사고 일상반 음주 측정 및 근무인원보고 | 
09:00~09:10 | 방송 송출 점검 | 
09:10~11:30 | 시설관리 운용 및 방재 감시 | 
11:30~13:00 | 점심시간 | 
15:00~15:30 | 검침(가스,오수) 및 일지 작성 | 
15:30 | 관리동 보일러 가동 (식당 운영시) | 
16:30~18:00 | 동절기 열교환기 가동 및 정지 | 
17:00 | 공조기 3호기 가동 (냉온수기 가동시) | 
17:30~17:40 | 인수인계 | 
오늘 꼭 해야할 일 |  | 체크리스트
전
달
사
항
일요일 주간

## Slide 15
슬기로운 방재생활
근 | 무 | 계 | 획 | 표
오늘 계획 |  | 체크리스트
17:30~17:40 | 출근 및 인수인계 | 
17:40~17:50 | 검사고 일상반 음주 측정 및 근무인원보고 | 
17:50~23:20 | 시설관리 운용 및 방재 감시 | 
19:00 | 공조기 3호기 정지 (냉온수기 가동시) | 
23:20~23:30 | 관리동 및 검사고 보일러 및 냉온수기 정지 | 
00:00 | 관리동 냉온수기 교번 실시 (홀:1호 / 짝:2호) | 
00:11 | 일일 일보 생성 확인 | 
07:00 | 관리동 보일러 가동 (대차시 5:30) 주공장 스팀 헤더 개방 | 
07:30~08:00 | 관리동 및 검사고 냉온수기 가동 | 
08:00~08:30 | FCU 가동 (주공장 제외) | 
08:30 | 방송 장비 점검 | 
08:30~08:40 | 인수인계 | 
오늘 꼭 해야할 일 |  | 체크리스트
전
달
사
항
일요일 야간

## Slide 16
슬기로운 방재생활
근 | 무 | 계 | 획 | 표
단전 작업 |  | 체크리스트
00:00 | 가동중인 모든 장비 OFF | 
00:10 | 일일 일보 생성 확인 | 
00:20 | 방재실 내 PC 종료 | 
00:30 | UPS 종료 1. POWER 스위치 약 3초 누름 2. [ARE YOU SURE?] 문구 확인 후 화살표 버튼으로 이동하여 [OFF] 선택 후 [ENTER] 버튼 누름 3. [BYPASS] 점등 확인 4. UPS 뒷면 전원 스위치 내림 5. POWER 스위치 약 3초 누름 6. [ARE YOU SURE?] 문구 확인 후 화살표 버튼으로 이동하여 [OFF] 선택 후 [ENTER] 버튼 누름 | 
01:30~04:00 | 단전 및 승강기 비상상황 대기 | 
04:00~04:30 | 단전 종료 후 UPS 및 MEGA NT 복구 승강기 정상 가동 확인 및 자동제어 확인 | 
대차 작업 |  | 체크리스트
05:20 | 관리동 보일러 고압 밸브 확인 (주공장 스팀) | 
05:30 | 주공장 대차 밸브 확인 및 관리동 보일러 가동 | 
07:30 | 주공장 대차기 온도 확인 | 
기타 작업