## 공사안전보건대장 이행점검 주요 부적합 (발주처_한미)
부적합 사항 관리 대장 - 공사안전보건대장 이행점검 [발주처]
| 발굴인 | 발부날짜 | 조치날짜 | 위치 | 부적합 발굴 경로 |  | 불합리 유형 | 부적합 내용 | 조치 前 | 조치 내용 | 조치 後 | 조치기한 | 위험성평가 반영 여부 | 비고
1월 | 김길호 채현직 박진영 | 25.01.15 | 25.01.15 | P4 복합동 3F C24 | 한미글로벌 | 현장 점검 시 발굴 | 뒤집힘 (전도) | .1)부적합내용 : 배관자재 적재시 무게중심점 표기 미흡(대차의 무게중심점만 표기) .2)대책내용 : 대차에 자재 적재시 자재에 무게 중심점 표기 필요 .3)법적사항 : [산업안전보건법] 제38조(안전조치), 안전보건대장 |  | 중량물 무게중심 눈관리 표기 |  | 즉 조치 완료 | N/A
2월 | 김길호 채현직 박진영 | 25.02.12 | 25.02.12 | P4 복합동 3F C22 | 한미글로벌 | 현장 점검 시 발굴 | 실명/인증제 | .1)부적합내용 : 가설전선의 실명제 인증tag 파손으로 플러그측에서 사용업체 파악 불가 .2)대책내용 : 가설전선의 플러그 측에 실명제 표지 부착 필요 .3)법적사항 : [산업안전보건법] 제38조(안전조치), 안전보건대장 |  | 가설전선 실명제 인증tag 부착 |  | 즉 조치 완료 | N/A
3월 | 김길호 채현직 박진영 | 25.03.12 | 25.03.12 | P4 복합동 3F B24 | 한미글로벌 | 현장 점검 시 발굴 | 기타 | [권고 사항] .1)부적합내용 : 곡관의 무게중심점이 표기 되어있으나 육안검사 결과는 무게중심의 불일치로 확인 .2)대책내용 : 양중시 무게 중심점 재확인 후 작업실시 필요 .3)법적사항 : [산업안전보건법] 제38조(안전조치), 안전보건대장 |  | 실제 무게중심 측정 후재 부착 |  | 즉 조치 완료 | N/A
4월 | 김길호 채현직 심재갑 이수진 | 25.04.09 | 25.04.09 | P4 복합동 3F D20 | 한미글로벌 | 현장 점검 시 발굴 | 기타 | .1)부적합내용 : 위험물 보관소 출입문 외부에 대차를 주차하여 출입문 개방에 어려움 발생 .2)대책내용 : 위험물 보관소의 개폐문 앞 약 1M에는 자재나 장비 보관 금지 필요 .3)법적사항 : [산업안전보건법] 제38조(안전조치), 안전보건대장 |  | 위험물 보관소 개폐문 앞 적재되어있는 대차 이동조치 완료 (즉조치) |  | 즉 조치 완료 | N/A
5월 | 김길호 채현직 심재갑 이수진 | 25.04.09 | 25.04.09 | P4 복합동 3F C24 | 한미글로벌 | 현장 점검 시 발굴 | 화재 | .1)부적합내용 : T/L 상부에서 화기작업중이나 주변 철골에 설치된 가연물(장판재질) 미재거/미보양 .2)대책내용 : 화기작업시에는 주변 가연물을 제거하거나 불티비산방지포를 이용하여 보양 실시 필요 .3)법적사항 : [산업안전보건법] 제38조(안전조치), 안전보건대장 |  | 철설 설치된 가연물 (장판) 제거 후 작업 재개 (즉조치) |  | 즉 조치 완료 | N/A
6월 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
7월 | 김길호 채현직 오영수 | 25.07.09 | 25.07.09 | N/A | 한미글로벌 | 현장 점검 시 발굴 | 화재 | [권고사항] .1)부적합내용 : 배관 용접작업 예정으로, 인접한 기술인 피복 보양/제거 미흡시 화재 등 위험 .2)대책내용 : 용접작업 주변 피복(옷걸이), 판넬 보양지 등이 있는 구간은 불티비산방지포 보양 철저 및 화기감시자 배치 후 작업 필요 .3)법적사항 : [산업안전보건법] 제38조(안전조치), 안전보건대장 |  | 작업진행 당일 해당 포인트 화기작업 구간 옷걸이 이동 및 샵장 구성 |  | 즉 조치 완료 | N/A
8월 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
9월 | 김길호 채현직 심재갑 | 25.09.10 | 25.09.10 | N/A | 한미글로벌 | 현장 점검 시 발굴 | 전도 | [권고사항] .1)부적합내용 : 말비계를 연결하여 상부에 합판을 설치하여 작업발판으로 사용중이나 비닐테이프로 코팅되어있어 미끄러질 위험 .2)대책내용 : 말비계 상부의 작업발판용 합판에 미끄러짐 방지를 위해 논슬립테이프 등 보강 필요 .3)법적사항 : [산업안전보건법] 제38조(안전조치), 안전보건대장 |  | 논슬립테이프 부착하여 미끄러지지 않도록 보강 즉조치 |  | 즉 조치 완료 | N/A

## 현장안전보건점검단 주요 부적합 (원도급사)
부적합 사항 관리 대장 - 현장안전보건점검단 [원도급사]
| 발굴인 | 발부날짜 | 조치날짜 | 위치 | 부적합 발굴 경로 |  | 불합리 유형 | 부적합 내용 | 조치 前 | 조치 내용 | 조치 後 | 조치기한 | 위험성평가 반영 여부 | 비고
1 |  | 2025.01.13 | 25.01.13 | P4 복합동 3F |  | 현장 점검 시 발굴 | 화재 外 | 도구함 내 밧데리 등 화재위험고려 정기적 점검 및 전도방지 관리 |  | 밧데리 전용 공구함, 전용 보관 구역으로 이동 (즉 조치) |  | 즉조치 완료 | N/A
2 |  | 2025.01.13 | 25.01.13 | P4 복합동 3F |  | 현장 점검 시 발굴 | 기타 | 안전보건방침 및 실명제, 대차 등 기간 초과 수정, 게시 |  | 전체적 재 확인 하여 대차 사용기간, 실명제 등 최신화 (즉 조치) |  | 즉조치 완료 | N/A
3 |  | 2025.01.13 | 25.03.13 | P4 복합동 3F C23 |  | 현장 점검 시 발굴 | 자재낙하 | Ex-metal 위로 배관 양중시 슬링벨트가 철골빔에 접촉되어 자재 낙하 위험 발생 --> 슬링벨트 보호대 설치 필요 |  | 슬링벨트 보양 후 양중작업 진행 |  | 즉조치 완료 | N/A
4 |  | 2025.01.13 | 25.03.13 | P4 복합동 3F |  | 현장 점검 시 발굴 | 충돌, 넘어짐 | 상부 그레이팅 이동구간 협소 및 배관 등 충돌, 넘어짐 방지 지속 관리 |  | 상부 눈관리 부착하여 관리 (지속 관리 중) |  | 즉조치 완료 | N/A | ※ 고위험 부적합 사항 3대 사고유형 : 부딪힘 (머리 부딪힘으로 인한 사고사례 빈도수 높음)
5 |  | 2025.03.13 | 25.03.13 | P4 복합동 3F |  | 현장 점검 시 발굴 | 충돌, 보양 | 도장구간 고소작업대 바퀴 보양, 하부 장판 손상 및 출입구 작업 지양, 통제 관리 |  | 도장작업구간 장판 설치, 캣워크 상부 손상된 장판 재설치, 캣워크 출입구 외 작업 진행 |  | 즉조치 완료 | N/A
6 |  | 2025.03.13 | 25.03.13 | P4 복합동 3F |  | 현장 점검 시 발굴 | 끼임, 충돌 | 그레이팅 상부 배관 이동시 줄걸이 결속 체크 및 운반용 바퀴 손 끼임, 충돌 관리 |  | 캣워크 상부 배관 이동시 줄걸이 상태 상시 체크, 운반기술인 및 설치 기술인 협착장갑 착용 철저, 운반용 롤러 사용 시 하부로 손을 넣지 않는 내용을 근로자에게 횡전개 (교육) |  | 즉조치 완료 | N/A | ※ 고위험 부적합 사항 3대 사고유형 : 끼임 (손끼임 빈도수 높음)
7 |  | 2025.06.23 | 25.06.23 | P4 복합동 3F |  | 현장 점검 시 발굴 | 질식 | 퍼지 호스 엔드 캡 미설치 |  | 현장 확인 결과 진성 설치 아님. |  | N/A | N/A | 해당 협력사 전달
8 | SE&A Audit 점검단 | 2025.07.21 | 25.07.21 | P4 복합동 3F |  | 현장 점검 시 발굴 | 기타 | 화기감시자 CCL 인지 미흡, 작업 팀 변경 후 근로자 전중후 체크시트 서명 누락 |  | 지적당일 안전팀 미팅 후 개선방안 논의, 개선방안에 관하여 전파 및 잘못된 부분 근로자 즉시 전체 교육 진행 |  | 즉조치 완료 | N/A
9 | SE&A Audit 점검단 | 2025.07.21 | 25.07.21 | P4 복합동 3F |  | 현장 점검 시 발굴 | 질식 | 배관 Purge 용접작업시 N2 Leak 조치미흡 / Purge bag 손상으로 N2 유출 질식사고 발생 우려 |  | Purge Bag 규정에 맞게 재 설치, 구멍 10mm이하로 관리 및 기압 압력 조절 |  | 즉조치 완료 | N/A
10 | SE&A Audit 점검 | 2025.07.21 | 25.07.21 | P4 복합동 3F |  | 현장 점검 시 발굴 | 질식 | 캣워크 상부 질소 퍼지를 위한 가지 배관 연결부 LOTO 잠금장치 파손 |  | 전수 점검 진행 및 LOTO 제품 교체 (파손 外 교체) |  | 즉조치 완료 | N/A
11 | 보이지않은 잠재 RISK | 2025.07.31 | 25.07.31 | P4 복합동 3F |  | 현장 점검 시 발굴 | 기타 | 테이블 리프트 유압 호스 부위 수시 점검 필요,보양재 사용시 모서리 부 긁힘사고 예방 필요 |  | 2025.07.31 고소작업대 렌탈 AS요청 2025.08.07 자재등 입고하여 호스 보양 조치 ※ 월점검 및 일일 점검 진행 시 지속관리 |  | 조치 완료 | N/A
12 | 안전강화 TF | 2025.08.04 | 25.08.04 | P4 복합동 3F C14 |  | 현장 점검 시 발굴 | 물체에 맞음 | 가설 배관 설치 및 해체 작업 시 보호구(보안경) 미착용 원인: 현장 안전규정 숙지 상태 부족, 관리감독자 현장 관리 미흡 |  | 보안경(고글형) 또는 전면 보안면 등 보호구 착용 누락시키지 않도록 작업 투입 전 동료 간 보호구 착용 철저히 확인하도록 교육 진행, 관리감독자 안전한 작업환경 조성할 수 있도록 SOP 내용 재 숙지 |  | 즉조치 및 교육 완료 | N/A
13 | SE&A 자체점검 | 25.09.26 | 25.09.26 | 복합동 3F |  | 현장 점검 시 발굴 | 기타 | 유해위험 작업에 투입된 근로자의 특별안전 보건교육 해당 여부 미인지 상태 점검 | 사진없음 | 유해·위험 작업에 투입된 근로자의 특별안전보건교육 해당 여부 인지할 수 있도록 교육 진행 성태 양호 | 사진없음 | 양호 | N/A | 유해위험 작업 투입 전 특별안전교육 진행 중
14 | SE&A 자체점검 | 25.09.26 | 25.09.26 | 복합동 3F |  | 현장 점검 시 발굴 | 떨어짐 | 추락방지 시설 미비 (안전난간, 사다리 등) 한지 점검 | 사진없음 | 안전난간대 설치기준의 적합성 양호 |  | 양호 | N/A | ※ 고위험 부적합 사항 3대 사고유형 : 떨어짐 8대 위험요인 : 사다리
15 | SE&A 자체점검 | 25.09.26 | 25.09.26 | 복합동 3F |  | 현장 점검 시 발굴 | 기타 | 화학물질 관리 상태 확인 → MSDS 현장 비치 및 모든 소분용기에도 부착 필수 → 관련 교육(정기교육, 관리감독자 교육, MSDS 변경 시 교육 등) 여부 작업자 인터뷰로 확인 | 사진없음 | 근로자의 화학물질 취급 관련 교육상태 및 msds 현장비치 상태 양호 | 사진없음 | 양호 | N/A
16 | SE&A 자체점검 | 25.09.26 | 25.09.26 | 복합동 3F |  | 현장 점검 시 발굴 | 넘어짐 | 파손된 파렛트 사용 | 사진없음 | 파손된 파렛트 교체 사용 |  | 즉조치 및 교육 완료 | N/A
1. 원청사 부적합 사례 관리
2. 중 위험 및 고 위험 부적합 사항은 색관리 표기
3. 사고 관리 대장 작성하여 대표이사 및 경영진 점검시 활용
4. 부적합 관리 대장 1회/월 안전팀장 면담시 활용
5. 일일 안전회의록 연계 및 점검시 활용[관리책임자,관리감독자]

## 부적합 사항 관리대장(CEO 점검)
부적합 사항 관리 대장 - CEO 점검 [협력사]
| 발굴인 | 발부날짜 | 조치날짜 | 위치 | 부적합 발굴 경로 |  | 불합리 유형 | 부적합 내용 | 조치 前 | 조치 내용 | 조치 後 | 조치기한 | 위험성평가 반영 여부 | 비고
1 |  | 25.07.24 | 25.07.24 | P4 복합동 3F |  | 현장 점검 시 발굴 | 기타 | 작업구간에 보호구 방치 |  | 1. 사용안하는 보호구 회수하여 SHOP장 보관 2. 근로자 교육 진행 |  | 즉 조치 완료 | N/A
2 |  | 25.08.29 | 25.08.29 | P4 복합동 3F |  | 현장 점검 시 발굴 | 부딪힘 | RO 장비 제어덕트 모서리 눈관리 및 보양 미흡. 근로자 부딪힘 위험 |  | 1. RO장비 제어덕트 끝단부 눈관리 및 보양조치 2. 근로자 특별교육 진행 |  | 즉 조치 완료 | N/A | ※ 고위험 부적합 사항 3대 사고유형 : 부딪힘 (머리 부딪힘 으로 인한 사고 빈도수 높음)
3 |  | 25.10.01 | 25.10.01 | P4 복합동 3F |  | 현장 점검 시 발굴 | 화학물질 누출 | 해당 용접기는 당일 사용하지않는 용접기로 확인 되었으며, 용접기 CHECK LIST 점검결과 양호문구에 CHECK 되어있음, 용접기 사용하는 경우에만 작성필요 ※ 본사 전담안전팀과 합동점검 진행으로 발굴한 동일 불합리 |  | 1. 사용 없을 시에도 체크리스트는 항시 지워서 관리 할 것 2. 근로자 교육진행하여 전파

## 부적합 사항 관리대장(임원진 점검)
부적합 사항 관리 대장 - 임원진 점검 [협력사]
| 발굴인 | 발부날짜 | 조치날짜 | 위치 | 부적합 발굴 경로 |  | 불합리 유형 | 부적합 내용 | 조치 前 | 조치 내용 | 조치 後 | 조치기한 | 위험성평가 반영 여부 | 비고
1 |  | 25.08.26 | 25.08.26 | P4 복합동 3F |  | 현장 점검 시 발굴 | 넘어짐 | 드레인배관 눈관리 미흡으로 근로자 발걸림 위험 |  | 1. 배관 눈관리 부착하여 관리 2. 근로자 특별교육 진행 |  | 즉 조치 완료 | N/A
2 |  | 25.09.10 | 25.09.10 | P4 복합동 3F |  | 현장 점검 시 발굴 | 넘어짐 | 인동선 내 사용하지 않은 이동식 사다리 존치, 발걸걸림 위험 |  | 1. 사다리 간섭안되는 곳으로 이동 2. 근로자 특별 교육 |  | 즉 조치 완료 | N/A

## 부적합 사항 관리대장(본사 전담팀 점검)
부적합 사항 관리 대장 - 본사 안전팀 점검 [협력사]
| 발굴인 | 발부날짜 | 조치날짜 | 위치 | 부적합 발굴 경로 |  | 불합리 유형 | 부적합 내용 | 조치 前 | 조치 내용 | 조치 後 | 조치기한 | 위험성평가 반영 여부 | 비고
1 |  | 25.09.05 | 25.09.05 | 복합동 3F |  | 현장 점검 시 발굴 | 기타 | 작업 구간에서 핸드폰 사용(불안전행동) 작업 구간에서 핸드폰을 사용하는 인원이 다수 확인 되었으며, 급한 용무로 인해 핸드폰 사용 이 필요한 경우에는 작업구간이 아닌 SHOP장으 로 이동하여 사용할수 있도록 공유요청(시간 확인X) |  | 1. 해당기술인에게 내용 즉시 전달 2. 근로자 특별교육진행 |  | 즉 조치 완료 | N/A
2 |  | 25.09.05 | 25.09.05 | 복합동 3F |  | 현장 점검 시 발굴 | 화재 | 소화기 점검상태 미흡화기감시자 보호구 착용상태 미흡 SHOP장에 비치된 소화기 점검표에는 점검이 되어있으나, 압력계 바늘은 그린존보다 높게 표시가 되었으며, 과압으로 인해 폭발 위험이 있으므로 외부 반출 요청 |  | 1. 소화기 전수 검수 후 게이지 맞지않는 소화기 반출 조치 2. 근로자 특별교육진행 |  | 즉 조치 완료 | N/A
3 |  | 25.09.05 | 25.09.05 | 복합동 3F |  | 현장 점검 시 발굴 | 기타 | 오후 TBM 진행 시 SHOP장에서 핸드폰 사용하는 관리자 확인, 해당 인원 포함 모든 인원이 TBM 참석 가능토록 관리필요 | N/A | 1. TBM 리더 특별교육진행 후 해당내용 각 팀별 전파 |  | 즉 조치 완료 | N/A
4 |  | 25.09.05 | 25.09.05 | 복합동 3F |  | 현장 점검 시 발굴 | 기타 | 화기감시자 방진마스크 착용을 손으로 지지하 며 착용한걸로 확인이 되었으며, 화기감시자 보호구 착용에 대해 교육요청 | N/A | 1. 근로자 특별 교육 진행 |  | 즉 조치 완료 | N/A
5 |  | 25.09.16 | 25.09.17 | 복합동 3F |  | 현장 점검 시 발굴 | 기타 | 송창주팀 종사자 의견청취 배포자료 현황판에 미게시 상태로 확인, 현황판에 게시될 수 있도록 관리 필요 |  | 1. 해당 배포자료 재 전달 2. TBM리더 근로자 특별 교육 진행 |  | 즉 조치 완료 | N/A | 배포자료 서류 사이에 껴있었음.
6 |  | 25.09.23 | 25.09.23 | 복합동 3F |  | 현장 점검 시 발굴 | 떨어짐 | 캣워크 상부 핸드레일 수정 작업 시 안전고리 체결 등 추락방지조치 없이 작업중으로 확인. 단부쪽 작업 시 추락방지조치에 대한 교육 필요 | 사진없음 | 1. 명일 일일안전회의 시 해당 불합리 전파하여 TBM 전파 2. 근로자 특별 교육 진행 |  | 즉 조치 완료 | N/A | 인터뷰 결과 이동하는과정에 잠시 안전고리를 해체 후 안함 ※ 고위험 부적합 사항 3대 사고유형 : 떨어짐
7 |  | 25.09.23 | 25.09.23 | 복합동 3F |  | 현장 점검 시 발굴 | 화학물질 누출 | 본드 폐기 시 잔여물이 없는 상태를 확인 후 폐기할 것, 잔여물이 남아있는 경우에는 외부 반출 또는 현장 규정에 맞게 폐기 진행요청 | 사진없음 | 1. 취급 근로자 교육 진행 2. 본드 잔여분 반출하여 즉각 폐기 |  | 즉 조치 완료 | N/A
8 |  | 25.09.23 | 25.09.23 | 복합동 3F |  | 현장 점검 시 발굴 | 기타 | 신율원팀 일일안전회의록에서 도출된 안전대책 이 CCL 게시판에 일부만 작성된 상태, 정상적 으로 작성 가능토록 교육 요청 |  | 1. CCL 현황판 즉각 수정 진행 2. 일일안전회의 시 TBM리더 특별 교육 진행 |  | 즉 조치 완료 | N/A
9 |  | 25.10.01 | 25.10.01 | 복합동 3F |  | 현장 점검 시 발굴 | 화학물질 누출 | 해당 용접기는 당일 사용하지않는 용접기로 확인 되었으며, 용접기 CHECK LIST 점검결과 양호문구에 CHECK 되어있음, 용접기 사용하는 경우에만 작성필요 |  | 1. 사용 없을 시에도 체크리스트는 항시 지워서 관리 할 것 2. 근로자 교육진행하여 전파 | 사진없음 | 즉 조치 완료 | N/A
10 |  | 25.10.15 | 25.10.15 | 복합동 3F |  | 현장 점검 시 발굴 | 기타 | 일일안전회의록 내용이 현장과 연계성 부족. 실제 현장은 기/수압 테스트가 아닌 준비 작업이며 위험성 또한 조도확보 미흡, 넘어짐 등으로 확인 되었음. 일일 안전회의록과 현장 작업이 연계가 가능하도록 관리 요청 |  | 1. 내용 확인 후 일일 안전회의록 연계성 적용 2. 회의록 내 부적합한 부분 코멘트 작성하여 관리 |  | 즉 조치 완료 | N/A