B영역. 환경 및 안전 ¦ B1. 시설안전관리 ¦ B2. 소방안전 4단계 대응매뉴얼 · 야간행동요령 · 대피훈련 연 2회 · 비상연락망 완비

착한목자의집

산불예방 및 대응관리

안  전  관  리  종  합  매  뉴  얼

| 1단계 관심 | 2단계 주의 | 3단계 경계 |
| --- | --- | --- |
| • 기상특보 확인 • 화기사용 금지 • 비상물품 준비 | • 창문 폐쇄 • 외출 제한 • 차량 대기 | • 대피 개시 • 역할 분담 • 전기·가스 차단 |

| 4단계 심각 | 야간 행동요령 | 대피훈련 |
| --- | --- | --- |
| • 즉시 차량대피 • 안전지역 이동 • 인원점검·보고 | • 119 즉시 신고 • 전원 기상 조치 • 1명씩 이동 유도 | • 연 2회 이상 • 상황전파·탑승훈련 • 훈련기록 완비 |

초중증 지적발달장애인 공동생활가정

지체장애인자립센터 착한목자의 집

| 지체장애인자립센터 착한목자의 집 초중증 지적발달장애인 공동생활가정 | 시설장 안태철 (인) |
| --- | --- |