## 사용 설명서
| 일자 | 수정 내용
경량철골 천정자재 물량산출 사용 설명서. | 2026-03-25 | 천정 석고피스 및 스터드 칸막이 피스 수량 수정.
노란색 입력란 : 필수 입력 | 2026-03-25 | 포인트타일 함수 수정
1. 품목 코드 : H열 품명을 보고, G열 코드 확인 후 입력 | 2026-04-14 | 예금 적금 이자 및 대출 상환 계산기 추가
2. “가로, 세로” 길이를 모를 때 : 우측 신라 로고 옆 평수 또는 헤베 입력하여 가로.세로 환산 수치 입력. | 2026-04-15 | 경조사 관리대장 추가
3. 색상코드, 모양 코드 1번과 동일
4. 마이너 시공 여부 : 시공시 1 입력 시공 안 하면 비워둘 것
5. 마이너 시공 간격 : 기본 2.5 입력 되어 있는데 수정 시 변경.
6. 몰딩 색상 코드 : 크립바 시스템은 제품 색상을 기본으로 선택됨으로 입력하지 않아도 되지만, 판 색상과 다른 경우 선택. 엠바 시스템은 필수 입력(항상 사용하는 몰딩은 기본 설정 입력)
7. 볼트는 선택 사항임 : 볼트 길이 확인하여 직접 입력, 볼트/천고(개수)는 1개의 볼트를 몇 번 잘라서 사용할 것인지 입력.
8. 내진 1, 내풍압 2 : 내진 내풍압 번호 선택시 부속자재 내진 내풍압으로 변경됨.
9. 내풍압 마이너 시공 간격 : 기본 볼트 간격(0.9m)의 2배인 1.8m 설정함. 시공 간격에 따라 입력.
10. 캐링 시공 간격 : 기본 0.9m 입력되어 있으나 시공 간격 조정 입력
11. 자재 로스 : 자재 로스는 기본 5% 정도 줄 것. (0%일 때 소수단위 숫자만 반올림한 수량). 자재 로스 비율은 부속 자재 및 모든 자재 동일 적용됨.
12. 크립바 시스템에서 포인트 타일 수량은 직접 계산하여 입력. 색상도 위와 동일하게 선택하여 입력 (포인트 타일 수량 입력 시 전체 타일에서 포인트 타일 수량만큼 빠짐. 포인트 타일 로스는 별도 선택 입력)
13, 물량산출 후 빨간 선의 셀 안에 이론상 실제 시공 가능 면적 및 최대 로스 잔량 확인.
14. 스판드럴 시공 길이 : 스판드럴 판 재단 길이 입력. (예 시공 길이가 12m일 경우 6m로 절단하면 쪼인 몰딩 수량 산출됨) 가로 세로 입력시 시공 길이 방향 입력란 확인 입력.
15. 잠겨 있는 셀은 수식 및 내용이 보호되어 있습니다. 색상이 있는 셀만 수정 가능.
※ 기타 스터드, 행거도어, 큐비클, SGP 물량 산출은 별도.
★ 사용후 틀린 부분이나 의견이 있을 때 010-3571-3380으로 문의
☆ 가로 세로를 이용한 산출이 아닌 평이나 헤베로 산출 할 경우 물량 차이가 많이 나는 품목: 몰딩, 판스프링
※ 온라인 링크를 사용 할 경우 업데이트 내용을 적용 받을 수 있으나. 산출한 물량을 다른 사람이 편집 하거나 삭제 할 수 있습니다.
온라인 링크는 휴데폰에서 다운없이 바로 간단하게 계산 가능 합니다.
★ 발주서 비고란 필터 기능이 있어서 불필요한 자재는 비고란에 숫자 1을 입력하면 자재가 지워집니다. 다시 1을 삭제하면 복구.
업데이트 지원 : 최신 파일 다운로드 →신라 Daum Café 경량철골자재 물량산출 파일
요청사항 및 의견 전화 또는 문자, 카톡, 카페 댓글로 남겨주시면 반영해 드립니다.
제작 및 배포: (주)신라스틸판넬.신라기업사
[이용 안내 및 주의사항]
★ 본 파일의 상업적 이용(개인 사업 홍보 및 파일 판매 등 수익 창출 행위)을 엄격히 금합니다.
★ 개인 업무용으로 사용하시거나 원본 그대로 스크랩하여 활용해 주시기 바랍니다.
★ 본 파일을 무단 수정하여 재배포하는 행위는 금지하며, 수정하지 않은 원본 상태의 공유는 허용합니다.
​
※ 물량 산출 내역은 현장 작업 상황에따라 다를 수 있으니 참고용으로 사용 바랍니다.
※ 산출 내용에 대한 책임은 지지 않습니다.
SHILLA Steel Panel & Shilla Enterprise
​
건축용 내∙외장재 ¦ 경량철공 ¦ 열경화성수지 ¦ 큐비클 ¦ 샌드위치 판넬 ¦ 금속흡음 천정재

## 물량산출
※ 본 파일은 수식 보호가 되어 있으며, password는 공유하지 않습니다. 오류가 있거나 개선이 필요한 부분이 있다면 전화 주세요. 개인 맞춤형 편집은 직접 전화 주세요. 010-3571-3380 | [17 empty] | 시공 면적을 합해서 적용
경량철골 천정자재 물량 산출 |  |  |  | (주) 신라스틸판넬 . 신라기업사 전 화 : 051-501-2642 팩 스 : 051-501-2593 | [8 empty] | 최신 파일 다운로드 →신라 Daum Café
1. 크립바 시스템 |  |  |  | S M C . AL 담파 . STMC 분류번호 | [8 empty] | 평으로 불러줄때 |  |  |  |  | 구역 | 가로/m | 세로/m | m2
캐링 시공 간격/m | 0.9 | 품목코드 |  | 품목코드 | 품 명 | 규 격 |  |  | 가로 | 세로 | 비 고 |  | M2로 불러줄때 |  |  |  |  | A |  |  | 0
시공 면적/평 | 자재 로스 추가 | 가로 방향 m |  | 1 | SMC | 300*300 |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.09 | ※ 시공면적 : | 0 | 평 | 0 |  | m2 | B |  |  | 0
0.00평 | 5% | 세로 방향 m |  | 2 | SMC | 300*600 |  |  | 0.3 | 0.6 | 0.18 | 품명 | 규 격 | 수 량 |  | 단 가 | 비고 | C |  |  | 0
품명/색상/모양 | 규 격 | 색상코드 |  | 3 | SMC | 450*450 |  |  | 0.45 | 0.45 | 0.2025 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | D |  |  | 0
0 |  | 모양코드 |  | 4 | SMC | 600*600 |  |  | 0.6 | 0.6 | 0.36 | 크립바 | 4000 | 0 | 0 |  |  | 합계 | 0 | 0 | 0
가로(크립바 방향) |  | 세로 |  | 5 | SMC 외부용 | 600*600 |  |  | 0.6 | 0.6 | 0.36 | 캐 링 ks | 4000 | 0 | 0 |  |  | 시공면적 | 0 | 0 | 0
품 명 | 길이/mm | 비 고 |  | 6 | A/L 담파 | 300*300 |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.09 | 마이너 KS | 4000 | 0 | 0 |  |  | 몰딩 수량 | 0개
크립바 | 4000 |  |  | 7 | A/L 담파 | 300*600 |  |  | 0.3 | 0.6 | 0.18 | SMC W/T 몰딩 | 3000 | 0 | 0
캐 링 ks | 4000 | 마이너 시공 1 | 1 | 8 | A/L 담파 | 450*450 |  |  | 0.45 | 0.45 | 0.2025 | 볼 트 | 3000 | 0 | 0
마이너 KS | 4000 | 마이너 간격 / m | 2.5 | 9 | A/L 담파 | 600*600 |  |  | 0.6 | 0.6 | 0.36 | 항가 150 KS |  | 0 | 0
SMC W/T 몰딩 | 3000 | 몰딩 색상 코드 | 2 | 10 | 담파 외부용 | 600*600 |  |  | 0.6 | 0.6 | 0.36 | 항가핀 |  | 0 | 0
볼 트 | 3000 | 볼트/천고(개수) | 1 | 11 | STMC | 300*300 |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.09 | 앙카 |  | 0 | 0
항가 150 KS |  | 내진 1, 내풍압 2 |  | 12 | STMC | 300*600 |  |  | 0.3 | 0.6 | 0.18 | 너트 |  | 0 | 0
| 내풍압 마이너 시공간격 |  | 1.8 | 13 | STMC | 450*450 |  |  | 0.45 | 0.45 | 0.2025 | 판스프링 |  | 0 | 0
|  |  |  | 14 | STMC | 600*600 |  |  | 0.6 | 0.6 | 0.36 | 와이어 크립 |  | 0 | 0
신라 Daum Café | Home Page | 문의 전화 : 010-3571-3380 |  | 15 | STMC 외부용 | 600*600 |  |  | 0.6 | 0.6 | 0.36 | 크립바 쪼인트 |  | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 캐링 쪼인트 |  | 0 | 0
포인트 타일 | A 타입 | B 타입 | C 타입 | NO | 색상 | 모양 |  | 판넬 수량/장 |  | 0 |  | 마이너크립 |  | 0 | 0
타일 수량 |  |  |  | 1 | I/V | 평판 |  | 시공 가능 면적/m2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
색상 코드 |  |  |  | 2 | W/T | 원형 |  | 실제 시공 면적/m2 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
모양 코드 |  |  |  | 3 | S/V | 사각 |  | 최대 로스 면적/m2 |  | 0 |  |  |  |  | 0
부분 면적 | 0 | 0 | 0 | 4 | B/L | 나뭇잎 |  | 최대 잔량 / 장 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
A~C타입 합계 m2 | 0 | 전체-부분면적 m2 | 0 | 5 | P/K | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
포인트 타일 로스 | 2% |  |  | 6 | G/Y |  |  | 가로 × |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
세로
[8 empty] | 합계 | 0 |  |  | ※ 내풍앞 : 마이너 볼트 보강 추가 (풍압에 흔들림 방지), 내진은 내진 크립만 체결
2. 엠바 시스템
캐링 시공 간격/m | 0.9 | 품목코드 1~9번 | [9 empty] | ※ 시공면적 : | 0 | 평 | 0 |  | m2
시공 면적/평 | 자재 로스 추가 | 가로 방향 m |  | 품목코드 | 품 명 | 규 격 | 매수/box |  | 가로 | 세로 | 비 고 | 품명 | 규 격 | 수량 |  | 단 가 | 비고
0.00평 | 5% | 세로 방향 m |  | 1 | 마이텍스 12T | 300*600 | 18 |  | 0.3 | 0.6 | 3.24 | 0 | 0 | 0 | 0
품 명 | 규 격 | 몰딩 색상코드 |  | 2 | 집텍스 9.5T | 300*600 | 18 |  | 0.3 | 0.6 | 3.24 | KS 엠바 | 4000 | 0 | 0
0 | 0 | 가로(엠바 방향) | 세로 | 3 | 석고텍스 9.5T | 300*600 | 18 |  | 0.3 | 0.6 | 3.24 | 캐 링 KS | 4000 | 0 | 0
매 수 |  | 0 | 0 | 4 | 마이톤 9T | 300*600 | 24 |  | 0.3 | 0.6 | 4.32 | 마이너 KS | 4000 | 0 | 0
품 명 | 길이/mm | 비 고 |  | 5 | 마이톤 12T | 300*600 | 18 |  | 0.3 | 0.6 | 3.24 |  | 3000 | 0 | 0
KS 엠바 | 4000 |  |  | 6 | 마이톤 12T | 600*600 | 12 |  | 0.6 | 0.6 | 4.32 | 볼 트 | 3000 | 0 | 0
캐 링 KS | 4000 |  |  | 7 | 마이톤 15T | 600*600 | 10 |  | 0.6 | 0.6 | 3.6 | 항가 150 KS |  | 0 | 0
마이너 KS | 4000 | 마이너 시공 1 | 1 | 8 | 마이톤 15T | 300*1210 | 10 |  | 0.3 | 1.21 | 3.63 | 항가핀 |  | 0 | 0
| 3000 | 마이너 간격 / m | 2.5 | 9 | 마이톤 15T | 395*1210 | 10 |  | 0.395 | 1.21 | 4.7795 | 앙카 |  | 0 | 0
볼 트 | 3000 | 볼트/천고(개수) | 1 | [8 empty] | 너트 |  | 0 | 0
항가 150 KS | [11 empty] | KS 크립 |  | 0 | 0
|  | 내진 1, 내풍압 2 |  | NO | 몰딩 코드 |  |  | 0 / 박스 |  | 0 |  | KS 엠바 쪼인트 |  | 0 | 0
| 내풍압 마이너 시공간격 |  | 1.8 | 1 | ㄱ W/T |  |  | 시공 가능 면적/m2 |  | 0 |  | 캐링 쪼인트 |  | 0 | 0
|  |  |  | 2 | W W/T |  |  | 실제 시공 면적/m2 |  | 0 |  | 마이너크립 |  | 0 | 0
신라 Daum Café | Home Page | 문의 전화 : 010-3571-3380 |  | 3 | ㄱ 무도장 |  |  | 최대 로스 면적/m2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
※ 본 산출서는 신라스틸판넬 제공 양식입니다. |  |  |  | 4 | W 무도장 |  |  | 최대 잔량 / 박스 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
※ 무단 변경 및 상업적 사용을 금지합니다. |  |  |  | 5 | ㄱ 갈색
|  |  |  | 6 | W 갈색
3. 메인티바 시스템
캐링 시공 간격/m | 0.9 | [10 empty] | ※ 시공면적 : | 0 | 평 | 0 |  | m2
시공 면적/평 | 자재 로스 추가 | 가로 방향 m |  | 마이톤 15T / 박스 |  | 0 | [5 empty] | 품명 | 규 격 | 수량 |  | 단 가 | 비고
0.00평 | 5% | 세로 방향 m |  | 시공 가능 면적/m2 |  | 0 | [5 empty] | 마이톤 15T | 600×600 | 0 | 0
품 명 | 규 격 | 가로 | 세로 | 실제 시공 면적/m2 |  | 0 | [5 empty] | 메인티바 | 3660 | 0 | 0
마이톤 15T | 600×600 | 0.6 | 0.6 | 최대 로스 면적/m2 |  | 0 | [5 empty] | 캐 링 KS | 4000 | 0 | 0
|  |  |  | 최대 잔량 / 박스 |  | 0 | [5 empty] | 마이너 KS | 4000 | 0 | 0
품 명 | 길이/mm | 비 고 | [9 empty] | 티바몰딩 | 3000 | 0 | 0
메인티바 | 3660 |  |  | (주) 신라스틸판넬 . 신라기업사 | [7 empty] | 볼 트 | 3000 | 0 | 0
캐 링 KS | 4000 | [10 empty] | 항가 150 KS |  | 0 | 0
마이너 KS | 4000 | 마이너 시공 1 | 1 | 전 화 : 051-501-2642 051-504-4685~6 | [7 empty] | 항가핀 |  | 0 | 0
티바몰딩 | 3000 | 마이너 간격 / m | 2.5 | 팩 스 : 051-501-2593 | [7 empty] | 앙카 |  | 0 | 0
볼 트 | 3000 | 볼트/천고(개수) | 1 | [8 empty] | 너트 |  | 0 | 0
항가 150 KS |  |  |  | 주소 : 부산시 부산 동래구 반송로 213 | [7 empty] | 나비크립 |  | 0 | 0
|  |  |  | ※지번 : 부산 동래구 안락동 420-49번지 | [7 empty] | 캐링 쪼인트 |  | 0 | 0
[12 empty] | 마이너 크립 |  | 0 | 0
|  |  |  | 신라 Daum Café | [7 empty] | 크로스티바 600 | 600 | 0 | 0
Home Page : http://www.shillasteel.kr/index.php
신라 Daum Café | Home Page | 문의 전화 : 010-3571-3380
※ 본 산출서는 신라스틸판넬 제공 양식입니다. |  |  |  | ※ 본 산출서는 신라스틸판넬 제공 양식입니다.
※ 무단 변경 및 상업적 사용을 금지합니다. |  |  |  | ※ 무단 변경 및 상업적 사용을 금지합니다.
문의 전화 : 010-3571-3380
4. 스판드럴 시스템
캐링 시공 간격/m | 0.9 | 품목코드 | [9 empty] | ※ 시공면적 : | 0 | 평 | 0 |  | m2
시공 면적/평 | 자재 로스 추가 | 가로 방향 m |  | 품목코드 | 품 명 | 규 격 | 폭 |  |  |  |  | 품명 | 규 격 | 수량 |  | 단 가 | 비고
0.00평 | 5% | 스판드럴 시공 방향 |  | 1 | 100S | 100S×0.45 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
품명/규격 |  | 색상코드 |  | 2 | 200S | 200S×0.60 | 200 |  |  |  |  | KS 엠바 | 4000 | 0 | 0
0 |  | 스판드럴 길이/mm | [9 empty] | 캐 링 KS | 4000 | 0 | 0
스판드럴 폭 mm | 0 | 스판드럴 로스 | 2% | NO | 색상 | [6 empty] | 마이너 KS | 4000 | 0 | 0
품 명 | 길이/mm | 비 고 |  | 1 | I/V | [6 empty] | 0 | 3000 | 0 | 0
KS 엠바 | 4000 |  |  | 2 | W/T | [6 empty] | 볼 트 | 3000 | 0 | 0
캐 링 KS | 4000 |  |  | 3 | S/V | [6 empty] | 항가 150 KS |  | 0 | 0
마이너 KS | 4000 | 마이너 시공 1 | 1 | [8 empty] | 항가핀 |  | 0 | 0
0 | 3000 | 마이너 간격 / m | 2.5 | 0 수량/장 |  | 0 | [5 empty] | 앙카 |  | 0 | 0
볼 트 | 3000 | 볼트/천고(개수) | 1 | 시공 가능 면적/m2 |  | 0 | [5 empty] | 너트 |  | 0 | 0
항가 150 KS |  |  |  | 실제 시공 면적/m2 |  | 0 | [5 empty] | KS 크립 |  | 0 | 0
|  | 내진 1, 내풍압 2 |  | 최대 로스 면적/m2 |  | 0 | [5 empty] | KS 엠바 쪼인트 |  | 0 | 0
| 내풍압 마이너 시공간격 |  | 1.8 | 최대 잔량 / 장 |  | 0 | [5 empty] | 캐링 쪼인트 |  | 0 | 0
[12 empty] | 마이너크립 |  | 0 | 0
신라 Daum Café | Home Page | 문의 전화 : 010-3571-3380 | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0
※ 본 산출서는 신라스틸판넬 제공 양식입니다. | [11 empty] | 스판드럴 쪼인 몰딩 |  | 0 | 0
※ 무단 변경 및 상업적 사용을 금지합니다.
5. 천정 석고 시스템 |  | 품목코드
캐링 시공 간격/m | 0.9 | 석고보드 1p&2p | [9 empty] | ※ 시공면적 : | 0 | 평 | 0 |  | m2
시공 면적/평 | 자재 로스 추가 | 가로 방향 m |  | 품목코드 | 품 명 | 규 격 |  |  | 가로 | 세로 | 비 고 | 품명 | 규 격 | 수량 |  | 단 가 | 비고
0.00평 | 5% | 세로 방향 m |  | 1 | 일반석고 9.5T | 900×1800 | 장 |  | 0.9 | 1.8 | 1.62 |  |  | 0 | 0
품 명 | 규 격 | 몰딩 색상코드 |  | 2 | 일반석고 9.5T | 900×2400 | 장 |  | 0.9 | 2.4 | 2.16 | KS 엠바 | 4000 | 0 | 0
|  | 석고피스 코드 |  | 3 | 방수석고 9.5T | 900×1800 | 장 |  | 0.9 | 1.8 | 1.62 | 캐 링 KS | 4000 | 0 | 0
|  |  |  | 4 | 일반석고 12.5 | 900×1800 | 장 |  | 0.9 | 1.8 | 1.62 | 마이너 KS | 4000 | 0 | 0
품 명 | 길이/mm | 비 고 |  | 5 | 방수석고 12.5 | 900×1800 | 장 |  | 0.9 | 1.8 | 1.62 |  | 3000 | 0 | 0
KS 엠바 | 4000 |  |  | 6 | 방화석고 12.5 | 900×1800 | 장 |  | 0.9 | 1.8 | 1.62 | 볼 트 | 3000 | 0 | 0
캐 링 KS | 4000 | [10 empty] | 항가 150 KS |  | 0 | 0
마이너 KS | 4000 | 마이너 시공 1 | 1 | [8 empty] | 항가핀 |  | 0 | 0
| 3000 | 마이너 간격 / m | 2.5 | [8 empty] | 앙카 |  | 0 | 0
볼 트 | 3000 | 볼트/천고(개수) | 1 | [8 empty] | 너트 |  | 0 | 0
항가 150 KS |  | 내진 1, 내풍압 2 | [9 empty] | KS 크립 |  | 0 | 0
| 내풍압 마이너 시공간격 |  | 1.8 | NO | 몰딩 코드 | 석고피스 |  | 수량/장 |  | 0 |  | KS 엠바 쪼인트 |  | 0 | 0
|  |  |  | 1 | ㄱ W/T | 6×25 외날 |  | 시공 가능 면적/m2 |  | 0 |  | 캐링 쪼인트 |  | 0 | 0
|  |  |  | 2 | W W/T | 6×32 외날 |  | 실제 시공 면적/m2 |  | 0 |  | 마이너크립 |  | 0 | 0
신라 Daum Café | Home Page | 문의 전화 : 010-3571-3380 |  | 3 | ㄱ 무도장 | 6×38 외날 |  | 최대 로스 면적/m2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
※ 본 산출서는 신라스틸판넬 제공 양식입니다. |  |  |  | 4 | W 무도장 | 6×41 외날 |  | 최대 잔량 / 장 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
※ 무단 변경 및 상업적 사용을 금지합니다. |  |  |  | 5 | ㄱ 갈색 | 6×51 외날
|  |  |  | 6 | W 갈색
|  |  |  | 7 | 양날 선택시 | 6×25 양날
|  |  |  | 8 |  | 6×32 양날
|  |  |  | 9 |  | 6×38 양날
|  |  |  | 10 |  | 6×41 양날
|  |  |  | 11 |  | 6×51 양날
Note on E104: User: 선택하지 않을 경우 기본 설정값이 반영 됩니다. 1P=25mm, 2p=32mm, 12.5T 2p=38mm
경 량 천정재
텍스 , 마이톤
담파, 스판드럴
스터드 칸막이
SGP 칸막이
석고보드
샌드위치 칸막이
화장실 큐비클
생산 및 견적, 시공

## 크립바
자재 발주서
수신 | 신라스틸판넬 |  |  |  | 발신
전화 | 051-501-2642 팩스 051-501-2593 |  |  |  | 주소
담당자 |  |  |  |  | 전화
발주일 |  |  |  |  | 발주 담당
현장명 |  |  |  |  | 현장 담당
납품일 |  |  |  |  | 현장 주소
발주품목 | 0 0 평 자재 물량
품 명 |  | 규 격 | 수 량 |  | 비 고
0 |  |  | 0 | 0
크립바 |  | 4000 | 0 | 0
캐 링 ks |  | 4000 | 0 | 0
마이너 KS |  | 4000 | 0 | 0
SMC W/T 몰딩 |  | 3000 | 0 | 0
볼 트 |  | 3000 | 0 | 0
항가 150 KS |  | 0 | 0 | 0
항가핀 |  | 0 | 0 | 0
앙카 |  | 0 | 0 | 0
너트 |  | 0 | 0 | 0
판스프링 |  | 0 | 0 | 0
와이어 크립 |  | 0 | 0 | 0
크립바 쪼인트 |  | 0 | 0 | 0
캐링 쪼인트 |  | 0 | 0 | 0
마이너크립 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
※ 메모 :

## 엠바
자재 발주서
수신 | 신라스틸판넬 |  |  |  | 발신
전화 | 051-501-2642 팩스 051-501-2593 |  |  |  | 주소
담당자 |  |  |  |  | 전화
발주일 |  |  |  |  | 발주 담당
현장명 |  |  |  |  | 현장 담당
납품일 |  |  |  |  | 현장 주소
발주품목 | 0 0 0 평 자재 물량
품 명 |  | 규 격 | 수 량 |  | 비 고
0 |  | 0 | 0 | 0
KS 엠바 |  | 4000 | 0 | 0
캐 링 KS |  | 4000 | 0 | 0
마이너 KS |  | 4000 | 0 | 0
|  | 3000 | 0 | 0
볼 트 |  | 3000 | 0 | 0
항가 150 KS |  | 0 | 0 | 0
항가핀 |  | 0 | 0 | 0
앙카 |  | 0 | 0 | 0
너트 |  | 0 | 0 | 0
KS 크립 |  | 0 | 0 | 0
KS 엠바 쪼인트 |  | 0 | 0 | 0
캐링 쪼인트 |  | 0 | 0 | 0
마이너크립 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0
※ 메모 :

## 티바
자재 발주서
수신 | 신라스틸판넬 |  |  |  | 발신
전화 | 051-501-2642 팩스 051-501-2593 |  |  |  | 주소
담당자 |  |  |  |  | 전화
발주일 |  |  |  |  | 발주 담당
현장명 |  |  |  |  | 현장 담당
납품일 |  |  |  |  | 현장 주소
발주품목 | 600×600 마이톤 15T 0 평 자재 물량
품 명 |  | 규 격 | 수 량 |  | 비 고
마이톤 15T |  | 600×600 | 0 | 0
메인티바 |  | 3660 | 0 | 0
캐 링 KS |  | 4000 | 0 | 0
마이너 KS |  | 4000 | 0 | 0
티바몰딩 |  | 3000 | 0 | 0
볼 트 |  | 3000 | 0 | 0
항가 150 KS |  | 0 | 0 | 0
항가핀 |  | 0 | 0 | 0
앙카 |  | 0 | 0 | 0
너트 |  | 0 | 0 | 0
나비크립 |  | 0 | 0 | 0
캐링 쪼인트 |  | 0 | 0 | 0
마이너 크립 |  | 0 | 0 | 0
크로스티바 600 |  | 600 | 0 | 0
※ 메모 :

## 스판드럴
자재 발주서
수신 | 신라스틸판넬 |  |  |  | 발신
전화 | 051-501-2642 팩스 051-501-2593 |  |  |  | 주소
담당자 |  |  |  |  | 전화
발주일 |  |  |  |  | 발주 담당
현장명 |  |  |  |  | 현장 담당
납품일 |  |  |  |  | 현장 주소
발주품목 | 0 0 평 자재 물량
품 명 |  | 규 격 | 수 량 |  | 비 고
0 |  | 0 | 0 | 0
KS 엠바 |  | 4000 | 0 | 0
캐 링 KS |  | 4000 | 0 | 0
마이너 KS |  | 4000 | 0 | 0
0 |  | 3000 | 0 | 0
볼 트 |  | 3000 | 0 | 0
항가 150 KS |  | 0 | 0 | 0
항가핀 |  | 0 | 0 | 0
앙카 |  | 0 | 0 | 0
너트 |  | 0 | 0 | 0
KS 크립 |  | 0 | 0 | 0
KS 엠바 쪼인트 |  | 0 | 0 | 0
캐링 쪼인트 |  | 0 | 0 | 0
마이너크립 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
스판드럴 쪼인 몰딩 |  | 0 | 0 | 0
※ 메모 :

## 천정석고
자재 발주서
수신 | 신라스틸판넬 |  |  |  | 발신
전화 | 051-501-2642 팩스 051-501-2593 |  |  |  | 주소
담당자 |  |  |  |  | 전화
발주일 |  |  |  |  | 발주 담당
현장명 |  |  |  |  | 현장 담당
납품일 |  |  |  |  | 현장 주소
발주품목 | 0 평 자재 물량
품 명 |  | 규 격 | 수 량 |  | 비 고
|  |  | 0 | 0
KS 엠바 |  | 4000 | 0 | 0
캐 링 KS |  | 4000 | 0 | 0
마이너 KS |  | 4000 | 0 | 0
|  | 3000 | 0 | 0
볼 트 |  | 3000 | 0 | 0
항가 150 KS |  | 0 | 0 | 0
항가핀 |  | 0 | 0 | 0
앙카 |  | 0 | 0 | 0
너트 |  | 0 | 0 | 0
KS 크립 |  | 0 | 0 | 0
KS 엠바 쪼인트 |  | 0 | 0 | 0
캐링 쪼인트 |  | 0 | 0 | 0
마이너크립 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0
※ 메모 :

## 큐비클
화장실 칸막이 일자타입 물량 산출
※ 색상 있는 셀만 입력 (판넬 색상은 색상만 입력) | [12 empty] | 몰딩 자재 |  |  |  | ※ 주문 도어는 색상칸에 추가
|  | 공통 선택 품명 |  | 시 공 폭 | 도 어 | 칸막이판 | 정 면 판 | 벽면 쪽판 | 수량 | 문 사이 중앙판 | 수량 | 정면 판 로스 | 하부 | 문틀 | 벽 |  | 품 명 | 규격 |  | 수 량 | 딘위 | 비 고
일자 타입 | A | 판넬 색상 | 실버 | 3300 | 3 | 2 | 2 | 235 | 2 | 470 | 2 | 1030 | 1 | 6 | 6 |  | 실버 판넬 |  |  | 9 | 장
| B | 흰 지 | 일반 흰지 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 실버 도어 |  |  | 6 | 개
| C | 잠금쇠 | 일반 잠금쇠 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 상부 몰딩 3.6 |  |  | 3 | 개
| D | 도어 폭 | 630 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 상부 몰딩 2.5 |  |  | 3 | 개
| E | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 하부 몰딩 |  |  | 3 | 개
합 계 |  |  |  | 3300 | 3 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1030 | 1 | 6 | 6 |  | 카바 몰딩 |  |  | 2 | 개
화장실 칸막이 ㄴ타입 물량 산출 | [16 empty] | 문틀 몰딩 |  |  | 12 | 개
[17 empty] | 벽 몰딩 |  |  | 12 | 개
|  | 코너+정면폭 | 코너(옆면) | 정면 폭 | 도 어 | [7 empty] | 몰딩 자재 |  |  |  | 코너 몰딩 |  |  | 1 | 개
ㄴ자 타입 | ㄱ | 4440 | 1200 | 3240 | 3 | 칸막이판 | 정 면 판 | 벽면 쪽판 | 수량 | 문 사이 중앙판 | 수량 | 정면 판 로스 | 하부 | 문틀 | 벽 | 코너 | 일반 흰지 |  |  | 6 | 개
| ㄴ | 0 |  |  |  | 3 | 2 | 225 | 2 | 450 | 2 | 1090 | 2 | 6 | 6 | 1 | 받침대 |  |  | 22 | 개
| ㄷ | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 일반 잠금쇠 |  |  | 6 | 개
| ㄹ | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 보호대 |  |  | 6 | 개
| ㅁ | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 옷걸이 |  |  | 6 | 개
합 계 |  | 4440 | 1200 | 3240 | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 로스판 활용 - |  |  |  | 장
[6 empty] | 3 | 2 |  |  |  |  | 1090 | 2 | 6 | 6 | 1 | ※ 본 산출서는 신라스틸판넬 제공 양식입니다.
* 노란색 셀 필수 입력 : 일자 타입과 ㄴ자 타입 공통사항 | [16 empty] | ※ 무단 변경 및 상업적 사용을 금지합니다. 전화 : 010-3571-3380
* 시공 폭 및 도어 수량 입력
* 도어 폭 : 도어 폭 +문 사이 공간 포함
* 쪽판 칫수 : 균등 분할 한 칫수(몰딩 포함) | [16 empty] | 일자 타입 | 벽면 쪽판 | 수량 | 문 사이 중앙판 | 수량 | 정면 판 로스
* 상부 몰딩 : 3.6은 정면 수량, 2.5는 칸막이 수량. | [16 empty] | 판 넬 A | 235 | 2 | 470 | 2 | 1030
[17 empty] | B |  | 0 | 0 | 0
※ 물량 산출 내용은 참고 용이며 작업 환경에 따라 변경. | [16 empty] | C |  | 0 | 0 | 0
(주) 신라스틸판넬 . 신라기업사 | [16 empty] | D |  | 0 | 0 | 0
[17 empty] | E |  | 0 | 0 | 0
전 화 : 051-501-2642 051-504-4685~6 | [16 empty] | 코너 타입 | 벽면 쪽판 | 수량 | 문 사이 중앙판 | 수량 | 정면 판 로스
팩 스 : 051-501-2593 | [16 empty] | 판 넬 ㄱ | 225 | 2 | 450 | 2 | 1090
자재 물량 산출 문의 : 010-3571-3380 | [16 empty] | ㄴ |  | 0 | 0 | 0
주소 : 부산시 부산 동래구 반송로 213 | [16 empty] | ㄷ |  | 0 | 0 | 0
※지번 : 부산 동래구 안락동 420-49번지 | [16 empty] | ㄹ |  | 0 | 0 | 0
[17 empty] | ㅁ |  | 0 | 0 | 0
신라 Daum Cafe |  |  | 신라스틸판넬 Home Page | [16 empty] | 로스 합계 |  | 2120

## 행거도어
행거도어 부속자재 물량 산출 |  |  |  | 물량 산출 문의 : 010-3571-3380 |  | 신라 Daum Cafe | Home Page | ※ 본 산출서는 신라스틸판넬 제공 양식입니다.
편개도어 : |  |  |  | 양개도어 : |  |  |  | 행거도어 부속자재 물량 산출 합계
도어 두께 / T |  | 개 수 |  | 도어 두께 / T |  | 개 수 |  | 품 명 | 규격 | 수량 / 단위
폭 / mm |  |  |  | 폭 / mm |  |  |  | 편개도어 :
높이 / mm |  |  |  | 높이 / mm |  |  |  | C 트랙 / mm | 0 | 0 | 개
(주) 신라스틸판넬 . 신라기업사 전화 : 051-501-2642 |  |  |  | 주소 : 부산시 부산 동래구 반송로 213 충렬사역 3번출구(네이버 지도 클릭) |  |  |  | 측면바 / mm |  | 0 | 개
0
품 명 | 규격 | 수량 / 단위 |  | 품 명 | 규격 | 수량 / 단위 |  | 중앙바 / mm |  | 0 | 개
C 트랙 / mm | 0 | 0 | 개 | C 트랙 / mm | 0 | 0 | 개 | 하부 가이드 / mm |  | 0 | 개
측면바 / mm | 0 | 0 | 개 | 측면바 / mm | 0 | 0 | 개 | 오형 손잡이 / mm | 0 | 0 | 개
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 개 | 양개도어 :
[8 empty] | C 트랙 / mm | 0 | 0 | 개
중앙바 / mm | 0 | 0 | 개 | 중앙바 / mm | 0 | 0 | 개 | 측면바 / mm |  | 0 | 개
[5 empty] | 0 | 0 | 개 |  |  | 0 | 개
하부 가이드 / mm | 0 | 0 | 개 | 하부 가이드 / mm | 0 | 0 | 개 | 중앙바 / mm |  | 0 | 개
오형 손잡이 / mm | 0 | 0 | 개 | 오형 손잡이 / mm | 0 | 0 | 개 |  |  | 0 | 개
[8 empty] | 하부 가이드 / mm |  | 0 | 개
상부 브라켓 |  | 0 | 개 | 상부 브라켓 |  | 0 | 개 | 오형 손잡이 / mm | 0 | 0 | 개
상부 로라 |  | 0 | 개 | 상부 로라 |  | 0 | 개
중앙 브라켓 |  | 0 | 개 | 중앙 브라켓 |  | 0 | 개 | 상부 브라켓 |  | 0 | 개
상부 스토파 |  | 0 | 개 | 상부 스토파 |  | 0 | 개 | 상부 로라 |  | 0 | 개
중앙 스토파 |  |  | 개 | 중앙 스토파 |  | 0 | 개 | 중앙 브라켓 |  | 0 | 개
하부 스토파 |  | 0 | 개 | 하부 스토파 |  | 0 | 개 | 상부 스토파 |  | 0 | 개
스토파 고무 |  | 0 | 개 | 스토파 고무 |  | 0 | 개 | 중앙 스토파 |  | 0 | 개
하부 로라 |  | 0 | 개 | 하부 로라 |  | 0 | 개 | 하부 스토파 |  | 0 | 개
편개 빗장 |  | 0 | 개 |  |  |  | 개 | 스토파 고무 |  | 0 | 개
|  |  | 개 | 양개 빗장 |  | 0 | 개 | 하부 로라 |  | 0 | 개
인핸들 |  | 0 | 개 | 인핸들 |  | 0 | 개 | 편개 빗장 |  | 0 | 개
오형 손잡이 마개 |  | 0 | 개 | 오형 손잡이 마개 |  | 0 | 개 | 양개 빗장 |  | 0 | 개
양날 고무 |  | 0 | M | 양날 고무 |  | 0 | M | 인핸들 |  | 0 | 개
[8 empty] | 오형 손잡이 마개 |  | 0 | 개
C트랙 맞 볼트 |  | 0 | 개 | C트랙 맞 볼트 |  | 0 | 개 | 양날 고무 |  | 0 | M
너트 |  | 0 | 개 | 너트 |  | 0 | 개 |  |  | 0
와샤 | 10×20 | 0 | 개 | 와샤 | 10×20 | 0 | 개 | C트랙 맞 볼트 |  | 0 | 개
리벳 소 | 4.8-11 | 0 | 개 | 리벳 소 | 4.8-11 | 0 | 개 | 너트 |  | 0 | 개
리벳 대 | 4.8-16 | 0 | 개 | 리벳 대 | 4.8-16 | 0 | 개 | 와샤 | 10×20 | 0 | 개
셋트 앙카 | 3/8 75mm | 0 | 개 | 셋트 앙카 | 3/8 75mm | 0 | 개 | 리벳 소 | 4.8-11 | 0 | 개
보강 앵글 |  | 0 | 개 | 보강 앵글 |  | 0 | 개 | 리벳 대 | 4.8-16 | 0 | 개
보강 삼각판 |  | 0 | 개 | 보강 삼각판 |  | 0 | 개 | 셋트 앙카 | 3/8 75mm | 0 | 개
육각 볼트 | 14-38mm | 0 | 개 | 육각 볼트 | 14-38mm | 0 | 개 | 보강 앵글 |  | 0 | 개
|  |  |  | ※ 본 산출서는 신라스틸판넬 제공 양식입니다. |  |  |  | 보강 삼각판 |  | 0 | 개
|  |  |  | ※ 무단 변경 및 상업적 사용을 금지합니다. |  |  |  | 육각 볼트 | 14-38mm | 0 | 개
문의 전화 : 010-3571-3380
육각 볼트 32mm | 상부 브라켓 6×2 | 12 |  | 육각 볼트 32mm | 상부 브라켓 6×4 | 24
| 상부 스톱바 2×2 | 4 |  |  | 상부 스톱바 2×2 | 4
여분 | 4 | 4 |  |  | 중앙 스톱바 4×1 | 4
폭 2800mm 이상 | 중앙 브라켓 4×1 | 4 |  | 여분 | 4 | 4
|  |  |  | 폭 5600mm 이상 | 중앙 브라켓 4×2 | 8
합계 |  | 24 |  | 합계 |  | 44
리벳 수량은 최소 수량.

## 스터드
경량 스터드 석고 칸막이 물량 산출 |  |  |  |  | (주) 신라스틸판넬 . 신라기업사 전화 : 051-501-2642 |  |  |  |  | 문의 전화 : 010-3571-3380 |  |  |  | 신라 Daum Cafe |  |  | Home Page | ※ 본 산출서는 (주)신라스틸판넬 제공 양식입니다. |  |  |  | ★ A+B타입 모두 합계 산출(작업 조건이 동일할때 참조)
※ A타입 일자 칸막이 1~3칸 |  |  |  | 노란색 칸 필수 확인 입력. 기타 색상 있는 셀 참고 확인 및 수정 입력 | [5 empty] | ※ B타입 ㄱ자 칸막이 1~3칸 |  |  |  | 가로 |  | 세로 | [5 empty] | 시공면적 합계 : | 0 | m2
시공 면적 | 0 | m2 | 시공폭 |  | m | 품 명 | 규격 | 수량 | 단위 | 시공 면적 | 0 | m2 | 시공폭 |  | m |  | m | 품 명 | 규격 | 수량 | 단위 | 품 명 | 규격 | 수량 | 단위
석고보드 1장 | 1.62 | m2 |  |  | m | mm 스터드 | 0 | 0 | 개 | 석고보드 1장 | 1.62 | m2 |  |  | m |  | m | mm 스터드 | 0 | 0 | 개 | mm 스터드 | 0 | 0 | 개
크린매트 1롤 | 12.6 | m2 |  |  | m | mm 런너 | 3000 | 0 | 개 | 크린매트 1롤 | 12.6 | m2 |  |  | m |  | m | mm 런너 | 3000 | 0 | 개 | mm 런너 | 3000 | 0 | 개
시공 높이 |  |  |  |  | mm | 일반석고보드 9.5T | 900×1800 | 0 | 장 | 시공 높이 | [6 empty] | mm | 일반석고보드 9.5T | 900×1800 | 0 | 장 | 일반석고보드 9.5T | 900×1800 | 0 | 장
석고보드 종류 및 두께 |  |  |  | 일반석고보드 9.5 |  | 석고피스 | 6×32mm | 0 | 개 | 석고보드 종류 및 두께 |  |  |  | 일반석고보드 9.5 |  |  |  | 석고피스 | 6×32mm | 0 | 개 | 석고피스 | 6×32mm | 0 | 개
스터드 두께 |  |  |  |  | mm | 문 개수 | 900×2100 | 0 | 개 | 스터드 두께 | [6 empty] | mm | 문 개수 | 900×2100 | 0 | 개 | 문 개수 | 900×2100 | 0 | 개
석고보드 1p & 2p |  |  |  |  | P | 창문 | 0 | 0 | 개 | 석고보드 1p & 2p | [6 empty] | P | 창문 | 1000*1000 | 0 | 개 | 창문 | 1000*1000 | 0 | 개
양면=2, 단면=1 |  |  |  | 2 | 면 | 크린매트 50t 24k 28매 |  | 0 | 개 | 양면=2, 단면=1 |  |  |  | 2 |  |  | 면 | 크린매트 50t 24k 28매 |  | 0 | 개 | 크린매트 50t 24k 28매 | 0 | 0 | 개
크린매트 50t 24k |  |  |  | 28 | 매 |  |  |  |  | 크린매트 50t 24k |  |  |  | 28 |  |  | 매 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
문 개수 |  |  |  |  | 개 |  |  |  |  | 문 개수 | [6 empty] | 개 |  |  |  |  | ※ 조건이 다를때 A타입 | 0 | 0
스터드 여유 개수 |  |  |  | 0 | 개 |  |  |  |  | 스터드 여유 추가 개수 |  |  |  | 0 |  |  | 개 |  |  |  |  | mm 스터드 | 0 | 0 | 개
창문 |  |  |  |  | 개 |  |  |  |  | 창문 | [6 empty] | 개 |  |  |  |  | mm 런너 | 3000 | 0 | 개
창문 크기 |  |  |  |  | mm |  |  |  |  | 창문 크기 |  |  |  | 1000*1000 |  |  | mm |  |  |  |  | 일반석고보드 9.5T | 900×1800 | 0 | 장
(주) 신라스틸판넬 . 신라기업사 전화 : 051-501-2642 | [5 empty] | ※ 본 산출서는 신라스틸판넬 제공 양식입니다. |  |  |  | (주) 신라스틸판넬 . 신라기업사 팩스 : 051-501-2593 | [7 empty] | 신라 Daum Cafe | 신라기업사 Home Page |  |  | 석고피스 | 6×32mm | 0 | 개
[6 empty] | ※ 무단 변경 및 상업적 사용을 금지합니다. | [15 empty] | 문 개수 | 900×2100 | 0 | 개
[6 empty] | 문의 전화 : 010-3571-3380 | [15 empty] | 창문 | 0 | 0
[22 empty] | 크린매트 50t 24k 28매 | 0 | 0
[22 empty] | ※ 조건이 다를때 B타입 | 0 | 0
[22 empty] | mm 스터드 | 0 | 0 | 개
[22 empty] | mm 런너 | 3000 | 0 | 개
[22 empty] | 일반석고보드 9.5T | 900×1800 | 0 | 장
[10 empty] | ※ 코너와 벽면 스터드 자동으로 2개씩 추가 계산됨 | [11 empty] | 석고피스 | 6×32mm | 0 | 개
[10 empty] | ※ 문 1개에 스터드 2개 추가 | [11 empty] | 문 개수 | 900×2100 | 0 | 개
[22 empty] | 창문 | 1000*1000 | 0
※ 참조 사항 (규격 변경시 수정) | [9 empty] | ※ 참조 사항 (규격 변경시 수정) | [11 empty] | 크린매트 50t 24k 28매 | 0 | 0
문 크기 |  |  |  | 900×2100 | mm | 철판피스 8-16 |  | 0 | 개 | 문 크기 |  |  |  | 900×2100 |  |  | mm | 철판피스 8-16 |  | 0 | 개 | 철판피스 8-16 |  | 0 | 개
시공 간격 |  |  |  | 450 | mm | 칼부룩 앙카 |  | 0 | 개 | 시공 간격 |  |  |  | 450 |  |  | mm | 칼부룩 앙카 |  | 0 | 개 | 칼부룩 앙카 |  | 0 | 개
석고보드 폭 |  |  |  | 900 | mm |  |  |  |  | 석고보드 폭 |  |  |  | 900 |  |  | mm | ※ 석고피스는 석고 9.5t기준 1~2P 기준으로 설정함 |  |  |  | ※ 석고피스는 석고 9.5t기준 1~2P 기준으로 설정함
석고보드 높이 |  |  |  | 1800 | mm |  |  |  |  | 석고보드 높이 |  |  |  | 1800 |  |  | mm

## SGP V1.0
S.G.P 칸막이 A타입 물량 산출 |  |  |  | 판넬 |  | 쪽판 | S.G.P 칸막이 A타입 0 m2 | [14 empty] | 출고증
A 시공 폭 |  | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 품 명 | 규격 | 수량 | 단위 | 공급받는자 | 상 호 |  |  | 貴 中 | 공급자 | 상 호 | ㈜신라스틸판넬 |  | TEL | 051-501-2642 | 상 호 |  | 상 호 |  | ㈜신라스틸판넬 |  |  | A타입 : 가장 기본적인 형태로, 심플한 디자인과 실용성을 강조합니다.
B 시공 폭 |  | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 스터드 두께 확인 | 0 | 0 | 개 |  | 주 소 |  |  |  |  | 사업자번호 | 607-81-85298 |  | 성 명 | 전 병건 | 주 소 |  | 전 화 |  |  |  |  | * 완전 차단된 공간으로 방음효과와 쾌적한 환경으로 사무능률을 향상시켜 줍니다.
C 시공 폭 |  | m | 0 | 0 | 0 | 0 | S.G.P 판넬 | 0 | 0 | 장 |  | TEL |  | HP |  |  | 주 소 | 부산광역시 기장군 정관면 산단7로 50-19 |  |  |  | 전 화 |  | 담 당 자 |  |  |  |  | ※ 주의 : 현재 버전은 테스트 및 참고용이므로 실제 현장 적용 시 오차가 발생할 수 있습니다.
D 시공 폭 |  | m | 0 | 0 | 0 | 0 | S.G.P 판넬 쪽판 | 0 | 0 | 장 |  | 발주일자 |  |  |  |  | 일련번호 | 260415 2114 |  | 출고일자 |  | 출고일자 |  | 발주일자 |  | 2026-01-09 |  | 260415 2114 | ▣ 참조
A~D 합계 | 0 | m |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 장 |  | 현 장 명 | [5 empty] | 현장담당 HP |  |  |  | 현 장 명 |  | 현장담당자 |  |  |  |  | 1. S.G.P 판넬 : 천고(스터드 높이 기준)-110mm
스터드 높이 H |  | mm | [5 empty] | 0 | 0 | 장 | NO |  | 품 명 |  | 규 격 |  |  | 수 량 | 단위 | 비 고 |  | 품 명 | 규 격 |  | 수량 |  | 단위 | 비 고 | 2. S.G.P 도어 상부 난바판 : 판넬 높이 - 2000 (도어 높이 2,100 기준)
양면=2, 단면=1 | 2 | 면 | [5 empty] | 0 | 0 | 장 |  |  | 스터드 두께 확인 |  | 0 |  |  | 0 | 개 |  |  | 스터드 두께 확인 | 0 |  | 0 |  | 개 |  | 3. 판넬 폭 : 판과 판의 중심선 기준 폭
스터드 두깨 |  | mm |  |  |  |  | S.G.P 도어 상부 난바판 | 0 | 0 | 장 |  |  | S.G.P 판넬 |  | 0 |  |  | 0 | 장 |  |  | S.G.P 판넬 | 0 |  | 0 |  | 장
S.G.P 도어 |  | 개 |  |  |  |  | S.G.P 도어 | 0 | 0 | 개 |  |  | S.G.P 판넬 쪽판 |  | 0 |  |  | 0 | 장 |  |  | S.G.P 판넬 쪽판 | 0 |  | 0 |  | 장 |  |  |  |  | (주) 신라스틸판넬 . 신라기업사
S.G.P 양개 도어 |  | 개 |  |  |  |  | S.G.P 양개도어 | 0 | 0 | 개 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 장 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 장
스터드 여유 개수 | [6 empty] | 상부 마감 |  | 0 | 개 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 장 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 장 |  |  |  |  | 전 화 : 051-501-2642 051-504-4685~6
[7 empty] | 벽 마감 | 0 | 0 | 개 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 장 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 장 |  |  |  |  | 팩 스 : 051-501-2593
[7 empty] | 걸레 받이 | 0 | 0 | 개 |  |  | S.G.P 도어 상부 난바판 |  | 0 |  |  | 0 | 장 |  |  | S.G.P 도어 상부 난바판 | 0 |  | 0 |  | 장
[7 empty] | 시린다 |  | 0 | 개 |  |  | S.G.P 도어 |  | 0 |  |  | 0 | 개 |  |  | S.G.P 도어 | 0 |  | 0 |  | 개 |  |  |  |  | 주소 : 부산시 부산 동래구 반송로 213
[7 empty] | 크린매트 50t 24k 28매 |  | 0 | 개 |  |  | S.G.P 양개도어 |  | 0 |  |  | 0 | 개 |  |  | S.G.P 양개도어 | 0 |  | 0 |  | 개 |  |  |  |  | ※지번 : 부산 동래구 안락동 420-49번지
제작 및 배포: (주)신라스틸판넬.신라기업사 | [6 empty] | 고무 메지 |  | 0 | m |  |  | 상부 마감 |  |  |  |  | 0 | 개 |  |  | 상부 마감 |  |  | 0 |  | 개 |  |  |  |  | 네이버 지도 클릭 → 부산 신라 기업사. 신라 스틸 판넬
문의 전화 : 010-3571-3380 | [12 empty] | 벽 마감 |  | 0 |  |  | 0 | 개 |  |  | 벽 마감 | 0 |  | 0 |  | 개
S.G.P 판넬 폭 | 886 | mm |  |  |  |  | ※ 참고용으로 사용 바랍니다. | [5 empty] | 걸레 받이 |  | 0 |  |  | 0 | 개 |  |  | 걸레 받이 | 0 |  | 0 |  | 개
크린매트 50t 24k | 28 | 매 |  |  |  |  | ※ 산출 내용에 대한 책임은 지지 않습니다. | [5 empty] | 시린다 |  | 0 |  |  | 0 | 개 |  |  | 시린다 | 0 |  | 0 |  | 개 |  |  |  |  | ※ 본 산출서는 신라스틸판넬 제공 양식입니다.
크린매트 1롤 | 12.6 | m2 | [10 empty] | 크린매트 50t 24k 28매 |  | 0 |  |  | 0 | 개 |  |  | 크린매트 50t 24k 28매 | 0 |  | 0 |  | 개 |  |  |  |  | ※ 무단 변경 및 상업적 사용을 금지합니다.
S.G.P 판넬 높이 | 0 | mm | [10 empty] | 고무 메지 |  | 0 |  |  | 0 | m |  |  | 고무 메지 | 0 |  | 0 |  | m |  |  |  |  | 문의 전화 : 010-3571-3380
시공 면적 | 0 | m2 | [10 empty] | 0 |  | 0 | [14 empty] | A 타입
S.G.P 칸막이 B타입 물량 산출 | [6 empty] | S.G.P 칸막이 B타입 0 m2
A 시공 폭 |  | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 품 명 | 규격 | 수량 | 단위 | [18 empty] | B타입 : 중간에 유리를 넣어 내부를 볼 수 있게 함으로써 개방감과 채광을 확보합니다.
B 시공 폭 |  | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 스터드 두께 확인 | 0 | 0 | 개
C 시공 폭 |  | m | 0 | 0 | 0 | 0 | S.G.P 판넬 | 0 | 0 | 장 | [21 empty] | ※ 물량 산출 내역은 참고용으로 사용 바랍니다.
D 시공 폭 |  | m | 0 | 0 | 0 | 0 | S.G.P 판넬 쪽판 | 0 | 0 | 장 | [21 empty] | ※ 자재 주문은 도면을 이용하세요.
A~D 합계 | 0 | m |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 장 | [21 empty] | ※ 산출 내용에 대한 책임은 지지 않습니다.
스터드 높이 H |  | mm | [5 empty] | 0 | 0 | 장
양면=2, 단면=1 | 2 | 면 | [5 empty] | 0 | 0 | 장 | [21 empty] | 업그레이드(Upgrade) 지원
스터드 두깨 |  | mm |  |  |  |  | S.G.P 도어 상부 난바판 | 0 | 0 | 장 | [21 empty] | 최신 파일 다운로드 →신라 Daum Café
S.G.P 도어 |  | 개 |  |  |  |  | S.G.P 도어 | 0 | 0 | 개
S.G.P 양개 도어 |  | 개 |  |  |  |  | S.G.P 양개도어 | 0 | 0 | 개 | [21 empty] | S.G.P 판넬 자료실 | : →신라 Daum Café S.G.P 자료실
S.G.P 픽스창 높이 |  | mm |  |  |  |  | S.G.P 픽스창 | 0 | 0 | 개
하부 판+걸레받이 포함 |  | mm |  |  |  |  | S.G.P 창 하부 판넬 | 0 | 0 | 장 | [21 empty] | [ 물량 산출 시 주의사항 ]
S.G.P 픽스창 |  | 개 |  |  |  |  | 픽스창 상부 난바판 | 0 | 0 | 장 | [21 empty] | 본 자료는 정확한 S.G.P 판넬 자재 산출을 돕기 위해 제작된 참고용 데이터입니다.
스터드 여유 개수 | [6 empty] | 상부 마감 |  | 0 | 개 | [21 empty] | 현장 실측 및 시공 조건에 따라 실제 소요량과 차이가 발생할 수 있으므로, 재검토를 권장합니다.
제작 및 배포: (주)신라스틸판넬.신라기업사 | [6 empty] | 벽 마감 | 0 | 0 | 개 | [21 empty] | 지속적인 업데이트를 통해 정확도를 보완해 나갈 예정입니다.
문의 전화 : 010-3571-3380 | [6 empty] | 걸레 받이 | 0 | 0 | 개
픽스창 상부 난바판 | 0 | mm |  |  |  |  | 시린다 |  | 0 | 개 | [21 empty] | ※ 주의 : 현재 버전은 테스트 및 참고용이므로 실제 현장 적용 시 오차가 발생할 수 있습니다.
S.G.P 판넬 폭 | 886 | mm |  |  |  |  | 크린매트 50t 24k 28매 |  | 0 | 개 | [19 empty] | B 타입
크린매트 50t 24k | 28 | 매 |  |  |  |  | 고무 메지 |  | 0 | m
크린매트 1롤 | 12.6 | m2 |  |  |  |  | ※ 참고용으로 사용 바랍니다. | [21 empty] | 건축용 내∙외장재 ¦ 경량철공 ¦ 열경화성수지 ¦ 큐비클 ¦ 샌드위치 판넬 ¦ 금속흡음 천정재
S.G.P 판넬 높이 | 0 | mm |  |  |  |  | ※ 산출 내용에 대한 책임은 지지 않습니다. | [23 empty] | 신라 Daum Café
시공 면적 | 0 | m2 | [26 empty] | SHILLA Steel Panel & Shilla Enterprise
S.G.P 칸막이 C타입 물량 산출 | [6 empty] | S.G.P 칸막이 C타입 0 m2
A 시공 폭 |  | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 품 명 | 규격 | 수량 | 단위 | [18 empty] | C타입 : 시각적 개방감과 실무적 프라이버시를 동시에 챙긴 형태입니다.
B 시공 폭 |  | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 스터드 두께 확인 | 0 | 0 | 개
C 시공 폭 |  | m | 0 | 0 | 0 | 0 | S.G.P 판넬 | 0 | 0 | 장
D 시공 폭 |  | m | 0 | 0 | 0 | 0 | S.G.P 판넬 쪽판 | 0 | 0 | 장
A~D 합계 | 0 | m |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 장
스터드 높이 H |  | mm | [5 empty] | 0 | 0 | 장
양면=2, 단면=1 | 2 | 면 | [5 empty] | 0 | 0 | 장
스터드 두깨 |  | mm |  |  |  |  | S.G.P 도어 상부 난바판 | 0 | 0 | 장
S.G.P 도어 |  | 개 |  |  |  |  | S.G.P 도어 | 0 | 0 | 개
S.G.P 양개 도어 |  | 개 |  |  |  |  | S.G.P 양개도어 | 0 | 0 | 개
S.G.P 픽스창 |  | 개 |  |  |  |  | S.G.P 픽스창 | 0 | 0 | 개
S.G.P 픽스창 높이 |  | mm |  |  |  |  | S.G.P 창 하부 판넬 | 0 | 0 | 장
스터드 여유 개수 | [6 empty] | 상부 마감 |  | 0 | 개
[7 empty] | 벽 마감 | 0 | 0 | 개
제작 및 배포: (주)신라스틸판넬.신라기업사 | [6 empty] | 걸레 받이 | 0 | 0 | 개
문의 전화 : 010-3571-3380 | [6 empty] | 시린다 |  | 0 | 개
S.G.P 하부 판넬 높이 | -120 | mm |  |  |  |  | 크린매트 50t 24k 28매 |  | 0 | 개
S.G.P 판넬 폭 | 886 | mm |  |  |  |  | 고무 메지 |  | 0 | m | [19 empty] | C 타입 |  | C 타입
크린매트 50t 24k | 28 | 매
크린매트 1롤 | 12.6 | m2 |  |  |  |  | ※ 참고용으로 사용 바랍니다.
S.G.P 판넬 높이 | 0 | mm |  |  |  |  | ※ 산출 내용에 대한 책임은 지지 않습니다.
시공 면적 | 0 | m2
S.G.P 칸막이 D타입 물량 산출 | [6 empty] | S.G.P 칸막이 D타입 0 m2
A 시공 폭 |  | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 품 명 | 규격 | 수량 | 단위 | [18 empty] | D타입 : 가장 개방감이 뛰어나며 고사양 인테리어에 주로 사용됩니다.
B 시공 폭 |  | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 스터드 두께 확인 | 0 | 0 | 개
C 시공 폭 |  | m | 0 | 0 | 0 | 0 | S.G.P 판넬 원판 | 0 | 0 | 장
D 시공 폭 |  | m | 0 | 0 | 0 | 0 | S.G.P OPEN 픽스 창 | 0 | 0 | 개
A~D 합계 | 0 | m |  | 0 |  |  | S.G.P 판넬 쪽판 | 0 | 0 | 장
스터드 높이 H |  | mm | [5 empty] | 0 | 0 | 장
양면=2, 단면=1 | 2 | 면 | [5 empty] | 0 | 0 | 장
스터드 두깨 |  | mm | [5 empty] | 0 | 0 | 장
S.G.P 도어 |  | 개 |  |  |  |  | S.G.P 도어 상부 난바판 | 0 | 0 | 장
S.G.P 양개 도어 |  | 개 |  |  |  |  | S.G.P 도어 | 0 | 0 | 개
S.G.P 판넬 원판 칸수 |  | 칸 |  |  |  |  | S.G.P 양개도어 | 0 | 0 | 개
스터드 여유 개수 | [6 empty] | 상부 마감 |  | 0 | 개
[7 empty] | 벽 마감 | 0 | 0 | 개
[7 empty] | 걸레 받이 | 0 | 0 | 개
제작 및 배포: (주)신라스틸판넬.신라기업사 | [6 empty] | 시린다 |  | 0 | 개
문의 전화 : 010-3571-3380 | [6 empty] | 크린매트 50t 24k 28매 |  | 0 | 개
S.G.P 판넬 폭 | 886 | mm |  |  |  |  | 고무 메지 |  | 0 | m
크린매트 50t 24k | 28 | 매 | [27 empty] | D 타입
크린매트 1롤 | 12.6 | m2 |  |  |  |  | ※ 참고용으로 사용 바랍니다.
S.G.P 판넬 높이 | 0 | mm |  |  |  |  | ※ 산출 내용에 대한 책임은 지지 않습니다.
시공 면적 | 0 | m2

## 내진 시스템
내진 크립바 시스템 |  |  | 내진 엠바 시스템 |  |  | 내진 + 내풍앞 시스템
(주) 신라스틸판넬 . 신라기업사
구분 | 내진 시스템 | 내풍압 시스템
주요 위협 | 지진 (좌우 흔들림, 진동) | 강풍 (기압 차, 위아래 들림) |  | 전 화 : 051-501-2642 051-504-4685~6 |  |  | 주소 : 부산시 부산 동래구 반송로 213
목표 | 천정 구조물의 붕괴 방지 | 천정판의 탈락 및 비산 방지 |  | 팩 스 : 051-501-2593 |  |  | 지번 : 부산 동래구 안락동 420-49번지
보강 포인트 | 내진 크립으로 골조(바)와 구조물의 결속 강화 | 골조와 마감판 사이의 고정력 강화 추가 (볼트와 볼트사이 MB크립으로 마이너 보강)
설치 위치 | 주로 실내 전체 | 주로 외부와 접한 노출 부위 |  | 신라 Daum Café |  |  | ※ 본 시스템은 (주)신라스틸판넬 . 신라기업사 자재 시스템입니다.
|  |  |  | Home Page : http://www.shillasteel.kr/index.php |  |  | 문의 전화 : 010-3571-3380
| 내진 엠바 시스템 |  |  |  | 내진 크립바 시스템

## 예금 적금 이자
신라 Daum Café |  | 예금 . 적금 이자 계산기 (년 복리) |  |  |  |  | 목표 금액을 찾고 싶을때 : |  |  | [데이터] 탭 → [예측] 그룹 → [가상 분석] → [목표값 찾기] 활용. 찾는 방법 ↓↓
년 복리 예금 |  | 원 금 | 63639743.6258 | 이자 과세율 | 15.4% | 일반 과세 15.4% | 년 복리 적금 |  | 월 불입액 | 439901.7347 | 이자 과세율 | 15.4% |  | 1.수식 셀: 목표 년 차 실 수령액이 적힌 셀 클릭하여 입력
목표 년 | 5 | 이 율 | 2.3% | 예치일 | 2026-04-13 | 세금우대 1.4%~9.5% | 목표 년 | 10 | 이 율 | 2.3% | 예치일 | 2026-04-13 |  | 2.찾는 값: 목표 금액, 콤마 없이 숫자만 (예 10000000
70122690.0703 |  | 예상 수령액 | 70122690.0703 | 예상 이자 | 6482946.4445 | 비과세 0% | 58323259.6639 |  | 년 납입액 | 5278820.8159 | 예상 금액 | 58323259.6639 |  | 3.값을 바꿀 셀: M3 셀 클릭하여 입력 (※ 아래 이미지 참조)
[9 empty] | 납입 원금 | 52788208.1595 | 예상 이자 | 5535051.5044 |  | ※ 예금 목표도 목표값 찾기 [데이터]탭 을 활용하여 찾으시면 정확합니다.
기간(년) |  | 세전 금액 | 세전 이자 | 세금 | 세후 이자 | 실 수령액 | 기간(년) |  | 세전 금액 | 세전 이자 | 세금 | 세후 이자 | 실 수령액
1 | 2027-04-13 | 65103457.7292 | 1463714.1034 | 225411.9719 | 1238302.1315 | 64878045.7573 | 1 | 2027-04-13 | 5344586.1253 | 65765.3093 | 10127.8576 | 55637.4517 | 5334458.2676
2 | 2028-04-13 | 66600837.257 | 2961093.6312 | 456008.4192 | 2505085.212 | 66144828.8378 | 2 | 2028-04-13 | 10812097.7314 | 254456.0995 | 39186.2393 | 215269.8602 | 10772911.4921
3 | 2029-04-13 | 68132656.5139 | 4492912.8881 | 691908.5848 | 3801004.3033 | 67440747.9291 | 3 | 2029-04-13 | 16405362.1045 | 568899.6567 | 87610.5471 | 481289.1096 | 16317751.5574
4 | 2030-04-13 | 69699707.6137 | 6059963.9879 | 933234.4541 | 5126729.5338 | 68766473.1596 | 4 | 2030-04-13 | 22127271.5582 | 1011988.2944 | 155846.1973 | 856142.0971 | 21971425.3609
5 | 2031-04-13 | 71302800.8888 | 7663057.263 | 1180110.8185 | 6482946.4445 | 70122690.0703 | 5 | 2031-04-13 | 27980784.9293 | 1586680.8496 | 244348.8508 | 1342331.9988 | 27736436.0785
6 | 2032-04-13 | 72942765.3092 | 9303021.6835 | 1432665.3393 | 7870356.3442 | 71510099.97 | 6 | 2032-04-13 | 33968929.108 | 2296004.2123 | 353584.6487 | 1942419.5636 | 33615344.4593
7 | 2033-04-13 | 74620448.9114 | 10980705.2856 | 1691028.614 | 9289676.6716 | 72929420.2974 | 7 | 2033-04-13 | 40094800.6028 | 3143054.8911 | 484030.4532 | 2659024.4379 | 39610770.1495
8 | 2034-04-13 | 76336719.2363 | 12696975.6105 | 1955334.244 | 10741641.3665 | 74381384.9923 | 8 | 2034-04-13 | 46361567.1419 | 4131000.6143 | 636174.0946 | 3494826.5197 | 45725393.0473
9 | 2035-04-13 | 78092463.7788 | 14452720.153 | 2225718.9036 | 12227001.2494 | 75866744.8752 | 9 | 2035-04-13 | 52772469.3114 | 5263081.9679 | 810514.6231 | 4452567.3449 | 51961954.6884
10 | 2036-04-13 | 79888590.4457 | 16248846.8199 | 2502322.4103 | 13746524.4096 | 77386268.0354 | 10 | 2036-04-13 | 59330822.2309 | 6542614.0714 | 1007562.567 | 5535051.5044 | 58323259.6639
11 | 2037-04-13 | 81726028.0259 | 18086284.4001 | 2785287.7976 | 15300996.6025 | 78940740.2283 | 11 | 2037-04-13 | 66040017.2675 | 7972988.2921 | 1227840.197 | 6745148.0951 | 64812177.0705
12 | 2038-04-13 | 83605726.6705 | 19965983.0447 | 3074761.3889 | 16891221.6558 | 80530965.2816 | 12 | 2038-04-13 | 72903523.7899 | 9557673.9985 | 1471881.7958 | 8085792.2028 | 71431641.9941
13 | 2039-04-13 | 85528658.3839 | 21888914.7581 | 3370892.8728 | 18518021.8854 | 82157765.5112 | 13 | 2039-04-13 | 79924890.9623 | 11300220.355 | 1740233.9347 | 9559986.4204 | 78184657.0277
14 | 2040-04-13 | 87495817.5268 | 23856073.901 | 3673835.3807 | 20182238.5202 | 83821982.146 | 14 | 2040-04-13 | 87107749.5798 | 13204258.1565 | 2033455.7561 | 11170802.4004 | 85074293.8236
15 | 2041-04-13 | 89508221.3299 | 25868477.7041 | 3983745.5664 | 21884732.1377 | 85524475.7635 | 15 | 2041-04-13 | 94455813.9454 | 15273501.7062 | 2352119.2628 | 12921382.4434 | 92103694.6826
16 | 2042-04-13 | 91566910.4205 | 27927166.7947 | 4300783.6864 | 23626383.1083 | 87266126.7341 | 16 | 2042-04-13 | 101972883.7914 | 17511750.7362 | 2696809.6134 | 14814941.1229 | 99276074.178
17 | 2043-04-13 | 93672949.3601 | 30033205.7343 | 4625113.6831 | 25408092.0513 | 89047835.6771 | 17 | 2043-04-13 | 109662846.2439 | 19922892.3728 | 3068125.4254 | 16854766.9474 | 106594720.8185
18 | 2044-04-13 | 95827427.1954 | 32187683.5696 | 4956903.2697 | 27230780.2999 | 90870523.9257 | 18 | 2044-04-13 | 117529677.8328 | 22510903.1457 | 3466679.0844 | 19044224.0613 | 114062998.7483
19 | 2045-04-13 | 98031458.0209 | 34391714.3951 | 5296324.0168 | 29095390.3783 | 92735134.0041 | 19 | 2045-04-13 | 125577446.5482 | 25279851.0452 | 3893097.061 | 21386753.9842 | 121684349.4872
20 | 2046-04-13 | 100286181.5554 | 36646437.9296 | 5643551.4412 | 31002886.4884 | 94642630.1142 | 20 | 2046-04-13 | 133810313.9441 | 28233897.6251 | 4348020.2343 | 23885877.3909 | 129462293.7098
21 | 2047-04-13 | 102592763.7312 | 38953020.1054 | 5998765.0962 | 32954255.0091 | 96593998.6349 | 21 | 2047-04-13 | 142232537.2901 | 31377300.1552 | 4832104.2239 | 26545195.9313 | 137400433.0662
22 | 2048-04-13 | 104952397.297 | 41312653.6712 | 6362148.6654 | 34950505.0058 | 98590248.6316 | 22 | 2048-04-13 | 150848471.773 | 34714413.8222 | 5346019.7286 | 29368394.0936 | 145502452.0444
23 | 2049-04-13 | 107366302.4348 | 43726558.809 | 6733890.0566 | 36992668.7524 | 100632412.3782 | 23 | 2049-04-13 | 159662572.7491 | 38249693.9823 | 5890452.8733 | 32359241.109 | 153772119.8758
24 | 2050-04-13 | 109835727.3908 | 46195983.765 | 7114181.4998 | 39081802.2652 | 102721545.891 | 24 | 2050-04-13 | 168679398.0476 | 41987698.4649 | 6466105.5636 | 35521592.9013 | 162213292.484
25 | 2051-04-13 | 112361949.1208 | 48722205.495 | 7503219.6462 | 41218985.8488 | 104858729.4746 | 25 | 2051-04-13 | 177903610.3279 | 45933089.9293 | 7073695.8491 | 38859394.0802 | 170829914.4788
26 | 2052-04-13 | 114946273.9506 | 51306530.3248 | 7901205.67 | 43405324.6548 | 107045068.2806 | 26 | 2052-04-13 | 187339979.4908 | 50090638.2762 | 7713958.2945 | 42376679.9816 | 179626021.1962
27 | 2053-04-13 | 117590038.2515 | 53950294.6257 | 8308345.3724 | 45641949.2533 | 109281692.8791 | 27 | 2053-04-13 | 196993385.1443 | 54465223.1138 | 8387644.3595 | 46077578.7543 | 188605740.7848
28 | 2054-04-13 | 120294609.1312 | 56654865.5054 | 8724849.2878 | 47930016.2176 | 111569759.8434 | 28 | 2054-04-13 | 206868819.1279 | 59061836.2814 | 9095522.7873 | 49966313.4941 | 197773296.3406
29 | 2055-04-13 | 123061385.1413 | 59421641.5155 | 9150932.7934 | 50270708.7221 | 113910452.3479 | 29 | 2055-04-13 | 216971388.0931 | 63885584.4307 | 9838380.0023 | 54047204.4284 | 207133008.0908
30 | 2056-04-13 | 125891796.9995 | 62252053.3737 | 9586816.2196 | 52665237.1542 | 116304980.78 | 30 | 2056-04-13 | 227306316.1446 | 68941691.6662 | 10617020.5166 | 58324671.1496 | 216689295.628
31 | 2057-04-13 | 128787308.3305 | 65147564.7047 | 10032724.9645 | 55114839.7402 | 118754583.366 | 31 | 2057-04-13 | 237878947.5412 | 74235502.2468 | 11432267.346 | 62803234.9008 | 226446680.1952
32 | 2058-04-13 | 131749416.4221 | 68109672.7963 | 10488889.6106 | 57620783.1857 | 121260526.8115 | 32 | 2058-04-13 | 248694749.4599 | 79772483.3496 | 12284962.4358 | 67487520.9138 | 236409787.0241
33 | 2059-04-13 | 134779652.9998 | 71139909.374 | 10955546.0436 | 60184363.3304 | 123824106.9562 | 33 | 2059-04-13 | 259759314.8228 | 85558227.8965 | 13175967.0961 | 72382260.8005 | 246583347.7267
34 | 2060-04-13 | 137879585.0188 | 74239841.393 | 11432935.5745 | 62806905.8185 | 126446649.4443 | 34 | 2060-04-13 | 271078365.189 | 91598457.4468 | 14106162.4468 | 77492295 | 256972202.7421
35 | 2061-04-13 | 141050815.4742 | 77411071.8484 | 11921305.0647 | 65489766.7838 | 129129510.4096 | 35 | 2061-04-13 | 282657753.7136 | 97899025.1555 | 15076449.8739 | 82822575.2815 | 267581303.8396
36 | 2062-04-13 | 144294984.2301 | 80655240.6043 | 12420907.0531 | 68234333.5513 | 131874077.1771 | 36 | 2062-04-13 | 294503468.1743 | 104465918.8002 | 16087751.4952 | 88378167.305 | 278415716.679
37 | 2063-04-13 | 147613768.8674 | 83974025.2416 | 12931999.8872 | 71042025.3544 | 134681768.9802 | 37 | 2063-04-13 | 306621634.0676 | 111305263.8776 | 17141010.6371 | 94164253.2404 | 289480623.4304
38 | 2064-04-13 | 151008885.5514 | 87369141.9256 | 13454847.8565 | 73914294.069 | 137554037.6948 | 38 | 2064-04-13 | 319018517.7764 | 118423326.7704 | 18237192.3226 | 100186134.4478 | 300781325.4537
39 | 2065-04-13 | 154482089.9191 | 90842346.2933 | 13989721.3292 | 76852624.9641 | 140492368.5899 | 39 | 2065-04-13 | 331700529.8105 | 125826517.9886 | 19377283.7702 | 106449234.2184 | 312323246.0403
40 | 2066-04-13 | 158035177.9872 | 94395434.3614 | 14536896.8917 | 79858537.4697 | 143498281.0955 | 40 | 2066-04-13 | 344674228.1214 | 133521395.4836 | 20562294.9045 | 112959100.5791 | 324111933.217
41 | 2067-04-13 | 161669987.0809 | 98030243.4551 | 15096657.4921 | 82933585.963 | 146573329.5888 | 41 | 2067-04-13 | 357946321.4935 | 141514668.0397 | 21793258.8781 | 119721409.1616 | 336153062.6154
42 | 2068-04-13 | 165388396.7838 | 101748653.158 | 15669292.5863 | 86079360.5716 | 149719104.1974 | 42 | 2068-04-13 | 371523673.0131 | 149813198.7434 | 23071232.6065 | 126741966.1369 | 348452440.4067
43 | 2069-04-13 | 169192329.9098 | 105552586.284 | 16255098.2877 | 89297487.9963 | 152937231.6221 | 43 | 2069-04-13 | 385413303.6177 | 158424008.532 | 24397297.3139 | 134026711.2181 | 361016006.3038
44 | 2070-04-13 | 173083753.4977 | 109444009.8719 | 16854377.5203 | 92589632.3516 | 156229375.9774 | 44 | 2070-04-13 | 399622395.7262 | 167354279.8246 | 25772559.093 | 141581720.7316 | 373849836.6332
45 | 2071-04-13 | 177064679.8282 | 113424936.2024 | 17467440.1752 | 95957496.0272 | 159597239.653 | 45 | 2071-04-13 | 414158296.9532 | 176611360.2356 | 27198149.4763 | 149413210.7593 | 386960147.4769
46 | 2072-04-13 | 181137167.4642 | 117497423.8384 | 18094603.2711 | 99402820.5673 | 163042564.1931 | 46 | 2072-04-13 | 429028523.9084 | 186202766.3749 | 28675226.0217 | 157527540.3531 | 400353297.8867
47 | 2073-04-13 | 185303322.3159 | 121663578.6901 | 18736191.1183 | 102927387.5718 | 166567131.1976 | 47 | 2073-04-13 | 444240766.0836 | 196136187.7341 | 30204972.9111 | 165931214.823 | 414035793.1725
48 | 2074-04-13 | 189565298.7292 | 125925555.1034 | 19392535.4859 | 106533019.6174 | 170172763.2432 | 48 | 2074-04-13 | 459802889.8288 | 206419490.6634 | 31788601.5622 | 174630889.1012 | 428014288.2666
49 | 2075-04-13 | 193925300.5999 | 130285556.9741 | 20063975.774 | 110221581.2001 | 173861324.8259 | 49 | 2075-04-13 | 475722942.4201 | 217060722.4387 | 33427351.2556 | 183633371.1832 | 442295591.1645
50 | 2076-04-13 | 198385582.5137 | 134745838.8879 | 20750859.1887 | 113994979.6992 | 177634723.325 | 50 | 2076-04-13 | 492009156.221 | 228068115.4237 | 35122489.7753 | 192945625.6485 | 456886666.4458

## 대출 계산기
| 대출 계산기 |  |  | ※ 중도 상환 수수료 및 면제 기간은 개별 대출 약관에 따라 다를 수 있으니 반드시 확인 후 활용 바랍니다.
|  | 대출 정보 |  | 대출 시작일 | 2026-04-13 | 대출 요약
|  | 대출 금액 | 70000000 | 중도 상환 수수료 | 1.2% | 대출 이자 예상액 | 15045916.0585
|  | 연 이자율 | 4% | 수수료 면제 기간 | 36 | 이자 절감 예상액 | 0.82782
|  | 대출 기간 | 120 | 중도 상환 합계액 | 0 | 예상 상환 합계액 | 85045915
※ 본 계산기는 일반적인 산식에 기초한 참고용입니다. 이자 산정 방식에 따라 이자 절감 예상액 오차가 있습니다.
년-월-일 | 회차 | 월 납입액 원금+이자 | 원금 상환액 | 중도 상환 | 이자 납입액 | 대출 잔액 | 중도상환 수수료
※ 계산 결과는 예상치이므로 실제 납입액과 다를 수 있음을 유의 바랍니다. | [5 empty] | 70000000
2026-05-13 | 1 | 708716 | 475382.6667 |  | 233333.3333 | 69524617.3333
2026-06-13 | 2 | 708716 | 476967.2756 |  | 231748.7244 | 69047650.0578
2026-07-13 | 3 | 708716 | 478557.1665 |  | 230158.8335 | 68569092.8913
2026-08-13 | 4 | 708716 | 480152.357 |  | 228563.643 | 68088940.5343
2026-09-13 | 5 | 708716 | 481752.8649 |  | 226963.1351 | 67607187.6694
2026-10-13 | 6 | 708716 | 483358.7078 |  | 225357.2922 | 67123828.9616
2026-11-13 | 7 | 708716 | 484969.9035 |  | 223746.0965 | 66638859.0582
2026-12-13 | 8 | 708716 | 486586.4698 |  | 222129.5302 | 66152272.5884
2027-01-13 | 9 | 708716 | 488208.4247 |  | 220507.5753 | 65664064.1636
2027-02-13 | 10 | 708716 | 489835.7861 |  | 218880.2139 | 65174228.3775
2027-03-13 | 11 | 708716 | 491468.5721 |  | 217247.4279 | 64682759.8055
2027-04-13 | 12 | 708716 | 493106.8006 |  | 215609.1994 | 64189653.0048
2027-05-13 | 13 | 708716 | 494750.49 |  | 213965.51 | 63694902.5148
2027-06-13 | 14 | 708716 | 496399.6583 |  | 212316.3417 | 63198502.8565
2027-07-13 | 15 | 708716 | 498054.3238 |  | 210661.6762 | 62700448.5327
2027-08-13 | 16 | 708716 | 499714.5049 |  | 209001.4951 | 62200734.0278
2027-09-13 | 17 | 708716 | 501380.2199 |  | 207335.7801 | 61699353.8079
2027-10-13 | 18 | 708716 | 503051.4873 |  | 205664.5127 | 61196302.3206
2027-11-13 | 19 | 708716 | 504728.3256 |  | 203987.6744 | 60691573.995
2027-12-13 | 20 | 708716 | 506410.7533 |  | 202305.2467 | 60185163.2417
2028-01-13 | 21 | 708716 | 508098.7892 |  | 200617.2108 | 59677064.4525
2028-02-13 | 22 | 708716 | 509792.4518 |  | 198923.5482 | 59167272.0007
2028-03-13 | 23 | 708716 | 511491.76 |  | 197224.24 | 58655780.2407
2028-04-13 | 24 | 708716 | 513196.7325 |  | 195519.2675 | 58142583.5081
2028-05-13 | 25 | 708716 | 514907.3883 |  | 193808.6117 | 57627676.1198
2028-06-13 | 26 | 708716 | 516623.7463 |  | 192092.2537 | 57111052.3735
2028-07-13 | 27 | 708716 | 518345.8254 |  | 190370.1746 | 56592706.5481
2028-08-13 | 28 | 708716 | 520073.6448 |  | 188642.3552 | 56072632.9033
2028-09-13 | 29 | 708716 | 521807.2237 |  | 186908.7763 | 55550825.6796
2028-10-13 | 30 | 708716 | 523546.5811 |  | 185169.4189 | 55027279.0986
2028-11-13 | 31 | 708716 | 525291.7363 |  | 183424.2637 | 54501987.3622
2028-12-13 | 32 | 708716 | 527042.7088 |  | 181673.2912 | 53974944.6534
2029-01-13 | 33 | 708716 | 528799.5178 |  | 179916.4822 | 53446145.1356
2029-02-13 | 34 | 708716 | 530562.1829 |  | 178153.8171 | 52915582.9527
2029-03-13 | 35 | 708716 | 532330.7235 |  | 176385.2765 | 52383252.2292
2029-04-13 | 36 | 708716 | 534105.1592 |  | 174610.8408 | 51849147.07
2029-05-13 | 37 | 708716 | 535885.5098 |  | 172830.4902 | 51313261.5602
2029-06-13 | 38 | 708716 | 537671.7948 |  | 171044.2052 | 50775589.7654
2029-07-13 | 39 | 708716 | 539464.0341 |  | 169251.9659 | 50236125.7313
2029-08-13 | 40 | 708716 | 541262.2476 |  | 167453.7524 | 49694863.4838
2029-09-13 | 41 | 708716 | 543066.4551 |  | 165649.5449 | 49151797.0287
2029-10-13 | 42 | 708716 | 544876.6766 |  | 163839.3234 | 48606920.3521
2029-11-13 | 43 | 708716 | 546692.9322 |  | 162023.0678 | 48060227.42
2029-12-13 | 44 | 708716 | 548515.2419 |  | 160200.7581 | 47511712.178
2030-01-13 | 45 | 708716 | 550343.6261 |  | 158372.3739 | 46961368.552
2030-02-13 | 46 | 708716 | 552178.1048 |  | 156537.8952 | 46409190.4471
2030-03-13 | 47 | 708716 | 554018.6985 |  | 154697.3015 | 45855171.7486
2030-04-13 | 48 | 708716 | 555865.4275 |  | 152850.5725 | 45299306.3211
2030-05-13 | 49 | 708716 | 557718.3123 |  | 150997.6877 | 44741588.0089
2030-06-13 | 50 | 708716 | 559577.3733 |  | 149138.6267 | 44182010.6356
2030-07-13 | 51 | 708716 | 561442.6312 |  | 147273.3688 | 43620568.0043
2030-08-13 | 52 | 708716 | 563314.1067 |  | 145401.8933 | 43057253.8977
2030-09-13 | 53 | 708716 | 565191.8203 |  | 143524.1797 | 42492062.0774
2030-10-13 | 54 | 708716 | 567075.7931 |  | 141640.2069 | 41924986.2843
2030-11-13 | 55 | 708716 | 568966.0457 |  | 139749.9543 | 41356020.2386
2030-12-13 | 56 | 708716 | 570862.5992 |  | 137853.4008 | 40785157.6394
2031-01-13 | 57 | 708716 | 572765.4745 |  | 135950.5255 | 40212392.1648
2031-02-13 | 58 | 708716 | 574674.6928 |  | 134041.3072 | 39637717.472
2031-03-13 | 59 | 708716 | 576590.2751 |  | 132125.7249 | 39061127.1969
2031-04-13 | 60 | 708716 | 578512.2427 |  | 130203.7573 | 38482614.9543
2031-05-13 | 61 | 708716 | 580440.6168 |  | 128275.3832 | 37902174.3374
2031-06-13 | 62 | 708716 | 582375.4189 |  | 126340.5811 | 37319798.9186
2031-07-13 | 63 | 708716 | 584316.6703 |  | 124399.3297 | 36735482.2483
2031-08-13 | 64 | 708716 | 586264.3925 |  | 122451.6075 | 36149217.8558
2031-09-13 | 65 | 708716 | 588218.6071 |  | 120497.3929 | 35560999.2486
2031-10-13 | 66 | 708716 | 590179.3358 |  | 118536.6642 | 34970819.9128
2031-11-13 | 67 | 708716 | 592146.6003 |  | 116569.3997 | 34378673.3125
2031-12-13 | 68 | 708716 | 594120.4223 |  | 114595.5777 | 33784552.8902
2032-01-13 | 69 | 708716 | 596100.8237 |  | 112615.1763 | 33188452.0665
2032-02-13 | 70 | 708716 | 598087.8264 |  | 110628.1736 | 32590364.2401
2032-03-13 | 71 | 708716 | 600081.4525 |  | 108634.5475 | 31990282.7875
2032-04-13 | 72 | 708716 | 602081.724 |  | 106634.276 | 31388201.0635
2032-05-13 | 73 | 708716 | 604088.6631 |  | 104627.3369 | 30784112.4004
2032-06-13 | 74 | 708716 | 606102.292 |  | 102613.708 | 30178010.1084
2032-07-13 | 75 | 708716 | 608122.633 |  | 100593.367 | 29569887.4754
2032-08-13 | 76 | 708716 | 610149.7084 |  | 98566.2916 | 28959737.767
2032-09-13 | 77 | 708716 | 612183.5408 |  | 96532.4592 | 28347554.2262
2032-10-13 | 78 | 708716 | 614224.1526 |  | 94491.8474 | 27733330.0736
2032-11-13 | 79 | 708716 | 616271.5664 |  | 92444.4336 | 27117058.5072
2032-12-13 | 80 | 708716 | 618325.805 |  | 90390.195 | 26498732.7022
2033-01-13 | 81 | 708716 | 620386.891 |  | 88329.109 | 25878345.8113
2033-02-13 | 82 | 708716 | 622454.8473 |  | 86261.1527 | 25255890.964
2033-03-13 | 83 | 708716 | 624529.6968 |  | 84186.3032 | 24631361.2672
2033-04-13 | 84 | 708716 | 626611.4624 |  | 82104.5376 | 24004749.8047
2033-05-13 | 85 | 708716 | 628700.1673 |  | 80015.8327 | 23376049.6374
2033-06-13 | 86 | 708716 | 630795.8345 |  | 77920.1655 | 22745253.8029
2033-07-13 | 87 | 708716 | 632898.4873 |  | 75817.5127 | 22112355.3155
2033-08-13 | 88 | 708716 | 635008.1489 |  | 73707.8511 | 21477347.1666
2033-09-13 | 89 | 708716 | 637124.8428 |  | 71591.1572 | 20840222.3238
2033-10-13 | 90 | 708716 | 639248.5923 |  | 69467.4077 | 20200973.7316
2033-11-13 | 91 | 708716 | 641379.4209 |  | 67336.5791 | 19559594.3107
2033-12-13 | 92 | 708716 | 643517.3523 |  | 65198.6477 | 18916076.9584
2034-01-13 | 93 | 708716 | 645662.4101 |  | 63053.5899 | 18270414.5482
2034-02-13 | 94 | 708716 | 647814.6182 |  | 60901.3818 | 17622599.9301
2034-03-13 | 95 | 708716 | 649974.0002 |  | 58741.9998 | 16972625.9298
2034-04-13 | 96 | 708716 | 652140.5802 |  | 56575.4198 | 16320485.3496
2034-05-13 | 97 | 708716 | 654314.3822 |  | 54401.6178 | 15666170.9674
2034-06-13 | 98 | 708716 | 656495.4301 |  | 52220.5699 | 15009675.5373
2034-07-13 | 99 | 708716 | 658683.7482 |  | 50032.2518 | 14350991.7891
2034-08-13 | 100 | 708716 | 660879.3607 |  | 47836.6393 | 13690112.4284
2034-09-13 | 101 | 708716 | 663082.2919 |  | 45633.7081 | 13027030.1365
2034-10-13 | 102 | 708716 | 665292.5662 |  | 43423.4338 | 12361737.5703
2034-11-13 | 103 | 708716 | 667510.2081 |  | 41205.7919 | 11694227.3622
2034-12-13 | 104 | 708716 | 669735.2421 |  | 38980.7579 | 11024492.1201
2035-01-13 | 105 | 708716 | 671967.6929 |  | 36748.3071 | 10352524.4271
2035-02-13 | 106 | 708716 | 674207.5852 |  | 34508.4148 | 9678316.8419
2035-03-13 | 107 | 708716 | 676454.9439 |  | 32261.0561 | 9001861.898
2035-04-13 | 108 | 708716 | 678709.7937 |  | 30006.2063 | 8323152.1044
2035-05-13 | 109 | 708716 | 680972.1597 |  | 27743.8403 | 7642179.9447
2035-06-13 | 110 | 708716 | 683242.0669 |  | 25473.9331 | 6958937.8778
2035-07-13 | 111 | 708716 | 685519.5404 |  | 23196.4596 | 6273418.3374
2035-08-13 | 112 | 708715 | 687803.6055 |  | 20911.3945 | 5585614.7319
2035-09-13 | 113 | 708716 | 690097.2842 |  | 18618.7158 | 4895517.4477
2035-10-13 | 114 | 708715 | 692396.6085 |  | 16318.3915 | 4203120.8392
2035-11-13 | 115 | 708716 | 694705.5972 |  | 14010.4028 | 3508415.242
2035-12-13 | 116 | 708715 | 697020.2825 |  | 11694.7175 | 2811394.9594
2036-01-13 | 117 | 708716 | 699344.6835 |  | 9371.3165 | 2112050.276
2036-02-13 | 118 | 708715 | 701674.8324 |  | 7040.1676 | 1410375.4436
2036-03-13 | 119 | 708716 | 704014.7485 |  | 4701.2515 | 706360.695
2036-04-13 | 120 | 708715 | 706360.4643 |  | 2354.5357 | 0.23068
2036-05-13 | 121
2036-06-13 | 122
2036-07-13 | 123
2036-08-13 | 124
2036-09-13 | 125
2036-10-13 | 126
2036-11-13 | 127
2036-12-13 | 128
2037-01-13 | 129
2037-02-13 | 130
2037-03-13 | 131
2037-04-13 | 132
2037-05-13 | 133
2037-06-13 | 134
2037-07-13 | 135
2037-08-13 | 136
2037-09-13 | 137
2037-10-13 | 138
2037-11-13 | 139
2037-12-13 | 140
2038-01-13 | 141
2038-02-13 | 142
2038-03-13 | 143
2038-04-13 | 144
2038-05-13 | 145
2038-06-13 | 146
2038-07-13 | 147
2038-08-13 | 148
2038-09-13 | 149
2038-10-13 | 150
2038-11-13 | 151
2038-12-13 | 152
2039-01-13 | 153
2039-02-13 | 154
2039-03-13 | 155
2039-04-13 | 156
2039-05-13 | 157
2039-06-13 | 158
2039-07-13 | 159
2039-08-13 | 160
2039-09-13 | 161
2039-10-13 | 162
2039-11-13 | 163
2039-12-13 | 164
2040-01-13 | 165
2040-02-13 | 166
2040-03-13 | 167
2040-04-13 | 168
2040-05-13 | 169
2040-06-13 | 170
2040-07-13 | 171
2040-08-13 | 172
2040-09-13 | 173
2040-10-13 | 174
2040-11-13 | 175
2040-12-13 | 176
2041-01-13 | 177
2041-02-13 | 178
2041-03-13 | 179
2041-04-13 | 180
2041-05-13 | 181
2041-06-13 | 182
2041-07-13 | 183
2041-08-13 | 184
2041-09-13 | 185
2041-10-13 | 186
2041-11-13 | 187
2041-12-13 | 188
2042-01-13 | 189
2042-02-13 | 190
2042-03-13 | 191
2042-04-13 | 192
2042-05-13 | 193
2042-06-13 | 194
2042-07-13 | 195
2042-08-13 | 196
2042-09-13 | 197
2042-10-13 | 198
2042-11-13 | 199
2042-12-13 | 200
2043-01-13 | 201
2043-02-13 | 202
2043-03-13 | 203
2043-04-13 | 204
2043-05-13 | 205
2043-06-13 | 206
2043-07-13 | 207
2043-08-13 | 208
2043-09-13 | 209
2043-10-13 | 210
2043-11-13 | 211
2043-12-13 | 212
2044-01-13 | 213
2044-02-13 | 214
2044-03-13 | 215
2044-04-13 | 216
2044-05-13 | 217
2044-06-13 | 218
2044-07-13 | 219
2044-08-13 | 220
2044-09-13 | 221
2044-10-13 | 222
2044-11-13 | 223
2044-12-13 | 224
2045-01-13 | 225
2045-02-13 | 226
2045-03-13 | 227
2045-04-13 | 228
2045-05-13 | 229
2045-06-13 | 230
2045-07-13 | 231
2045-08-13 | 232
2045-09-13 | 233
2045-10-13 | 234
2045-11-13 | 235
2045-12-13 | 236
2046-01-13 | 237
2046-02-13 | 238
2046-03-13 | 239
2046-04-13 | 240
합 계 |  | 85045915 | 69999999.7693 | 0 | 15045915.2307 |  | 0
Formulas:
년-월-일 = EDATE([년-월-일, row above], 1)

## 경조사
※ 문서 수정이 필요할 경우 상단 메뉴[검토]→[시트보호]→PW : 3380 | [12 empty] | ※ 이름 검색시 장부와 똑같이 띄어쓰기까지 맞춰주세요
경조사 기록 관리 대장 | [9 empty] | 전체 요약 통계 |  |  | 이름 검색 ▶▶ ▶ |  | 개인별 통계
날 짜 | 구 분 | 이 름 | 관 계 | 경조사 내용 | 금 액 | 장소/소속 | 금반지 | 금k/돈3.75g | 비 고 | 보낸 항목 | 합계 금액 | 비 고 | 보낸 항목 |  | GOOLD 24K |  | 18K | 비 고
[10 empty] | 경조사비 | 0 |  | 경조사비 | 0 | 1돈 | 0 | 0
[10 empty] | 금 반 지 | 0 |  | 금 반 지 | 0 | 1돈반 | 0 | 0
[10 empty] | 금 팔 찌 | 0 |  | 금 팔 찌 | 0 | 2돈 | 0 | 0
[10 empty] | 기 타 | 0 |  | 기 타 | 0 | 1g | 0 | 0
[13 empty] | 합 계 | 0 | 반돈 | 0 | 0
[10 empty] | 받은 항목 | 합계 금액 | 비 고 | 받은 항목 |  | GOOLD 24K |  | 18K | 비 고
[10 empty] | 경조사비 | 0 |  | 경조사비 | 0 | 1돈 | 0 | 0
[10 empty] | 금 반 지 | 0 |  | 금 반 지 | 0 | 1돈반 | 0 | 0
[10 empty] | 금 팔 찌 | 0 |  | 금 팔 찌 | 0 | 2돈 | 0 | 0
[10 empty] | 기 타 | 0 |  | 기 타 | 0 | 1g | 0 | 0
[13 empty] | 합 계 | 0 | 반돈 | 0 | 0
※ 이 문서는 경조사 내역을 체계적으로 기록하고 관리하기 위해 제작되었습니다.
필터 기능을 활용하여 특정 인물과의 교류 내역을 한눈에 파악 할 수 있습니다.
경조사 인사말 관리
1. 축하할 때 (결혼, 돌잔치, 개업 등)
결혼: 두 사람의 소중한 인연을 진심으로 축하하며, 앞날에 행복만 가득하길 기원합니다.
돌잔치: 첫 번째 생일을 진심으로 축하합니다. 밝고 건강하게 자라기를 응원할게!
개업/승진: 새로운 시작을 진심으로 축하드립니다. 하시는 모든 일이 번창하시길 기원합니다.
2. 위로할 때 (부고, 조의)
부고 시: 삼가 고인의 명복을 빕니다. 어떠한 말로도 위로가 되지 않겠지만, 깊은 슬픔을 함께 나눕니다.
직접 못 갈 때: 부득이한 사정으로 직접 찾아뵙지 못해 죄송합니다. 멀리서나마 고인의 명복을 빌며 깊은 애도를 표합니다.
3. 경조사를 치른 후 (감사 인사)
결혼 후: 바쁘신 와중에도 저희의 결혼식에 참석해 주셔서 감사합니다. 보내주신 축복 잊지 않고 행복하게 살겠습니다.
장례 후: 슬픔을 함께 나누어 주셔서 큰 위로가 되었습니다. 덕분에 무사히 장례를 마쳤습니다. 직접 뵙고 인사드리지 못해 죄송합니다.
돌잔치 후:우리 아이의 첫 생일을 축하해 주셔서 감사합니다. 덕분에 따뜻하고 행복한 돌잔치가 되었습니다.
|  |  |  | 합 계 | 0 |  | 0 | 0
Note on B5: 월/일 입력
Note on C5: 우측에 생기는 화살표(▼) 버튼을 눌러 항목을 선택해 주세요.
Note on I5: 우측에 생기는 화살표(▼) 버튼을 눌러 항목을 선택해 주세요.
Note on J5: 우측에 생기는 화살표(▼) 버튼을 눌러 항목을 선택해 주세요.

## 참고
(주)신라스틸판넬.신라기업사
↓↓ 제품 소개
알류미늄 스판드럴 (A/L SPANDREL)
  0.5~0.6t 두께의 알루미늄 재질을 사용
  폭 : 100S, 200S , 길이 : 주문생산 , 색상 : 화이트, 골드, 실버, 스텐, 아이보리
석고보드
  벽체, 천장 및 건식벽체 등 일반적 용도로 가장 널리 사용
  종류 : 일반, 방화, 방수 기타
샌드위치 판넬
  발포 폴리스칠렌을 판상으로 상하에 강판을 접착시킨 샌드위치 판넬
  종류 : 평판, 골판, 지붕판, 두께 : 50, 75, 100mm
(주) 신라스틸판넬 . 신라기업사 ☏ 전 화 : 051-501-2642 051-504-4685~7