## 사용 설명서
| 일자 | 수정 내용
경량철골 천정자재 물량산출 사용 설명서. | 2026-03-25 | 천정 석고피스 및 스터드 칸막이 피스 수량 수정.
노란색 입력란 : 필수 입력 | 2026-03-25 | 포인트타일 함수 수정
1. 품목 코드 : H열 품명을 보고, G열 코드 확인 후 입력 | 2026-04-14 | 예금 적금 이자 및 대출 상환 계산기 추가
2. “가로, 세로” 길이를 모를 때 : 우측 신라 로고 옆 평수 또는 헤베 입력하여 가로.세로 환산 수치 입력. | 2026-04-15 | 경조사 관리대장 추가
3. 색상코드, 모양 코드 1번과 동일 | 2026-04-16 | 전화번호부 추가 및 경조사, 대출 예금 함수 일부 수정
4. 마이너 시공 여부 : 시공시 1 입력 시공 안 하면 비워둘 것
5. 마이너 시공 간격 : 기본 2.5 입력 되어 있는데 수정 시 변경.
6. 몰딩 색상 코드 : 크립바 시스템은 제품 색상을 기본으로 선택됨으로 입력하지 않아도 되지만, 판 색상과 다른 경우 선택. 엠바 시스템은 필수 입력(항상 사용하는 몰딩은 기본 설정 입력)
7. 볼트는 선택 사항임 : 볼트 길이 확인하여 직접 입력, 볼트/천고(개수)는 1개의 볼트를 몇 번 잘라서 사용할 것인지 입력.
8. 내진 1, 내풍압 2 : 내진 내풍압 번호 선택시 부속자재 내진 내풍압으로 변경됨.
9. 내풍압 마이너 시공 간격 : 기본 볼트 간격(0.9m)의 2배인 1.8m 설정함. 시공 간격에 따라 입력.
10. 캐링 시공 간격 : 기본 0.9m 입력되어 있으나 시공 간격 조정 입력
11. 자재 로스 : 자재 로스는 기본 5% 정도 줄 것. (0%일 때 소수단위 숫자만 반올림한 수량). 자재 로스 비율은 부속 자재 및 모든 자재 동일 적용됨.
12. 크립바 시스템에서 포인트 타일 수량은 직접 계산하여 입력. 색상도 위와 동일하게 선택하여 입력 (포인트 타일 수량 입력 시 전체 타일에서 포인트 타일 수량만큼 빠짐. 포인트 타일 로스는 별도 선택 입력)
13, 물량산출 후 빨간 선의 셀 안에 이론상 실제 시공 가능 면적 및 최대 로스 잔량 확인.
14. 스판드럴 시공 길이 : 스판드럴 판 재단 길이 입력. (예 시공 길이가 12m일 경우 6m로 절단하면 쪼인 몰딩 수량 산출됨) 가로 세로 입력시 시공 길이 방향 입력란 확인 입력.
15. 잠겨 있는 셀은 수식 및 내용이 보호되어 있습니다. 색상이 있는 셀만 수정 가능.
※ 기타 스터드, 행거도어, 큐비클, SGP 물량 산출은 별도.
★ 사용후 틀린 부분이나 의견이 있을 때 010-3571-3380으로 문의
☆ 가로 세로를 이용한 산출이 아닌 평이나 헤베로 산출 할 경우 물량 차이가 많이 나는 품목: 몰딩, 판스프링
※ 온라인 링크를 사용 할 경우 업데이트 내용을 적용 받을 수 있으나. 산출한 물량을 다른 사람이 편집 하거나 삭제 할 수 있습니다.
온라인 링크는 휴데폰에서 다운없이 바로 간단하게 계산 가능 합니다.
★ 발주서 비고란 필터 기능이 있어서 불필요한 자재는 비고란에 숫자 1을 입력하면 자재가 지워집니다. 다시 1을 삭제하면 복구.
업데이트 지원 : 최신 파일 다운로드 →신라 Daum Café 경량철골자재 물량산출 파일
요청사항 및 의견 전화 또는 문자, 카톡, 카페 댓글로 남겨주시면 반영해 드립니다.
제작 및 배포: (주)신라스틸판넬.신라기업사
[이용 안내 및 주의사항]
★ 본 파일의 상업적 이용(개인 사업 홍보 및 파일 판매 등 수익 창출 행위)을 엄격히 금합니다.
★ 개인 업무용으로 사용하시거나 원본 그대로 스크랩하여 활용해 주시기 바랍니다.
★ 본 파일을 무단 수정하여 재배포하는 행위는 금지하며, 수정하지 않은 원본 상태의 공유는 허용합니다.
​
※ 물량 산출 내역은 현장 작업 상황에따라 다를 수 있으니 참고용으로 사용 바랍니다.
※ 산출 내용에 대한 책임은 지지 않습니다.
SHILLA Steel Panel & Shilla Enterprise
​
건축용 내∙외장재 ¦ 경량철공 ¦ 열경화성수지 ¦ 큐비클 ¦ 샌드위치 판넬 ¦ 금속흡음 천정재

## 물량산출
※ 본 파일은 수식 보호가 되어 있으며, password는 공유하지 않습니다. 오류가 있거나 개선이 필요한 부분이 있다면 전화 주세요. 개인 맞춤형 편집은 직접 전화 주세요. 010-3571-3380 | [17 empty] | 시공 면적을 합해서 적용
경량철골 천정자재 물량 산출 |  |  |  | (주) 신라스틸판넬 . 신라기업사 전 화 : 051-501-2642 팩 스 : 051-501-2593 | [8 empty] | 최신 파일 다운로드 →신라 Daum Café
1. 크립바 시스템 |  |  |  | S M C . AL 담파 . STMC 분류번호 | [8 empty] | 평으로 불러줄때 |  |  |  |  | 구역 | 가로/m | 세로/m | m2
캐링 시공 간격/m | 0.9 | 품목코드 |  | 품목코드 | 품 명 | 규 격 |  |  | 가로 | 세로 | 비 고 |  | M2로 불러줄때 |  |  |  |  | A |  |  | 0
시공 면적/평 | 자재 로스 추가 | 가로 방향 m |  | 1 | SMC | 300*300 |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.09 | ※ 시공면적 : | 0 | 평 | 0 |  | m2 | B |  |  | 0
0.00평 | 5% | 세로 방향 m |  | 2 | SMC | 300*600 |  |  | 0.3 | 0.6 | 0.18 | 품명 | 규 격 | 수 량 |  | 단 가 | 비고 | C |  |  | 0
품명/색상/모양 | 규 격 | 색상코드 |  | 3 | SMC | 450*450 |  |  | 0.45 | 0.45 | 0.2025 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | D |  |  | 0
0 |  | 모양코드 |  | 4 | SMC | 600*600 |  |  | 0.6 | 0.6 | 0.36 | 크립바 | 4000 | 0 | 0 |  |  | 합계 | 0 | 0 | 0
가로(크립바 방향) |  | 세로 |  | 5 | SMC 외부용 | 600*600 |  |  | 0.6 | 0.6 | 0.36 | 캐 링 ks | 4000 | 0 | 0 |  |  | 시공면적 | 0 | 0 | 0
품 명 | 길이/mm | 비 고 |  | 6 | A/L 담파 | 300*300 |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.09 | 마이너 KS | 4000 | 0 | 0 |  |  | 몰딩 수량 | 0개
크립바 | 4000 |  |  | 7 | A/L 담파 | 300*600 |  |  | 0.3 | 0.6 | 0.18 | SMC W/T 몰딩 | 3000 | 0 | 0
캐 링 ks | 4000 | 마이너 시공 1 | 1 | 8 | A/L 담파 | 450*450 |  |  | 0.45 | 0.45 | 0.2025 | 볼 트 | 3000 | 0 | 0
마이너 KS | 4000 | 마이너 간격 / m | 2.5 | 9 | A/L 담파 | 600*600 |  |  | 0.6 | 0.6 | 0.36 | 항가 150 KS |  | 0 | 0
SMC W/T 몰딩 | 3000 | 몰딩 색상 코드 | 2 | 10 | 담파 외부용 | 600*600 |  |  | 0.6 | 0.6 | 0.36 | 항가핀 |  | 0 | 0
볼 트 | 3000 | 볼트/천고(개수) | 1 | 11 | STMC | 300*300 |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.09 | 앙카 |  | 0 | 0
항가 150 KS |  | 내진 1, 내풍압 2 |  | 12 | STMC | 300*600 |  |  | 0.3 | 0.6 | 0.18 | 너트 |  | 0 | 0
| 내풍압 마이너 시공간격 |  | 1.8 | 13 | STMC | 450*450 |  |  | 0.45 | 0.45 | 0.2025 | 판스프링 |  | 0 | 0
|  |  |  | 14 | STMC | 600*600 |  |  | 0.6 | 0.6 | 0.36 | 와이어 크립 |  | 0 | 0
신라 Daum Café | Home Page | 문의 전화 : 010-3571-3380 |  | 15 | STMC 외부용 | 600*600 |  |  | 0.6 | 0.6 | 0.36 | 크립바 쪼인트 |  | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 캐링 쪼인트 |  | 0 | 0
포인트 타일 | A 타입 | B 타입 | C 타입 | NO | 색상 | 모양 |  | 판넬 수량/장 |  | 0 |  | 마이너크립 |  | 0 | 0
타일 수량 |  |  |  | 1 | I/V | 평판 |  | 시공 가능 면적/m2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
색상 코드 |  |  |  | 2 | W/T | 원형 |  | 실제 시공 면적/m2 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
모양 코드 |  |  |  | 3 | S/V | 사각 |  | 최대 로스 면적/m2 |  | 0 |  |  |  |  | 0
부분 면적 | 0 | 0 | 0 | 4 | B/L | 나뭇잎 |  | 최대 잔량 / 장 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
A~C타입 합계 m2 | 0 | 전체-부분면적 m2 | 0 | 5 | P/K | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
포인트 타일 로스 | 2% |  |  | 6 | G/Y |  |  | 가로 × |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
세로
[8 empty] | 합계 | 0 |  |  | ※ 내풍앞 : 마이너 볼트 보강 추가 (풍압에 흔들림 방지), 내진은 내진 크립만 체결
2. 엠바 시스템
캐링 시공 간격/m | 0.9 | 품목코드 1~9번 | [9 empty] | ※ 시공면적 : | 0 | 평 | 0 |  | m2
시공 면적/평 | 자재 로스 추가 | 가로 방향 m |  | 품목코드 | 품 명 | 규 격 | 매수/box |  | 가로 | 세로 | 비 고 | 품명 | 규 격 | 수량 |  | 단 가 | 비고
0.00평 | 5% | 세로 방향 m |  | 1 | 마이텍스 12T | 300*600 | 18 |  | 0.3 | 0.6 | 3.24 | 0 | 0 | 0 | 0
품 명 | 규 격 | 몰딩 색상코드 |  | 2 | 집텍스 9.5T | 300*600 | 18 |  | 0.3 | 0.6 | 3.24 | KS 엠바 | 4000 | 0 | 0
0 | 0 | 가로(엠바 방향) | 세로 | 3 | 석고텍스 9.5T | 300*600 | 18 |  | 0.3 | 0.6 | 3.24 | 캐 링 KS | 4000 | 0 | 0
매 수 |  | 0 | 0 | 4 | 마이톤 9T | 300*600 | 24 |  | 0.3 | 0.6 | 4.32 | 마이너 KS | 4000 | 0 | 0
품 명 | 길이/mm | 비 고 |  | 5 | 마이톤 12T | 300*600 | 18 |  | 0.3 | 0.6 | 3.24 |  | 3000 | 0 | 0
KS 엠바 | 4000 |  |  | 6 | 마이톤 12T | 600*600 | 12 |  | 0.6 | 0.6 | 4.32 | 볼 트 | 3000 | 0 | 0
캐 링 KS | 4000 |  |  | 7 | 마이톤 15T | 600*600 | 10 |  | 0.6 | 0.6 | 3.6 | 항가 150 KS |  | 0 | 0
마이너 KS | 4000 | 마이너 시공 1 | 1 | 8 | 마이톤 15T | 300*1210 | 10 |  | 0.3 | 1.21 | 3.63 | 항가핀 |  | 0 | 0
| 3000 | 마이너 간격 / m | 2.5 | 9 | 마이톤 15T | 395*1210 | 10 |  | 0.395 | 1.21 | 4.7795 | 앙카 |  | 0 | 0
볼 트 | 3000 | 볼트/천고(개수) | 1 | 휴대폰에 다운로드 → | [7 empty] | 너트 |  | 0 | 0
항가 150 KS | [11 empty] | KS 크립 |  | 0 | 0
|  | 내진 1, 내풍압 2 |  | NO | 몰딩 코드 |  |  | 0 / 박스 |  | 0 |  | KS 엠바 쪼인트 |  | 0 | 0
| 내풍압 마이너 시공간격 |  | 1.8 | 1 | ㄱ W/T |  |  | 시공 가능 면적/m2 |  | 0 |  | 캐링 쪼인트 |  | 0 | 0
|  |  |  | 2 | W W/T |  |  | 실제 시공 면적/m2 |  | 0 |  | 마이너크립 |  | 0 | 0
신라 Daum Café | Home Page | 문의 전화 : 010-3571-3380 |  | 3 | ㄱ 무도장 |  |  | 최대 로스 면적/m2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
※ 본 산출서는 신라스틸판넬 제공 양식입니다. |  |  |  | 4 | W 무도장 |  |  | 최대 잔량 / 박스 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
※ 무단 변경 및 상업적 사용을 금지합니다. |  |  |  | 5 | ㄱ 갈색
|  |  |  | 6 | W 갈색
3. 메인티바 시스템
캐링 시공 간격/m | 0.9 | [10 empty] | ※ 시공면적 : | 0 | 평 | 0 |  | m2
시공 면적/평 | 자재 로스 추가 | 가로 방향 m |  | 마이톤 15T / 박스 |  | 0 | [5 empty] | 품명 | 규 격 | 수량 |  | 단 가 | 비고
0.00평 | 5% | 세로 방향 m |  | 시공 가능 면적/m2 |  | 0 | [5 empty] | 마이톤 15T | 600×600 | 0 | 0
품 명 | 규 격 | 가로 | 세로 | 실제 시공 면적/m2 |  | 0 | [5 empty] | 메인티바 | 3660 | 0 | 0
마이톤 15T | 600×600 | 0.6 | 0.6 | 최대 로스 면적/m2 |  | 0 | [5 empty] | 캐 링 KS | 4000 | 0 | 0
|  |  |  | 최대 잔량 / 박스 |  | 0 | [5 empty] | 마이너 KS | 4000 | 0 | 0
품 명 | 길이/mm | 비 고 | [9 empty] | 티바몰딩 | 3000 | 0 | 0
메인티바 | 3660 |  |  | (주) 신라스틸판넬 . 신라기업사 | [7 empty] | 볼 트 | 3000 | 0 | 0
캐 링 KS | 4000 | [10 empty] | 항가 150 KS |  | 0 | 0
마이너 KS | 4000 | 마이너 시공 1 | 1 | 전 화 : 051-501-2642 051-504-4685~6 | [7 empty] | 항가핀 |  | 0 | 0
티바몰딩 | 3000 | 마이너 간격 / m | 2.5 | 팩 스 : 051-501-2593 | [7 empty] | 앙카 |  | 0 | 0
볼 트 | 3000 | 볼트/천고(개수) | 1 | [8 empty] | 너트 |  | 0 | 0
항가 150 KS |  |  |  | 주소 : 부산시 부산 동래구 반송로 213 | [7 empty] | 나비크립 |  | 0 | 0
|  |  |  | ※지번 : 부산 동래구 안락동 420-49번지 | [7 empty] | 캐링 쪼인트 |  | 0 | 0
[12 empty] | 마이너 크립 |  | 0 | 0
|  |  |  | 신라 Daum Café | [7 empty] | 크로스티바 600 | 600 | 0 | 0
Home Page : http://www.shillasteel.kr/index.php
신라 Daum Café | Home Page | 문의 전화 : 010-3571-3380
※ 본 산출서는 신라스틸판넬 제공 양식입니다. |  |  |  | ※ 본 산출서는 신라스틸판넬 제공 양식입니다.
※ 무단 변경 및 상업적 사용을 금지합니다. |  |  |  | ※ 무단 변경 및 상업적 사용을 금지합니다.
문의 전화 : 010-3571-3380
4. 스판드럴 시스템
캐링 시공 간격/m | 0.9 | 품목코드 | [9 empty] | ※ 시공면적 : | 0 | 평 | 0 |  | m2
시공 면적/평 | 자재 로스 추가 | 가로 방향 m |  | 품목코드 | 품 명 | 규 격 | 폭 |  |  |  |  | 품명 | 규 격 | 수량 |  | 단 가 | 비고
0.00평 | 5% | 스판드럴 시공 방향 |  | 1 | 100S | 100S×0.45 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
품명/규격 |  | 색상코드 |  | 2 | 200S | 200S×0.60 | 200 |  |  |  |  | KS 엠바 | 4000 | 0 | 0
0 |  | 스판드럴 길이/mm | [9 empty] | 캐 링 KS | 4000 | 0 | 0
스판드럴 폭 mm | 0 | 스판드럴 로스 | 2% | NO | 색상 | [6 empty] | 마이너 KS | 4000 | 0 | 0
품 명 | 길이/mm | 비 고 |  | 1 | I/V | [6 empty] | 0 | 3000 | 0 | 0
KS 엠바 | 4000 |  |  | 2 | W/T | [6 empty] | 볼 트 | 3000 | 0 | 0
캐 링 KS | 4000 |  |  | 3 | S/V | [6 empty] | 항가 150 KS |  | 0 | 0
마이너 KS | 4000 | 마이너 시공 1 | 1 | [8 empty] | 항가핀 |  | 0 | 0
0 | 3000 | 마이너 간격 / m | 2.5 | 0 수량/장 |  | 0 | [5 empty] | 앙카 |  | 0 | 0
볼 트 | 3000 | 볼트/천고(개수) | 1 | 시공 가능 면적/m2 |  | 0 | [5 empty] | 너트 |  | 0 | 0
항가 150 KS |  |  |  | 실제 시공 면적/m2 |  | 0 | [5 empty] | KS 크립 |  | 0 | 0
|  | 내진 1, 내풍압 2 |  | 최대 로스 면적/m2 |  | 0 | [5 empty] | KS 엠바 쪼인트 |  | 0 | 0
| 내풍압 마이너 시공간격 |  | 1.8 | 최대 잔량 / 장 |  | 0 | [5 empty] | 캐링 쪼인트 |  | 0 | 0
[12 empty] | 마이너크립 |  | 0 | 0
신라 Daum Café | Home Page | 문의 전화 : 010-3571-3380 | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0
※ 본 산출서는 신라스틸판넬 제공 양식입니다. | [11 empty] | 스판드럴 쪼인 몰딩 |  | 0 | 0
※ 무단 변경 및 상업적 사용을 금지합니다.
5. 천정 석고 시스템 |  | 품목코드
캐링 시공 간격/m | 0.9 | 석고보드 1p&2p | [9 empty] | ※ 시공면적 : | 0 | 평 | 0 |  | m2
시공 면적/평 | 자재 로스 추가 | 가로 방향 m |  | 품목코드 | 품 명 | 규 격 |  |  | 가로 | 세로 | 비 고 | 품명 | 규 격 | 수량 |  | 단 가 | 비고
0.00평 | 5% | 세로 방향 m |  | 1 | 일반석고 9.5T | 900×1800 | 장 |  | 0.9 | 1.8 | 1.62 |  |  | 0 | 0
품 명 | 규 격 | 몰딩 색상코드 |  | 2 | 일반석고 9.5T | 900×2400 | 장 |  | 0.9 | 2.4 | 2.16 | KS 엠바 | 4000 | 0 | 0
|  | 석고피스 코드 |  | 3 | 방수석고 9.5T | 900×1800 | 장 |  | 0.9 | 1.8 | 1.62 | 캐 링 KS | 4000 | 0 | 0
|  |  |  | 4 | 일반석고 12.5 | 900×1800 | 장 |  | 0.9 | 1.8 | 1.62 | 마이너 KS | 4000 | 0 | 0
품 명 | 길이/mm | 비 고 |  | 5 | 방수석고 12.5 | 900×1800 | 장 |  | 0.9 | 1.8 | 1.62 |  | 3000 | 0 | 0
KS 엠바 | 4000 |  |  | 6 | 방화석고 12.5 | 900×1800 | 장 |  | 0.9 | 1.8 | 1.62 | 볼 트 | 3000 | 0 | 0
캐 링 KS | 4000 | [10 empty] | 항가 150 KS |  | 0 | 0
마이너 KS | 4000 | 마이너 시공 1 | 1 | [8 empty] | 항가핀 |  | 0 | 0
| 3000 | 마이너 간격 / m | 2.5 | [8 empty] | 앙카 |  | 0 | 0
볼 트 | 3000 | 볼트/천고(개수) | 1 | [8 empty] | 너트 |  | 0 | 0
항가 150 KS |  | 내진 1, 내풍압 2 | [9 empty] | KS 크립 |  | 0 | 0
| 내풍압 마이너 시공간격 |  | 1.8 | NO | 몰딩 코드 | 석고피스 |  | 수량/장 |  | 0 |  | KS 엠바 쪼인트 |  | 0 | 0
|  |  |  | 1 | ㄱ W/T | 6×25 외날 |  | 시공 가능 면적/m2 |  | 0 |  | 캐링 쪼인트 |  | 0 | 0
|  |  |  | 2 | W W/T | 6×32 외날 |  | 실제 시공 면적/m2 |  | 0 |  | 마이너크립 |  | 0 | 0
신라 Daum Café | Home Page | 문의 전화 : 010-3571-3380 |  | 3 | ㄱ 무도장 | 6×38 외날 |  | 최대 로스 면적/m2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
※ 본 산출서는 신라스틸판넬 제공 양식입니다. |  |  |  | 4 | W 무도장 | 6×41 외날 |  | 최대 잔량 / 장 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
※ 무단 변경 및 상업적 사용을 금지합니다. |  |  |  | 5 | ㄱ 갈색 | 6×51 외날
|  |  |  | 6 | W 갈색
|  |  |  | 7 | 양날 선택시 | 6×25 양날
|  |  |  | 8 |  | 6×32 양날
|  |  |  | 9 |  | 6×38 양날
|  |  |  | 10 |  | 6×41 양날
|  |  |  | 11 |  | 6×51 양날
Note on E104: User: 선택하지 않을 경우 기본 설정값이 반영 됩니다. 1P=25mm, 2p=32mm, 12.5T 2p=38mm
경 량 천정재
텍스 , 마이톤
담파, 스판드럴
스터드 칸막이
SGP 칸막이
석고보드
샌드위치 칸막이
화장실 큐비클
생산 및 견적, 시공

## 크립바
자재 발주서
수신 | 신라스틸판넬 |  |  |  | 발신
전화 | 051-501-2642 팩스 051-501-2593 |  |  |  | 주소
담당자 |  |  |  |  | 전화
발주일 |  |  |  |  | 발주 담당
현장명 |  |  |  |  | 현장 담당
납품일 |  |  |  |  | 현장 주소
발주품목 | 0 0 평 자재 물량
품 명 |  | 규 격 | 수 량 |  | 비 고
0 |  |  | 0 | 0
크립바 |  | 4000 | 0 | 0
캐 링 ks |  | 4000 | 0 | 0
마이너 KS |  | 4000 | 0 | 0
SMC W/T 몰딩 |  | 3000 | 0 | 0
볼 트 |  | 3000 | 0 | 0
항가 150 KS |  | 0 | 0 | 0
항가핀 |  | 0 | 0 | 0
앙카 |  | 0 | 0 | 0
너트 |  | 0 | 0 | 0
판스프링 |  | 0 | 0 | 0
와이어 크립 |  | 0 | 0 | 0
크립바 쪼인트 |  | 0 | 0 | 0
캐링 쪼인트 |  | 0 | 0 | 0
마이너크립 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
※ 메모 :

## 엠바
자재 발주서
수신 | 신라스틸판넬 |  |  |  | 발신
전화 | 051-501-2642 팩스 051-501-2593 |  |  |  | 주소
담당자 |  |  |  |  | 전화
발주일 |  |  |  |  | 발주 담당
현장명 |  |  |  |  | 현장 담당
납품일 |  |  |  |  | 현장 주소
발주품목 | 0 0 0 평 자재 물량
품 명 |  | 규 격 | 수 량 |  | 비 고
0 |  | 0 | 0 | 0
KS 엠바 |  | 4000 | 0 | 0
캐 링 KS |  | 4000 | 0 | 0
마이너 KS |  | 4000 | 0 | 0
|  | 3000 | 0 | 0
볼 트 |  | 3000 | 0 | 0
항가 150 KS |  | 0 | 0 | 0
항가핀 |  | 0 | 0 | 0
앙카 |  | 0 | 0 | 0
너트 |  | 0 | 0 | 0
KS 크립 |  | 0 | 0 | 0
KS 엠바 쪼인트 |  | 0 | 0 | 0
캐링 쪼인트 |  | 0 | 0 | 0
마이너크립 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0
※ 메모 :

## 티바
자재 발주서
수신 | 신라스틸판넬 |  |  |  | 발신
전화 | 051-501-2642 팩스 051-501-2593 |  |  |  | 주소
담당자 |  |  |  |  | 전화
발주일 |  |  |  |  | 발주 담당
현장명 |  |  |  |  | 현장 담당
납품일 |  |  |  |  | 현장 주소
발주품목 | 600×600 마이톤 15T 0 평 자재 물량
품 명 |  | 규 격 | 수 량 |  | 비 고
마이톤 15T |  | 600×600 | 0 | 0
메인티바 |  | 3660 | 0 | 0
캐 링 KS |  | 4000 | 0 | 0
마이너 KS |  | 4000 | 0 | 0
티바몰딩 |  | 3000 | 0 | 0
볼 트 |  | 3000 | 0 | 0
항가 150 KS |  | 0 | 0 | 0
항가핀 |  | 0 | 0 | 0
앙카 |  | 0 | 0 | 0
너트 |  | 0 | 0 | 0
나비크립 |  | 0 | 0 | 0
캐링 쪼인트 |  | 0 | 0 | 0
마이너 크립 |  | 0 | 0 | 0
크로스티바 600 |  | 600 | 0 | 0
※ 메모 :

## 스판드럴
자재 발주서
수신 | 신라스틸판넬 |  |  |  | 발신
전화 | 051-501-2642 팩스 051-501-2593 |  |  |  | 주소
담당자 |  |  |  |  | 전화
발주일 |  |  |  |  | 발주 담당
현장명 |  |  |  |  | 현장 담당
납품일 |  |  |  |  | 현장 주소
발주품목 | 0 0 평 자재 물량
품 명 |  | 규 격 | 수 량 |  | 비 고
0 |  | 0 | 0 | 0
KS 엠바 |  | 4000 | 0 | 0
캐 링 KS |  | 4000 | 0 | 0
마이너 KS |  | 4000 | 0 | 0
0 |  | 3000 | 0 | 0
볼 트 |  | 3000 | 0 | 0
항가 150 KS |  | 0 | 0 | 0
항가핀 |  | 0 | 0 | 0
앙카 |  | 0 | 0 | 0
너트 |  | 0 | 0 | 0
KS 크립 |  | 0 | 0 | 0
KS 엠바 쪼인트 |  | 0 | 0 | 0
캐링 쪼인트 |  | 0 | 0 | 0
마이너크립 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
스판드럴 쪼인 몰딩 |  | 0 | 0 | 0
※ 메모 :

## 천정석고
자재 발주서
수신 | 신라스틸판넬 |  |  |  | 발신
전화 | 051-501-2642 팩스 051-501-2593 |  |  |  | 주소
담당자 |  |  |  |  | 전화
발주일 |  |  |  |  | 발주 담당
현장명 |  |  |  |  | 현장 담당
납품일 |  |  |  |  | 현장 주소
발주품목 | 0 평 자재 물량
품 명 |  | 규 격 | 수 량 |  | 비 고
|  |  | 0 | 0
KS 엠바 |  | 4000 | 0 | 0
캐 링 KS |  | 4000 | 0 | 0
마이너 KS |  | 4000 | 0 | 0
|  | 3000 | 0 | 0
볼 트 |  | 3000 | 0 | 0
항가 150 KS |  | 0 | 0 | 0
항가핀 |  | 0 | 0 | 0
앙카 |  | 0 | 0 | 0
너트 |  | 0 | 0 | 0
KS 크립 |  | 0 | 0 | 0
KS 엠바 쪼인트 |  | 0 | 0 | 0
캐링 쪼인트 |  | 0 | 0 | 0
마이너크립 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0
※ 메모 :

## 큐비클
화장실 칸막이 일자타입 물량 산출
※ 색상 있는 셀만 입력 (판넬 색상은 색상만 입력) | [12 empty] | 몰딩 자재 |  |  |  | ※ 주문 도어는 색상칸에 추가
|  | 공통 선택 품명 |  | 시 공 폭 | 도 어 | 칸막이판 | 정 면 판 | 벽면 쪽판 | 수량 | 문 사이 중앙판 | 수량 | 정면 판 로스 | 하부 | 문틀 | 벽 |  | 품 명 | 규격 |  | 수 량 | 딘위 | 비 고
일자 타입 | A | 판넬 색상 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 판넬 |  |  | 0
| B | 흰 지 | 일반 흰지 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 도어 |  |  | 0
| C | 잠금쇠 | 일반 잠금쇠 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 상부 몰딩 3.6 |  |  | 0
| D | 도어 폭 | 630 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 상부 몰딩 2.5 |  |  | 0
| E | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 하부 몰딩 |  |  | 0
합 계 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 카바 몰딩 |  |  | 0
화장실 칸막이 ㄴ타입 물량 산출 | [16 empty] | 문틀 몰딩 |  |  | 0
[17 empty] | 벽 몰딩 |  |  | 0
|  | 코너+정면폭 | 코너(옆면) | 정면 폭 | 도 어 | [7 empty] | 몰딩 자재 |  |  |  | 코너 몰딩 |  |  | 0
ㄴ자 타입 | ㄱ | 0 |  |  |  | 칸막이판 | 정 면 판 | 벽면 쪽판 | 수량 | 문 사이 중앙판 | 수량 | 정면 판 로스 | 하부 | 문틀 | 벽 | 코너 | 일반 흰지 |  |  | 0
| ㄴ | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 받침대 |  |  | 0
| ㄷ | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 일반 잠금쇠 |  |  | 0
| ㄹ | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 보호대 |  |  | 0
| ㅁ | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 옷걸이 |  |  | 0
합 계 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 로스판 활용 -
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ※ 본 산출서는 신라스틸판넬 제공 양식입니다.
* 노란색 셀 필수 입력 : 일자 타입과 ㄴ자 타입 공통사항 | [16 empty] | ※ 무단 변경 및 상업적 사용을 금지합니다. 전화 : 010-3571-3380
* 시공 폭 및 도어 수량 입력
* 도어 폭 : 도어 폭 +문 사이 공간 포함
* 쪽판 칫수 : 균등 분할 한 칫수(몰딩 포함) | [16 empty] | 일자 타입 | 벽면 쪽판 | 수량 | 문 사이 중앙판 | 수량 | 정면 판 로스
* 상부 몰딩 : 3.6은 정면 수량, 2.5는 칸막이 수량. | [16 empty] | 판 넬 A |  | 0 | 0 | 0
[17 empty] | B |  | 0 | 0 | 0
※ 물량 산출 내용은 참고 용이며 작업 환경에 따라 변경. | [16 empty] | C |  | 0 | 0 | 0
(주) 신라스틸판넬 . 신라기업사 | [16 empty] | D |  | 0 | 0 | 0
[17 empty] | E |  | 0 | 0 | 0
전 화 : 051-501-2642 051-504-4685~6 | [16 empty] | 코너 타입 | 벽면 쪽판 | 수량 | 문 사이 중앙판 | 수량 | 정면 판 로스
팩 스 : 051-501-2593 | [16 empty] | 판 넬 ㄱ |  | 0 | 0 | 0
자재 물량 산출 문의 : 010-3571-3380 | [16 empty] | ㄴ |  | 0 | 0 | 0
주소 : 부산시 부산 동래구 반송로 213 | [16 empty] | ㄷ |  | 0 | 0 | 0
※지번 : 부산 동래구 안락동 420-49번지 | [16 empty] | ㄹ |  | 0 | 0 | 0
[17 empty] | ㅁ |  | 0 | 0 | 0
신라 Daum Cafe |  |  | 신라스틸판넬 Home Page | [16 empty] | 로스 합계 |  | 0

## 행거도어
행거도어 부속자재 물량 산출 |  |  | 물량 산출 문의 : 010-3571-3380 |  | 신라 Daum Cafe | Home Page | ※ 본 산출서는 신라스틸판넬 제공 양식입니다.
편개도어 : |  |  | 양개도어 : |  |  |  | 행거도어 부속자재 물량 산출 합계
도어 두께 / T |  | 개 수 | 도어 두께 / T |  | 개 수 |  | 품 명 | 규격 | 수량 / 단위
폭 / mm |  |  | 폭 / mm |  |  |  | 편개도어 :
높이 / mm |  |  | 높이 / mm |  |  |  | C 트랙 / mm | 0 | 0
(주) 신라스틸판넬 . 신라기업사 전화 : 051-501-2642 |  |  | 주소 : 부산시 부산 동래구 반송로 213 충렬사역 3번출구(네이버 지도 클릭) |  |  |  | 측면바 / mm |  | 0
0
품 명 | 규격 | 수량 / 단위 | 품 명 | 규격 | 수량 / 단위 |  | 중앙바 / mm |  | 0
C 트랙 / mm | 0 | 0 | C 트랙 / mm | 0 | 0 |  | 하부 가이드 / mm |  | 0
측면바 / mm | 0 | 0 | 측면바 / mm | 0 | 0 |  | 오형 손잡이 / mm | 0 | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 양개도어 :
[7 empty] | C 트랙 / mm | 0 | 0
중앙바 / mm | 0 | 0 | 중앙바 / mm | 0 | 0 |  | 측면바 / mm |  | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
하부 가이드 / mm | 0 | 0 | 하부 가이드 / mm | 0 | 0 |  | 중앙바 / mm |  | 0
오형 손잡이 / mm | 0 | 0 | 오형 손잡이 / mm | 0 | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 하부 가이드 / mm |  | 0
상부 브라켓 |  | 0 | 상부 브라켓 |  | 0 |  | 오형 손잡이 / mm | 0 | 0
상부 로라 |  | 0 | 상부 로라 |  | 0
중앙 브라켓 |  | 0 | 중앙 브라켓 |  | 0 |  | 상부 브라켓 |  | 0
상부 스토파 |  | 0 | 상부 스토파 |  | 0 |  | 상부 로라 |  | 0
중앙 스토파 |  |  | 중앙 스토파 |  | 0 |  | 중앙 브라켓 |  | 0
하부 스토파 |  | 0 | 하부 스토파 |  | 0 |  | 상부 스토파 |  | 0
스토파 고무 |  | 0 | 스토파 고무 |  | 0 |  | 중앙 스토파 |  | 0
하부 로라 |  | 0 | 하부 로라 |  | 0 |  | 하부 스토파 |  | 0
편개 빗장 |  | 0 |  |  |  |  | 스토파 고무 |  | 0
|  |  | 양개 빗장 |  | 0 |  | 하부 로라 |  | 0
인핸들 |  | 0 | 인핸들 |  | 0 |  | 편개 빗장 |  | 0
오형 손잡이 마개 |  | 0 | 오형 손잡이 마개 |  | 0 |  | 양개 빗장 |  | 0
양날 고무 |  | 0 | 양날 고무 |  | 0 |  | 인핸들 |  | 0
[7 empty] | 오형 손잡이 마개 |  | 0
C트랙 맞 볼트 |  | 0 | C트랙 맞 볼트 |  | 0 |  | 양날 고무 |  | 0
너트 |  | 0 | 너트 |  | 0 |  |  |  | 0
와샤 | 10×20 | 0 | 와샤 | 10×20 | 0 |  | C트랙 맞 볼트 |  | 0
리벳 소 | 4.8-11 | 0 | 리벳 소 | 4.8-11 | 0 |  | 너트 |  | 0
리벳 대 | 4.8-16 | 0 | 리벳 대 | 4.8-16 | 0 |  | 와샤 | 10×20 | 0
셋트 앙카 | 3/8 75mm | 0 | 셋트 앙카 | 3/8 75mm | 0 |  | 리벳 소 | 4.8-11 | 0
보강 앵글 |  | 0 | 보강 앵글 |  | 0 |  | 리벳 대 | 4.8-16 | 0
보강 삼각판 |  | 0 | 보강 삼각판 |  | 0 |  | 셋트 앙카 | 3/8 75mm | 0
육각 볼트 | 14-38mm | 0 | 육각 볼트 | 14-38mm | 0 |  | 보강 앵글 |  | 0
|  |  | ※ 본 산출서는 신라스틸판넬 제공 양식입니다. |  |  |  | 보강 삼각판 |  | 0
|  |  | ※ 무단 변경 및 상업적 사용을 금지합니다. |  |  |  | 육각 볼트 | 14-38mm | 0
문의 전화 : 010-3571-3380
육각 볼트 32mm | 상부 브라켓 6×2 | 12 | 육각 볼트 32mm | 상부 브라켓 6×4 | 24
| 상부 스톱바 2×2 | 4 |  | 상부 스톱바 2×2 | 4
여분 | 4 | 4 |  | 중앙 스톱바 4×1 | 4
폭 2800mm 이상 | 중앙 브라켓 4×1 | 4 | 여분 | 4 | 4
|  |  | 폭 5600mm 이상 | 중앙 브라켓 4×2 | 8
합계 |  | 24 | 합계 |  | 44
리벳 수량은 최소 수량.

## 스터드
경량 스터드 석고 칸막이 물량 산출 |  |  |  |  | (주) 신라스틸판넬 . 신라기업사 전화 : 051-501-2642 |  |  |  |  | 문의 전화 : 010-3571-3380 |  |  |  | 신라 Daum Cafe |  |  | Home Page | ※ 본 산출서는 (주)신라스틸판넬 제공 양식입니다. |  |  |  | ★ A+B타입 모두 합계 산출(작업 조건이 동일할때 참조)
※ A타입 일자 칸막이 1~3칸 |  |  |  | 노란색 칸 필수 확인 입력. 기타 색상 있는 셀 참고 확인 및 수정 입력 | [5 empty] | ※ B타입 ㄱ자 칸막이 1~3칸 |  |  |  | 가로 |  | 세로 | [5 empty] | 시공면적 합계 : | 0 | m2
시공 면적 | 0 | m2 | 시공폭 |  | m | 품 명 | 규격 | 수량 | 단위 | 시공 면적 | 0 | m2 | 시공폭 |  | m |  | m | 품 명 | 규격 | 수량 | 단위 | 품 명 | 규격 | 수량 | 단위
석고보드 1장 | 1.62 | m2 |  |  | m | mm 스터드 | 0 | 0 |  | 석고보드 1장 | 1.62 | m2 |  |  | m |  | m | mm 스터드 | 0 | 0 |  | mm 스터드 | 0 | 0
크린매트 1롤 | 12.6 | m2 |  |  | m | mm 런너 | 3000 | 0 |  | 크린매트 1롤 | 12.6 | m2 |  |  | m |  | m | mm 런너 | 3000 | 0 |  | mm 런너 | 3000 | 0
시공 높이 |  |  |  |  | mm | 일반석고보드 9.5T | 900×1800 | 0 |  | 시공 높이 | [6 empty] | mm | 일반석고보드 9.5T | 900×1800 | 0 |  | 일반석고보드 9.5T | 900×1800 | 0
석고보드 종류 및 두께 |  |  |  | 일반석고보드 9.5 |  | 석고피스 | 6×32mm 양날 | 0 |  | 석고보드 종류 및 두께 |  |  |  | 일반석고보드 9.5 |  |  |  | 석고피스 | 6×32mm 양날 | 0 |  | 석고피스 | 6×32mm 양날 | 0
스터드 두께 |  |  |  |  | mm | 문 개수 | 900×2100 | 0 |  | 스터드 두께 | [6 empty] | mm | 문 개수 | 900×2100 | 0 |  | 문 개수 | 900×2100 | 0
석고보드 1p & 2p |  |  |  | 2 | P | 창문 | 0 | 0 |  | 석고보드 1p & 2p |  |  |  | 2 |  |  | P | 창문 | 1000*1000 | 0 |  | 창문 | 1000*1000 | 0
양면=2, 단면=1 |  |  |  | 2 | 면 | 크린매트 50t 24k 28매 |  | 0 |  | 양면=2, 단면=1 |  |  |  | 2 |  |  | 면 | 크린매트 50t 24k 28매 |  | 0 |  | 크린매트 50t 24k 28매 | 0 | 0
크린매트 50t 24k |  |  |  | 28 | 매 |  |  |  |  | 크린매트 50t 24k |  |  |  | 28 |  |  | 매 | [6 empty] | 0
문 개수 |  |  |  |  | 개 |  |  | 0 |  | 문 개수 | [6 empty] | 개 |  |  | 0 |  |  |  | 0
스터드 여유 개수 |  |  |  | 0 | 개 |  |  | 0 |  | 스터드 여유 추가 개수 |  |  |  | 0 |  |  | 개 |  |  | 0 |  |  |  | 0
창문 |  |  |  |  | 개 |  |  |  |  | 창문 | [6 empty] | 개 |  |  |  |  | ※ 조건이 다를때 A타입 |  | 0
창문 크기 |  |  |  |  | mm |  |  |  |  | 창문 크기 |  |  |  | 1000*1000 |  |  | mm |  |  |  |  | mm 스터드 | 0 | 0
(주) 신라스틸판넬 . 신라기업사 전화 : 051-501-2642 | [5 empty] | ※ 본 산출서는 신라스틸판넬 제공 양식입니다. |  |  |  | (주) 신라스틸판넬 . 신라기업사 팩스 : 051-501-2593 | [7 empty] | 신라 Daum Cafe | 신라기업사 Home Page |  |  | mm 런너 | 3000 | 0
스터드 보강재 |  |  |  | 타공 간격/mm | 타공 수 | ※ 무단 변경 및 상업적 사용을 금지합니다. |  |  |  | 스터드 보강재 |  |  |  | 타공 간격/mm |  |  | 타공 수 |  |  |  |  | 일반석고보드 9.5T | 900×1800 | 0
KS 케링 | [5 empty] | 문의 전화 : 010-3571-3380 |  |  |  | KS 케링 | [11 empty] | 석고피스 | 6×32mm 양날 | 0
KS 마이나 | [9 empty] | KS 마이나 | [11 empty] | 문 개수 | 900×2100 | 0
[5 empty] | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 창문 | 0 | 0
※ 스터드 타공은 3~4.5m일때 1개소 타공, 4.5m 이상 2개소 | [21 empty] | 크린매트 50t 24k 28매 | 0 | 0
* 코너 및 작업 난이도에 따라 여유 자재 추가 | [21 empty] | ※ 조건이 다를때 B타입 | 0 | 0
[22 empty] | mm 스터드 | 0 | 0
[10 empty] | ※ 코너와 벽면 스터드 자동으로 2개씩 추가 계산됨 | [11 empty] | mm 런너 | 3000 | 0
[10 empty] | ※ 문 1개에 스터드 2개 추가 | [11 empty] | 일반석고보드 9.5T | 900×1800 | 0
[22 empty] | 석고피스 | 6×32mm 양날 | 0
※ 참조 사항 (규격 변경시 수정) | [9 empty] | ※ 참조 사항 (규격 변경시 수정) | [11 empty] | 문 개수 | 900×2100 | 0
문 크기 |  |  |  | 900×2100 | mm | 철판피스 8-16 |  | 0 | 개 | 문 크기 |  |  |  | 900×2100 |  |  | mm | 철판피스 8-16 |  | 0 | 개 | 창문 | 1000*1000 | 0
시공 간격 |  |  |  | 450 | mm | 칼부룩 앙카 |  | 0 | 개 | 시공 간격 |  |  |  | 450 |  |  | mm | 칼부룩 앙카 |  | 0 | 개 | 크린매트 50t 24k 28매 | 0 | 0
석고보드 폭 |  |  |  | 900 | mm |  |  |  |  | 석고보드 폭 |  |  |  | 900 |  |  | mm | ※ 석고피스는 석고 9.5t기준 1~2P 기준으로 설정함 |  |  |  | 철판피스 8-16 |  | 0 | 개
석고보드 높이 |  |  |  | 1800 | mm |  |  |  |  | 석고보드 높이 |  |  |  | 1800 |  |  | mm |  |  |  |  | 칼부룩 앙카 |  | 0 | 개
※ 석고피스는 석고 9.5t기준 1~2P 기준으로 설정함

## SGP V1.0
S.G.P 칸막이 A타입 물량 산출 |  |  |  | 판넬 |  | 쪽판 | S.G.P 칸막이 A타입 0 m2 | [14 empty] | 출고증
A 시공 폭 |  | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 품 명 | 규격 | 수량 | 단위 | 공급받는자 | 상 호 |  |  | 貴 中 | 공급자 | 상 호 | ㈜신라스틸판넬 |  | TEL | 051-501-2642 | 상 호 |  | 상 호 |  | ㈜신라스틸판넬 |  |  | A타입 : 가장 기본적인 형태로, 심플한 디자인과 실용성을 강조합니다.
B 시공 폭 |  | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 스터드 두께 확인 | 0 | 0 | 개 |  | 주 소 |  |  |  |  | 사업자번호 | 607-81-85298 |  | 성 명 | 전 병건 | 주 소 |  | 전 화 |  |  |  |  | * 완전 차단된 공간으로 방음효과와 쾌적한 환경으로 사무능률을 향상시켜 줍니다.
C 시공 폭 |  | m | 0 | 0 | 0 | 0 | S.G.P 판넬 | 0 | 0 | 장 |  | TEL |  | HP |  |  | 주 소 | 부산광역시 기장군 정관면 산단7로 50-19 |  |  |  | 전 화 |  | 담 당 자 |  |  |  |  | ※ 주의 : 현재 버전은 테스트 및 참고용이므로 실제 현장 적용 시 오차가 발생할 수 있습니다.
D 시공 폭 |  | m | 0 | 0 | 0 | 0 | S.G.P 판넬 쪽판 | 0 | 0 | 장 |  | 발주일자 |  |  |  |  | 일련번호 | 260504 1016 |  | 출고일자 |  | 출고일자 |  | 발주일자 |  | 2026-01-09 |  | 260504 1016 | ▣ 참조
A~D 합계 | 0 | m |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 장 |  | 현 장 명 | [5 empty] | 현장담당 HP |  |  |  | 현 장 명 |  | 현장담당자 |  |  |  |  | 1. S.G.P 판넬 : 천고(스터드 높이 기준)-110mm
스터드 높이 H |  | mm | [5 empty] | 0 | 0 | 장 | NO |  | 품 명 |  | 규 격 |  |  | 수 량 | 단위 | 비 고 |  | 품 명 | 규 격 |  | 수량 |  | 단위 | 비 고 | 2. S.G.P 도어 상부 난바판 : 판넬 높이 - 2000 (도어 높이 2,100 기준)
양면=2, 단면=1 | 2 | 면 | [5 empty] | 0 | 0 | 장 |  |  | 스터드 두께 확인 |  | 0 |  |  | 0 | 개 |  |  | 스터드 두께 확인 | 0 |  | 0 |  | 개 |  | 3. 판넬 폭 : 판과 판의 중심선 기준 폭
스터드 두깨 |  | mm |  |  |  |  | S.G.P 도어 상부 난바판 | 0 | 0 | 장 |  |  | S.G.P 판넬 |  | 0 |  |  | 0 | 장 |  |  | S.G.P 판넬 | 0 |  | 0 |  | 장
S.G.P 도어 |  | 개 |  |  |  |  | S.G.P 도어 | 0 | 0 | 개 |  |  | S.G.P 판넬 쪽판 |  | 0 |  |  | 0 | 장 |  |  | S.G.P 판넬 쪽판 | 0 |  | 0 |  | 장 |  |  |  |  | (주) 신라스틸판넬 . 신라기업사
S.G.P 양개 도어 |  | 개 |  |  |  |  | S.G.P 양개도어 | 0 | 0 | 개 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 장 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 장
스터드 여유 개수 | [6 empty] | 상부 마감 |  | 0 | 개 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 장 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 장 |  |  |  |  | 전 화 : 051-501-2642 051-504-4685~6
[7 empty] | 벽 마감 | 0 | 0 | 개 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 장 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 장 |  |  |  |  | 팩 스 : 051-501-2593
[7 empty] | 걸레 받이 | 0 | 0 | 개 |  |  | S.G.P 도어 상부 난바판 |  | 0 |  |  | 0 | 장 |  |  | S.G.P 도어 상부 난바판 | 0 |  | 0 |  | 장
[7 empty] | 시린다 |  | 0 | 개 |  |  | S.G.P 도어 |  | 0 |  |  | 0 | 개 |  |  | S.G.P 도어 | 0 |  | 0 |  | 개 |  |  |  |  | 주소 : 부산시 부산 동래구 반송로 213
[7 empty] | 크린매트 50t 24k 28매 |  | 0 | 개 |  |  | S.G.P 양개도어 |  | 0 |  |  | 0 | 개 |  |  | S.G.P 양개도어 | 0 |  | 0 |  | 개 |  |  |  |  | ※지번 : 부산 동래구 안락동 420-49번지
제작 및 배포: (주)신라스틸판넬.신라기업사 | [6 empty] | 고무 메지 |  | 0 | m |  |  | 상부 마감 |  |  |  |  | 0 | 개 |  |  | 상부 마감 |  |  | 0 |  | 개 |  |  |  |  | 네이버 지도 클릭 → 부산 신라 기업사. 신라 스틸 판넬
문의 전화 : 010-3571-3380 | [12 empty] | 벽 마감 |  | 0 |  |  | 0 | 개 |  |  | 벽 마감 | 0 |  | 0 |  | 개
S.G.P 판넬 폭 | 886 | mm |  |  |  |  | ※ 참고용으로 사용 바랍니다. | [5 empty] | 걸레 받이 |  | 0 |  |  | 0 | 개 |  |  | 걸레 받이 | 0 |  | 0 |  | 개
크린매트 50t 24k | 28 | 매 |  |  |  |  | ※ 산출 내용에 대한 책임은 지지 않습니다. | [5 empty] | 시린다 |  | 0 |  |  | 0 | 개 |  |  | 시린다 | 0 |  | 0 |  | 개 |  |  |  |  | ※ 본 산출서는 신라스틸판넬 제공 양식입니다.
크린매트 1롤 | 12.6 | m2 | [10 empty] | 크린매트 50t 24k 28매 |  | 0 |  |  | 0 | 개 |  |  | 크린매트 50t 24k 28매 | 0 |  | 0 |  | 개 |  |  |  |  | ※ 무단 변경 및 상업적 사용을 금지합니다.
S.G.P 판넬 높이 | 0 | mm | [10 empty] | 고무 메지 |  | 0 |  |  | 0 | m |  |  | 고무 메지 | 0 |  | 0 |  | m |  |  |  |  | 문의 전화 : 010-3571-3380
시공 면적 | 0 | m2 | [10 empty] | 0 |  | 0 | [14 empty] | A 타입
S.G.P 칸막이 B타입 물량 산출 | [6 empty] | S.G.P 칸막이 B타입 0 m2
A 시공 폭 |  | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 품 명 | 규격 | 수량 | 단위 | [18 empty] | B타입 : 중간에 유리를 넣어 내부를 볼 수 있게 함으로써 개방감과 채광을 확보합니다.
B 시공 폭 |  | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 스터드 두께 확인 | 0 | 0 | 개
C 시공 폭 |  | m | 0 | 0 | 0 | 0 | S.G.P 판넬 | 0 | 0 | 장 | [21 empty] | ※ 물량 산출 내역은 참고용으로 사용 바랍니다.
D 시공 폭 |  | m | 0 | 0 | 0 | 0 | S.G.P 판넬 쪽판 | 0 | 0 | 장 | [21 empty] | ※ 자재 주문은 도면을 이용하세요.
A~D 합계 | 0 | m |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 장 | [21 empty] | ※ 산출 내용에 대한 책임은 지지 않습니다.
스터드 높이 H |  | mm | [5 empty] | 0 | 0 | 장
양면=2, 단면=1 | 2 | 면 | [5 empty] | 0 | 0 | 장 | [21 empty] | 업그레이드(Upgrade) 지원
스터드 두깨 |  | mm |  |  |  |  | S.G.P 도어 상부 난바판 | 0 | 0 | 장 | [21 empty] | 최신 파일 다운로드 →신라 Daum Café
S.G.P 도어 |  | 개 |  |  |  |  | S.G.P 도어 | 0 | 0 | 개
S.G.P 양개 도어 |  | 개 |  |  |  |  | S.G.P 양개도어 | 0 | 0 | 개 | [21 empty] | S.G.P 판넬 자료실 | : →신라 Daum Café S.G.P 자료실
S.G.P 픽스창 높이 |  | mm |  |  |  |  | S.G.P 픽스창 | 0 | 0 | 개
하부 판+걸레받이 포함 |  | mm |  |  |  |  | S.G.P 창 하부 판넬 | 0 | 0 | 장 | [21 empty] | [ 물량 산출 시 주의사항 ]
S.G.P 픽스창 |  | 개 |  |  |  |  | 픽스창 상부 난바판 | 0 | 0 | 장 | [21 empty] | 본 자료는 정확한 S.G.P 판넬 자재 산출을 돕기 위해 제작된 참고용 데이터입니다.
스터드 여유 개수 | [6 empty] | 상부 마감 |  | 0 | 개 | [21 empty] | 현장 실측 및 시공 조건에 따라 실제 소요량과 차이가 발생할 수 있으므로, 재검토를 권장합니다.
제작 및 배포: (주)신라스틸판넬.신라기업사 | [6 empty] | 벽 마감 | 0 | 0 | 개 | [21 empty] | 지속적인 업데이트를 통해 정확도를 보완해 나갈 예정입니다.
문의 전화 : 010-3571-3380 | [6 empty] | 걸레 받이 | 0 | 0 | 개
픽스창 상부 난바판 | 0 | mm |  |  |  |  | 시린다 |  | 0 | 개 | [21 empty] | ※ 주의 : 현재 버전은 테스트 및 참고용이므로 실제 현장 적용 시 오차가 발생할 수 있습니다.
S.G.P 판넬 폭 | 886 | mm |  |  |  |  | 크린매트 50t 24k 28매 |  | 0 | 개 | [19 empty] | B 타입
크린매트 50t 24k | 28 | 매 |  |  |  |  | 고무 메지 |  | 0 | m
크린매트 1롤 | 12.6 | m2 |  |  |  |  | ※ 참고용으로 사용 바랍니다. | [21 empty] | 건축용 내∙외장재 ¦ 경량철공 ¦ 열경화성수지 ¦ 큐비클 ¦ 샌드위치 판넬 ¦ 금속흡음 천정재
S.G.P 판넬 높이 | 0 | mm |  |  |  |  | ※ 산출 내용에 대한 책임은 지지 않습니다. | [23 empty] | 신라 Daum Café
시공 면적 | 0 | m2 | [26 empty] | SHILLA Steel Panel & Shilla Enterprise
S.G.P 칸막이 C타입 물량 산출 | [6 empty] | S.G.P 칸막이 C타입 0 m2
A 시공 폭 |  | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 품 명 | 규격 | 수량 | 단위 | [18 empty] | C타입 : 시각적 개방감과 실무적 프라이버시를 동시에 챙긴 형태입니다.
B 시공 폭 |  | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 스터드 두께 확인 | 0 | 0 | 개
C 시공 폭 |  | m | 0 | 0 | 0 | 0 | S.G.P 판넬 | 0 | 0 | 장
D 시공 폭 |  | m | 0 | 0 | 0 | 0 | S.G.P 판넬 쪽판 | 0 | 0 | 장
A~D 합계 | 0 | m |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 장
스터드 높이 H |  | mm | [5 empty] | 0 | 0 | 장
양면=2, 단면=1 | 2 | 면 | [5 empty] | 0 | 0 | 장
스터드 두깨 |  | mm |  |  |  |  | S.G.P 도어 상부 난바판 | 0 | 0 | 장
S.G.P 도어 |  | 개 |  |  |  |  | S.G.P 도어 | 0 | 0 | 개
S.G.P 양개 도어 |  | 개 |  |  |  |  | S.G.P 양개도어 | 0 | 0 | 개
S.G.P 픽스창 |  | 개 |  |  |  |  | S.G.P 픽스창 | 0 | 0 | 개
S.G.P 픽스창 높이 |  | mm |  |  |  |  | S.G.P 창 하부 판넬 | 0 | 0 | 장
스터드 여유 개수 | [6 empty] | 상부 마감 |  | 0 | 개
[7 empty] | 벽 마감 | 0 | 0 | 개
제작 및 배포: (주)신라스틸판넬.신라기업사 | [6 empty] | 걸레 받이 | 0 | 0 | 개
문의 전화 : 010-3571-3380 | [6 empty] | 시린다 |  | 0 | 개
S.G.P 하부 판넬 높이 | -120 | mm |  |  |  |  | 크린매트 50t 24k 28매 |  | 0 | 개
S.G.P 판넬 폭 | 886 | mm |  |  |  |  | 고무 메지 |  | 0 | m | [19 empty] | C 타입 |  | C 타입
크린매트 50t 24k | 28 | 매
크린매트 1롤 | 12.6 | m2 |  |  |  |  | ※ 참고용으로 사용 바랍니다.
S.G.P 판넬 높이 | 0 | mm |  |  |  |  | ※ 산출 내용에 대한 책임은 지지 않습니다.
시공 면적 | 0 | m2
S.G.P 칸막이 D타입 물량 산출 | [6 empty] | S.G.P 칸막이 D타입 0 m2
A 시공 폭 |  | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 품 명 | 규격 | 수량 | 단위 | [18 empty] | D타입 : 가장 개방감이 뛰어나며 고사양 인테리어에 주로 사용됩니다.
B 시공 폭 |  | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 스터드 두께 확인 | 0 | 0 | 개
C 시공 폭 |  | m | 0 | 0 | 0 | 0 | S.G.P 판넬 원판 | 0 | 0 | 장
D 시공 폭 |  | m | 0 | 0 | 0 | 0 | S.G.P OPEN 픽스 창 | 0 | 0 | 개
A~D 합계 | 0 | m |  | 0 |  |  | S.G.P 판넬 쪽판 | 0 | 0 | 장
스터드 높이 H |  | mm | [5 empty] | 0 | 0 | 장
양면=2, 단면=1 | 2 | 면 | [5 empty] | 0 | 0 | 장
스터드 두깨 |  | mm | [5 empty] | 0 | 0 | 장
S.G.P 도어 |  | 개 |  |  |  |  | S.G.P 도어 상부 난바판 | 0 | 0 | 장
S.G.P 양개 도어 |  | 개 |  |  |  |  | S.G.P 도어 | 0 | 0 | 개
S.G.P 판넬 원판 칸수 |  | 칸 |  |  |  |  | S.G.P 양개도어 | 0 | 0 | 개
스터드 여유 개수 | [6 empty] | 상부 마감 |  | 0 | 개
[7 empty] | 벽 마감 | 0 | 0 | 개
[7 empty] | 걸레 받이 | 0 | 0 | 개
제작 및 배포: (주)신라스틸판넬.신라기업사 | [6 empty] | 시린다 |  | 0 | 개
문의 전화 : 010-3571-3380 | [6 empty] | 크린매트 50t 24k 28매 |  | 0 | 개
S.G.P 판넬 폭 | 886 | mm |  |  |  |  | 고무 메지 |  | 0 | m
크린매트 50t 24k | 28 | 매 | [27 empty] | D 타입
크린매트 1롤 | 12.6 | m2 |  |  |  |  | ※ 참고용으로 사용 바랍니다.
S.G.P 판넬 높이 | 0 | mm |  |  |  |  | ※ 산출 내용에 대한 책임은 지지 않습니다.
시공 면적 | 0 | m2

## 내진 시스템
내진 크립바 시스템 |  |  | 내진 엠바 시스템 |  |  | 내진 + 내풍앞 시스템
(주) 신라스틸판넬 . 신라기업사
구분 | 내진 시스템 | 내풍압 시스템
주요 위협 | 지진 (좌우 흔들림, 진동) | 강풍 (기압 차, 위아래 들림) |  | 전 화 : 051-501-2642 051-504-4685~6 |  |  | 주소 : 부산시 부산 동래구 반송로 213
목표 | 천정 구조물의 붕괴 방지 | 천정판의 탈락 및 비산 방지 |  | 팩 스 : 051-501-2593 |  |  | 지번 : 부산 동래구 안락동 420-49번지
보강 포인트 | 내진 크립으로 골조(바)와 구조물의 결속 강화 | 골조와 마감판 사이의 고정력 강화 추가 (볼트와 볼트사이 MB크립으로 마이너 보강)
설치 위치 | 주로 실내 전체 | 주로 외부와 접한 노출 부위 |  | 신라 Daum Café |  |  | ※ 본 시스템은 (주)신라스틸판넬 . 신라기업사 자재 시스템입니다.
|  |  |  | Home Page : http://www.shillasteel.kr/index.php |  |  | 문의 전화 : 010-3571-3380
| 내진 엠바 시스템 |  |  |  | 내진 크립바 시스템

## 예금 적금 이자
|  | 예금 . 적금 이자 계산기 (년 복리) |  |  |  |  | 목표 금액을 찾고 싶을때 : |  |  | [데이터] 탭 → [예측] 그룹 → [가상 분석] → [목표값 찾기] 활용. 찾는 방법 ↓↓
년 복리 예금 |  | 원 금 |  | 이자 과세율 | 15.4% | 일반 과세 15.4% | 년 복리 적금 |  | 월 불입액 |  | 이자 과세율 | 15.4% |  | 1.수식 셀: 목표 년 차 실 수령액이 적힌 셀 클릭하여 입력
목표 년 |  | 이 율 | 3.5% | 예치일 |  | 세금우대 1.4%~9.5% | 목표 년 |  | 이 율 | 3.5% | 예치일 |  |  | 2.찾는 값: 목표 금액, 콤마 없이 숫자만 (예 10000000
0 |  | 예상 수령액 | 0 | 예상 이자 |  | 비과세 0% | 0 |  | 년 납입액 | 0 | 예상 금액 | 0 |  | 3.값을 바꿀 셀: M3 셀 클릭하여 입력 (※ 아래 이미지 참조)
|  | ※ 노란색 셀 필수 입력 | [6 empty] | 납입 원금 | 0 | 예상 이자 | 0 |  | ※ 예금 목표도 목표값 찾기 [데이터]탭 을 활용하여 찾으시면 정확합니다.
기간(년) | 년/월/일 | 세전 금액 | 세전 이자 | 세금 | 세후 이자 | 실 수령액 | 기간(년) | 년/월/일 | 세전 금액 | 세전 이자 | 세금 | 세후 이자 | 실 수령액
1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Formulas:
년/월/일 = IF(G4="", "", EDATE(G4, [년 복리 예금]*12))
년/월/일 = IF(O4="", "", EDATE(O4, [년 복리 적금]*12))

## 대출 계산기
| 대출 계산기 |  |  | ※ 중도 상환 수수료 및 면제 기간은 개별 대출 약관에 따라 다를 수 있으니 반드시 확인 후 활용 바랍니다.
|  | 대출 정보 |  | 대출 시작일 |  | 대출 요약
|  | 대출 금액 |  | 중도 상환 수수료 | 1.2% | 대출 이자 예상액
|  | 연 이자율 | 3.5% | 수수료 면제 기간 | 36 | 이자 절감 예상액
|  | 대출 기간 |  | 중도 상환 합계액 | 0 | 예상 상환 합계액 | 0
※ 본 계산기는 일반적인 산식에 기초한 참고용입니다. 이자 산정 방식에 따라 이자 절감 예상액 오차가 있습니다.
년-월-일 | 회차 | 월 납입액 원금+이자 | 원금 상환액 | 중도 상환 | 이자 납입액 | 대출 잔액 | 중도상환 수수료
※ 계산 결과는 예상치이므로 실제 납입액과 다를 수 있음을 유의 바랍니다. | [5 empty] | 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
합 계 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Formulas:
년-월-일 = IF(G2="", "", EDATE([년-월-일, row above], 1))

## 경조사
※ 문서 수정이 필요할 경우 상단 메뉴[검토]→[시트보호]→PW : 3380 | [12 empty] | ※ 이름 검색시 장부와 똑같이 띄어쓰기까지 맞춰주세요
경조사 기록 관리 대장 | [9 empty] | 전체 요약 통계 |  |  | 이름 검색 ▶▶ ▶ |  | 개인별 통계
날 짜 | 구 분 | 이 름 | 관 계 | 경조사 내용 | 금 액 | 장소/소속 | 금반지 | 금k/돈3.75g | 비 고 | 보낸 항목 | 합계 금액 | 비 고 | 보낸 항목 |  | GOOLD 24K |  | 18K | 비 고
[10 empty] | 경조사비 | 0 |  | 경조사비 | 0 | 1돈 | 0 | 0
[10 empty] | 금 반 지 | 0 |  | 금 반 지 | 0 | 1돈반 | 0 | 0
[10 empty] | 금 팔 찌 | 0 |  | 금 팔 찌 | 0 | 2돈 | 0 | 0
[10 empty] | 기 타 | 0 |  | 기 타 | 0 | 1g | 0 | 0
[13 empty] | 합 계 | 0 | 반돈 | 0 | 0
[10 empty] | 받은 항목 | 합계 금액 | 비 고 | 받은 항목 |  | GOOLD 24K |  | 18K | 비 고
[10 empty] | 경조사비 | 0 |  | 경조사비 | 0 | 1돈 | 0 | 0
[10 empty] | 금 반 지 | 0 |  | 금 반 지 | 0 | 1돈반 | 0 | 0
[10 empty] | 금 팔 찌 | 0 |  | 금 팔 찌 | 0 | 2돈 | 0 | 0
[10 empty] | 기 타 | 0 |  | 기 타 | 0 | 1g | 0 | 0
[13 empty] | 합 계 | 0 | 반돈 | 0 | 0
※ 이 문서는 경조사 내역을 체계적으로 기록하고 관리하기 위해 제작되었습니다.
필터 기능을 활용하여 특정 인물과의 교류 내역을 한눈에 파악 할 수 있습니다.
경조사 인사말 관리
1. 축하할 때 (결혼, 돌잔치, 개업 등)
결혼: 두 사람의 소중한 인연을 진심으로 축하하며, 앞날에 행복만 가득하길 기원합니다.
돌잔치: 첫 번째 생일을 진심으로 축하합니다. 밝고 건강하게 자라기를 응원할게!
개업/승진: 새로운 시작을 진심으로 축하드립니다. 하시는 모든 일이 번창하시길 기원합니다.
2. 위로할 때 (부고, 조의)
부고 시: 삼가 고인의 명복을 빕니다. 어떠한 말로도 위로가 되지 않겠지만, 깊은 슬픔을 함께 나눕니다.
직접 못 갈 때: 부득이한 사정으로 직접 찾아뵙지 못해 죄송합니다. 멀리서나마 고인의 명복을 빌며 깊은 애도를 표합니다.
3. 경조사를 치른 후 (감사 인사)
결혼 후: 바쁘신 와중에도 저희의 결혼식에 참석해 주셔서 감사합니다. 보내주신 축복 잊지 않고 행복하게 살겠습니다.
장례 후: 슬픔을 함께 나누어 주셔서 큰 위로가 되었습니다. 덕분에 무사히 장례를 마쳤습니다. 직접 뵙고 인사드리지 못해 죄송합니다.
돌잔치 후:우리 아이의 첫 생일을 축하해 주셔서 감사합니다. 덕분에 따뜻하고 행복한 돌잔치가 되었습니다.
|  |  |  | 합 계 | 0 |  | 0 | 0
Note on B5: 월/일 입력
Note on C5: 우측에 생기는 화살표(▼) 버튼을 눌러 항목을 선택해 주세요.
Note on I5: 우측에 생기는 화살표(▼) 버튼을 눌러 항목을 선택해 주세요.
Note on J5: 우측에 생기는 화살표(▼) 버튼을 눌러 항목을 선택해 주세요.

## 전화번호부
거래처 및 협력사 관리대장
분류 | 거래처명 | 성명 | 휴대폰 번호 | 전화 번호 | E-mail | 직함/관계 | 주 소 | 비 고-웹사이트/SNS | 주요 취급 품목

## 참고
(주)신라스틸판넬.신라기업사
↓↓ 제품 소개
알류미늄 스판드럴 (A/L SPANDREL)
  0.5~0.6t 두께의 알루미늄 재질을 사용
  폭 : 100S, 200S , 길이 : 주문생산 , 색상 : 화이트, 골드, 실버, 스텐, 아이보리
석고보드
  벽체, 천장 및 건식벽체 등 일반적 용도로 가장 널리 사용
  종류 : 일반, 방화, 방수 기타
샌드위치 판넬
  발포 폴리스칠렌을 판상으로 상하에 강판을 접착시킨 샌드위치 판넬
  종류 : 평판, 골판, 지붕판, 두께 : 50, 75, 100mm
(주) 신라스틸판넬 . 신라기업사 ☏ 전 화 : 051-501-2642 051-504-4685~7