【붙임 1】

먹는물공동시설 점검결과(총괄표)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

(2007. 4/4분기)

□ 먹는물공동시설 지정현황

(단위 : 개소)

시․도	전분기 시설수	당해분기			현재 시설수	시․도	전분기 시설수	당해분기			현재 시설수
		폐쇄	사용금지	신규				폐쇄	사용금지	신규
합계	1,684	37	49	4	1,651	-	-	-	-	-	-
서울	352	21	-	-	331	강원	120	-	-	2	122
부산	198	2	20	-	196	충북	96	2	3	-	94
대구	12	1	-	-	11	충남	79	-	-	-	79
인천	48	-	-	-	48	전북	17	1	1	-	16
광주	18	-	-	-	18	전남	76	2	1	-	74
대전	44	-	1	-	44	경북	35	-	7	-	35
울산	25	1	-	1	25	경남	100	1	4	-	99
경기	460	6	12	1	455	제주	4	-	-	-	4

□ 시․도별 검사결과

구 분	시설수	1일 이용자수(명)	검 사 결 과(4/4분기)				미검사 시설수
			계	적합 (개소)	부적합 (개소)	부적합률 (%)
합 계	1,651	265,155	1,612	1,335	277	17.1	39
서 울	331	71,670	331	250	81	24.5	-
부 산	196	28,339	186	155	31	16.7	10
대 구	11	1,420	11	9	2	11.8	-
인 천	48	4,280	45	29	16	35.6	3
광 주	18	5,880	18	17	1	5.6	-
대 전	44	12,475	44	34	10	22.7	-
울 산	25	2,760	25	24	1	4.0	-
경 기	455	70,314	449	360	89	19.8	6
강 원	122	12,118	115	109	6	5.2	7
충 북	94	14,175	86	73	13	15.1	8
충 남	79	11,115	75	74	1	1.3	4
전 북	16	1,585	16	15	1	6.3	-
전 남	74	11,337	74	65	9	12.2	-
경 북	35	3,710	35	28	7	20.0	-
경 남	99	13,200	98	89	9	9.2	1
제 주	4	777	4	4	-	-	-

※ 미검사 시설 유형 : 수원고갈․시설정비․폐쇄예정 등

【붙임 2】

시․도별 부적합시설 조치내역

구분	시 설 명	소 재 지	1일 평균 이용자수	부적합 항목	조치내용
서울 (81)	삼청공원	종로구 삼청동 산 2-1	400	총대장균군	사용중지
	사직공원	종로구 사직동 1-48	250	경도, 질산성질소, 증발잔류물	사용중지
	석굴암(1)	종로구 옥인동 산 3-14	150	총대장균군	사용중지
	석굴암(2)	종로구 옥인동 산 3-14	50	총대장균군	사용중지
	인왕산	종로구 무악동 산 3-4	300	총대장균군	사용중지
	청운	종로구 청운동 산 4-41	100	일반세균, 총대장균군	사용중지
	돌산	종로구 부암동 산 17-1	200	총대장균군	사용중지
	만수천	종로구 옥인동 산 3	150	총대장균군	사용중지
	부암	종로구 부암동 산 20	200	일반세균, 분원성대장균, 총대장균군	사용중지
	산림수목원	종로구 옥인동 179-1	300	총대장균군	사용중지
	온달	광진구 광장동 산 68-1	300	총대장균군	사용중지
	청암	광진구 광장동 68-1	250	일반세균	사용중지
	긴고랑(1)	광진구 중곡동 산 3-59	300	총대장균군	사용중지
	용마산	광진구 중곡동 산 1	80	총대장균군	사용중지
	건친회(2)	동대문구 전농동 32-20	50	여시니아균	사용중지
	면목지구	중랑구 면목7동 산 49-1	300	총대장균군	사용중지
	초헌	도봉구 창동 산 200-1	150	총대장균군	사용중지
	국궁장수락정B샘	노원구 상계4동 산 155-1	350	총대장균군	사용중지
	산신제터	노원구 상계5동 145-24	200	총대장균군	사용중지
	학도암	노원구 중계본동 산 102-1	40	총대장균군	사용중지
	청암샘	노원구 중계4동 산 29	100	총대장균군	사용중지
	천보옥수회	노원구 중계4동 산 101-1	60	총대장균군	사용중지
	충강샘	노원구 월계2동 산 8-4	100	총대장균군	사용중지
	녹수	은평구 녹번동 산 1-1	200	총대장균군	사용중지
	수국사(상)	은평구 구산동 산 134	100	총대장균군, 분원성대장균	사용중지

구분	시 설 명	소 재 지	1일 평균 이용자수	부적합 항목	조치내용
서울 (81)	수색	은평구 수색동 산 28-1	100	총대장균군, 분원성대장균	사용중지
	안산천	서대문구 봉원동 산 2-1	300	총대장균군	사용중지
	장수천	서대문구 봉원동 산 2-1	150	총대장균군	사용중지
	만수천	서대문구 봉원동 산 2-1	50	총대장균군	사용중지
	안산헬스	서대문구 봉원동 산 2-1	150	총대장균군, 대장균	사용중지
	용천	서대문구 연희3동 산 2-17	100	총대장균군	사용중지
	덕천	서대문구 연희3동 산 2-17	200	총대장균군, 대장균	사용중지
	명천	서대문구 연희3동 산 2-17	200	총대장균군	사용중지
	안천	서대문구 홍제2동 산 33-44	50	총대장균군	사용중지
	복수천	서대문구 북아현3동 산 1-1	100	총대장균군	사용중지
	옥동	서대문구 홍제4동 산 1-1	50	수소이온농도	사용중지
	홍인	서대문구 홍제4동 산 1-1	100	총대장균군	사용중지
	호박골	서대문구 홍은2동 산 1-85	100	총대장균군	사용중지
	신정산	양천구 신정동 산 114-1	350	총대장균군	사용중지
	항동	구로구 항동 산 31-1	250	총대장균군	사용중지
	산복	금천구 시흥동 산 75	200	총대장균군	사용중지
	치산	금천구 시흥동 산 73-1	220	총대장균군	사용중지
	약청수	금천구 시흥동 산 6-7	300	총대장균군	사용중지
	영일	금천구 시흥동 산 13-5	250	총대장균군	사용중지
	남서울	금천구 시흥동 산 6-8	100	총대장균군	사용중지
	녹천	동작구 사당동 산 21-1	100	총대장균군	사용중지
	만수	관악구 봉천11동 산 4	250	총대장균군, 대장균	사용중지
	가재샘	관악구 신림9동 산 32	350	총대장균군	사용중지
	폭포수(1)	관악구 신림9동 산 56	300	대장균	사용중지
	폭포수(2)	관악구 신림9동 산 50-2	200	총대장균군, 대장균	사용중지

구분	시 설 명	소 재 지	1일 평균 이용자수	부적합 항목	조치내용
서울 (81)	산장	관악구 신림10동 산 78-2	100	여시니아균	사용중지
	한마음	서초구 서초동 산 23-16	300	질산성질소, 총대장균군	사용중지
	산수회	서초구 서초동 산 28	400	질산성질소	사용중지
	태극	서초구 양재동 산 11	350	질산성질소, 총대장균군	사용중지
	암산	서초구 양재동 산 10	150	총대장균군	사용중지
	덕우암(상)	서초구 방배동 산 92-1	200	총대장균군	사용중지
	범바위(상)	서초구 방배동 산 92-1	350	총대장균군	사용중지
	성산	서초구 방배동 산 92-1	100	질산성질소 ,총대장균군	사용중지
	방배노인회	서초구 방배동 산 43-6	350	총대장균군, 분원성대장균	사용중지
	염곡	서초구 염곡동 산 3-6	110	총대장균군	사용중지
	구룡(1)	서초구 내곡동 산 13-194	60	총대장균군	사용중지
	옥수천	강남구 개포동 산 55-1	200	총대장균군	사용중지
	인수천	강남구 일원동 산 63-1	300	총대장균군	사용중지
	대천	강남구 개포동 산 53-22	150	일반세균 ,총대장균군	사용중지
	청담	강남구 청담동 66	400	일반세균	사용중지
	범바위(남산공원)	중구 예장동 산 5-6	150	총대장균군, 분원성대장균, 일반세균	사용중지
	상춘(남산공원)	용산구 한남동 산 10	130	총대장균군, 분원성대장균	사용중지
	후암(남산공원)	용산구 후암동 산 1-2	40	총대장균군, 분원성대장균	사용중지
	마당바위샘	도봉구 도봉동 북한산공원	150	일반세균	사용중지
	제1휴식처	도봉구 도봉동 북한산공원	300	총대장균군, 분원성대장균	사용중지
	용담수	강북구 우이동 북한산공원	100	총대장균군	사용중지
	세심천	강북구 우이동 북한산공원	150	총대장균군	사용중지
	영비천	강북구 수유동 북한산공원	100	총대장균군	사용중지
	동국대부지	강북구 수유동 북한산공원	150	총대장균군	사용중지
	대동약수	강북구 수유동 북한산공원	150	총대장균군	사용중지
	영천	성북구 정릉동 북한산공원	150	총대장균군	사용중지
	보국문밑	성북구 정릉동 북한산공원	100	총대장균군	사용중지
	승가샘	종로구 구기동 북한산공원	200	총대장균군	사용중지
	세이천	강북구 우이동 북한산공원	100	총대장균군	사용중지
	산림욕장(2)	서울대공원 쉬어가는숲	400	총대장균군	사용중지
	산림욕장(3)	서울대공원 밤나무숲	400	총대장균군	사용중지

구분	시 설 명	소 재 지	1일 평균 이용자수	부적합 항목	조치내용
부산 (31)	장수회	동구 수정동 산 37	80	일반세균, 총대장균군, 분원성대장균군	사용중지
	신흥	영도구 동삼1동 산 149-5	60	총대장균군, 분원성대장균군	사용중지
	두꺼비	영도구 동삼2동 산 29-5	80	총대장균군, 분원성대장균군	사용중지
	용머리	영도구 동삼2동 산 29-5	80	총대장균군	사용중지
	고산	부산진구 당감동 산 34	150	총대장균군	사용중지
	석천	부산진구 당감동 산 34	100	총대장균군, 분원성대장균군	사용중지
	만탑	부산진구 개금동 산 11	100	총대장균군, 분원성대장균군	사용중지
	엄광산	부산진구 가야동 산 69	200	총대장균군, 분원성대장균군	사용중지
	만수정	부산진구 전포동 산 2-1	100	총대장균군	사용중지
	금강1	동래구 온천3동 산 190-7	100	총대장균군, 분원성대장균군	사용금지
	율리	북구 금곡동 산 33	50	총대장균군	사용중지
	관음정사약수터	해운대구 반여3동 산 4-11	250	총대장균군, 분원성대장균군	사용중지
	호국사2	금정구 장전동 산 30	50	총대장균군, 분원성대장균군	사용금지
	물망골1	금정구 구서동 산 4-8	50	총대장균군	사용금지
	제일	금정구 서동 산 1	50	총대장균군	사용금지
	서천	금정구 금사동 544	100	총대장균군	사용금지
	윤산	금정구 부곡동 산 15-17	50	총대장균군, 분원성대장균군	사용금지
	얼음골	수영구 망미1동 산 114	250	총대장균군	사용금지
	삼성	수영구 망미1동 산 107-1	120	일반세균, 총대장균군, 분원성대장균군	사용금지
	조광	수영구 광안4동 산 35-2	100	총대장균군	사용금지
	구름재	수영구 광안4동 산 35-1	50	총대장균군	사용금지
	동굴	수영구 광안1동 산 19	50	총대장균군, 분원성대장균군	사용금지
	서당골	사상구 모라3동 75-15	400	총대장균군, 분원성대장균군	사용금지
	용운	사상구 모라3동 산 33	100	총대장균군, 분원성대장균군	사용금지
	건강	사상구 주례1동 산 113	200	총대장균군, 분원성대장균군	사용금지
	백양골	사상구 주례1동 산 113-11	80	총대장균군, 분원성대장균군	사용금지

구분	시 설 명	소 재 지	1일 평균 이용자수	부적합 항목	조치내용
부산 (31)	백양정	사상구 주례2동 산 8-1	150	총대장균군, 분원성대장균군	사용금지
	승록정	사상구 주례2동 산 69	200	총대장균군, 분원성대장균군	사용금지
	복천	사상구 주례2동 산 69	160	총대장균군, 분원성대장균군	사용금지
	구덕원	사상구 학장동 113-1	100	총대장균군, 분원성대장균군	사용금지
	불심	사상구 엄궁동 산 42	150	총대장균군, 분원성대장균군	사용금지
대구 (2)	동화사1약사터	동구 도학동 35	50	총대장균군	사용중지
	원기사 약수터	달서구 상인동 산 42	50	총대장균군	사용중지
인천 (16)	스승	남구 학익1동 산 119	90	총대장균군, 분원성대장균군	사용금지
	광장	남구 학익1동 산 68-2	10	일반세균, 총대장균군, 분원성대장균군	사용금지
	흥륜사	연수구 동춘동 산 14	45	총대장균군, 분원성대장균군	사용금지
	포망골	연수구 청학동 산 55-20	250	총대장균군, 분원성대장균군	사용금지
	팔각정	연수구 청학동 산 22	250	총대장균군, 분원성대장균군	사용금지
	만월산	남동구 간석동 산 27-1	30	총대장균군, 분원성대장균군	사용금지
	청전	부평구 청천동 5-110	115	일반세균, 총대장균군, 분원성대장균군	사용금지
	매곡	부평구 산곡동 산 146-1	35	총대장균군, 분원성대장균군	사용금지
	석천	부평구 산곡동 179	60	총대장균군, 분원성대장균군	사용금지
	산봉	부평구 산곡동 산 98-1	60	총대장균군	사용금지
	선포	부평구 산곡동 138	250	총대장균군	사용금지
	백조	부평구 일신동 64-1	100	총대장균군	사용금지
	계양	계양구 계산동 산 52	50	총대장균군, 분원성대장균군	사용중지
	효성	계양구 효성동 산 36-1	50	총대장균군, 분원성대장균군	사용중지
	석남2	서구 석남동 산 7	100	총대장균군	사용금지
	불로	서구 불로동 산 59-1	100	총대장균군, 분원성대장균군	사용금지

구분	시 설 명	소 재 지	1일 평균 이용자수	부적합 항목	조치내용
광주	꼬막재	북구 금곡동	100	총대장균군	사용금지
대전 (10)	옥정사약수터	동구 가양동 산3-1	60	총대장균군	사용중지
	보문약수터	중구 대사동 산3-71	150	총대장균군	사용중지
	상봉약수터	중구 대사동 산3-71	100	총대장균군	사용중지
	보문천약수터	중구 대사동 산3-71	100	총대장균군	사용중지
	상당약수터	중구 대사동 산3-71	100	총대장균군	사용중지
	송학사약수터	중구 대사동 산3-71	200	총대장균군	사용중지
	고촉사약수터	중구 문화동 산18-1	150	총대장균군	사용중지
	남보살약수터	중구 사정동 산2	300	총대장균군	사용중지
	까지재약수터	중구 사정동 산2	300	총대장균군	사용중지
	모암약수터	중구 이사동 산7-1	200	총대장균군	사용중지
울산	동축사약수터	동구 동부동 120-2	110	총대장균군, 분원성대장균군	사용중지
경기 (89)	옻나무골	수원시 장안구 파장동 산 105	250	총대장균군	사용중지
	금암	수원시 장안구 파장동 산 38	250	총대장균군	사용중지
	굴뚝골	수원시 장안구 파장동 산 138-3	200	총대장균군	사용중지
	계명	수원시 장안구 파장동 산 133-1	150	총대장균군	사용중지
	금당골	수원시 장안구 조원동 산 10	300	총대장균군	사용중지
	옹달샘	수원시 장안구 상광교동 산 13	40	총대장균군	사용중지
	쉼터	수원시 장안구 상광교동 산 13	45	총대장균군	사용중지
	고당	성남시 중원구 은행2동 37	100	총대장균군	사용중지
	남한산성	성남시 수정구 양지동 산 5	40	총대장균군	사용중지
	능골	성남시 수정구 태평1동 산 12	60	총대장균군	사용중지
	대도사	성남시 분당구 분당동 20-1	100	총대장균군	사용중지
	동이	성남시 분당구 정자동 산 30-2	50	총대장균군	사용중지
	매봉	성남시 분당구 이매동 산 21	60	총대장균군	사용중지
	뫼우리	성남시 중원구 상대원1동 산 11	50	총대장균군	사용중지
	밤골	성남시 분당구 분당동 산 12	50	총대장균군	사용중지
	봉으리	성남시 중원구 상대원1동 산 18-3	50	총대장균군	사용중지
	성천	성남시 중원구 상대원1동 산 191	30	총대장균군	사용중지

구분	시 설 명	소 재 지	1일 평균 이용자수	부적합 항목	조치내용
경기 (89)	앞새터	성남시 중원구 하대원동 394	80	총대장균군	사용중지
	약사	성남시 중원구 은행2동 산 9	50	총대장균군	사용중지
	영장	성남시 수정구 복정동 산 6-1	100	총대장균군	사용중지
	윗속말	성남시 중원구 하대원동 409	120	총대장균군	사용중지
	은행	성남시 중원구 은행2동 산 2-2	30	총대장균군	사용중지
	중원	성남시 중원구 은행2동 11	80	총대장균군	사용중지
	천은정사	성남시 분당구 서현동 산 39	150	총대장균군	사용중지
	청담	성남시 중원구 은행2동 산 6	150	총대장균군	사용중지
	푸른샘	성남시 분당구 수내동 산 66	100	총대장균군	사용중지
	한솔	성남시 분당구 정자동 114	50	총대장균군	사용중지
	마두	성남시 일산구 마두동 1121	100	총대장균군	사용중지
	꽃마을	고양시 덕양구 화정동 41	100	총대장균군	사용중지
	대궐고개	고양시 덕양구 주교동 산 44-1	100	총대장균군	사용중지
	도당제1	부천시 원미구 도당동 산 77	300	총대장균군	사용중지
	까치약수터	부천시 원미구 춘의동 산 83	150	총대장균군	사용중지
	춘덕약수터	부천시 원미구 역곡1동 산 21	300	총대장균군	사용중지
	하우고개	부천시 소사구 심곡본동 산 22-8	100	총대장균군	사용중지
	도당산약수터	부천시 오정구 여월동 산 30	130	총대장균군	사용중지
	관악천	안양시 만안구 안양2동 산 16-1	160	총대장균군	사용중지
	한마을	안양시 만안구 안양6동 산 106	230	총대장균군	사용중지
	소곡	안양시 만안구 안양6동 산 123	230	총대장균군	사용중지
	수왕	안양시 만안구 안양6동 산 121-3	200	총대장균군	사용중지
	수리천	안양시 만안구 안양8동 산 127-1	720	총대장균군, 일반세균	사용중지
	백영	안양시 만안구 안양9동 산 81-3	260	총대장균군	사용중지
	팔팔	안양시 만안구 안양9동 산 81-3	190	총대장균군	사용중지
	신안	안양시 만안구 안양9동 산 94	190	총대장균군	사용중지
	삼성	안양시 만안구 석수1동 산 78	170	총대장균군	사용중지
	석천	안양시 만안구 석수2동 산 162-2	120	총대장균군	사용중지

구분	시 설 명	소 재 지	1일 평균 이용자수	부적합 항목	조치내용
경기 (89)	청수정	안양시 만안구 석수2동 산 137-1	240	총대장균군	사용중지
	화창1	안양시 만안구 석수3동 산 162-17	125	총대장균군	사용중지
	화창2	안양시 만안구 석수3동 산 162-17	125	총대장균군	사용중지
	송림1	안양시 만안구 박달2동 산 120	220	총대장균군	사용중지
	박달	안양시 만안구 박달2동 산 12-12	160	총대장균군	사용중지
	삼봉	안양시 만안구 박달2동 181	190	총대장균군	사용중지
	충의	안양시 동안구 비산3동 산 118	130	총대장균군	사용중지
	매곡	안양시 동안구 비산3동 산 113	70	총대장균군	사용중지
	매천1	안양시 동안구 비산3동 산 23-4	100	총대장균군	사용중지
	신매천	안양시 동안구 비산3동 산 46	20	총대장균군	사용중지
	설천1	안양시 동안구 비산3동 산 22	850	총대장균군	사용중지
	간촌2	안양시 동안구 관양1동 산 109	150	총대장균군	사용중지
	간촌3	안양시 동안구 관양1동 산 109	150	총대장균군	사용중지
	간촌4	안양시 동안구 관양1동 산 109	150	총대장균군	사용중지
	갈산	안양시 동안구 갈산동 산 1112	200	총대장균군	사용중지
	신촌	안양시 동안구 신촌동 1061	80	일반세균	사용중지
	새터	안양시 동안구 호계2동 315-12	150	일반세균	사용중지
	사사동	안산시 상록구 사사동 산 89	75	총대장균군	사용중지
	너구리	안산시 상록구 부곡동 산 41-17	70	총대장균군	사용중지
	상미	용인시 기흥구 신갈동 산 57	100	총대장균군, 대장균군	사용중지
	토월	용인시 수지구 퐁덕천동 산 24	400	총대장균군	사용중지
	구성	용인시 처인구 역북동 산 15	70	총대장균군	사용중지
	대우	용인시 기흥구 상하동 산 34	90	총대장균군, 대장균군	사용중지
	옻샘	용인시 처인구 김량장동 산 33-5	450	총대장균군	사용중지
	대능	파주시 법원읍 대능리	250	총대장균군	사용중지
	백족산	이천시 장호원읍 진암리 산 112	250	총대장균군	사용중지
	한우물	이천시 장호원읍 대서리 산 4	330	총대장균군	사용중지
	물명당	이천시 부발읍 마암리 산 24	50	총대장균군	사용중지
	범바위	이천시 신둔면 남정리 산 27-1	70	총대장균군	사용중지
	어름박골	이천시 마장면 오천리 74	200	총대장균군	사용중지
	향교	이천시 창전동 산 40-1	100	총대장균군	사용중지

구분	시 설 명	소 재 지	1일 평균 이용자수	부적합 항목	조치내용
경기 (89)	신송	이천시 송정동 산 79-1	70	총대장균군	사용중지
	구암	이천시 관고동 63-1	480	총대장균군	사용중지
	호암	이천시 관고동 63-1	300	총대장균군	사용중지
	오미	이천시 관고동 67-3	250	총대장균군	사용중지
	초원	김포시 감전동 산 96-7	200	총대장균군	사용중지
	뒷골	의왕시 내손2동 537-3	150	증발잔류물, 경도	사용금지
	체육공원약수터	광명시 광명7동 체육공원내	450	총대장균군	사용중지
	하안2호약수터	광명시 하안1동 산 50	250	총대장균군	사용금지
	금당1호약수터	광명시 하안1동 산 141-3	150	총대장균군	사용금지
	금당2호약수터	광명시 하안1동 산 141-3	150	총대장균군	사용금지
	가리대약수터	광명시 소하1동 산 8	75	총대장균군	사용금지
	참샘물약수터	광명시 소하2동 49-1	450	총대장균군	사용금지
	영달말약수터	광명시 소하2동 132-2	75	총대장균군	사용금지
강원 (6)	봉의산샘터	춘천시 봉의산 등산로	30	총대장균군	사용중지
	절골	평창군 미탄면	30	총대장균군	사용중지
	신약수	평창군 용평면	20	총대장균군	사용중지
	장안사	철원군 서면 와수2리	50	총대장균군	사용중지
	토미골	철원군 근남면 사곡2리	80	총대장균군	사용중지
	랑구미	양구군 방산면 오미리	80	총대장균군	사용중지
충북 (13)	대한불교수도원	청주시 상당구 수동 산 67	30	총대장균군 ,일반세균	사용중지
	대성우성아파트	청주시 상당구 대성동 5	1,200	일반세균	사용중지
	범바위	충주시 호망동 산 1	300	총대장균군	사용중지
	샘골	충주시 안림동 산 57-4	200	총대장균군	사용중지
	충주댐	충주시 동량면 조동리 180-4	150	총대장균군	사용중지
	세계사	충주시 사안보면 미륵리 25	100	총대장균군	사용중지
	마즈막재	충주시 종민동 6-1	300	총대장균군	사용중지
	팔송공동우물	제천시 봉양읍 팔송리	30	일반세균, 총대장균군, 분원성대장균군	사용중지
	향교골	옥천군 보은읍 교사리	60	대장균군	사용중지
	월송리	옥천군 보은읍 월송리	70	대장균군	사용중지
	법주리	옥천군 내북면 법주리	60	대장균군	사용중지
	매산	음성군 삼성면 양덕리	60	총대장균군	사용중지
	체육공원	음성군 감곡면 왕장리 산 29	100	총대장균군	사용중지

구분	시 설 명	소 재 지	1일 평균 이용자수	부적합 항목	조치내용
충남	비룡약수	당진군 순성면 봉소리 1102	50	총대장균군, 대장균, 분원성대장균	사용중지
전북	대가약수터	순창군 풍산면 대가리	150	총대장균군	사용금지
전남 (9)	유달산약수터	목포시 죽교동 317	-	총대장균군, 일반세균	사용중지
	봉화산약수터	순천시 서면 압곡리 산 238	150	총대장균군	사용금지
	선암사약수터	순천시 승주읍 죽학리 802	130	총대장균군	사용금지
	송광사약수터	순천시 송광면 신평리 12	180	총대장균군	사용금지
	저전7통우물	순천시 저전7통	60	총대장균군	사용금지
	죽림약수터	담양군 남면 인암리	50	총대장균군	사용금지
	물통골약수터	담양군 용면 쌍태리	50	총대장균군	사용금지
	한재골약수터	담양군 대전면 평장리	100	총대장균군	사용금지
	보림약수터	장흥군 유치면 봉덕리	25	총대장균군	사용금지
경북 (7)	남산오륙도	김천시 남산동 산 11-1	100	질산성질소	사용금지
	황장산약수터	문경시 동로면 적성리	60	총대장균군	사용금지
	천마약수터	문경시 가은읍 전곡리	150	대장균군	사용금지
	약천사약수터	문경시 신기동 틀모산	60	총대장균군, 일반세균	사용금지
	매봉산약수터	문경시 동로면 적성리	70	총대장균군, 일반세균	사용금지
	청금정	고령군 고령읍 지산리	40	총대장균군	사용금지
	주산	고령군 고령읍 지산리	100	대장균군	사용금지
경남 (9)	구미약수터	마산시 내서읍 호계리 산 98	40	총대장균군	사용중지
	먼등골1약수터	마산시 양덕동 산 19	10	총대장균군	사용중지
	먼등골4약수터	마산시 양덕동 산 19	10	총대장균군	사용중지
	먼등골5약수터	마산시 양덕동 산 19	10	총대장균군	사용중지
	두동약수터	진해시 두동 238-4	250	총대장균군	사용중지
	상지약수터	진해시 석동 463	200	총대장균군	사용중지
	도불산약수터	진해시 경화동 산 18-2	180	총대장균군	사용중지
	남재골약수터	김해시 대성동 산 1-1	100	총대장균군, 일반세균, 분원성대장균	사용중지
	함박산약수터	창녕군 영산면 교리 산 38	50	총대장균군	사용중지

【붙임 3】

먹는물공동시설 폐쇄시설 명단

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

(2007. 4/4분기)

연번	구분	시설명	소재지	1일 이용자수	부적합내용
1	서울 (21)	무악동	종로구 무악동 46-1910	200	수질악화
2		운산	강북구 번2동 산 19	50	수질악화
3		번리	강북구 번2동 산 23	70	수질악화
4		수락조기회	노원구 상계1동 산 52-4	300	수원고갈
5		신상계배드민턴	노원구 상계4동 산 150-1	150	수원고갈
6		바위밑샘	노원구 상계1동 산 1-2	40	수원고갈
7		중계약수	노원구 중계본동 산 104-1	200	수원고갈
8		돌길샘	노원구 중계4동 산 101-1	70	수원고갈
9		녹천샘	노원구 월계4동 산 4-2	20	수질악화
10		배꽃샘	노원구 공릉2동 123-1	50	수질악화
11		용왕산	양천구 목동 산 7-11	300	수질악화
12		지양산	양천구 신월동 산 174-1	20	수질악화
13		궁동	구로구 궁동 산 10	100	수질악화
14		개봉(2)	구로구 개봉동 산 59	100	수원고갈
15		감로수	금천구 시흥동 산 118	100	수질악화
16		우정	금천구 시흥동 산 83-1	60	수질악화
17		샘마을	관악구 신림9동 산 63-66	200	수질악화
18		옥류샘	관악구 신림9동 산 29	250	수원고갈
19		성주암	관악구 신림9동 산 49	150	수원고갈
20		석굴암밑샘	도봉구 도봉동	150	수질악화
21		법안사옆	강북구 우이동	100	수질악화

연번	구분	시설명	소재지	1일 이용자수	부적합내용
22	부산 (2)	궁도장약수터	서구 서대신4동 대신공원내	35	이용인구 감소로 폐쇄건의
23		공동우물(이점조)	서구 서대신동 1가 265	10	이용인구 감소 및 비음용
24	대구	도동약수터	동구 도동 산 13	50	이용자 없음 및 수질기준부적합
25	울산	석남사	울주군 상북면 덕현리 1064	150	수원고갈 및 수질불량
26	경기 (6)	성주골약수터	부천시 소사구 심곡본동 산53	160	4계절 수질검사 부적합
27		칠일약수터	부천시 원미구 춘의동 산83-4	150	4계절 수질검사 부적합
28		장수천약수터	부천시 소사구 소사본1동 59-6	150	4계절 수질검사 부적합
29		봉배약수터	부천시 소사구 소사본1동 산56	150	4계절 수질검사 부적합
30		장수천약수터	부천시 오정구 작동 산7-3	300	4계절 수질검사 부적합
31		은행제2약수터	부천시 오정구 여월동 산30-1	400	4계절 수질검사 부적합
32	충북 (2)	수동전도관	청주시 상당구 수동 산81-1	100	도로개설
33		세원아파트	청주시 흥덕구 봉명2동 2193	100	동파로 인한 주민 취소 요청
34	전북	선린사약수터	전주시 덕진구 인후3동	50	반복적 수질기준 초과
35	전남 (2)	업자약수터	해남군 산이면 업자리	5	지하수관정개발
36		송촌약수터	해남군 산이면 송촌리	1	1인 개인사용
37	경남	젖샘약수터	합천군 가야면 구미리 산 46-1	-	약수터 이용자 없음