1. 사운딩

지반조사의 일종으로 로드 선단에 부착한 저항체를 지중에 매입하여 관입,회전,인발등의 힘을 가하여 그저항치에서 토층의 상태를 알 수 있는 방법이다. 보링과 같은 다른방법과 병행하여 효과를 증대시킬 필요가있다.

2. 표준관입시험(SPT)

표준관입시험용 샘플러를 로드에 끼우고 75cm의 높이에서 63.5kg의 떨공이를 자유낙하시켜 30cm 관입시키는데 필요한 타격회수 N치를 구하는 시험

3. 피조콘 관입시험

피조콘은 기존의 더치콘을 개량하여 콘저항치와 마찰력을 측정하면서 간극수압 및 간극수압 소산이 동시측정되는 연약지반 조사장비이다.

4. 아터버르그한계

점성토는 일반적으로 물을 포함하고 있으며 함수량 변화에 따라 흙의 강도와 체적이 변한다. 건조한흙에 물을 가하면 흙의 상태가 변하고 수축한계, 소성한계, 액성한계는 각변황의 추이의 한계를 시험하는 방법이다.

5. 액성한계(LL)

점착력이 있는 흙에서 함수비 변화에 따라 흙의 공학적 성질이 크게 변화되는데 함수비 상태에 따라 흙이 외력에 대한 전단저항력이 0가 되는 상태의 최소함수비를 액성한계라한다.

6. 입도분석(입경가적곡선)

흙의 기본적 성질에서 공학적인 중요한 요소는 흙의 입도구성, 광물조성 컨시스턴시등으로 흙을 분류하는 기준도 이에 따른다

7. 배압

실험실에서 삼축압축시험할 때 수분증발로 인해 포화도가 떨어지는바 이를 방지 목적으로 시험실에서 처음부터 100% 포화시키려고 시료속으로 수압을 가하는 것을 배압이라한다.

8. CBR

노상토의 지지력 상태파악 및 재료선정, 포장설계에서

사용되는 데이터를 얻기위해 시험실에서 준비한 시료로서 규정의 관입시험 실시하는 것을 CBR시험이라함. CBR=시험하중/표준하중×100

9. 흙의 전단강도

흙의 가장 중요한 역학적 성질로서 기초 하중이 그흙의 전단강도 이상이 되면 흙은 붕괴되고 기초는 침하, 전도되며 기초의 극한지지력을 알 수 있다.

10. 다짐도

다짐도란 현장 성토작업에서 다짐정도를 판단하는 방법으로 시험실에서 구한 최대건조밀도에 대한 현장건조밀도 비를 백분율로 나타낸 것.

C=rd(현건)/rdmax(실다최건)×100

11. 다짐도판정

다짐이란 흙의 인위적에너지를 가하여 흙의 공학적 성질을 개선시키는 것을 말한다. 목적은 압축성 저하, 지지력증대, 전단력 증대, 투수성 감소

12. 단차

단차란 구조물 접속부와 지하매설물 위치 또는 도로 포장면의 주행선과 노견사이에서 이질층존재, 압축성차이, 지지력상이, 부등침하등의 원인에 의해 높이차 발생

13. 절토,성토사면구배

토공작업에서 절토작업과 성토작업이 주를 이루고 있으며 작업후 절토부와 성토부의 안전을 위하여 토질에 맞는 사면에 구배를 두어야 한다.

종 별			비탈구배
돋 기	높이 3m미만		1 : 1.8
	높이 3m ～9m 미만		1 : 1.8
	높이 9m ～15m 미만		1 : 2.0
	높이 15m 이상		1 : 2.3
깍 기	토사의 경우		1 : 1.5
	암석	풍화암	1 : 1.5
		연 암	1 : 1.2
		경 암	1 : 0.8

(고속철도 노반기준)

14. 성토시공방법

성토시공은 시공도면과 일치하게 말뚝, 판자등을 이용하여 규준틀을 설치하고 지반정리를 한다음 흙쌓기 시공을 해야한다.(수평층쌓기, 전방층쌓기, 비계층쌓기, 물다짐공법)

15. 토취장 선정요건

필요한 성토재료를 얻기 위하여 자연상태토사를 절취하는 장소이며 토취장 선정은 토질, 양, 운반거리등을 고려하여 선정하여야 한다.

16. 층분리

층분리란 흙쌓기 작업에서 층다짐 시공을 할 때 상부층과 하부층이 일체가 되지않고 각각의 층이 분리되는 현상을 말한다. 재료상이, 함수비 부적정시 발생.

층분리 영향으로 성토체 일체성 결여, 성토체 활동, 상부층 균열, 성토지반 강도저하

17. Mass Curve(토적곡선, 유토곡선)

토공에서 성토와 절토의 계획토량, 운반거리등을 결정하는 것을 토량배분이라하고 토량배분을 효율적으로 하기 위하여 유토곡선을 이용하며 토적도라고 한다.

18. 동결심도 산출방법

동결심도란 한랭시기 기온 0℃로 내려감으로써 동해의 피해가 미치는 지표면에서의 깊이를 말한다. 동결심도 산출방법은 1)현장조사(동결심도계, Test pit), 2)동결심도 Z=C√F, 3) Z=√48KF/L

19. 연약지반 침하 압밀도 관리방법

연약지반 개량시 압밀, 침하과정을 파악하기 위하여 침하압밀도 관리등 방법 이용.

1) 침하(St)=탄성침하(Si)+1차침하(Sc)+2차침하(Ss)

2) 탄성침하  Si = 3/4ㆍqB/EㆍIp

3) 1차압밀침하량  Sc = Cc/(1+e)ㆍHㆍlog△P

4) 2차압밀침하량  Ss = Ca'/(1+e0)ㆍHㆍlogt/tp

5) 압밀시간 t=Tv/CvㆍH2

20. 여굴

터널단면을 굴착할 때 여러원인에 의해서 필요 이상으로 단면이 굴착되는 것을 여굴이라한다. 원인은 불량지질, 암반균열,절리, 천공각도 부적정, 폭약사용 과대, 부적절한 발파

21. 콜드조인트

콜드조인트란 콘크리트 타설온도가 25℃이상에서 2시간이상, 25℃이하에서 2.5시간이 지난후 이어붓기할 경우 발생하는 조인트. 콜드조인트에 대한 피해

1) 콘크리트 구조체 내구성 저하

2) 철근부식

3) 중성화 요인

4) 콘크리트 수밀성 저하

22. 정재하시험

기초말뚝의 거동을 파악하기 위하여 가장 확실한 방법으로 타입된 말뚝에 실제하중을 재하시험하는 것을 정재하시험이라 한다. 시험방법은 압축재하시험, 인발시험, 수평재하시험

23. 분리막

포장콘크리트 슬라브가 온도, 습도 변화에 따른 슬라브신축 작용을 원활하게 할수있도록 보조기층과 슬라브바닥면과의 마찰저항을 감소시키기위해 설치하는 얇은막. 역할은 마찰저항감소, 콘크리트 모르타르 손실방지, 이물질 혼입방지, 콘크리트 수분흡수 방지

24. 주공정선(CP)

네트워크에서 최초 개시점에서 마지막 종료점까지 연결되어있는 여러개의 패스중 가장긴 패스의 공기를 말한다. 특징은

1) 여유시간이 전혀없다.(TF=0)

2) 최초개시에서 최종종료까지 여러패스중 가장 길다.

3) CP는 1개만 아니라 2개이상 있을수 있다.

4) 더미도 CP가 될 수있다.

5) CP에 의해 공기결정

25. 토공정규

토공정규란 일반적으로 흙구조물의 시공단면을 예측할수 있도록 설치한 규준틀을 말한다. 시공기면 이상 부분을 치수, 형상을 표시함으로 시공기준이 된다.

26. EPS공법

EPS공법이란 대형발포 폴리스틸렌 블록을 성토재료와 뒷채움재료로서 도로, 철도, 단지조성등의 토목공사에 이용하며 재료의 초경량성, 내압축성, 내수성등의 특징을 이용하는 공법으로 시공성우수, 구조물 작용토압 감소

27. 토목섬유

토목섬유는 1960년 초반부터 폴리아미드, 폴리에스터, 폴리에스틸렌등을 이용한 합성섬유로 지오텍스타일의 필터기능이용 파이핑 방지목적으로 사용

종류는 지오텍스타일, 지오멤브렌, 지오그리드, 지오컴포지트

기능은 배수, 필터, 분리, 보강, 방수, 차단

28. 통일분류법

카사브란데(1942)가 비행장 노상토를 분류하기 위하여 AC분류법을 발전시킴. 세계적으로 가장많이 사용중이며 1969년 ASTM에 의해 흙을 공학적으로 분류하는 표준방법으로 채택 분류법 종류는

1) 입도 2) 컨시스턴시 3) 입도 및 컨시스턴시

29. 흙의 투수성

흙은 아무리 잘다져져 있다 하더라도 공극은 그이웃끼리 서로 연결되어 있으며 연속되어있는 공극 사이에 물이 흐를 수 있는 성질을 투수성이라한다.

다르시법칙 Q=KiA(Q=침투유량, K=투수계수, I=투수경사)

30. 유효응력

	Ｚ1 Υ1
	Ｚ1 Υsat

포화된 지반에서 토립자의 접촉면을 통하여 전달되는 압력으로 전응력에서 간극수압을 뺀값이다.

전응력σ=Ｚ1Υ1+Ｚ1Υsat

유효응력 σ=σ-u

31. 간극수압

지하 흙중에 포함된 물에 의한 상향수압을 간극수압이라한다. 간극수압(U=ΥWZ)의 특징은

1) 지반내 유효응력 감소

2) 지반내 전단강도 저하

3) 물이 깊을수록 간극수압커진다.

32. 과잉간극수압

완전히 포화되어 있거나 또는 부분적으로 포화되어 있는 흙에 하중이 가해지면 그하중으로 인해 흙속에 간극수에 수압이 생기게 되는데 이를 과잉간극수압이라한다. 과잉간극수압발생은 포화지반 하중작용, 연약지반 압밀진행, 지반압축될때등이다.

33. 액상화

액상화란 모래지반에서 순간충격, 지진, 진동등에 의해 간극수압의 상승 때문에 유효응력이 감소되어 전단저항을 상실하고 지반이 액체와 같은 상태로 변화하는 현상이며 액상화의 영향으로 구조물부등침하, 가벼운 구조물 부상, 지반의 이동, 구조물 파과등이 있다.

34. 점토지반과 모래지반의 전단특성

흙의성질은 일반적으로 물리적성질과 역학적성질로 구별할수 있으며 역학적 성질은 전단강도, 압밀, 투수성등이 있다.(τ=c+σtanψ)

점토 : 소성변형, 건조수축, 딕소트로피

사질 : 액상화, 동상피해, 다이라턴시

35. 딕소트로피(강도회복현상)

자연상태의 점토를 교란시키면 배열구조가 파괴되면서 강도가 현저히 저하된다. 강도저하된 교란상태의 점토는 시간이 경과함에 따라 서서히 회복하는 현상이다.

	불교란 강도	강도회복	강도회복
강도
				교란강도
				시간

36. 스웰링(팽윤현상)

점토광물중에 몬모릴로나이트, 가수 할로이 사이트와 감은 일부의 점토 광물을 함유한 암석은 광물의 결정구조 속에서 물과 용매가 결합함으로써 암석의 실질 부분인 결정이 다량물이 흡수하여 체적이 크게 팽창하여 수중에서 분산되는 현상이다.

Na 몬로릴로나이트는 가장 현저한 팽창을 일으켜 원체적 10배정도 팽창.

37. 벌킹(용적팽창현상)

모래나 실트가 물에 약간 머물고 있을 때 그흙은 느슨한 상태가되어 마치벌집처럼 엉켜서 건조한 경우에 비해 체적이 훨씬 증가하는 것을 볼수있는데 이러한 현상을 벌킹이라한다.

38. 활성도

점토의 광물성분이 일정하다고할 때 2μ보다 가는 입자의 중량 백분율에 대한 소성지수의 비로 나타내며 이것이 1.25이상은 활성이 강하고 0.75이하는 활성이 약하다고 본다.

점토활성도(A)=	소성지수(PI)
	2μ보다 가는입자의 중량백분율

3대점토광물 : 카오리나이트, 일라이트, 몬로릴로나이트

39. 과압밀비(OCR)

과압밀비란 현재의 유효연직응력에 대한 선행압밀응력비를 말하며, 선행압밀응력은 어떤점토에서 과거에 받은 최대의 압축응력을 말한다.

OCR =	PO(선행압밀응력)
	Pc(현재의 유효 연직응력)

OCR > 1 과압밀상태

OCR = 1 정규압밀상태

OCR < 1 압밀진행중인 상태

40. 흙의 예민비

점토에 있어서 자연시료는 어느정도 강도가 있으나 이것은 함수율을 변화시키지않고 이기면 약해지는 성질리 있으며 흙의 이김에 의해서 약해지는 정도

St =	qu(자연시료의강도, 불교란시료의강도)
	qur(이긴시료의강도, 교란시료강도)

점토 : St > 1(St=4～8 예민, St<2 비예민, St>8 초예민, St=2～4 보통)

모래 : St < 1

41. 토량환산에서 L값과 C값

자연상태의 흙을 굴착하게 되면 원래의 부피보다 증가한 상태가되며 굴착토사를 포설하여 다짐장비로 다질 때 부피는 다소 감소된다.

L값(1.1～1.4) =	흐트러진상태의 토량
	자연상태의 토량

C값(0.85～0.95) =	다져진상태의 토량
	자연상태의 토량

토량환산계수 산정

표

	자연(1)	느슨(L)	다져진(C)
자연(1)	1	L	C
느슨(L)	1/L	1	C/L
다져진(C)	1/C	L/C	1

42. 약액주입공법

지반내 주입관을 삽입하여 화학약액을 지중으로 압송하여 흙입자간의 공극을 충진하여 지반을 고결

현탁액 - 아스팔트, 벤토나이트, 시멘트, JSP

용액형 - 물유리계(LW)

- 고분자계(요소,우레탄,아크릴,크롬)

시공순서는 주입관설치 →주입공법→주입재압송→

개량성과 검토

43. JSP공법

연약지반개량공법으로 초고압(200㎏/㎠)의 에어제트를 이용하여 차수, 지지말뚝, 기초지반 지지력 증대등의 효과를 얻을 수 있는 지반 고결제 주입공법이다.

용도는 건축물 기초를 위한 지반보강, 굴착주변 물막이, 연속벽체, 지하철공사등

44. 약액주입공법LW(불안정 물유리)

불안정한 물유리로서 지중에 주입하는 용액형 주입재며 지반개량, 지하수차단 효과가 있다. 물유리계의 특징은 차수효과 크다, 지반오염 우려적다, 경제성있다.

45. 버디컬 드레인

점성토지반에 투수성 좋은 수직의 드레인을 박아 지반중의 간극수를 수평방향으로 탈수시켜 압밀을 촉진.

종류는 샌드 드레인, 페이퍼 드레인, 팩 드레인

46. 연약지반 개량을 위한 선행재하(프리로딩)

점성토지반의 압밀을 촉진 시키기 위하여 연약지반위에 미리 큰하중을 가하여 지반 압밀

특징은 압밀촉진, 연약지반 지반개량, 효과적 경제적

47. 보강토공

점착력이 적은 흙에 인장강도가 큰 보강재를 삽입하여 자중이나 외력에 대하여 강화된 성토체 구축. 보강공법의원리는 점착력이 없는흙 + 인장강도큰 보강재 =겉보기 점착력

용도로는 옹벽, 토류시설, 고가램프, 교대, 소규모댐, 안벽

48. 건설기계의 작업효율

건설기계의 작업량을 산출할 때 기계의 작업능률을 판단하는 요소로서 작업량 산출식에 곱하여 실제작업량을 산출하는데 쓰임

E(작업효율)=E1(작업능률계수)×E2(작업시간율)

건설기계작업능력 산정

Q =	3600 q k f E
	Cm

Q : 1시간당 운반토량(㎥/h), E : 작업효율

q : 버킷용량, Cm : 싸이클 타임, k : 버킷계수,

f : 토량환산계수

49. 건설기계 가동률

공사에 투입된 건설기계의 총수에 대한 가동대수의 비율이다.

기계가동률(%) =	가동대수	×100
	건설기계의 총수

가동률에 미치는 요소는 기상조건, 정비불량, 안전사고, 사전준비, 작업원, 불가항력적 요인, 민원등

50. ASP포장의 공종별 장비조합

각장비의 장ㆍ단점을 비교하여 작업물량의 공기등을 종합적으로 판단 조합

조합원칙	1. 작업능력의 균형
	2. 조합작업의 감소
	3. 조합작업의 중복화

공종별 장비조합

생산	아스팔트 믹싱 플랜트
운반	덤프트럭
포설	아스팔트 디스트리뷰터	포장전 혼합물 결합을 좋게 하기위해
	아스팔트 스프레이어	가열아스팔트 노면 살포
	아스팔트 피니셔	아스팔트 혼합물 포설
다짐	마카담 로울러	1차 다짐에 사용
	타이어 로울러	1차 다짐후 사용
	탄뎀 로울러	마무리 다짐에 사용

51. CON'C 포장 장비조합

각기계의 용량과 대수를 최대한 균형시켜 조합함으로써 작업능률높여 시공단가 절감

장비조합

생산	콘크리트 믹싱 플랜트
운반	덤프트럭
포설	스프레더
	슬리폼 페이버
다짐	바이브레이터

52. 흙막이 공법

흙막이 배면에 작용하는 토압에 대응하는 구조물로서 기초굴착에 따른 지반붕괴와 물의침입을 방지하기 위한 목적으로 토압과 수압을 지지하는 공법

공법선정시 고려사항

1) 흙막이 해체 고려

2) 구축하기 쉬운공법

3) 안전하고 경제적

4) 배수처리 적격여부

53. 소일네일링 공법

흙과 보강재 사이의 마찰력, 전단응력, 휨모멘트에 대한 저항력으로 흙과 네일링을 일체화하여 지반안정 유지한다. 용도로는 굴착면 안정, 사면안정, 터널지보체계, 기존옹벽 보강등

굴착→1차숏크리트→천공→네일삽입→그라우팅→양생→네일정착,지압판설치→와이어메쉬→2차 숏크리트

54. SCW공법(MIP와 같다)

지하연속벽 공법중의 하나로 소일에 직접 시멘트 페이스트를 혼합하여 현장 콘크리트 파일을 연속시켜 지중연속벽을 완성시키는 공법

특징

1) 소음진동이 적다

2) 차수성 우수

3) 기술 능력에 따라 품질의 편차가 크다.

4) 공기단축 및 공사비 저렴

시공시유의사항

1) 근입장 깊이 1.5m ～2m

2) 오거 설치시 로드 수직도 체크

3) 지하수 이동여부 사전조사

55. ICOS 공법(슬러리월과 같다)

특수보링 비트 또는 크렘쉘로 굴착하면서 벤토나이트 용액을 순환시켜 벽면붕괴를 방지하고 철근망을 삽입하여 CON'C 벽체를 축조하는 공법

특징은 ①무소음,무진동공법 ②차수성 높다 ③공사비고가 ④굴착중 공벽 붕괴 우려

시공시유의사항은 수선슬기피공콘안공격

56. 안정액

굴착공사중 굴착벽면 붕괴를 막고 지반을 안정시키는 비중이 큰액체를 총칭하여 안정액이라한다.

안정액분류

벤토나이트 안정액	물을 흡수하면서 팽창
CMC 안정액	펄프를 화학적 처리
벤토나이트ㆍCMC 혼합	CMC에 벤을 2～3%혼합
폴리머 안정액	친수성 고분자화합물
염수 안정액	벤에 내염성점토 1～2%첨가

57. 슬라임 및 디샌딩

모래 함유율이 높으면 콘크리트 강도저하 및 조인트 부위에 청소작업을 통해 제거된 이물질이나 슬라임이 다시 부착되어 누수의 원인이 되므로 트렌치내의 안정액은  모래함유율이 3%이내가 될 때까지 계속 디샌딩해야한다.

슬라임 : 굴착종료후 3시간 경과후 슬라임처리기로 제거해야 한다.

디샌딩 : 슬라임이 퇴적되면 굴착 심도를 유지못하기 때문에 신선한 안정액과 교체하는 작업

58. 보일링(퀵샌드, 분사현상)

모래층속에 상향의 침투수가 흐를 때 모래에 작용하는 상향수압이 모래자체의 무게 이상이 되면 모래입자가 심하게 교란되어 분출되는 현상

발생원인 : 근입장 깊이부족, 배면지하수와 굴착저면과 수위가 클 때, 굴착지반에 큰모래층 형성

59. 피압수

지반중의 대수층에 존재하는 지하수가 상위토층 지하수보다 높은 수두를 갖을 때 피압수라한다.

	불투수층(점토)
	불투수층(사질토)
	불투수층(점토)

문제점 : 터파기시 용출현상, 공벽붕괴, 부력발생

대책 : 배수공법, 차수성흙막이, 불투수층까지 흙막이 진입

60. 흙막이 굴착시 지하수 대책

흙막이 공사시 지하수처리에 대한 검토와 토질에 대한 상세한 조사로 차수공법 및 배수공법에 의한 지하수처리를 면밀히 해야한다.

차수공법	흙막이공법	시트파일, 슬러리 월
	고결공법	생석회, 소결, 동결
	약액주입공법	시멘트주입, LW공법
배수공법	중력배수	Deep Well
	강제배수	Well point, 진공DW

61. 언더피닝공법

기존건물에 기초를 보강하거나 새로운 기초 설비를 위해 기존건물을 보호하는 보강공사공법이다.

언더피닝을 실시할경우	건물침하가생겨 복원
	건물이동
	기존구조물 밑에 지중구조물설치
공법의 종류	이중 널말뚝공법
	차단벽
	Well point
	현장 con'c 파일
	약액주입공법

62. 다짐(무리) 말뚝

경질지반이 너무깊어 지지말뚝을 박을수 없을 경우 사용하며, 여러개의 말뚝을 무리지어 박어 무른지반을 밀실히 다지는 다짐 효과가 있는 말뚝

특징은 한덩어리로 움직인다, 무리는 개개의 합보다 적다, 지지력을 높이기 위해 말뚝길이보다 수량을 많게 한다.

S>DO=단항, S<DO=무리

		S

Do

63. PHC 말뚝

프리텐션방식에 의한 원심력을 이용하여 제조된 콘크리트 압축강도 800kg/㎠ 이상의 고강도 콘크리트 말뚝이다.

PS강선은 오토클래이브 양생시 높은 온도에 의한 긴장력 감소를 방지위해 특수 PS 강선사용

특징은 설계지지력이크다, 타격력에 대한 저항력 크다, 경제적 설계 가능, 휨에 대한 저항력 크다.

말뚝간격은 말뚝지름의 2.5배이상, 75cm이상

(최대 90cm이상)

64. 말뚝의 부마찰력

선단지지력과 주면마찰력에 의해 상부하중을 지지시키며, 지반이 연약지반일때는 주면마찰력이 하향으로 작용하는데 이때의 마찰력을 부(-)의 주면마찰력이라한다. 부마찰력의 영향은 지반침하, 구조물 균열, 파일지지력 감소

↓P(하중)
↓			↓NF(부마찰력)
암반			암반
↑RP(선단지지력)

65. 선단확대말뚝

현장타설콘크리트말뚝에서 말뚝선단부의 단면을 확대시켜 지반과의 접하는 면적을 넓게함으로서 선단확대부를 푸팅으로 이용

상부힌지버켓방식	버켓상단에 흰지
	굴착된흙 버켓 제거
	굴착단면 원뿔형
하부힌지버켓방식	버켓 바닥에 흰지로된 팔
	종방향형태 유지

66. 쇄석말뚝

쇄석 기둥을 설치하여 지지력증가, 침하량감소 및 수직드레인역활을하는 현장타입 쇄석기둥 설치공법

적용대상은 점토, 실트, 모래층, 도로, 제방, 항만구조물등

공법의종류는 습식진동, 건식진동, 케이싱쇄석말뚝, 동치환

67. 오토크래이브 양생말뚝

밀폐용기속에 시멘트 제품을 고압증기로 양생하는 것을 말하며 고압증기말뚝이라한다. 특징은 압축강도 800kg/㎠이상의 고강도콘크리트, 크리프 및 건조수축이 적다, PHC말뚝 양생에 사용, 휨에 대한 저항력이 크다. 제조법은 콘크리트에 실리카 혼입→ 1차양생→2차양생(10기압, 120℃16기압, 200℃에서 포화증기양생)

68. 기성 CON'C Pile의 시공관리

재료구입이쉽고 시공이 용이하나 재료의 운밥, 저장, 항타시 균열에 주의, 시공시 진동과 소음의 건설공해에 대처 시공순서는 재료→운반 및 저장→말뚝박기→파일이음→지지력판정→두부파손→두부정리→건설공해방지

69. 파일동재하시험

국내에 최근에 도입이 되었으며 항타시 말뚝 몸체의 발생하는 응력과 속도를 분석측정하여 말뚝의 지지력을 결정하는 시험방법.

시험목적	지지력 측정
	지지력 분석
	파일파손 유무 체크

70. 말뚝박기시험(시항타)

항타장비, 말뚝길이, 작업방법, 허용관입량 내용을 미리 파악하여 본공사에 이용하기 위해 실시. 목적은 말뚝길이 결정, 관입량 결정, 이음방법, 지지력 추정, 햄마용량확인등 유의사항은 연속, 수직, 기초밑면 15～30cm에 중단, 5회 관입량이 6mm이하시 타입거부 현상, 말뚝머리의 설계위치와 수평방향 오차는 10cm 이하.

71. 굴착공법

케이싱을 지표 또는 지중에 삽입하여 굴착기계로 굴착하거나 어스드릴 굴착기로 굴착하여 철근과 콘크리트를 부어 제자리 콘크리트말뚝 형성.

굴착공법 특성비교

종류	굴착기계	공벽보호방법	적용지반
어스드릴	드릴링 버켓	벤토나이트	점토
베노토	햄머 그래이브	케이싱	자갈
RCD	특수비트+ 석션펌프	정수압 (0.2kg/㎠)	사질,암

72. CIP

어스 오거로 지중에 구멍을 뚫고 철근망(또는 H-

Beam)을 삽입한다음 주입관을 설치하여 자갈을 채운후 모르타르를 주입하여 제자리말뚝 형성

특징	시공순서
지하수없는 경질지반에 사용	굴착→철근망삽입→트레미관→자갈채움→모르타르주입
주열식 흙막이 벽체로 사용
벽체 연결부위 취약

73. PIP

스크류 오거의 머리에 구동장치를 설치하여 소정의 깊이까지 회전시켜 굴착한 다음 빼올린 흙만큼 모르타르를 주입해 제자리말뚝을 형성한다.

특징	시공순서
사질층, 자갈층에 유리	스크류오거삽입→오거+흙배출→프리팩트모르타르주입→철근망또는 H-형강주입
소음, 진동 없다
주열식 흙막이 지수벽사용

74. MIP

축선 단부의 시멘트 페이스트를 분출시키면서 토사를 굴착하여 토사와 시멘트 페이스트를 혼합교반하여 만드는 일종의 소일 콘크리트 말뚝이다.

특징	시공순서
비교적 연약지반에 사용	오거삽입→시멘트페이스트분출→지중토와 혼합→소일시멘트말뚝
지하흙막이벽
사질층, 자갈층에 유리

75. 케이슨기초의 슈

현장에서 구체를 제작하면서 케이슨 내부를 굴착하여 구체를 침하시키는 기초공법으로 대형구조물 기초로 사용 구체 제작전에 토질조건에 맞는 날끝 선정이 중요하며 날끝선정시 고려사항은 지반토질, 케이슨 규격, 굴착방법, 예정 침설 깊이

76. 온도철근

콘크리트에 배치하며 건조수축, 온도변화, 기타원인에 의해 일어나는 인장응력에 대비하여 가외로 보조적으로 더넣는 철근

배치목적

① 건조수축에 의한 균열발생 방지

② 온도변화에 따른 팽창, 수축 균열발생 방지

③ 구조적 취약한 부위 보강

77. 가외철근

콘크리트의 건조수축, 온도변화, 기타원인에 의해 일어나는 인장응력에 대비하여 가외로 더넣는 보조철근

배치목적

① 온도변화에 의한 균열방지

② 건조수축에 의한 균열 방지

③ 취약부위 보강

가외철근

78. 상대밀도

흙쌓기현장에서 사질토의 다짐정도를 나타내는 수치로서 다짐후 느슨한 상태인지 촘촘한 상태인지 판단한다.

SPT N치	상대밀도	상태
0～4	0～15	매우느슨
4～10	15～35	느슨
10～30	35～65	보통
30～50	65～85	촘촘
50이상	85～100	매우촘촘

79. 지하탐사법

지하탐사법이란 현장 지반의 구성을 분석하고, 설계 자료를 얻기위하여 지반을 조사하는 것으로 간이적인 조사방법이다. 종류는 짚어보기, 터파보기, 물리적탐사법

80. 실내다짐시험과 현장다짐시험

현장성토시공에서 다짐정도를 판단하기위해 실내다짐과 현장다짐을 구분하여 행하는 시험

실내다짐시험

표준다짐	2.5kg의 래머를 30cm높이에서 자유낙하시켜 25회 다짐하는 방법으로 보통의 표준시험법이다.
수정다짐	4.5kg의 래머를 45cm높이에서 자유낙하시켜 55회 다지는 방법

81. 여성토(더돋기, 엑스트라 뱅킹)

흙쌓기에서 성토완료후 지반침하 및 성토체 침하를 예측하여 요구되는 성토고 확보를 위하여 작업시 미리 흙을 더 높게 쌓는다.

성토고에 따른 여성토 높이

성토고	여성토 높이
3m미만	성토고의 10%
3～6m미만	성토고의 8～10%
6～9m미만	성토고의 6～8%
9～12m미만	성토고의 4～6%

계획고(H)

여성토높이

82. 평판재하시험(PBT)

재하평판을 지반위에 놓고 일정한 속도로 하중을 가하여 작용하중과 침하량의 관계를 구하여 지반 지지력계수 K치 산출

	K=	하중강도(kg/㎠)
		침하량(cm)

특 징

① 실물재하시험이라 신뢰성이 있다.

② 지내력 정확히 추정

③ 설비 규모 크다.

83. 토질시험의 분류

토질시험은 건설공사의 착수전에 지반에 대한 필요한 데이터를 얻기위하여 현장에서 채취한 시료를 대상으로 행하는 시험을 말하며 토질시험을 크게 분류하면 물지적성질의 시험과 역학적 성질시험 및 지지력특성시험으로 나타낼 수 있다.

① 물리적 성질시험

비중시험, 함수량시험, 입도시험

② 역학적 성질시험

투수시험, 압밀시험, 일축압축시험, 삼축압축시험, 직접전단시험

③ 지지력 특성시험

다짐시험, CBR시험

84. 균등계수, 곡률계수

균등계수는 조립토의 입도분포가 좋고 나쁜 정도를 나타내는 계수로서, 입도분석 자료를 토대로 하여 작성한 입경가적곡선에서 통과백분율 10％와 60％에 해당하는 입경으로 구할수 있다.

(Cu=D60/D10)

곡률계수는 입도분석자료에서 통과백분률 10％, 30％, 60％에 해당하는 입경을 각각 D10, D30, D60이라 할 때 구해지는 계수로서 균등계수와 함께 입도분포 판정에 이용된다.

(Cg=D302/ D60D10)

85. 실내다짐시험

실내다짐시험이란 현장에서 사용할 재료로서 다짐에 대한 특성을 조사하기 위해 실시하는 시험이다.

실내다짐시험에서 건조밀도와 함수비와의 관계를 플로트하여 최대건조밀도와 최적함수비를 구한다.

다방		해머		내경	다지기		최입
		무게	낙하고		층수	낙횟
표준	A B	2.5 4.5	30㎝ 45㎝	100 150	3 3	25 55	19.2 37.5
수정	C D E	2.5 4.5 4.5	30㎝ 45㎝ 45㎝	100 150 150	5 5 3	25 55 92	19.2 19.2 37.5

86. 어프로우치 슬라브

구조물 본체와 흙쌓기 접속부에 발생하는 단차를 최소화하기 위해서 구조물에 접근하여 흙쌓기부에 설치하는 철근콘크리트판을 어프로우치 슬라브라한다.

일반적으로 설계속도, 흙쌓기높이, 교통량을 고려하여 결정한다.

① 길이 : 3～8m 범위

② 설치폭 : 차선과 양쪽노견 포함하는 폭

③ 받침대 : 고무판, 앵커설치

87. 군지수(GI : Group Index)

미국 AASHTO 분류법의 근거가되는 지수로서 재료에서 #200체 통과백분율, 액성한계, 소성지수값에 의해 정해지는 지수이다.

군지수가 0에 가까울수록 조립토재료이고, 클수록 미립자의 함유량이 큰재료이다.

GI = 0.2a + 0.005ac + 0.01bd

a : NO200체에서통과백분율35%, 0～40의 정수

b :            ″          15%,      ″

c : 액성한계에서 40%뺀값, 0～20의 정수

d :       ″     10%    ,      ″

88. 압축과 압밀

1) 압축(compression) 압축이란 느슨한 사질토에서 외력을 가하여 흙속에 공기를 제거하고 토립자간의 간격을 조밀하게하여 지반의 밀도증가, 강도향상을 가져오는 것을 말함.	air(제거)
	water
	soil
	<압축>
2) 압밀(consolidation) 압밀이란 연약점토지반에서 하중을 가하여 흙속에 간극수를 제거한는것을 의미하며, 압밀현상은 장기적으로 서서히 이루어져 침하가 발생하는데 이를 압밀침하라 한다.	air
	water(제거)
	soil
	<압밀>

89. Tremie관

수중 콘크리트 타설시 수직파이프를 통해 콘크리트 중량에 의해 안정액을 콘크리트와 치환하는 역할을 하고 수중콘크리트 타설시 굳지않는 콘크리트가 물과 접촉하게되면 골재분리등 여러 문제점 발생 때문에 접촉하지 않게하는 공법

① 밑뚜껑식       ② 플런저식      ③ 개폐문식

90. 기초허용지내력

극한지지력에 대하여 소정의 안전율을 가지며 침하량이 허용치 이하가 되게하는 하중강도의 최대치를 의미한다. 일반적으로 작은 크기의 기초허용지내력은 지지력에 의해 결정되고, 큰기초의 허용지내력은 침하에 의해 결정된다.

허용지지력(Ra) =	극한지지력(Ru)
	안전률(Fs)

얕은기초의 극한지지력(Ru)

Ru = αㆍcㆍNc + βㆍBㆍγㆍNr + γ2ㆍDfㆍNq

	연속	정사각형	원형	사각형
α	1.0	1.3	1.3	1.3
β	0.5	0.4	0.3	0.5~1.0B/L

91. 강재말뚝(Steel pile)

말뚝을 재질별로 크게분류할 때 콘크리트와 강재로 분류하는데 강재말뚝은 원형, 각형, H형등의 형상으로 제작된 말뚝을 말한다.

1) 강관말뚝

① 외경 40~100cm의 36종, 길이 12~15m 정도

② 타입시 주로 디젤햄머 사용

2) H형강 말뚝

① 압연형 강재, 용접형강재가 있으나 압연형강재를 주로 사용

특징

① 운반 및 시공이 용이

② 재료비 고가

③ 부식대책 고려

92. 말뚝의 쿠션

타격되는 기성 말뚝의 햄머와 말뚝사이에 설치하여 말뚝의 파손을 방지할 목적으로 설치하는 것을 쿠션이라한다.

1) 쿠션의 효과 ① 말뚝손상방지 ② 소음경감 ③ 응력집중방지 ④ 완충작용
2) 쿠션 설치방법 ① 햄머와 캡사이 설치 ② 캡내부에 설치

93. 철근의 이음

철근의 이음은 한곳에 편중되지 않도록 하여야 하며, 사전에 구조도등의 검토를 통하여 현장 여건에 적합한 이음공법을 채택하는 것이 무엇보다 중요하다.

이음공법

1) 겹침이음 : 철근을 이음할 1개소 두군데이상 결속선으로 결송하는 이음

2) 가스압접 : 철근의 접합면을 맞대고 압력을 가하면 옥시아세틸렌 가스로 두부재를 부푸르게하는 접합

3) 용접이음 : 금속의 야금적 성질을 이용한 이음

4) 슬라브 조인트 : 접착부재를 슬리브속에 넣어 유압잭으로 압착

5) 슬리브 충진 : 슬리브 구멍을 통하여 에폭시나 모르타르등의 그라우트재 주입

6) 나사이음 : 철근에 숫나사를 만들고 커플러 양단에 너트를 조임

7) Cad Welding : 철근에 슬리브를 끼우고 화학과 합금의 혼합물을 넣고 폭발 → 공간충진

8) G-Loc splice : G-Loc splice를 끼우고 G-Loc Wedge를 망치로 쳐서 이음.

94. 철근의 Pre-fab공법(철근의 선조립 공법)

철근 콘크리트 공사에 사용되는 철근을 기둥ㆍ보ㆍ바닥ㆍ벽등의 부위별로 미리 조립해두어 현장에서 이부재를 접합하는공법 공기단축, 작업환경개선, 안전성 확보를 위한 공사의 합리화 추구 및 건설의 공업화 발전에 필요한 공법

1) 목적

① 시공정도 향상, ② 공기단축, ③ 작업의 단순화, ④ 구조체 공사의 system화

2) 철근의 이음공법

① 겹친이음, ② 가스압접, ③ 용접이음, ④ 슬리브 조인트, ⑤ 슬리브 충진, ⑥ 나사이음, ⑦ Cad Welding ⑧ G-Loc splice

95. Clibing Form

벽체용 거푸집으로서, 갱폼에 거푸집 설치를 위한 비계들과 기타설된 콘크리트의 마감작업용 일체로 조립ㆍ제작한 거푸집을 말한다.

1) 벽전용 거푸집 분류

① 갱폼(대형 패널폼)

② Clibing Form

2) 특징

① 시공의 정밀도 향상

② 연속 반복작업으로 공기단축

③ 설치 및 해체품 절감

④ 대형 양중설비 필요

96. Sliding Form

일정한 평면을 가진 구조물에 적용되며 연속하여 콘크리트를 타설하므로 조인트가 발생하지 않는 수직활동 거푸집공법이다.

1) 연속공법의 대형거푸집 분류

① 수직(Self Clibing Form) : Sliding Form, Slip Form

② 수평 : Travelling Form

2) 특성

① 단면 변화가 없는 구조물에 적용

② 거푸집높이 1~1.2m 정도

③ 1일상승 높이 5~8m

④ 연속타설로 조인트 발생 감소

97. Ferro deck

공장에서 일체화된 바닥 구성재를 현장에서는 배력근ㆍ연결근만 시공함으로써 철근과 거푸집 공사를 동시에 Pre-fab화한 공법

1) 적용대상구조

① 철근콘크리트 구조의 바닥판

② 철골철근콘크리트의 바닥판

③ 철골구조 바닥판

④ p.c 구조 바닥판

98. 조립률(FM : Fineness Modulus)

콘크리트에 사용되는 골재 입도의 정도를 표시하는 지표로서 체의치수 75mm, 40m, 20mm, 10mm, 5mm, 2.5mm, 1.2mm, 0.6mm, 0.3mm, 0.15mm의 10개 체를 한조로 체가름 시험을하여 각체의 통과하지 않은 잔류시료의 중량백분율의 합을 100으로 나눈 값으로 나타낸다.

1) 용도

① 콘크리트의 경제적인 배합결정

② 골재입도의 균등성 판단

③ 골재사용 적부 판단

2) 골재의 최적 조립률

① 세골재 : F.M = 2.6 ~ 3.1

② 조골재 : F.M = 6 ~ 8

FㆍM =	75mm~0.15mm 가적잔유율 누계	=710÷ 100=7.1
	100

3) 조립률 계산방법

체번호	잔유량	잔유율(%)	가적잔유율(%)
75mm		0	0
40mm	20	10	10
20mm	60	30	40
10mm	60	30	70
5mm	40	20	90
2.5mm	20	10	100
1.25m			100
0.6mm			100
0.3mm			100
0.15mm			100
소계	200	100	710

99. 유동화제

보통콘크리트와 동일한 작업성으로 물ㆍ시멘트비를 감소할 목적인 경우는 고성능감수제를 사용하고, 물ㆍ시멘트비가 같으나 워커빌리티 향상을 목적으로 할 때는 유동화제를 사용하나 재료의 특성은 같다.

1) 유동화콘크리트 제조방법

제조 방법	플랜트	운반	공사현장
①		에지테이터	유동화 교반
②	유동화 교반	″
③	유동화	″	교반

베이스

콘크리트

베이스

콘크리트

베이스

콘크리트

콘크리트부리기

콘크리트부리기

콘크리트부리기

2) 유동화제 분류

① 나프탈렌 설폰산염계

② 멜라민 설폰산염계

③ 변성리그닌 설폰산염계

3) 유동화제 효과

① 감수효과

② 적은공기연행성

③ 강재의 비부식성

④ 시공연도개선

100. 수중불분리성 혼화제

수중불분리성 혼화제란 일반콘크리트에 첨가하여 콘크리트를 수중에 타설할 때 재료분리방지 목적으로 독일에서 개발된 콘크리트 혼화제를 말한다.

1) 종류 및 사용량

① 설룰로오스계 : 2~3 kg/㎥

② 아크릴계 : 3~4 kg/㎥

2) 효과

① 수중에서 재료분리 방지

② 수밀성증대

③ 내구성증대

④ 강도증대

⑤ 내구성증대

101. 플라이애쉬

화력발전소등의 연소보일러에서 부산되는 석탄재로서 연소폐가스중에 포함되어있는 재료 집진기에 의해 회수한 미세한 입상의 난사를 말한다.

1) 플라이애쉬가 콘크리트에 미치는 영향

① 콘크리트 유동성 개선

② 블리딩 현상 감소

③ 수화 발열량 감소

④ 알카리골재반응 억제 효과

⑤ 콘크리트 수밀성 향상

102. 콘크리트 펌프

콘크리트 수송용펌프를 이용하여 콘크리트를 타설하는 방법으로 정치식과 트럭탑재식이 있다.

최근 구조물이 대형화ㆍ고층화되어 콘크리트 펌프공법 활용은 더욱 늘어날 추세이다.

1) 분류

① 가설장치에 따른 분류 : 정치식, 트럭탑재식

② 압송방식에 따른 분류 : 피스톤타입, 스퀴즈타입

2) 성능

① 수평거리 : 200 ~ 300 m

② 수직거리 : 40 ~ 60 m

③ 압송량 : 30 ~ 50 ㎥/h

3) 특징

① 장점(공기단축, 품질향상, 노무비절감)

② 단점(슬럼프저하, 압송관 plug 현상)

4) 시공시 유의사항

① 거푸집 측압발생

② 콘크리트 연속공급

③ 수평거리 최소화

④ 호퍼내 가수금지

103. Plug현상(Pipe 막힘현상, 폐색현상)

콘크리트 펌프 공법에 의한 콘크리트 타설시 파이프라인의 청소불량, 최소혼합시간 미준수증에 의해 Pipe가 막히는 현상

극한상황(서중, 한중)에서 주로 발생

1) 원인

① 파이프 라인내 이물질 및 쇄석등 거친골재 사용

② 동절기 파이프내 결빙 방지

③ 서중콘크리트의 급격한 슬럼프 저하

2) 대책

① 슬럼프저하 예상시 적절한 혼화제 사용

② 동절기 파이프 결빙방지를 위해 부동액첨가

104. 신축줄눈(Expansion Joint)

구조물의 온도변화에 따른 팽창ㆍ수축 혹은 부등침하ㆍ진동등에 의해 균열발생이 예상되는 위치에 설치하는 조인트이며 신축줄눈은 콘크리트 구조체와 완전분리되어 팽창줄눈이라한다.

1) 줄눈분류 : 시공줄눈, 신축줄눈, 수축줄눈

2) 설치목적

① 콘크리트의 팽창과 수축 조절

② 콘크리트 구조물 변형수용

③ 부등침하, 진동 방지

105. 균열유발 줄눈의 설치목적ㆍ지수대책ㆍ시공관리

미리정해진 장소에 균열을 집중시킬 목적으로 소정의 간격으로 단면 결손부를 설치하여 균열을 강제적으로 생기게하는 줄눈을 말하며 수축줄눈이라고 한다.

1) 설치목적

① 거푸집측압 발생

② 균열유지

③ 온도변화에 대응

2) 홈 단면 상세도

30～40

40

40

50

106. 온도제어양생

콘크리트가 충분히 경화가 진행될때까지 필요한 온도조건을 일정하게 유지하여, 저온ㆍ고온등의 급격한 온도변화에 의한 유해한 영향을 받지 않토록하는 양생이다.

1) 종류

① 습윤양생, ② 증기양생, ③ pipe cooling, ④ 단열보온양생, ⑤ 가열보온양생

2) 목적

① 초기동해로부터 보호

② 급격한 건조수축 균열 방지

③ 온도응력발생 방지

④ 콘크리트와 외부 기온과의 차이를 최소화

107. 슈미트햄머(타격법, 반발경도법)

콘크리트 표면을 타격시 반발계수를 계측하여 콘크리트 강도를 추정하는것으로서 비파괴검사의 일정이다.

검사장비가 소형ㆍ경량이고, 조작이 용이하여 광범위하게 사용될 전망이다.

1) 비파괴검사의 종류

① 슈미트햄머법, ② 방사선법, ③ 초음파법, ④ 진공법, ⑤ 인발법, ⑥ 철근탐사법

2) 특징

① 비용이 비교적 저렴

② 신뢰성이 부족

③ 구조간단, 사용편리

3) 시험방법

① 측정위치 : 벽, 기둥, 보등의 측면

② 측정지점 : 간격 3㎝로 가로4개, 세로5개선을 그어 만나는 교점 20곳 측정

3cm

3cm

3cm

3cm

3cm

3cm

3cm

108. 물ㆍ시멘트와 콘크리트 압축강도 σ28과의 관계

물ㆍ시멘트비는 콘크리트 강도, 내구성, 수밀성에 가장큰 영향을 미치는 것으로 좋은콘크리트를 만들기 위해서는 가능한한 적게하는 것이 좋다.

1) 물ㆍ시멘트 결정 방법

① 압축강도(작은값)

w/c=	215	w/c=	61
	f28+210		f28/k+0.34

② 내구성

내화학성기준 w/c = 45 ~ 50%

내동해성기준 w/c = 50 ~ 60%

③ 수밀성

w/c = 55% 이하

2) 물ㆍ시멘트 최소화 대책

① 굵은골재 최대치수 크게

② 잔골재율 작게

③ 실리카퓸 사용

④ 흡수율적은 것이 좋다.

⑤ 단위수량 적게 한다.

109. 굵은골재 최대치수

굵은골재는 체규격 5mm 표준망체를 이용하여 85%이상 남는골재로 한다.

굵은골재의 치수가 커지면 단위수량과 잔골재율 감소하여 강도증가 시공연도는 나빠진다.

1) 배합설계흐름도

설계기준강도→배합강도→공기량→물ㆍ시멘트비→슬럼프→굵은골재최대치수→잔골재율→단위수량→시방배합→현장배합

2) 골재의 구비조건

① 견고 및 구형에 가까워야한다.

② 풍화되지 않고, 시멘트 페이스와 부착력 좋을 것

③ 내구성ㆍ내화성 클 것

3) 굵은골재 최대치수 결정

구조물 종류	굵은골재최대치수(mm)
큰교각, 큰기초	80～100
교각, 두꺼운벽, 큰아치	50～80
슬, 벽, 보, 기	25
확대기초	40
지하벽, 케이슨	50

110. 잔골재율(세골재율:S/A)

잔골재 및 굵은골재의 절대용적의 합에 대한 잔골재 절대용적의 백분율을 잔골재율이라한다.

잔골재율이 작아지면 단위수량, 단위시멘트량이 감소한다.

변형률

일정하중재하

하중제거

크리프변형

탄성변형

1) 잔골재율

S/A =	sand	×100	=	sand	×100
	aggregate			gravel+sand

2) 잔골재

표준망체 5mm체를 100% 통과하는 것

3) 굵은골재

표준망체 5mm체에 100% skasmsrjt

111. 해사의 염해 대책

염해란 콘크리트중에 염화물(cacl)이 철근을 부식시킴으로서 콘크리트 구조체에 손상을 입히는 현상을 말한다.

염해대책

1) 재료

① 잔골재의 염분함유량 규정 이내

② 중용열 P.C 사용

③ AE혼화재 사용

2) 철근보강

① 철근 아연도금

② 철근 에폭시 코팅

③ 철근 부동태막 보호

철근	+ cl-	철근녹발생

112. 콘크리트의 크리프

일정한 지속하중하에 있는 콘크리트가 하중은 변함이 없는데도 불구하고 시간이 지나면서 변형이 점차로 증가하는 현상을 말한다.

1) 특징

① 같은 콘크리트내에서 응력에 대한 크리프 진행 일정

② 재하기간 3개월에 전 클리프의 50%, 1년에 80% 완료됨

③ 온도 20~80℃ 범위에서는 온도상승에 비례

2) 영향을 주는 요인

① 재령이 짧을수록

② 응력 클수록

③ w/c 클수록

④ 대기온도 높을수록

시간

113. Prestressed con‘c(PSC) Grout재료의 품질조건

Prestressed con‘c공법에서 사용되는 재료는 PS강재, 콘크리트, 그라우팅등이 있으며, 긴장방법에 따라 프리텐션 방식과 포스트텐션방식으로 나누어진다.

1) 품질조건

① W/C는 45% 이하

② 팽창율 10% 이하

③ 강도 200kg/㎠ 이상

④ 사용골재는 세립잔모래

⑤ 혼화제는 지연제, 감수제, 알루미늄 분말

114. con'c 품질 특성에 영향을 주는 요인

콘크리트는 시멘트, 골재, 물,등의 원재료를 배합설계, 혼합, 타설, 양생등의 많은 공정을 거쳐서 구조체 콘크리트로 완성하는 것이다.

영향을 주는 요인으로는 크게 나누어 재료, 배합, 시공과정이다.

영향을 주는 요인

공정	요인
재료	저장, 품질, 종류, 생산량
배합	설계조건, 시공조건, 기본배합, 보정
제조	계량정도, 믹서성능, 비비기시간, 일상관리
운반	운반거리, 운반시간, 배차간격, 운반차 청소상태
검사	염화물함유량, 슬럼프, 공기량con'c상태
거푸집	설계, 재료, 조립, 청소
철근	재료, 가공, 배근, 덮개
압송	압송거리, 펌프기종, 배관상태, 배합보정
타설	타설방법, 타설속도, 다지기, 시공이음
양생	양생방법, 습도, 양생기간, 탈형시기

115. 인장 철근에 의한 콘크리트의 할렬균열

철근콘크리트공사에서 인장철근의 덮개, 철근 간격이 시방규정의 최소값 이하가 될 때 인장철근 주위에 콘크리트가 철근을 따라 철근배근방향 또는 콘크리트 외부방향으로 생기는 균열을 할렬균열이라 한다.

↓덮개

↓덮개

순간격

	할렬 균열

1) 발생원인

① 철근덮개부족

② 철근간격 시방보다 좁을 때

2) 방지대책

① 철근덮개확보

② 할렬을 억제하는 횡방향철근 배치

116. 레미콘공장 선정시 고려사항

con'c 제조 설비를 갖춘곳(레미콘공장)에서 생산하여 굳지 않는 상태로 현장에서 운반되는 콘크리트를 레디 믹스트 콘크리트라 한다.

운반과정에서 품질변화가 많고, 레미콘공장 선정이 콘크리트 구조체에 품질을 결정하므로 유의하여야한다.

1) 선정시 고려사항

① 현장까지의 운반시간 및 배출시간

② 콘크리트 제조능력

③ 운반차 대수

④ 공장제조설비

⑤ 품질관리상태

⑥ 특수콘크리트 제조가능 여부

⑦ 공장출발시와 현장도착시 품질변화한도 대책검사 방법등

117. 서중 콘크리트

일평균 기온이 25℃ 초과시 혼합ㆍ운반ㆍ타설 및 양생을하는 경우 서중 콘크리트 적용을 받도록 규정하고 있다. 급격한 수분증발로 콜드조인트가 발생할 우려가 있으므로 precooling등의 냉각공법등을 사전에 검토한다.

1) 콜드조인트 원인

① 장시간 운반 및 대기로 재료분리된 con'c사용

② 매시브한 구조물의 수화열

③ 넓은지역 순환 타설시 돌아오는 시간이 2시간 초과

2) 대책

① 프리쿨링등 냉각공법을 검토함

② 혼화제는 AE감수제 지연형, 감수제 지연형등 사용

③ 운반계획 철저히 수립함

④ 중용열 P.C등 분말도 낮은 시멘트 사용

118. 매스콘크리트

보통부재 단면의 최소치수가 80㎝이상이고, 내부 최고 온도와 외기온도 차가 25℃ 이상이 예상되는 경우의 콘크리트를 말한다.

1) 온도균열의 원인

① 콘크리트 온도와 외부기온의 차가 클수록

② 부재단면 클수록

③ 온도변화 클수록

2) 냉각공법

① Precooling : 저열 P.C사용, 재료의 일부 or 전부냉각 얼음물량의 10 ~ 40% 정도

② Pipecooling : 콘크리트 타설전 파이프배관하고 냉각수나 찬공기를 순환시켜 콘크리트 온도 낮춤. ∮25mm 흙색파이프 사용, 간격 1.0 ~ 1.5m

119. 온도구배

매스콘크리트나 한중콘크리트 타설시 콘크리트 부재의 내ㆍ외부 온도차를 말하며, 주원인은 시멘트 페이스트 수화열에 의해 발생한다.

내부-온도상승

외부-온도저하

1) 원인

① 콘크리트 온도와 외기온의 차이가 클수록 크다.

② 타설부재의 두께가 두꺼울수록 크다.

③ 외기온도가 낮을수록 크다.

2) 대책

① 배합시 골재량 늘린다.

② 내ㆍ외부의 온도차를 줄인다.

③ 재료를 냉각하여 사용

④ 콘크리트 인장강도 크게한다.

120. 온도균열

콘크리트가 수화 반응을 할 때 발생되는 고온의 내부온도와 콘크리트 표면의 온도차에 의해 발생되는 균열을 말하며 매스콘크리트, 한중콘크리트, 댐콘크리트등에서 발생

1) 내부구속에 의한 균열

구조체의 내부와 외부의 온도분포 차이에 의해 발생하는 균열

2) 발생시기

재령 1~5일 정도 콘크리트 내부온도 최고될 때 거푸집 탈형 직후

3) 발생양상

① 폭 : 0.1mm～0.3mm

② 규칙성없는 발생분포

③ 단면관통균열이 아님.

1～5일

내부

외부

온도차에 의해

균열 발생

온도

재령