## Slide 1: 목차
회사소개
프로젝트 개요
목적
시스템 구성도
구성제품 (S/W, H/W) 및 사양
구축 시스템 개요
SQL Server 선정 사유
문제점 및 해결책
기대 효과
E*Mart Application 감시
조언

## Slide 2: 프로젝트 개요
프로젝트 : E*Mart 중앙감시시스템 구축 프로젝트
기간
  구축 : 2005.1 ~ 2005.6
  사후 보완 / Tuning : 2005.7 ~ 2005.10
대상 시스템 (2005년 4월 현재 기준)
  Data Center 서버
  물류센터 서버 (4개 물류센터 / 7 대)
  점포 서버 (73개 점포 / 400 대 이상)
  점포 POS 시스템 (73개 점포 / 3,000 대 이상)

## Slide 3: 목적
Low Cost 운영을 위한 전산 운영 비용 절감
안정적인 정보 시스템 서비스 제공
점포 전산 시스템의 무인관리 / 효율적 운영체계 구축
전산 시스템 운영 수준 선진화

## Slide 4: 시스템 구성도 – 전체 구성도

## Slide 5: 시스템 구성도 - Architecture

## Slide 6: 시스템 구성도 – 서버 구성도
중앙감시 Server
Helpdesk / Reporting Server
Virus 감시 Server
File 배포
Server
출입통제
Server
2TB
HP DL760
-Xeon 2GHz * 4
-M/M : 4GB
HP DL380
-Xeon 3GHz * 2
-M/M : 2GB
HP DL580
-Xeon 2GHz * 2
-M/M : 2GB
-400GB Disk
Microsoft Clustering
MS-SQL
2TB
HP DL760
-Xeon 2GHz * 4
-M/M : 4GB
Microsoft Clustering
MS-SQL
HP DL580
-Xeon 2GHz * 2
-M/M : 2GB
-400GB Disk
Virus 감시 Server
HP DL380
-Xeon 3GHz * 2
-M/M : 2GB
MS-SQL
MS-SQL
MS-SQL
CTI Server
RAID 1+0
RAID 1+0
800GB
800GB
Intel Server
수동 Take-Over

## Slide 7: 구성제품(S/W, H/W) 및 사양
SQL Server 2000 Standard
Windows 2000 Server
Intel 호환서버
1GB
2GHz x 1
Ahn Lab APC
Windows 2003 Server
Enterprise Edition
HP DL380
2GB
3GHz x 4
출입통제 서버
Windows 2003 Server
Enterprise Edition
HP DL 580
2GB
2GHz x 2
Unicon File 배포 서버 등
Windows 2003 Server
Enterprise Edition
HP DL580
2GB
2GHz x 2
SQL Server 2000 Enterprise
Microsoft Clustering / Microsoft Reporting
Windows 2003 Server
Enterprise Edition
HP DL760
4GB
2GHz x 4
SQL Server 2000 Enterprise
Microsoft Clustering / Unicon Helpdesk Server
Windows 2003 Server
Enterprise Edition
HP DL760
4GB
2GHz x 4
SQL Server 2000 Enterprise
Microsoft Clustering / Unicon SMS, AMS Server
Windows 2003 Server
Enterprise Edition
HP DL760
4GB
2GHz x 4
SQL Server 2000 Enterprise
Microsoft Clustering / Unicon SMS, AMS Server
Windows 2003 Server
Enterprise Edition
HP DL760
4GB
2GHz x 4
DB & 기타
OS
Model
M/M
CPU
S/W
H/W
Application
중앙 감시
서버
Helpdesk
&
Report
서버
파일배포 /
Log 시스템
출입통제
서버
Virus 감시
서버 (2대)
CTI
서버
80GB
800
GB
400
GB
400
GB
2TB
Disk
2TB

## Slide 8: 구축 시스템 개요
관리 대상
  전국 점포 전산실 서버
  전국 점포 POS 터미널 & 주변장치
  물류센터 서버
  Data Center 서버
  점포전산실 시설

## Slide 9: 구축 시스템 개요
중앙감시서버 / Helpdesk 서버 등
  Microsoft 社의 Cluster 구축
  Cluster를 이용한 MS-SQL Take-Over 기능
  SAN, Dual Controller
  RAID 1 + 0
  Data 영역을 RAID 공간에 지정

## Slide 10: 구축 시스템 개요
적용 부문
  소프트위드솔루션 社의 Unicon 제품 기반
  (www.softwith.com)
    통합상황시스템
    시스템 관리
    Application 관리
    Helpdesk 시스템
    자원/자산관리

## Slide 11: 구축 시스템 개요
통합상황시스템
  시스템, Application 등에서 발생된 모든 이벤트에 대한 통합 표시

## Slide 12: 구축 시스템 개요
Next IT Management Paradigm 구축
  기존 Management 환경의 연동
    기존 업무 관리 프로그램의 연동
    타 관리 플랫폼 정보의 연동
  신규 Management
    IT 인프라 전반에 대한 관리 환경의 통합
    시스템-Application-관리인력의 연계 체계 구축
      System Management, Application Management, Helpdesk 등의 연동
      정보 및 이벤트의 통합 관리 / 자동화 관리
    Application에 대한 “진보된 관리 Framework 구축”

## Slide 13: 구축 시스템 개요
시스템관리시스템
  시스템(Data Center 서버, 점포전산실서버, 점포 POS 터미널, 물류센터 서버 등), Database, Middle-ware, POS 주변장치 등에 대한 성능감시, 장애 감시, 원격제어, Log 통합 등의 시스템관리

## Slide 14: 구축 시스템 개요
Application 관리시스템
  업무 Application에 대한 감시
  Process, 내부 처리 오류, 배치처리 상태, 데이터정합성 점검 등에 대한 통합 감시

## Slide 15: 구축 시스템 개요
Reporting 서비스
  MS-SQL Reporting Services 기반
  Web Reporting / 다양한 Export (Excel 등)
Excel Report
Web Report
Export

## Slide 16: 구축 시스템 개요
Data
  2004.6 ~ 10월
    누적 데이터 크기 : 1 TB
    1일 평균 신규 Record : 300만 건
    1일 평균 Transaction : 2,000만 packets
10월
11월
12월
1월
2월

## Slide 17: 구축 시스템 개요
MS-SQL DTS 기능 활용
  DTS를 활용한 Table들의 Old-Record들에 대한 자동 Move 기능 이용
  : MS-SQL Server Agent 활용
  많은 History성 Data의 축적  Transaction Cost 증가
  DTS 기능 설정을 통한 주기적으로 Table들의 Old Record들을 backup Table로 Move하여, access하는 table의 Record 관리
   Transaction Cost의 감소

## Slide 18: SQL Server 선정 사유
높은 성능 / 안정성
다양한 기능
  DB 관리 Tool
  Query 성능 분석 Tool
  Bulk Data 처리
  DTS 기능 등 …
부가 기능 : Reporting Services

## Slide 19: 문제점 및 해결책
Performance Tuning
  하나의 Data Size가 작고, 동시에 다량의 상이한 Data들에 대한 Transaction에 대한 Delay 문제 발생
  MS-SQL Tuning을 통한 해결
올바른 Query
  Bulk Data에 대한 Query 시, Low Performance 문제 발생
  SQL 수정 : Bulk 처리, Lock 문제 해결
MS-SQL의 도구 이용
  누적된 Record Data의 저장 공간 문제/ 낮은 성능 문제 발생
  DTS를 이용한 자동 설정으로 문제 해결

## Slide 20: 기대 효과
ROI / TCO 절감
  점포 전산 인력 무인화에 따른 인건비 Cost 절감
  (점포 수 * 2 명에 대한 인건비 총액) – 40억 원 이상 절감
  장애인지, 장애원인규명 및 장애조치에 대한 빠른 대처로 Down-Time의 최소화
Non-Stop Service를 통한 체계적인 전산 관리
  전국 무인 관리 체계 및 중앙감시 집중화에 따른 관리 공백을 자동화
  장애사전예방-장애인지-장애조치의 “감시-처리 Process”의 표준화
  人災에 의한 장애 방지
One-Stop Service를 통한 관리 효율성 증대
  시스템, Database/Middleware, Application, POS 주변기기, 점포전산실 출입감시, Virus 통합감시, 점포 전산실 항온항습기 등에 대한 Total Management View를 통한 실시간 “감시 & 원격제어”

## Slide 21: E*Mart Application 감시
Object Modeling 방식의 “Unicon AMS” Package 사용
Application의 내부 처리까지의 관리
구축 전
Application의 Process의 기동 상태 점검 (필요 시)
Application의 시스템 Resource 사용 점검 (필요 시)
장애 발생 시, 장애 발생 원인을 찾기 위한 시간 소모
구축 후
Application의 Process 기동 상태 자동 감시
Application의 시스템 Resource 사용 상태 자동 감시
Application의 장애 요소의 실시간 파악
Application의 여러 프로그램들간의 데이터 정합성 감시
Batch 작업의 수행 결과 실시간 감시
Client-Server간의 프로세스 처리 상태 감시

## Slide 22: E*Mart Application 감시
정책 : Application과 감시시스템과의 상호의존도 제거 방식
채택 (Log 기록 방식)

## Slide 23: E*Mart Application 감시
절차 1: 기존 Application의 Source Code 혹은 Shell 프로그램 내부에 “Unicon AMS”의 적용을 위한 코드 추가
include “emart_comm.h”
.
void main(int argc, char *argv[])
{
AmsLogPrint(“STA LOG”);
.
.
if (error)
AmsLogPrint(“ERR LOG”);
.
.
AmsLogPrint(“END LOG”);
exit(0);
}
void select_func()
{
if (error)
AmsLogPrint(“ERR LOG”);
.
.
AmsLogPrint(“INF LOG”)
}
▶ Program 始作時 無條件 START LOG 기록
▶ Error시 Error Log 기록
▶ 處理件數 等의 情報는 Information 情報를
Information Log 기록
▶Program 終了時 無條件 終了 Log 기록

## Slide 24: E*Mart Application 감시
절차 2: 관리 화면의 구상
  표시 항목
  Flow 표시 방법
  적용 시스템 표시
  Program 정보 표시
  Function 정보 표시
  데이터 저장 공간 표시
  Time Schedule 표시 등…
* 신규 시스템 개발 시  설계/분석 자료 활용