┏━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃                              ┃

┃시공 CHECK LIST┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━┛

┌──────┬───────────────┬────┬─────────────┐

│ 공종CODE.NO│          206 - a             │점검일자│  1997년    6 월  24일    │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공       종│   배수공/배수관(터파기)      │부 위 별│  맹암거 터파기           │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공   사  명│중앙고속도로1단계4차선확장공사│위    치│  STA.3+120-3+220         │

└──────┴───────────────┴────┴─────────────┘

┌──────────────────────┬────┬─────┬───────┐

│                                            │점검기준│ 점검결과 │              │

│        점      검      내      용          │        ├──┬──┤조  치  결  과│

│                                            │(시  방)│시공자│확인자│                │

├──────────────────────┼────┼──┼──┼───────┤

│                                            │        │    │    │              │

│1. 기존 농수로등을 감안하여 유입.유출구의   │        │ O  │    │              │

│   위치는 적정한가.                         │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│2. 터파기의 폭 및 깊이는 적정한가.          │        │ O  │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│3. 배수관 터파기의 구배는 적정한가.         │        │ O  │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│4. 바닥은 부등침하가 되지않도록 적당한 처리 │        │ O  │    │              │

│   를 하였는가.                             │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

└──────────────────────┴────┴──┴──┴───────┘

점검자 : 강  영  오 (인)        확인자 :  박  승  철 (인)

┏━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃                              ┃

┃시공 CHECK LIST┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━┛

┌──────┬───────────────┬────┬─────────────┐

│ 공종CODE.NO│           201 - b            │점검일자│  1997 년   5월   19 일   │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공       종│        배수공/배수관         │부 위 별│ 맹암거 되메우기          │

│            │     (되메우기 및 다짐)       │부 위 별│                          │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공   사  명│중앙고속도로1단계4차선확장공사│위    치│ STA.2+260 - 2+710        │

└──────┴───────────────┴────┴─────────────┘

┌──────────────────────┬────┬─────┬───────┐

│                                            │점검기준│ 점검결과 │              │

│        점      검      내      용          │        ├──┬──┤조  치  결  과│

│                                            │(시  방)│시공자│확인자│                │

├──────────────────────┼────┼──┼──┼───────┤

│                                            │        │    │    │              │

│1. 배수관내 이물질 및 콘크리트 찌꺼기는 제거│        │ O  │    │              │

│   하였는가.                                │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│2. 되메우기 재료는 성토재료와 동등한 것을   │        │ O  │    │              │

│   사용하는가.                              │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│3. 되메우기시 돌 등이 들어 있어 집중하중을  │        │ O  │    │              │

│   받지 않는가.                             │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│4. 다짐은 콤펙터 등을 사용하여 성토부와 동일│        │ O  │    │              │

│   한 밀도인지 확인하였는가.                │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

└──────────────────────┴────┴──┴──┴───────┘

점검자 : 강  영  오 (인)    확인자 : 박  승  철 (인)

안전에 이상 없습

┏━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃                              ┃

┃시공 CHECK LIST┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━┛

┌──────┬───────────────┬────┬─────────────┐

│ 공종CODE.NO│          202 - a             │점검일자│       년     월     일   │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공       종│  배수공/L형 측구(노반준비)   │부 위 별│                          │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공   사  명│중앙고속도로1단계4차선확장공사│위    치│                          │

└──────┴───────────────┴────┴─────────────┘

┌──────────────────────┬────┬─────┬───────┐

│                                            │점검기준│ 점검결과 │              │

│         점      검      내      용         │        ├──┬──┤조  치  결  과│

│                                            │(시  방)│시공자│확인자│                │

├──────────────────────┼────┼──┼──┼───────┤

│                                            │        │    │    │              │

│1. 설치위치 및 구배는 정확한가.             │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│2. 집수면적에 대한 유량을 확인하고 특히 편구│        │    │    │              │

│   배 구간은 물이 노면 방향으로 흐르지 않는 │        │    │    │              │

│   지 검토하였는가.                         │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│3. 보조기층은 요철없이 충분히 다졌는가.     │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│4. 콘크리트중의 수분 손실방지를 위하여 충분 │        │    │    │              │

│   한 살수 또는 비닐을 깔았는가.            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│5. 비닐을 깔 경우 세로방향 10cm 이상 겹치게 │        │    │    │              │

│   하고 움직이지 않게 못을 박아 고정시켰는가│        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

└──────────────────────┴────┴──┴──┴───────┘

점검자 :          (인)        확인자 :          (인)

┏━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃                              ┃

┃시공 CHECK LIST┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━┛

┌──────┬───────────────┬────┬─────────────┐

│ 공종CODE.NO│          202 - b             │점검일자│       년     월     일   │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공       종│배수공/L형측구(콘크리트 타설) │부 위 별│                          │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공   사  명│중앙고속도로1단계4차선확장공사│위    치│                          │

└──────┴───────────────┴────┴─────────────┘

┌──────────────────────┬────┬─────┬───────┐

│                                            │점검기준│ 점검결과 │              │

│        점      검      내      용          │        ├──┬──┤조  치  결  과│

│                                            │(시  방)│시공자│확인자│                │

├──────────────────────┼────┼──┼──┼───────┤

│                                            │        │    │    │              │

│1. Slip Form의 타설능력과 콘크리트 운반시간 │        │    │    │              │

│   등을 감안하였는가.                       │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│2. Slip Form 시공전 장비상태를 점검하고 고장│        │    │    │              │

│   에 대비하였는가.                         │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│3. 피막양생제는 표면에 물기가 사라진 후 분무│        │    │    │              │

│   기로 고르게 살포하는가.                  │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│4. 선형이 맞게 시공되었는가.                │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

└──────────────────────┴────┴──┴──┴───────┘

점검자 :          (인)        확인자 :          (인)

┏━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃                              ┃

┃시공 CHECK LIST┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━┛

┌──────┬───────────────┬────┬─────────────┐

│ 공종CODE.NO│          202 - c             │점검일자│       년     월     일   │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공       종│  배수공/L형 측구(줄눈설치)   │부 위 별│                          │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공   사  명│중앙고속도로1단계4차선확장공사│위    치│                          │

└──────┴───────────────┴────┴─────────────┘

┌──────────────────────┬────┬─────┬───────┐

│                                            │점검기준│ 점검결과 │              │

│        점      검      내      용          │        ├──┬──┤조  치  결  과│

│                                            │(시  방)│시공자│확인자│                │

├──────────────────────┼────┼──┼──┼───────┤

│                                            │        │    │    │              │

│1. 작업중단 또는 일일 포설 종료지점은 수축  │        │    │    │              │

│   줄눈 부위에 두었는가.                    │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│2. 줄눈간격과 폭, 깊이는 시방기준대로 시공하│        │    │    │              │

│   는가.                                    │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│3. 줄눈은 노면과 직각으로 자르고 이물질의 청│        │    │    │              │

│   소를 하는가.                             │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│4. 주입제 시공은 기포가 생기지 않도록 주입하│        │    │    │              │

│   였으며, 주입후 높이는 콘크리트 면과 같은 │        │    │    │              │

│   지 확인하는가.                           │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

└──────────────────────┴────┴──┴──┴───────┘

점검자 :          (인)        확인자 :          (인)

┏━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃                              ┃

┃시공 CHECK LIST┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━┛

┌──────┬───────────────┬────┬─────────────┐

│ 공종CODE.NO│            203               │점검일자│       년     월     일   │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공       종│      배수공/U형 측구         │부 위 별│                          │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공   사  명│중앙고속도로1단계4차선확장공사│위    치│                          │

└──────┴───────────────┴────┴─────────────┘

┌──────────────────────┬────┬─────┬───────┐

│                                            │점검기준│ 점검결과 │              │

│        점      검      내      용          │        ├──┬──┤조  치  결  과│

│                                            │(시  방)│시공자│확인자│                │

├──────────────────────┼────┼──┼──┼───────┤

│                                            │        │    │    │              │

│1. 주위환경과 비교하여 설치위치가 적정한가. │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│2. 측구의 규격 및 E.L은 주위여건과 적합한가.│        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│3. 거푸집의 제작, 설치상태는 적합한가.      │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│4. 측구의 구배는 배수가 원활하도록 균일하게 │        │    │    │              │

│   시공하는가.                              │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│5. 거푸집내의 콘크리트는 진동기를 이용하여  │        │    │    │              │

│   타설하는가.                              │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│6. 배수관과의 접합부는 특별한 지시가 없는한 │        │    │    │              │

│   시멘트 몰탈로 메우는가.                  │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│7. 별도 지시가 없는한 바닥과 벽은 일체로 시 │        │    │    │              │

│   공하였는가.                              │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│8. 부득이하게 바닥과 벽을 분리 시공할 경우  │        │    │    │              │

│   일체를 위한 조치를 하였는가.             │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│9. 유입구,맨홀,단부벽에 사용되는 관은 맨홀  │        │    │    │              │

│   내부로 튀어나오지 않도록 하였는가.       │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│10.콘크리트 양생은 충분히 실시하였는가.     │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│11.선형은 맞게 시공되었는가.                │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

└──────────────────────┴────┴──┴──┴───────┘

점검자 :          (인)        확인자 :          (인)

┏━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃                              ┃

┃시공 CHECK LIST┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━┛

┌──────┬───────────────┬────┬─────────────┐

│ 공종CODE.NO│             204              │점검일자│       년     월     일   │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공       종│      배수공/V형 측구         │부 위 별│                          │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공   사  명│중앙고속도로1단계4차선확장공사│위    치│                          │

└──────┴───────────────┴────┴─────────────┘

┌──────────────────────┬────┬─────┬───────┐

│                                            │점검기준│ 점검결과 │              │

│        점      검      내      용          │        ├──┬──┤조  치  결  과│

│                                            │(시  방)│시공자│확인자│                │

├──────────────────────┼────┼──┼──┼───────┤

│                                            │        │    │    │              │

│1. 주위환경과 비교하여 설치위치가 적정한가. │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│2. 측구의 규격 및 E.L은 주위여건과 적합한가.│        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│3. 거푸집의 제작, 설치상태는 적합한가.      │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│4. 측구의 구배는 배수가 원활하도록 균일하게 │        │    │    │              │

│   시공하는가.                              │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│5. 거푸집내의 콘크리트는 진동기를 이용하여  │        │    │    │              │

│   타설하는가.                              │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│6. 배수관과의 접합부는 특별한 지시가 없는한 │        │    │    │              │

│   시멘트 몰탈로 메우는가.                  │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│7. 별도 지시가 없는한 바닥과 벽은 일체로 시 │        │    │    │              │

│   공하였는가.                              │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│8. 부득이하게 바닥과 벽을 분리 시공할 경우  │        │    │    │              │

│   일체를 위한 조치를 하였는가.             │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│9. 유입구,맨홀,단부벽에 사용되는 관은 맨홀  │        │    │    │              │

│   내부로 튀어나오지 않도록 하였는가.       │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│10.콘크리트 양생은 충분히 실시하였는가.     │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│11.선형은 맞게 시공되었는가.                │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

└──────────────────────┴────┴──┴──┴───────┘

점검자 :          (인)        확인자 :          (인)

┏━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃                              ┃

┃시공 CHECK LIST┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━┛

┌──────┬───────────────┬────┬─────────────┐

│ 공종CODE.NO│             205              │점검일자│       년     월     일   │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공       종│     배수공/산마루 측구       │부 위 별│                          │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공   사  명│중앙고속도로1단계4차선확장공사│위    치│                          │

└──────┴───────────────┴────┴─────────────┘

┌──────────────────────┬────┬─────┬───────┐

│                                            │점검기준│ 점검결과 │              │

│        점      검      내      용          │        ├──┬──┤조  치  결  과│

│                                            │(시  방)│시공자│확인자│                │

├──────────────────────┼────┼──┼──┼───────┤

│                                            │        │    │    │              │

│1. 주위환경과 비교하여 설치위치가 적정한가. │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│2. 측구의 규격 및 E.L은 주위여건과 적합한가.│        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│3. 거푸집의 제작, 설치상태는 적합한가.      │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│4. 측구의 구배는 배수가 원활하도록 균일하게 │        │    │    │              │

│   시공하는가.                              │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│5. 거푸집내의 콘크리트는 진동기를 이용하여  │        │    │    │              │

│   타설하는가.                              │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│6. 배수관과의 접합부는 특별한 지시가 없는한 │        │    │    │              │

│   시멘트 몰탈로 메우는가.                  │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│7. 별도 지시가 없는한 바닥과 벽은 일체로 시 │        │    │    │              │

│   공하였는가.                              │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│8. 부득이하게 바닥과 벽을 분리 시공할 경우  │        │    │    │              │

│   일체를 위한 조치를 하였는가.             │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│9. 유입구,맨홀,단부벽에 사용되는 관은 맨홀  │        │    │    │              │

│   내부로 튀어나오지 않도록 하였는가.       │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│10.콘크리트 양생은 충분히 실시하였는가.     │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│11.선형은 맞게 시공되었는가.                │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

└──────────────────────┴────┴──┴──┴───────┘

점검자 :          (인)        확인자 :          (인)

┏━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃                              ┃

┃시공 CHECK LIST┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━┛

┌──────┬───────────────┬────┬─────────────┐

│ 공종CODE.NO│             800              │점검일자│       년     월     일   │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공      종 │       통신관로공             │부 위 별│                          │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공   사  명│중앙고속도로4차선확장공사       위    치│                          │

└──────┴───────────────┴────┴─────────────┘

┌──────────────────────┬────┬─────┬───────┐

│                                            │점검기준│ 점검결과 │              │

│        점      검      내      용          │        ├──┬──┤조  치  결  과│

│                                            │(시  방)│점검자│확인자│                │

├──────────────────────┼────┼──┼──┼───────┤

│                                            │        │    │    │              │

│1. 통신관로 설치위치는 적정한가.            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│2. 통신관은 규격에 맞는 적합한 것을 사용하였│        │    │    │              │

│   는가.                                    │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│3. 여과재료는 투수성과 입도배합이 좋은 것을 │        │    │    │              │

│   사용하였는가.                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│4. 통신관 연결구는 구배에 맞게 설치하였는가.│        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│5. 통신관로 경보테이프는 설치하였는가.                │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

└──────────────────────┴────┴──┴──┴───────┘

점검자 :          (인)        확인자 :          (인)

┏━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃                              ┃

┃시공 CHECK LIST┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━┛

┌──────┬───────────────┬────┬─────────────┐

│ 공종CODE.NO│           207 - a            │점검일자│       년     월     일   │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공       종│  배수공/횡배수관(R.C관제작)  │부 위 별│                          │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공   사  명│중앙고속도로1단계4차선확장공사│위    치│                          │

└──────┴───────────────┴────┴─────────────┘

┌──────────────────────┬────┬─────┬───────┐

│                                            │점검기준│ 점검결과 │              │

│        점      검      내      용          │        ├──┬──┤조  치  결  과│

│                                            │(시  방)│시공자│확인자│                │

├──────────────────────┼────┼──┼──┼───────┤

│                                            │        │    │    │              │

│1. 제작장은 장소가 넓고 평탄한가.           │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│2. 우기 및 동계작업을 위한 작업공간이  있는 │        │    │    │              │

│   가.                                      │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│3. 증기양생조는 준비되었는가.               │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│4. 거푸집의 편심이나 굴곡은 없는가.         │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│5. 타설전 거푸집 청결상태는 양호한가.       │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│6. Spacer는 견고하게 설치되어 있는가.       │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│7. 철선의 치수 및 간격은 바른가.            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│8. 철선은 녹이나 오물이 제거되어 있는가.    │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│9. 콘크리트 타설은 2층으로 나누어 치고 다짐 │        │    │    │              │

│   은 내・외부에서 실시하고 있는가.         │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│10.콘크리트 재료의 분리가 생기지 않았는가.  │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│11.증기양생시 알맞는 온도로 유지관리되고 있 │        │    │    │              │

│   는가.                                    │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│12.양생포를 덮고 살수하여 직사광선을 차단하 │        │    │    │              │

│   고 있는가.                               │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

└──────────────────────┴────┴──┴──┴───────┘

점검자 :          (인)        확인자 :          (인)

┏━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃                              ┃

┃시공 CHECK LIST┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━┛

┌──────┬───────────────┬────┬─────────────┐

│ 공종CODE.NO│           207 - b            │점검일자│       년     월     일   │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공       종│       배수공/횡배수관        │부 위 별│                          │

│            │     (기초 콘크리트 타설)     │        │                          │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공   사  명│중앙고속도로1단계4차선확장공사│위    치│                          │

└──────┴───────────────┴────┴─────────────┘

┌──────────────────────┬────┬─────┬───────┐

│                                            │점검기준│ 점검결과 │              │

│        점      검      내      용          │        ├──┬──┤조  치  결  과│

│                                            │(시  방)│시공자│확인자│                │

├──────────────────────┼────┼──┼──┼───────┤

│                                            │        │    │    │              │

│1. 거푸집 청결상태 및 박리제 도포상태가 양호│        │    │    │              │

│   한가.                                    │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│2. 거푸집 선형은 바르게 되었는가.           │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│3. 거푸집 틈으로 모르타르가 새지는 않는가.  │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│4. 거푸집은 타설시 밀리지 않도록 적절한 동바│        │    │    │              │

│   리를 설치하였는가.                       │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│5. 콘크리트 치기, 다짐장비는 적절한가.      │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│6. 콘크리트치기 및 다짐작업시 거푸집이 밀리 │        │    │    │              │

│   거나 벌어지지는 않는가.                  │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

└──────────────────────┴────┴──┴──┴───────┘

점검자 :          (인)        확인자 :          (인)

┏━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃                              ┃

┃시공 CHECK LIST┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━┛

┌──────┬───────────────┬────┬─────────────┐

│ 공종CODE.NO│         207 - c              │점검일자│       년     월     일   │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공       종│   배수공/횡배수관(관부설)    │부 위 별│                          │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공   사  명│중앙고속도로1단계4차선확장공사│위    치│                          │

└──────┴───────────────┴────┴─────────────┘

┌──────────────────────┬────┬─────┬───────┐

│                                            │점검기준│ 점검결과 │              │

│        점      검      내      용          │        ├──┬──┤조  치  결  과│

│                                            │(시  방)│시공자│확인자│                │

├──────────────────────┼────┼──┼──┼───────┤

│                                            │        │    │    │              │

│1. 배수관에 대하여 사용전 외압강도 시험은 실│        │    │    │              │

│   시하였는가.                              │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│2. 제작시 규격 불합격이나 운반시 파손된 것이│        │    │    │              │

│   사용되지 않았는가.                       │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│3. 배수관은 기초 및 다음 이음관끼리 밀착되도│        │    │    │              │

│   록하고 서로 어긋나지 않았는가.           │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│4. 부설은 하류측 또는 낮은쪽에서 부터 설치  │        │    │    │              │

│   하고 있는가.                             │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│5. 관로의 중간부분에 부분적으로 역구배인 곳 │        │    │    │              │

│   은 없는가.                               │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│6. 콘크리트 타설시 어긋나거나 떠오르지 않도 │        │    │    │              │

│   록 단단히 고정되었는가.                  │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│7. 배수관 내부이음부는 몰탈로 완전 충진하여 │        │    │    │              │

│   우수침투를 방지하였는가.                 │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

└──────────────────────┴────┴──┴──┴───────┘

점검자 :          (인)        확인자 :          (인)

┏━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃                              ┃

┃시공 CHECK LIST┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━┛

┌──────┬───────────────┬────┬─────────────┐

│ 공종CODE.NO│             208              │점검일자│       년     월     일   │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공       종│       배수공/종배수관        │부 위 별│                          │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공   사  명│중앙고속도로1단계4차선확장공사│위    치│                          │

└──────┴───────────────┴────┴─────────────┘

┌──────────────────────┬────┬─────┬───────┐

│                                            │점검기준│ 점검결과 │              │

│        점      검      내      용          │        ├──┬──┤조  치  결  과│

│                                            │(시  방)│시공자│확인자│                │

├──────────────────────┼────┼──┼──┼───────┤

│                                            │        │    │    │              │

│1. 배수관에 대하여 사용전 외압강도 시험은 실│        │    │    │              │

│   시하였는가.                              │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│2. 규격 불합격이나 운반시 파손된 것이 사용되│        │    │    │              │

│   지 않는가.                               │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│3. 터파기의 폭 및 배수관의 구배는 적정한가. │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│4. 바닥은 부등침하가 되지 않도록 적당한 처리│        │    │    │              │

│   를 하였는가.                             │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│5. 배수관은 기초 및 이음관끼리 밀착되도록 하│        │    │    │              │

│   하고 서로 어긋나지 않았는가.             │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│6. 부설은 하류측 또는 낮은쪽에서 부터 설치  │        │    │    │              │

│   하고 있는가.                             │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│7. 관로의 중간부분에 부분적으로 역구배인 곳 │        │    │    │              │

│   은 없는가.                               │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│8. 콘크리트 타설시 어긋나거나 떠오르지 않도 │        │    │    │              │

│   록 단단히 고정하였는가.                  │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│9. 배수관 내부 이음부는 몰탈로 완전 충진하여│        │    │    │              │

│   우수침투를 방지하였는가.                 │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

└──────────────────────┴────┴──┴──┴───────┘

점검자 :          (인)        확인자 :          (인)

┏━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃                              ┃

┃시공 CHECK LIST┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━┛

┌──────┬───────────────┬────┬─────────────┐

│ 공종CODE.NO│             209              │점검일자│       년     월     일   │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공       종│ 배수공/배수관 날개벽 및 면벽 │부 위 별│                          │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공   사  명│중앙고속도로1단계4차선확장공사│위    치│                          │

└──────┴───────────────┴────┴─────────────┘

┌──────────────────────┬────┬─────┬───────┐

│                                            │점검기준│ 점검결과 │              │

│        점      검      내      용          │        ├──┬──┤조  치  결  과│

│                                            │(시  방)│시공자│확인자│                │

├──────────────────────┼────┼──┼──┼───────┤

│                                            │        │    │    │              │

│1. 주위환경과 비교하여 설치위치가 적정한가. │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│2. 날개벽 및 면벽의 규격 및 E.L은 주위여건과│        │    │    │              │

│   적합한가.                                │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│3. 배수관과의 접합부위 시공은 적절한가.     │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│4. 콘크리트 타설 및 다짐작업시 거푸집이 밀리│        │    │    │              │

│   거나 벌어지지는 않는가.                  │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│5. 콘크리트 양생은 충분하며 재료분리는 발생 │        │    │    │              │

│   하지 않았는가.                           │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

└──────────────────────┴────┴──┴──┴───────┘

점검자 :          (인)        확인자 :          (인)

┏━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃                              ┃

┃시공 CHECK LIST┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━┛

┌──────┬───────────────┬────┬─────────────┐

│ 공종CODE.NO│            210               │점검일자│       년     월     일   │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공       종│   배수공/콘크리트 집수정     │부 위 별│                          │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공   사  명│중앙고속도로1단계4차선확장공사│위    치│                          │

└──────┴───────────────┴────┴─────────────┘

┌──────────────────────┬────┬─────┬───────┐

│                                            │점검기준│ 점검결과 │              │

│        점      검      내      용          │        ├──┬──┤조  치  결  과│

│                                            │(시  방)│시공자│확인자│                │

├──────────────────────┼────┼──┼──┼───────┤

│                                            │        │    │    │              │

│1. 주위환경과 비교하여 설치위치가 적정한가. │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│2. 집수정의 규격 및 E.L은 주위여건과 적합한 │        │    │    │              │

│   가.                                      │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│3. 배수관과의 접합부위 시공은 적절한가.     │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│4. 콘크리트 타설 및 다짐작업시 거푸집이 밀리│        │    │    │              │

│   거나 벌어지지는 않는가.                  │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│5. 콘크리트 양생은 충분하며, 재료분리는 발생│        │    │    │              │

│   하지 않았는가.                           │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

└──────────────────────┴────┴──┴──┴───────┘

점검자 :          (인)        확인자 :          (인)

┏━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃                              ┃

┃시공 CHECK LIST┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━┛

┌──────┬───────────────┬────┬─────────────┐

│ 공종CODE.NO│            211               │점검일자│       년     월     일   │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공       종│    배수공/콘크리트 도수로    │부 위 별│                          │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공   사  명│중앙고속도로1단계4차선확장공사│위    치│                          │

└──────┴───────────────┴────┴─────────────┘

┌──────────────────────┬────┬─────┬───────┐

│                                            │점검기준│ 점검결과 │              │

│         점      검      내      용         │        ├──┬──┤조  치  결  과│

│                                            │(시  방)│시공자│확인자│                │

├──────────────────────┼────┼──┼──┼───────┤

│                                            │        │    │    │              │

│1. 주위지형과 비교하여 설치위치가 적정한가. │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│2. 도수로의 규격 및 E.L은 주위여건과 적합한 │        │    │    │              │

│   가.                                      │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│3. 도수로의 구배는 균일하게 유지하는가.     │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│4. 도수로의 폭,두께,연장은 적절한가.        │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│5. 별도 지시가 없는한 바닥과 벽은 일체로 시 │        │    │    │              │

│   공하였는가.                              │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│6. 부득이한 경우 바닥과 벽을 분리시공시 일체│        │    │    │              │

│   를 위한 조치를 시행하였는가.             │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│7. 선형이 맞게 시공되었는가.                │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

└──────────────────────┴────┴──┴──┴───────┘

점검자 :          (인)        확인자 :          (인)

┏━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃                              ┃

┃시공 CHECK LIST┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━┛

┌──────┬───────────────┬────┬─────────────┐

│ 공종CODE.NO│           212 - a            │점검일자│       년     월     일   │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공       종│ 배수공/암거(바닥고르기Con'c) │부 위 별│                          │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공   사  명│중앙고속도로1단계4차선확장공사│위    치│                          │

└──────┴───────────────┴────┴─────────────┘

┌──────────────────────┬────┬─────┬───────┐

│                                            │점검기준│ 점검결과 │              │

│        점      검      내      용          │        ├──┬──┤조  치  결  과│

│                                            │(시  방)│시공자│확인자│                │

├──────────────────────┼────┼──┼──┼───────┤

│                                            │        │    │    │              │

│1. 주위환경과 비교하여 설치위치가 적정한가. │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│2. 암거의 규격 및 폭, 연장, SKEW는 적정한가.│        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│3. 잡석은 잘 다져저 있는지 확인하였는가.    │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│4. 콘크리트 타설 및 다짐작업시 거푸집이 밀리│        │    │    │              │

│   거나 벌어지지는 않는가.                  │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

└──────────────────────┴────┴──┴──┴───────┘

점검자 :          (인)        확인자 :          (인)

┏━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃                              ┃

┃시공 CHECK LIST┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━┛

┌──────┬───────────────┬────┬─────────────┐

│ 공종CODE.NO│           212 - b            │점검일자│       년     월     일   │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공       종│  배수공/암거(철근 및 거푸집) │부 위 별│                          │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공   사  명│중앙고속도로1단계4차선확장공사│위    치│                          │

└──────┴───────────────┴────┴─────────────┘

┌──────────────────────┬────┬─────┬───────┐

│                                            │점검기준│ 점검결과 │              │

│        점      검      내      용          │        ├──┬──┤조  치  결  과│

│                                            │(시  방)│시공자│확인자│                │

├──────────────────────┼────┼──┼──┼───────┤

│                                            │        │    │    │              │

│1. 철근의 가공은 제대로 되어 있는가.        │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│2. 철근에 오물 및 녹 등은 제거되었는가.     │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│3. 철근의 치수, 간격 및 상하부 철근의 유효고│        │    │    │              │

│   는 설계도서대로 설치되었는가.            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│4. 철근의 겹이음길이는 확보되었으며 단단히  │        │    │    │              │

│   결속되었는가.                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│5. Spacer 갯수는 적절하며 치수는 맞는가.    │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│6. 철근 피복두께는 적정한가.                │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│7. 거푸집 청결상태 및 박리재 도포상태는 양호│        │    │    │              │

│   한가.                                    │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│8. 거푸집 틈은 모르타르가 새지않도록 설치되 │        │    │    │              │

│   었는가.                                  │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│9. 거푸집 및 면목의 선형은 바른가.          │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│10.거푸집 설치시 콘크리트면 미관저해 요인은 │        │    │    │              │

│   없는가.                                  │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

└──────────────────────┴────┴──┴──┴───────┘

점검자 :          (인)        확인자 :          (인)

┏━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃                              ┃

┃시공 CHECK LIST┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━┛

┌──────┬───────────────┬────┬─────────────┐

│ 공종CODE.NO│          212 - c             │점검일자│       년     월     일   │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공       종│ 배수공/암거(비계 및 동바리)  │부 위 별│                          │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공   사  명│중앙고속도로1단계4차선확장공사│위    치│                          │

└──────┴───────────────┴────┴─────────────┘

┌──────────────────────┬────┬─────┬───────┐

│                                            │점검기준│ 점검결과 │              │

│        점      검      내      용          │        ├──┬──┤조  치  결  과│

│                                            │(시  방)│시공자│확인자│                │

├──────────────────────┼────┼──┼──┼───────┤

│                                            │        │    │    │              │

│1. 동바리 및 비계는  침하나 변형없이 하중을 │        │    │    │              │

│   지지할 수 있도록 단단하게 설치하였는가.  │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│2. 암반이나 단단한 지층이 아닌곳에 설치시 기│        │    │    │              │

│   초에 목재나 금속재 받침으로 지지하였는가.│        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│3. 튼튼하고 흠이없는 목재를 사용하였는가.   │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│4. 수직부재를 이어낼 경우 이어지는 양끝을 수│        │    │    │              │

│   평으로 절단하여 승인된 방법으로 덧댐판   │        │    │    │              │

│   (Splice)을 대는가.                       │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│5. 콘크리트 타설전 우천으로 지반이 침하되여 │        │    │    │              │

│   동바리 및 비계가 이완된 곳은 없는가.     │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

└──────────────────────┴────┴──┴──┴───────┘

점검자 :          (인)        확인자 :          (인)

┏━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃                              ┃

┃시공 CHECK LIST┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━┛

┌──────┬───────────────┬────┬─────────────┐

│ 공종CODE.NO│          212 - d             │점검일자│       년     월     일   │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공       종│  배수공/암거(구체 콘크리트)  │부 위 별│                          │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공   사  명│중앙고속도로1단계 4차선 확장공사   │위    치│                          │

└──────┴───────────────┴────┴─────────────┘

┌──────────────────────┬────┬─────┬───────┐

│                                            │점검기준│ 점검결과 │              │

│        점      검      내      용          │        ├──┬──┤조  치  결  과│

│                                            │(시  방)│시공자│확인자│                │

├──────────────────────┼────┼──┼──┼───────┤

│                                            │        │    │    │              │

│1. 콘크리트의 생산장비의 가동상태는 양호한가│        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│2. 콘크리트 운반 및 타설장비는 적절한가.    │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│3. 콘크리트 타설순서 및 타설계획을 수립하였 │        │    │    │              │

│   는가.                                    │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│4. 다짐용 진동기수와 인원은 적정한가.       │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│5. 진동기는 적정한 간격으로 바르게 진동을   │        │    │    │              │

│   주고 있는가.                             │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│6. 콘크리트 치기순서 및 시공이음의 적합성 및│        │    │    │              │

│   레이턴스는 제거하였는가.                 │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│7. 시공이음은 균열이 발생하지 않도록 시공되 │        │    │    │              │

│   었는가.                                  │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│8. 신축이음은 지수공을 설치할때 공극이 생기 │        │    │    │              │

│   거나 누수가 되지 않도록 하였는가.        │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│9. 양생에 필요한 양생포 등은 준비되었는가.  │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│10.초기 양생방법과 충격방지는 적정한가.     │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│11.습윤양생은 최소 5일간 실시하고 있는가.   │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│12.거푸집 및 동바리 해체시기는 적합한가.    │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

└──────────────────────┴────┴──┴──┴───────┘

점검자 :          (인)        확인자 :          (인)

┏━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃                              ┃

┃시공 CHECK LIST┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━┛

┌──────┬───────────────┬────┬─────────────┐

│ 공종CODE.NO│          212 - d             │점검일자│       년     월     일   │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공       종│  배수공/암거(구체 콘크리트)  │부 위 별│                          │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공   사  명│중앙고속도로 1단계 4차선 확장공사  │위    치│                          │

└──────┴───────────────┴────┴─────────────┘

┌──────────────────────┬────┬─────┬───────┐

│                                            │점검기준│ 점검결과 │              │

│       점      검      내      용           │        ├──┬──┤조  치  결  과│

│                                            │(시  방)│시공자│확인자│                │

├──────────────────────┼────┼──┼──┼───────┤

│                                            │        │    │    │              │

│13.콘크리트 표면상태와 보수방법은 적정한가. │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│14.암거구체와 날개벽은 동시 시공을 하는가.  │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

└──────────────────────┴────┴──┴──┴───────┘

점검자 :          (인)        확인자 :          (인)

┏━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃                              ┃

┃시공 CHECK LIST┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━┛

┌──────┬───────────────┬────┬─────────────┐

│ 공종CODE.NO│           213 - a            │점검일자│       년     월     일   │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공       종│   배수공/다이크(노반준비)    │부 위 별│                          │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공   사  명│한국도로공사 1단계 4차선 확장공사  │위    치│                          │

└──────┴───────────────┴────┴─────────────┘

┌──────────────────────┬────┬─────┬───────┐

│                                            │점검기준│ 점검결과 │              │

│       점      검      내      용           │        ├──┬──┤조  치  결  과│

│                                            │(시  방)│시공자│확인자│                │

├──────────────────────┼────┼──┼──┼───────┤

│                                            │        │    │    │              │

│1. 설치위치 및 구배는 정확한가.             │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│2. 집수면적에 대한 유량을 확인하고 특히 편구│        │    │    │              │

│   배 구간은 물이 노면 방향으로 흐르지 않는 │        │    │    │              │

│   지 검토하였는가.                         │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│3. 보조기층은 요철없이 충분히 다졌는가.     │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│4. 콘크리트중의 수분 손실방지를 위하여 충분 │        │    │    │              │

│   한 살수 또는 비닐을 깔았는가.            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│5. 비닐을 깔 경우 세로방향 10cm 이상 겹치게 │        │    │    │              │

│   하고 움직이지 않게 못을 박아 고정시켰는가│        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

└──────────────────────┴────┴──┴──┴───────┘

점검자 :          (인)        확인자 :          (인)

┏━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃                              ┃

┃시공 CHECK LIST┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━┛

┌──────┬───────────────┬────┬─────────────┐

│ 공종CODE.NO│           213 - b            │점검일자│       년     월     일   │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공       종│ 배수공/다이크(콘크리트 타설) │부 위 별│                          │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공   사  명│한국도로공사 1단계 4차선 확장공사  │위    치│                          │

└──────┴───────────────┴────┴─────────────┘

┌──────────────────────┬────┬─────┬───────┐

│                                            │점검기준│ 점검결과 │              │

│       점      검      내      용           │        ├──┬──┤조  치  결  과│

│                                            │(시  방)│시공자│확인자│                │

├──────────────────────┼────┼──┼──┼───────┤

│                                            │        │    │    │              │

│1. Slip Form의 타설능력과 콘크리트 운반시간 │        │    │    │              │

│   등을 감안하였는가.                       │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│2. Slip Form 시공전 장비상태를 점검하고 고장│        │    │    │              │

│   에 대비하였는가.                         │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│3. 피막양생제는 표면에 물기가 사라진 후 분무│        │    │    │              │

│   기로 고르게 살포하는가.                  │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│4. 선형이 맞게 시공되었는가.                │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

└──────────────────────┴────┴──┴──┴───────┘

점검자 :          (인)        확인자 :          (인)

┏━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃                              ┃

┃시공 CHECK LIST┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━┛

┌──────┬───────────────┬────┬─────────────┐

│ 공종CODE.NO│           213 - c            │점검일자│       년     월     일   │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공       종│   배수공/다이크(줄눈설치)    │부 위 별│                          │

│            │                              │        │                          │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공   사  명│한국도로공사 1단계 4차선 확장공사  │위    치│                          │

└──────┴───────────────┴────┴─────────────┘

┌──────────────────────┬────┬─────┬───────┐

│                                            │점검기준│ 점검결과 │              │

│        점      검      내      용          │        ├──┬──┤조  치  결  과│

│                                            │(시  방)│시공자│확인자│                │

├──────────────────────┼────┼──┼──┼───────┤

│                                            │        │    │    │              │

│1. 작업중단 또는 일일 포설 종료지점은 수축  │        │    │    │              │

│   줄눈 부위에 두었는가.                    │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│2. 줄눈간격과 폭, 깊이는 시방기준대로 시공하│        │    │    │              │

│   는가.                                    │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│3. 줄눈은 노면과 직각으로 자르고 이물질의 청│        │    │    │              │

│   소를 하는가.                             │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│4. 주입제 시공은 기포가 생기지 않도록 주입하│        │    │    │              │

│   였으며, 주입후 높이는 콘크리트 면과 같은 │        │    │    │              │

│   지 확인하는가.                           │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

└──────────────────────┴────┴──┴──┴───────┘

점검자 :          (인)        확인자 :          (인)

┏━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃                              ┃

┃시공 CHECK LIST┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━┛

┌──────┬───────────────┬────┬─────────────┐

│ 공종CODE.NO│             214              │점검일자│       년     월     일   │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공       종│  배수공/노견 다이크 집수거   │부 위 별│                          │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공   사  명│                              │위    치│                          │

└──────┴───────────────┴────┴─────────────┘

┌──────────────────────┬────┬─────┬───────┐

│                                            │점검기준│ 점검결과 │              │

│        점      검      내      용          │        ├──┬──┤조  치  결  과│

│                                            │(시  방)│시공자│확인자│                │

├──────────────────────┼────┼──┼──┼───────┤

│                                            │        │    │    │              │

│1. 주위환경과 비교하여 설치위치가 적정한가. │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│2. 집수거의 폭, 두께, 연장은 적합한가.      │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│3. 배수처리를 원활하게 하기 위하여 종방향으 │        │    │    │              │

│   로 곡선처리를 하였는가.                  │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│4. 콘크리트 타설 및 다짐작업시 거푸집이 밀리│        │    │    │              │

│   거나 벌어지지는 않는가.                  │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│5. 콘크리트 양생은 충분하며 재료분리는 발생 │        │    │    │              │

│   는가.                                    │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

└──────────────────────┴────┴──┴──┴───────┘

점검자 :          (인)        확인자 :          (인)