검 측 체 크 리 스 트
공종 Code No.				검측일자		년 월 일
공 종	조명 설비			부 위 별
세 부 공 종	조명 설비			위 치
검 사 항 목		검사기준 (시방)		검사결과				조 치 사 항
				YES	NO
1.전등□투광기 본체의 파손여부
2.본체 고정장치의 충분한 지지여부
3.전등의 방호물 설치여부
4.연결부 전선의 손상여부
5.조명용 배선의 공중가설 적정 여부
6.전등 이설후 등기구 충전부분의 노출여부
7.작업원의 눈에 직접광선이 비추지 않은지 여부
8.전기설비 기술 기준령 규정대로의 충분한 접지상태 여부
9.과부하 여부
10.습기 차거나 물의 고임상태 방치여부
11.주기적인 절연조사 여부
시공자 점검	(성명) □		감리원 검 측				(성명) □
시공자재점검	(성명) □		감리원 재검측				(성명) □